Приложение № 1.2
к Техническому заданию 
к Договору подряда от «___»________2025 г. № 107/МД/25

	«ПОДРЯДЧИК»
____________ / _______________
	«ЗАКАЗЧИК»
ООО «МОБИ ДИК»

____________ / Т.И. Гарифьянов /



Дефектная ведомость
 на  текущий ремонт подкранового пути (кран STS, 2-я очередь) 
ООО «Моби Дик», инв. № 12_000С00020096

	№
	Место
	Фото дефекта
	Описание
повреждения
	Заключение по
ремонту

	

	1
	Тыловой рельс кранового пути

	

	Износ до 12 мм
	Регулировка ширины колеи кр.пути

	2
	 Рельсовые скрепления кранового пути
	

	Коррозия и износ
	Замена

	3
	Состояние асфальтового покрытия в зоне кр.путей
	
	Разрушение
	Демонтаж, затем устройство нового



 Составил:     

Инженер группы по надзору за ж.д. и подкрановыми путями
ООО «УК Глобал Портс»    ____________________/ Петраш А.В. /

Согласовал:

Начальник отдела поддержания инфраструктуры 
ООО «УК Глобал Портс»    ____________________/ Мулюкин Д.В. /
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