| От 29.05.2026 № 52-зкп | Руководителю организации |
| --- | --- |

Запрос о предоставлении ценовой информации

Автономная некоммерческая организация «Цифровой аудит» (далее – АНО «Цифровой аудит») планирует провести закупку работ по разработке рабочей документации и выполнение пуско-наладочных работ для ввода в эксплуатацию дополнительного электрического питания серверных помещений в соответствии с приложением № 1 (проект договора с техническим заданием).

Предполагаемые сроки проведения закупки: июнь 2026 года.

Просим предоставить информацию о ценах работ, указанных в договоре и ехническом задании, по форме, предусмотренной приложением № 2.

Предложение должно содержать: срок действия предлагаемой цены; расчет цены, включая любые расходы, затраты и вознаграждения в связи с исполнением договора; цену за единицу работы; общую стоимость договора на условиях, указанных в Техническом задании.

Предоставленная информация должна быть заверена подписью лица, ответственного за предоставляемую информацию в соответствии с принятым в организации порядком подписания документов, содержащих ценовую информацию и условия исполнения принятых в соответствии с данной ценовой информацией обязательств и подтверждена печатью организации в случае ее наличия. Ответственность за недостоверность информации в КП и (или) документов, включенных в КП, за действия, совершенные на основании указанных информации и(или) документов, несет организация, предоставившая КП.

Ответ просим направить с использованием электронной торговой площадки (далее – ЭТП) или на адрес электронной почты zakupki_ano@da.gov.ru в срок, указанный на ЭТП.

Обращаем Ваше внимание, что настоящий запрос опубликован исключительно с целью сбора информации о стоимости работы, не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для сторон.

Приложения:

- Приложение № 1 Договор с техническим заданием на 23 л.;

- Приложение № 2 Форма предоставления коммерческого предложения на 4 л.

| Руководитель управления закупок | Ю.С. Пыленок |
| --- | --- |

Приложение № 2

Рекомендуемая форма предоставления

коммерческого предложения

На бланке организации (при наличии)

№ __ от ____ 20 _ г.

на № ___ от ____

АНО «Цифровой аудит»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ответ на запрос от ________ № ___ __________ (наименование организации, ИНН) сообщает ценовую информацию на выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнение пуско-наладочных работ для ввода в эксплуатацию дополнительного электрического питания серверных помещений согласно условиям, указанным в запросе и проекте договора с техническим заданием:

| № п/п | Наименование работы, оборудования / материала | Кол-во (шт./усл.ед./м) | Цена единицы работы / оборудования / материала, руб., в том числе НДС __% / НДС не облагается на основании ___ | Стоимость работы / оборудования / материала, руб., в том числе НДС __% / НДС не облагается на основании ___ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель автоматический 3п 100А 36кА NXMS-160F с электрон. расцеп. (R) CHINT 264746 | 1 |  |  |
| 2 | Выключатель автоматический 3п 63А 36кА NM8N-125C TM с рег. термомагнит. расцеп. (R) CHINT 271537 | 1 |  |  |
| 3 | Вывод внешний для передн. присоед. NXM-160 3п/4п CHINT 900402 | 12 |  |  |
| 4 | Корпус учетный навесной ЩРУН- 3/9 520х310х150 3ф 9мод. IP54 метал. DEKraft 30411DEK | 1 |  |  |
| 5 | Выключатель автоматический модульный 3п C 80А 20кА NB8- 125R CHINT 559811 | 1 |  |  |
| 6 | Выключатель автоматический модульный 3п C 50А 25кА NB8- 125R (R) CHINT 559809 | 1 |  |  |
| 7 | Счетчик Меркурий 236 ART-02 PQRS 3ф 5-100А класс точн. 1.0/2.0 многотариф. оптопорт RS- 485 на DIN-рейку ЖКИ Моск. вр. Инкотекс М0000044711 | 2 |  |  |
| 8 | Корпус ЩРн-72 (2х36) TITAN 5 585х570х140 IP54 одна дверь метал. бел. IEK TI5-50-N-2X036-54 | 1 |  |  |
| 9 | Выключатель нагрузки 4п 63А NH4 (R) CHINT 398047 | 1 |  |  |
| 10 | Выключатель автоматический модульный 4п C 63А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179752 | 1 |  |  |
| 11 | Выключатель автоматический модульный 4п C 50А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179750 | 3 |  |  |
| 12 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179703 | 3 |  |  |
| 13 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179700 | 3 |  |  |
| 14 | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179616 | 2 |  |  |
| 15 | Выключатель автоматический модульный 1п C 6А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179625 | 1 |  |  |
| 16 | Выключатель автоматический модульный 1п C 2А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179617 | 1 |  |  |
| 17 | Лампа светосигнальная AD22DS d22мм 230В AC бел. KARAT IEK BLS10-ADDS-230-K01 | 3 |  |  |
| 18 | Корпус ЩРн-72 (2х36) TITAN 5 585х570х140 IP54 одна дверь метал. бел. IEK TI5-50-N-2X036-54 | 1 |  |  |
| 19 | Выключатель нагрузки 4п 63А NH4 (R) CHINT 398047 | 1 |  |  |
| 20 | Выключатель автоматический модульный 4п C 40А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179749 | 1 |  |  |
| 21 | Выключатель автоматический модульный 4п C 50А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179750 | 2 |  |  |
| 22 | Выключатель автоматический модульный 4п C 32А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179747 | 1 |  |  |
| 23 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179703 | 2 |  |  |
| 24 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179700 | 3 |  |  |
| 25 | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179616 | 2 |  |  |
| 26 | Выключатель автоматический модульный 1п C 6А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179625 | 1 |  |  |
| 27 | Выключатель автоматический модульный 1п C 2А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179617 | 1 |  |  |
| 28 | Лампа светосигнальная AD22DS d22мм 230В AC бел. KARAT IEK BLS10-ADDS-230-K01 | 3 |  |  |
| 29 | Вывод внешний для передн. присоед. NXM-160 3п/4п CHINT 900402 | 2 |  |  |
| 30 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х35 МК (N PE) 1кВ (м) ТХМ00416256 | 10 |  |  |
| 31 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х25 МК (N PE) 1кВ (м) ТХМ00416255 | 120 |  |  |
| 32 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х16 ОК (N PE) 1кВ (м) ТХМ00416254 | 10 |  |  |
| 33 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х10 ОК (N PE) 1кВ (м) ТХМ00416253 | 200 |  |  |
| 34 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х4 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ТХМ00409125 | 50 |  |  |
| 35 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ТХМ00409123 | 240 |  |  |
| 36 | Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 3х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ТХМ00409113 | 20 |  |  |
| 37 | Наконечник ТМЛ-Р 35-8 КВТ 87482 | 100 |  |  |
| 38 | Наконечник ТМЛ-Р 16-8 КВТ 87479 | 100 |  |  |
| 39 | Наконечник штифтовой НШМЛ 25- 12 КВТ 87463 | 100 |  |  |
| 40 | Наконечник штифтовой НШМЛ 10- 12 КВТ 87461 | 100 |  |  |
| 41 | Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d20мм с протяжкой сер. (уп.100м) DKC 91920 | 200 |  |  |
| 42 | Держатель для труб (клипса) d20мм с защелкой DKC 51020 | 400 |  |  |
| 43 | Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d25мм с протяжкой сер. (уп.50м) DKC 91925 | 50 |  |  |
| 44 | Держатель для труб (клипса) d25мм с защелкой DKC 51025 | 100 |  |  |
| 45 | Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d32мм с протяжкой сер. (уп.25м) DKC 91932 | 75 |  |  |
| 46 | Держатель для труб (клипса) d32мм с защелкой DKC 51032 | 120 |  |  |
| 47 | SNR-PDU-A-36A06B-32L3 Блок розеток с функцией измерения серии SNR тип A выход 36*C13 и 6*C19 вход 32A IEC60309 | 3 |  |  |
| 48 | Монтажный комплект (расходники) | 1 |  |  |
| 49 | Разработка рабочей документации | 1 |  |  |
| 50 | Монтаж оборудования в ГРЩ | 1 |  |  |
| 51 | Монтаж оборудования и щитов на 9 и 11 эт. | 1 |  |  |
| 52 | Укладка кабеля силового сечением 16-25 кв. мм в короб, в лотки, над фальшпотолком | 310 |  |  |
| 53 | Укладка кабеля силового сечением 16-25 кв. мм в трубы | 230 |  |  |
| 54 | Укладка и крепление кабеля силового сечением 6-10 кв. мм в гофрорукаве | 146 |  |  |
| 55 | Подключение ИБП | 2 |  |  |
| 56 | Подключение ПДУ | 2 |  |  |
| 57 | Электролаборатория (ЭТЛ) | 1 |  |  |

Итого стоимость _____________ (указать предмет закупки) составляет ________ (________) рублей ___ коп., включая НДС __% / НДС не облагается на основании _____.

Стоимость включает в себя все затраты, издержки и иные расходы исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации.

Срок действия предлагаемой цены составляет: _____ (рекомендуется указывать срок не менее 60 календарных дней).

Также настоящим подтверждаем, что _______ (в части соответствия требованиям – в отношении пунктов и подпунктов, указанных в ТЗ):

- является членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.

- имеет собственные кадровые ресурсы соответствующей квалификации, в том числе:

- не менее 1 (Одного) проектировщика, прошедшего аттестацию физических лиц на право проектирования зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию;

- не менее 2 (Двух) инженеров с действующим удостоверением по электробезопасности (группа допуска не ниже IV до 1000 В);

- не менее 2 (Двух) сотрудников (электромонтажного персонала), имеющих:

- удостоверение по электробезопасности (группа не ниже III для рабочих, IV для ответственного за электрохозяйство на участке работ);

- допуск к работам в действующих электроустановках (при необходимости проведения работ под напряжением или вблизи частей, находящихся под напряжением).

Представитель организации                                                   ФИО

м.п. (при наличии)

Необходимо выбрать один из вариантов.

Необходимо выбрать один из вариантов.

Заказчик вправе запросить подтверждающие документы в целях принятия КП к учету.