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	От 29.05.2026 № 52-зкп

	Руководителю организации



Запрос о предоставлении ценовой информации

[bookmark: _Hlk126332217][bookmark: _Hlk189053350]Автономная некоммерческая организация «Цифровой аудит» (далее – АНО «Цифровой аудит») планирует провести закупку работ по разработке рабочей документации и выполнение пуско-наладочных работ для ввода в эксплуатацию дополнительного электрического питания серверных помещений в соответствии с приложением № 1 (проект договора с техническим заданием).
Предполагаемые сроки проведения закупки: июнь 2026 года.
Просим предоставить информацию о ценах работ, указанных в договоре и ехническом задании, по форме, предусмотренной приложением № 2.
Предложение должно содержать: срок действия предлагаемой цены; расчет цены, включая любые расходы, затраты и вознаграждения в связи с исполнением договора; цену за единицу работы; общую стоимость договора на условиях, указанных в Техническом задании.
Предоставленная информация должна быть заверена подписью лица, ответственного за предоставляемую информацию в соответствии с принятым в организации порядком подписания документов, содержащих ценовую информацию и условия исполнения принятых в соответствии с данной ценовой информацией обязательств и подтверждена печатью организации в случае ее наличия. Ответственность за недостоверность информации в КП и (или) документов, включенных в КП, за действия, совершенные на основании указанных информации и(или) документов, несет организация, предоставившая КП.
Ответ просим направить с использованием электронной торговой площадки (далее – ЭТП) или на адрес электронной почты zakupki_ano@da.gov.ru в срок, указанный на ЭТП.
Обращаем Ваше внимание, что настоящий запрос опубликован исключительно с целью сбора информации о стоимости работы, не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для сторон.

Приложения:
1. Приложение № 1 Договор с техническим заданием на 23 л.;
1. Приложение № 2 Форма предоставления коммерческого предложения на 4 л.

	Руководитель управления закупок                                 
	                           Ю.С. Пыленок
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Приложение № 2
Рекомендуемая форма предоставления
коммерческого предложения
На бланке организации (при наличии)
№ __ от ____ 20 _ г.
на № ___ от ____
АНО «Цифровой аудит»


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В ответ на запрос от ________ № ___ __________ (наименование организации, ИНН) сообщает ценовую информацию на выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнение пуско-наладочных работ для ввода в эксплуатацию дополнительного электрического питания серверных помещений согласно условиям, указанным в запросе и проекте договора с техническим заданием:
	№ п/п
	Наименование работы, оборудования / материала
	Кол-во (шт./усл.ед./м)
	Цена единицы работы / оборудования / материала, руб., в том числе НДС __% / НДС не облагается на основании ___[footnoteRef:1] [1:  Необходимо выбрать один из вариантов.] 

	Стоимость работы / оборудования / материала, руб., в том числе НДС __% / НДС не облагается на основании ___[footnoteRef:2] [2:  Необходимо выбрать один из вариантов.] 


	1
	Выключатель автоматический 3п
100А 36кА NXMS-160F с электрон.
расцеп. (R) CHINT 264746
	1
	
	

	2
	Выключатель автоматический 3п
63А 36кА NM8N-125C TM с рег.
термомагнит. расцеп. (R) CHINT
271537
	1
	
	

	3
	Вывод внешний для передн.
присоед. NXM-160 3п/4п CHINT
900402
	12
	
	

	4
	Корпус учетный навесной ЩРУН-
3/9 520х310х150 3ф 9мод. IP54
метал. DEKraft 30411DEK
	1
	
	

	5
	Выключатель автоматический
модульный 3п C 80А 20кА NB8-
125R CHINT 559811
	1
	
	

	6
	Выключатель автоматический
модульный 3п C 50А 25кА NB8-
125R (R) CHINT 559809
	1
	
	

	7
	Счетчик Меркурий 236 ART-02
PQRS 3ф 5-100А класс точн.
1.0/2.0 многотариф. оптопорт RS-
485 на DIN-рейку ЖКИ Моск. вр.
Инкотекс М0000044711
	2
	
	

	8
	Корпус ЩРн-72 (2х36) TITAN 5
585х570х140 IP54 одна дверь
метал. бел. IEK TI5-50-N-2X036-54
	1
	
	

	9
	Выключатель нагрузки 4п 63А NH4
(R) CHINT 398047
	1
	
	

	10
	Выключатель автоматический
модульный 4п C 63А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179752
	1
	
	

	11
	Выключатель автоматический
модульный 4п C 50А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179750
	3
	
	

	12
	Выключатель автоматический
модульный 3п C 25А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179703
	3
	
	

	13
	Выключатель автоматический
модульный 3п C 16А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179700
	3
	
	

	14
	Выключатель автоматический
модульный 1п C 16А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179616
	2
	
	

	15
	Выключатель автоматический
модульный 1п C 6А 6кА NB1-63 (R)
CHINT 179625
	1
	
	

	16
	Выключатель автоматический
модульный 1п C 2А 6кА NB1-63 (R)
CHINT 179617
	1
	
	

	17
	Лампа светосигнальная AD22DS
d22мм 230В AC бел. KARAT IEK
BLS10-ADDS-230-K01
	3
	
	

	18
	Корпус ЩРн-72 (2х36) TITAN 5
585х570х140 IP54 одна дверь
метал. бел. IEK TI5-50-N-2X036-54
	1
	
	

	19
	Выключатель нагрузки 4п 63А NH4
(R) CHINT 398047
	1
	
	

	20
	Выключатель автоматический
модульный 4п C 40А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179749
	1
	
	

	21
	Выключатель автоматический
модульный 4п C 50А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179750
	2
	
	

	22
	Выключатель автоматический
модульный 4п C 32А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179747
	1
	
	

	23
	Выключатель автоматический
модульный 3п C 25А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179703
	2
	
	

	24
	Выключатель автоматический
модульный 3п C 16А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179700
	3
	
	

	25
	Выключатель автоматический
модульный 1п C 16А 6кА NB1-63
(R) CHINT 179616
	2
	
	

	26
	Выключатель автоматический
модульный 1п C 6А 6кА NB1-63 (R)
CHINT 179625
	1
	
	

	27
	Выключатель автоматический
модульный 1п C 2А 6кА NB1-63 (R)
CHINT 179617
	1
	
	

	28
	Лампа светосигнальная AD22DS
d22мм 230В AC бел. KARAT IEK
BLS10-ADDS-230-K01
	3
	
	

	29
	Вывод внешний для передн.
присоед. NXM-160 3п/4п CHINT
900402
	2
	
	

	30
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 5х35 МК (N PE) 1кВ
(м) ТХМ00416256
	10
	
	

	31
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 5х25 МК (N PE) 1кВ
(м) ТХМ00416255
	120
	
	

	32
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 5х16 ОК (N PE) 1кВ
(м) ТХМ00416254
	10
	
	

	33
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 5х10 ОК (N PE) 1кВ
(м) ТХМ00416253
	200
	
	

	34
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 5х4 ОК (N PE) 0.66кВ
(м) ТХМ00409125
	50
	
	

	35
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 5х2.5 ОК (N PE)
0.66кВ (м) ТХМ00409123
	240
	
	

	36
	Кабель TOKOV ELECTRIC
ППГнг(А)-HF 3х1.5 ОК (N PE)
0.66кВ (м) ТХМ00409113
	20
	
	

	37
	Наконечник ТМЛ-Р 35-8 КВТ 87482
	100
	
	

	38
	Наконечник ТМЛ-Р 16-8 КВТ 87479
	100
	
	

	39
	Наконечник штифтовой НШМЛ 25-
12 КВТ 87463
	100
	
	

	40
	Наконечник штифтовой НШМЛ 10-
12 КВТ 87461
	100
	
	

	41
	Труба гофрированная ПВХ гибкая
легкая d20мм с протяжкой сер.
(уп.100м) DKC 91920
	200
	
	

	42
	Держатель для труб (клипса)
d20мм с защелкой DKC 51020
	400
	
	

	43
	Труба гофрированная ПВХ гибкая
легкая d25мм с протяжкой сер.
(уп.50м) DKC 91925
	50
	
	

	44
	Держатель для труб (клипса)
d25мм с защелкой DKC 51025
	100
	
	

	45
	Труба гофрированная ПВХ гибкая
легкая d32мм с протяжкой сер.
(уп.25м) DKC 91932
	75
	
	

	46
	Держатель для труб (клипса)
d32мм с защелкой DKC 51032
	120
	
	

	47
	SNR-PDU-A-36A06B-32L3 Блок розеток с функцией измерения серии SNR тип A выход 36*C13 и 6*C19 вход 32A IEC60309
	3
	
	

	48
	Монтажный комплект (расходники)
	1
	
	

	49
	Разработка рабочей документации
	1
	
	

	50
	Монтаж оборудования в ГРЩ
	1
	
	

	51
	Монтаж оборудования и щитов на 9 и 11 эт.
	1
	
	

	52
	Укладка кабеля силового сечением 16-25 кв. мм в короб, в лотки, над фальшпотолком 
	310
	
	

	53
	Укладка кабеля силового сечением 16-25 кв. мм в трубы
	230
	
	

	54
	Укладка и крепление кабеля силового сечением 6-10 кв. мм в гофрорукаве
	146
	
	

	55
	Подключение ИБП 
	2
	
	

	56
	Подключение ПДУ
	2
	
	

	57
	Электролаборатория (ЭТЛ)
	1
	
	



Итого стоимость _____________ (указать предмет закупки) составляет ________ (________) рублей ___ коп., включая НДС __% / НДС не облагается на основании _____.
Стоимость включает в себя все затраты, издержки и иные расходы исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации.
Срок действия предлагаемой цены составляет: _____ (рекомендуется указывать срок не менее 60 календарных дней).
Также настоящим подтверждаем, что _______ (в части соответствия требованиям – в отношении пунктов и подпунктов, указанных в ТЗ)[footnoteRef:3]: [3:  Заказчик вправе запросить подтверждающие документы в целях принятия КП к учету.] 

- является членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.
- имеет собственные кадровые ресурсы соответствующей квалификации, в том числе:
- не менее 1 (Одного) проектировщика, прошедшего аттестацию физических лиц на право проектирования зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию;
- не менее 2 (Двух) инженеров с действующим удостоверением по электробезопасности (группа допуска не ниже IV до 1000 В);
- не менее 2 (Двух) сотрудников (электромонтажного персонала), имеющих:
- удостоверение по электробезопасности (группа не ниже III для рабочих, IV для ответственного за электрохозяйство на участке работ);
- допуск к работам в действующих электроустановках (при необходимости проведения работ под напряжением или вблизи частей, находящихся под напряжением).



Представитель организации                                                   ФИО
м.п. (при наличии)
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