Шкафчики для сотрудников - ТЗ

Количество:

300 шкафов в мужскую раздевалку

40 в женскую раздевалку

Итого 340 шт.

Основные требования к конструкции:

Шкафы должны быть двустворчатыми (с двумя дверями), металлические, с порошковым окрашиванием.

Внутреннее пространство разделено на две изолированные секции.

Секция для чистой одежды должна содержать штангу для плечиков и полку – порошковое окрашивание в синий/голубой(5012).

Секция для рабочей одежды должна быть оборудована штангой и иметь перфорированные стенки для интенсивного проветривания – порошковое окрашивание в серый (7040).

Под секциями обязательна выдвижная скамья-тумба для хранения обуви, с сиденьем и направляющими полного выдвижения.

Высота: 1800-1900мм

Ширина: 900-1000мм

Ширина секции: 450-500мм

Глубина секции: 550-600мм

Высота выдвижной части: 350-400 мм

Ключевое требование:

Замки на дверях — электронные кодовые с панелью ввода, возможностью задания и смены персонального PIN-кода, автоблокировкой и механическим аварийным открытием сервисным ключом.

ФОТО ПРИЛОЖЕНО ДЛЯ ПРИМЕРА:

ПЛАНИРОВКА :