«УТВЕРЖДАЮ» Заказчик: АО «ММЗ» Главный инженер __________ С.Н. Вальковский «___» ___________ 2025г..

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ K2/1/30

На закупку и поставку противопожарных металлических дверей с последующим монтажом.

г. Мытищи   
                                                                   2025 г.

- Описание работ:

- Закупа и поставка противопожарных металлических дверей.

Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание (ТЗ) определяет требования к закупке, поставке металлических противопожарных дверей для АО "Мытищинский машиностроительный завод".

1.2. Поставщик обязан обеспечить соответствие дверей требованиям нормативных документов:

- ГОСТ Р 57327-2016 "Двери металлические противопожарные"

- ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

- СП 4.13130 (Свод правил по противопожарной защите)

2. Перечень приобретаемой продукции

| Комплекс работ по изготовлению и монтажу продукции: | Ед. измерения | Кол-во | Требования к продукции (технические, функциональные характеристики, ГОСТ, ОСТ, ТУ, РМРС, чертёж, марка, модель, размеры и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Дверь металлическая противопожарная однопольная с замком, открытие правое ДПМ-01/60 (EI60) 2000x950 RAL 7004, с площадкой под доводчик | шт. | 1 | 00001179740 |
| 2. Дверь металлическая противопожарная однопольная с замком, открытие правое ДПМ-01/60 (EI60) 2100x1300 RAL 7004, с площадкой под доводчик | шт. | 1 | 00001179738 |
| 3. Дверь металлическая противопожарная однопольная с замком, открытие правое ДПМ-01/60 (EI60) 2100x1020 RAL 7004, с площадкой под доводчик | шт. | 1 | 00001179742 |
| 4. Дверь металлическая противопожарная однопольная с замком, открытие левое ДПМ-01/60 (EI60) 2290x1100 RAL 7004, с площадкой под доводчик | шт. | 1 | 00001179741 |
| 5. Дверь металлическая двупольная с замком, открытие правое ДМ 2120x1890 RAL 7004, с площадкой под доводчик, без порога, полос | шт. | 1 | 00001182041 |
| 6. Дверь металлическая противопожарная двупольная с замком, открытие правое ДПМ-01/60 (EI60) 1970x1240 RAL 7004, с площадкой под доводчик | шт. | 1 | 00001179743 |
| 7. Дверь металлическая противопожарная однопольная с замком, открытие правое ДПМ-01/60 (EI60) 2250x1470 RAL 7004, с площадкой под доводчик | шт. | 1 | 00001180048 |
| 8. Дверь металлическая противопожарная двупольная с замком, открытие правое ДПМ-01/60 (EI60) 2210x1510 RAL 7004, с площадкой под доводчик, без порога, полоса | шт. | 1 | 00001180045 |
| 9. Дверь металлическая противопожарная двупольная с замком, открытие левое ДПМ-01/60 (EI60) 2300x1470 RAL 7004, с площадкой под доводчик, без порога, полоса (если возможно) | шт. | 1 | 00001180047 |
| 10. Дверь металлическая однополая противопожарная с замком, открытие левое ДПМ-01/60 (EI60) 2000x1030 RAL 7004, с площадкой под доводчик | шт. | 2 | 00001180049 |
| 11. Дверь металлическая однопольная противопожарная с замком, открытие правое ДПМ-01/60 (EI60) 2000x1270 RAL 7004, с площадкой под доводчик | шт. | 1 | 00001180043 |
| 12. Дверь металлическая противопожарная однопольная с замком, открытие левое ДПМ-01/60 (EI60) 2030x950 RAL 7004, с площадкой под доводчик | шт. | 1 | 00001180104 |
| 13. Дверь металлическая противопожарная двупольная с замком, открытие левое ДПМ-01/60 (EI60) 1990x1070 RAL 7004, с площадкой под доводчик | шт. | 1 | 00001180106 |
| 14. Дверь металлическая однопольная противопожарная с замком, открытие правое ДПМ-01/60 (EI60) 2050x850 RAL 7004, с площадкой под доводчик | шт. | 1 | 00001180101 |
| 15. Дверь металлическая противопожарная однопольная с замком, открытие правое ДПМ-01/60 (EI60) 2000x830 RAL 7004 | шт. | 3 | 00000588854 |

3. Условия поставки

3.1. Объем поставки:

- Количество: 18 шт.

- Изготовление дверей и срок поставки не должно превышать 30 кал. дней.

- Предоплата 50 % в течение 14 кал. дней после заключения Договора, 40 % по  уведомлению о готовности товара и 10% в течение 14 кал. дней по окончанию монтажа.

- Размеры дверей в заказе приблизительные, допустимо отклонение на +- 2-3 см.

Поэтому выезд замерщика   перед изготовлением является обязательным условием и должен быть включён в стоимость товара.

- Специалист –замерщик выезжает на замеры перед изготовлением дверей, составляет Акт- спецификацию по дверям на окончательный вариант по размерам.

Акт – спецификацию визирует Начальником УРС ММЗ и главный инженер ММЗ после чего Поставщик  отдаёт материал в работу на изготовление дверей.

3.2. Доставка:

- Транспортировка до адреса: Московская обл., г. Мытищи, ул.Колонцова,д.4

- Погрузо-разгрузочные работы силами поставщика

- Доставка за счёт Поставщика

3.3. Монтаж:

- Монтаж (Дицензия на монтаж обязательна!) Демонтаж не требуется

- У каждой пр/пожарной двери  должна быть персональная бирка.

-  Монтаж всей партии дверей осуществляется не более, чем в течении 10 календарных дней.

4. Требования к поставщику

4.1. Наличие сертификатов на продукцию (пожарные, ГОСТ).

4.2. Гарантия на двери – не менее 2 лет.

5. Порядок приемки

5.1. Проверка комплектности и соответствия документации.

5.2. Визуальный и инструментальный контроль качества.

6. Состав документации:

Перечень материалов и документации, которая передается заказчику по окончанию работ:

-  Счет-фактура

-  Товаросопроводительные документы на поставленное оборудование

- Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ.

«Разработал»:

Инженер ПТО             ______________________________ Д.А. Попов

«Согласовано»:

Заместитель главного инженера _________________ Р.К. Шереметьев