 «__» _______ 20___г.
№ ______________________.

Техническое предложение.
на поставку фильтров воздушных для проведения годового технического обслуживания ДГУ №№ 1–5 системы аварийного электроснабжения Части II Многофункционального офисно-рекреационного комплекса «Башня «Федерация» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д.12. 

	1.
	Наименование товаров, работ, услуг
(с указанием кодов классификаторов)
	Количество поставляемых  товаров, работ, услуг

	Поставка фильтров воздушных (далее – «товар»):
фильтры воздушные - 20 шт.
Возможны предложения эквивалентного товара с теми же техническими характеристиками, совместимым с оборудованием, используемым заказчиком.
Коды классификаторов:
ОКПД 2: 28.29.12 Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей.
ОКВЭД 2: 46.69.2 Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин.
	Количество, наименование и характеристики товаров, работ, услуг указаны в таблице №1.

	2.
	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

	Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, -2 этаж, машинный зал.

	3.
	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

	Срок поставки товара: 30 календарных дней с даты подписания договора.

	4.
	Функциональные характеристики (потребительские свойства) товаров, работ, услуг. Качественные характеристики товаров, работ, услуг.

	Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, неиспользованным, не должен являться выставочным образцом.
Товар не должен быть заложен, не должен являться предметом ареста, должен быть свободным от прав третьих лиц, ввезен на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации правил.
Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, или функционированием, при штатном использовании.
Качество поставляемого товара должно полностью соответствовать требованиям технической документации производителя, в том числе характеристикам, указанным в технических документах производителя.
Комплектация поставляемого товара должна соответствовать техническим требованиям завода-производителя.
Поставляемый товар должен полностью соответствовать условиям проекта договора и требованиям настоящего Технического задания.
Хранение товара до момента передачи покупателю должно осуществляться с соблюдением установленных производителем требований и рекомендаций к хранению данного вида товара.
Ссылка на технические регламенты в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации: межгосударственный стандарт ГОСТ 17479.1-2015.


	5.
	Требования к безопасности товаров, работ, услуг.

	Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасной в процессе использования.

	6.
	Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров.

	Товар поставляется в комплекте с документацией, относящейся к ней, в объеме и ассортименте, указанном в описании объекта закупки.
Упаковка товара должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации, обеспечивать защиту от воздействий статического электричества (для товара критичной к воздействию статического электричества), при условии надлежащего обращения с товаром.
Упаковка товара должна соответствовать действующим для этого товара нормам и должна обеспечивать сохранность товара и предохранять его от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта с учетом перевалок, перегрузок, а также должна предохранять товар от атмосферных воздействий при транспортировке и хранении.
Каждое товарное место должно иметь маркировку, содержащую название фирмы и страну производителя, название товара, каталожный номер, номер серии, дату изготовления. Маркировка четкая и водостойкая.
Каждое грузовое место должно сопровождаться упаковочным листом со следующими данными:
- количество единиц товара или упаковок внутри грузового места;
- вес нетто/брутто каждого грузового места;
- наименование товара.

	7.
	Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества на товар, работы, услуги.

	Претензии по качеству могут быть предъявлены на протяжении всего срока годности товара при условии хранения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации производителя.
Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 24 месяцев с даты поставки товара и подписания Товарной накладной/УПД.



ТАБЛИЦА №1. 

	№ п/п
	Наименование
	Описание объекта закупки.
Возможны предложения эквивалентного товара совместимым с оборудованием, используемым заказчиком.
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Фильтр воздушный

	[bookmark: _GoBack]Указывается наименование товара, фирма, артикул при наличии, его технические параметры и страна происхождения товара  

	шт.
	20


При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг участник указывает страну происхождения такого товара согласно п.12 ч.19.1 ст3.4 Закон 223-ФЗ.

КОНЕЦ ФОРМЫ
_____________________                       _______________              _______________________________ 
              (должность)                                                       (подпись)                                                         (Ф.И.О.)                               

« ____ » _____________ 20 ___г.                                                  м.п.                                                          


