«__» _______ 20___г.

№ ______________________.

Техническое предложение.

на поставку фильтров воздушных для проведения годового технического обслуживания ДГУ №№ 1–5 системы аварийного электроснабжения Части II Многофункционального офисно-рекреационного комплекса «Башня «Федерация» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д.12.

| 1. | Наименование товаров, работ, услуг (с указанием кодов классификаторов) | Количество поставляемых товаров, работ, услуг |
| --- | --- | --- |
| Поставка фильтров воздушных (далее – «товар»): фильтры воздушные - 20 шт. Возможны предложения эквивалентного товара с теми же техническими характеристиками, совместимым с оборудованием, используемым заказчиком. Коды классификаторов: ОКПД 2: 28.29.12 Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей. ОКВЭД 2: 46.69.2 Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин. |  | Количество, наименование и характеристики товаров, работ, услуг указаны в таблице №1. |
| 2. | Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. |  |
| Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, -2 этаж, машинный зал. |  |  |
| 3. | Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. |  |
| Срок поставки товара: 30 календарных дней с даты подписания договора. |  |  |
| 4. | Функциональные характеристики (потребительские свойства) товаров, работ, услуг. Качественные характеристики товаров, работ, услуг. |  |
| Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, неиспользованным, не должен являться выставочным образцом. Товар не должен быть заложен, не должен являться предметом ареста, должен быть свободным от прав третьих лиц, ввезен на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации правил. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, или функционированием, при штатном использовании. Качество поставляемого товара должно полностью соответствовать требованиям технической документации производителя, в том числе характеристикам, указанным в технических документах производителя. Комплектация поставляемого товара должна соответствовать техническим требованиям завода-производителя. Поставляемый товар должен полностью соответствовать условиям проекта договора и требованиям настоящего Технического задания. Хранение товара до момента передачи покупателю должно осуществляться с соблюдением установленных производителем требований и рекомендаций к хранению данного вида товара. Ссылка на технические регламенты в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации: межгосударственный стандарт ГОСТ 17479.1-2015. |  |  |
| 5. | Требования к безопасности товаров, работ, услуг. |  |
| Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасной в процессе использования. |  |  |
| 6. | Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров. |  |
| Товар поставляется в комплекте с документацией, относящейся к ней, в объеме и ассортименте, указанном в описании объекта закупки. Упаковка товара должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации, обеспечивать защиту от воздействий статического электричества (для товара критичной к воздействию статического электричества), при условии надлежащего обращения с товаром. Упаковка товара должна соответствовать действующим для этого товара нормам и должна обеспечивать сохранность товара и предохранять его от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта с учетом перевалок, перегрузок, а также должна предохранять товар от атмосферных воздействий при транспортировке и хранении. Каждое товарное место должно иметь маркировку, содержащую название фирмы и страну производителя, название товара, каталожный номер, номер серии, дату изготовления. Маркировка четкая и водостойкая. Каждое грузовое место должно сопровождаться упаковочным листом со следующими данными: - количество единиц товара или упаковок внутри грузового места; - вес нетто/брутто каждого грузового места; - наименование товара. |  |  |
| 7. | Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества на товар, работы, услуги. |  |
| Претензии по качеству могут быть предъявлены на протяжении всего срока годности товара при условии хранения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации производителя. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 24 месяцев с даты поставки товара и подписания Товарной накладной/УПД. |  |  |

ТАБЛИЦА №1.

| № п/п | Наименование | Описание объекта закупки. Возможны предложения эквивалентного товара совместимым с оборудованием, используемым заказчиком. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фильтр воздушный | Указывается наименование товара, фирма, артикул при наличии, его технические параметры и страна происхождения товара | шт. | 20 |

При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг участник указывает страну происхождения такого товара согласно п.12 ч.19.1 ст3.4 Закон 223-ФЗ.

КОНЕЦ ФОРМЫ

_____________________                       _______________              _______________________________

(должность)                                                       (подпись)                                                         (Ф.И.О.)

« ____ » _____________ 20 ___г.                                                  м.п.