Приложение №1
к договору №____________  от __________

# Техническое задание

выполнение работ по герметизации межпанельных швов северного фасада АБК МСК-12 (инв. № собств. 010025), расположенном по адресу УР, г. Ижевск, пр. им. Дерябина, 2/133, литер Б3

Выполнить работы по герметизации межпанельных швов северного фасада АБК МСК-12 (инв. № собств. 010025), расположенном по адресу УР, г. Ижевск, пр. им. Дерябина, 2/133, литер Б3, согласно проектной документации, техническому заданию, утвержденных Заказчиком технологическим планировкам, в том числе работы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки | 100 м | 6 |
| 2 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм | 100 м | 3,2118 |
| 3 | Герметик акриловый для стыков Акса цвет белый 15 кг | кг | 225 |
| 8 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей | 100 м | 6 |
| 9 | Пена монтажная 750 мл | бал | 60 |
| 4 | Навеска страховочного троса | шт | 1 |
| 5 | Перенавеска рабочего троса | шт | 99 |
| 6 | Навеска страховочного троса | шт | 1 |
| 7 | Перенавеска рабочего/страховочного троса | шт | 99 |

Марки, стоимости материалов, а также технические требования применяемого оборудования должны быть согласованы с Заказчиком до начала производства работ и соответствовать требованиям и характеристикам указанных в техническом задании.

Объемы и виды выполняемых работ согласовываются Заказчиком поэтапно, с составлением ведомостей работ и исполнительных схем непосредственно перед началом этапа работ.

В состав работ должны быть включены все работы по демонтажу конструкций и оборудования в соответствие с технологическими планировками.

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Управляющий директор |  |  |  |
| М.П. |  | М.П. |  |