Приложение №2

к договору № ___________________

от _______ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку источников бесперебойного питания

| Тип оборудования | Кол-во |
| --- | --- |
| Батарея аккумуляторная Delta HR 12-100 | 60 |

Источник бесперебойного питания 1 кВА

| № п/п | Характеристики объекта закупки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателей объекта закупки | Значения показателей объекта закупки |  |
|  |  | Которые не могут изменяться | Изменяемые значения показателей (минимальные и (или) максимальные значения показателей) |
| 1 | Батарея аккумуляторная Delta HR 12-100 – 60 шт. |  |  |
|  | Основные характеристики |  |  |
|  | Напряжение, В | 12 |  |
|  | Ёмкость, Ач |  | Не менее 100 |
|  | Технология производства | AGM |  |
|  | Количество циклов полного заряда |  | Не менее 290 |
|  | Полярность | прямая |  |
|  | Тип клеммы | Резьба под болт М6 |  |
|  | Размеры (ДхШхВ), мм | 330x171x215 |  |

Гарантия поставщика на оборудование: не менее 12 месяцев.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ПОКУПАТЕЛЬ АО «Концерн «Калашников» | ПРОДАВЕЦ _____________________ |
| --- | --- |
| _______________ /Смоленцев А.А./ М.П. | _______________ /_____________/ М.П. |