Приложение №2
к договору № ___________________
от _______ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку источников бесперебойного питания

	Тип оборудования
	Кол-во

	Батарея аккумуляторная Delta HR 12-100
	60




Источник бесперебойного питания 1 кВА
	№
п/п


	Характеристики объекта закупки

	
	Наименование показателей объекта закупки
	Значения показателей объекта закупки

	
	
	Которые не могут изменяться
	Изменяемые значения показателей
(минимальные и (или) максимальные значения показателей)

	1

	Батарея аккумуляторная Delta HR 12-100 – 60 шт.

	
	Основные характеристики

	
	Напряжение, В	
	12
	

	
	Ёмкость, Ач	
	
	Не менее 100

	
	Технология производства
	AGM
	

	
	Количество циклов полного заряда	
	
	Не менее 290

	
	Полярность
	прямая
	

	
	Тип клеммы	
	Резьба под болт М6
	

	
	Размеры (ДхШхВ), мм	
	330x171x215
	



Гарантия поставщика на оборудование: не менее 12 месяцев.
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