|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Председатель закупочной комиссии |
|  | ______________/___________/ «__» ___________ 2025_ г. |

- ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ 
по запросу цен в электронной форме 
на право заключения договора
2111-2025-00731. Поставка электроматериалов

- г. Каменск-Уральский 2025г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	СОКРАЩЕНИЯ	4

2.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5

3.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

3.1	Общие сведения о процедуре закупки	7

3.2	Правовой статус процедуры и документов	7

3.3	Особые положения в связи с проведением закупки в открытой форме	8

3.4	Особые положения в связи с проведением закупки в электронной форме	9

3.5	Особые положения в связи с выбором нескольких победителей	9

3.6	Обжалование	10

4.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ	13

4.1	Общий порядок проведения закупки	13

4.2	Официальное размещение извещения	13

4.3	Разъяснение извещения	13

4.4	Внесение изменений в извещение	14

4.5	Общие требования к заявке	14

4.6	Требования к описанию продукции	15

4.7	Начальная (максимальная) цена договора	16

4.8	Обеспечение заявки	16

4.9	Подача заявок	17

4.10	Изменение или отзыв заявки	18

4.11	Открытие доступа к заявкам	18

4.12	Рассмотрение заявок (отборочная стадия). Допуск к участию в закупке	18

4.13	Оценка и сопоставление заявок (оценочная стадия). Выбор победителя и подведение итогов закупки	20

4.14	Отмена закупки / определения поставщика	22

4.15	Постквалификация	23

4.16	Антидемпинговые меры при проведении закупки	24

4.17	Отстранение участника закупки	24

4.18	Преддоговорные переговоры	25

4.19	Заключение договора	26

4.20	Обеспечение исполнения договора	29

5.	ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ	33

5.1	Общие требования к участникам закупки	33

5.2	Условия участия коллективных участников	33

6.	ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА	36

Приложение №1 к информационной карте	40

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ	40

Приложение №2 к информационной карте	42

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК	42

Приложение №3 к информационной карте	43

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ЗАЯВКИ	43

Приложение №4 к информационной карте	45

СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ КАЖДОЙ ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ПРЕДМЕТОМ ДОГОВОРА	45

7.	ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ	46

7.1	Заявка (форма 1)	46

7.2	Коммерческое предложение (форма 2)	50

7.3	Техническое предложение (форма 3)	51

7.4	План распределения объемов поставки продукции внутри коллективного участника (форма 4)	52

7.5	Декларация соответствия члена коллективного участника (форма 5)	53

8.	ПРОЕКТ ДОГОВОРА	54

9.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ (ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ)	55

СОКРАЩЕНИЯ

| - Закон 44-ФЗ | - – | - Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| --- | --- | --- |
| - Закон 223-ФЗ | - – | - Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |
| - Законодательство | - – | - действующее законодательство Российской Федерации. |
| - ЗК | - – | - закупочная комиссия. |
| - Извещение | - – | - извещение об осуществлении закупки |
| - НДС | - – | - налог на добавленную стоимость. |
| - НМЦ | - – | - начальная (максимальная) цена договора. |
| - Открытие доступа | - – | - открытие доступа к заявкам, поданным в электронной форме. |
| - Положение о закупке | - – | - Единое Положение о закупках Холдинга АО «Технодинамика». |
| - СПДБ | - – | - структурное подразделение заказчика, к компетенции которого относятся вопросы безопасности |
| - Холдинг | - – | - Акционерное общество «Технодинамика». |
| - ЭТП | - – | - электронная торговая площадка (электронная площадка). |
| - ЭП | - – | - электронная подпись / усиленная квалифицированная электронная подпись. |

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- День – календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем извещении срок прямо устанавливается в рабочих днях; при этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством выходным и/или нерабочим праздничным днем.

- Договор – в соответствии со ст. 154 Гражданского кодекса Российской Федерации понимается двух- или многосторонняя сделка (вне зависимости от того, оформляется ли документ под названием «договор», «контракт», «соглашение»).

- Единое Положение о закупках Холдинга АО «Технодинамика» – правовой акт, регламентирующий закупочную деятельность заказчика и содержащий требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

- Заказчик – организация, указанная в п. 2 Информационной карты. Заказчиком может выступать Холдинг или организация Холдинга, для удовлетворения потребностей которой осуществляется процедура закупки в соответствии с Положением о закупке и от имени которой заключается договор по итогам процедуры закупки.

- Закупка (процедура закупки, закупочная процедура) – последовательность действий, осуществляемых в соответствии с Положением о закупке и с правилами, установленными извещением, с целью удовлетворения потребности заказчика в продукции.

- Закупочная комиссия – коллегиальный орган, назначаемый заказчиком / организатором закупки для осуществления деятельности в рамках закупки, в том числе для принятия важнейших решений в ходе закупки, включая допуск участников по итогам рассмотрения заявок, определение победителя (победителей) закупки, признание процедуры закупки несостоявшейся.

- Заявка (заявка на участие в закупке) – комплект документов, представленный для участия в закупке в порядке, установленном извещением.

- Извещение об осуществлении закупки – документ, содержащий основные условия закупки и иную информацию, предусмотренную Положением о закупке, имеющий статус приглашения делать оферты.

- Коллективный участник – участник, представленный объединением юридических лиц и/или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, отношения между которыми оформлены в соответствии с условиями извещения.

- Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, выше размера которой не может быть заключен договор по итогам проведения закупки.

- Организатор закупки – организация, указанная в п. 3 информационной карты. Организатором закупки может выступать заказчик или лицо, которое на основе договора с заказчиком от его имени и за его счет организует и проводит процедуры закупки в соответствии с Положением о закупке заказчика, в том числе утверждает извещение и состав закупочной комиссии.

- Официальное размещение – при проведении закупки в открытой форме –публикация информации о закупке на официальном сайте заказчика.

- Победитель закупки – участник закупки, который по решению закупочной комиссии предложил лучшие условия исполнения договора на основании извещения.

- Поставщик – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

- Постквалификация – процедура дополнительной проверки участника закупки на достоверность ранее заявленных им параметров квалификации и условий исполнения договора, на достоверность ранее представленной информации и документов.

- Продукция – товары, работы, услуги и иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

- Специализированная организация – юридическое лицо, привлекаемое заказчиком или организатором закупки на основе договора для оказания услуг по выполнению отдельных функций по подготовке и проведению закупочных процедур.

- Уполномоченное лицо – руководитель организации, действующий на основании устава, или уполномоченное им лицо, действующее на основании доверенности на осуществление действий от имени организации, полномочия которых подтверждены соответствующими документами.

- Участник – участник процедуры закупки и/или участник закупки.

- Участник процедуры закупки – любое юридическое лицо (или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки), независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо (или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки), в том числе индивидуальный предприниматель (или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки), выразившее заинтересованность в участии в закупке; выражением заинтересованности является направление запроса о разъяснении извещения или предоставление обеспечения заявки, или подача заявки на участие в процедуре закупки.

- Участник закупки – участник процедуры закупки, своевременно представивший заявку, в отношении которого принято решение закупочной комиссии о допуске к участию в процедуре закупки.

- Электронная торговая площадка (электронная площадка) – программно-аппаратный комплекс организационных, информационных и технических решений, обеспечивающих взаимодействие заказчика с поставщиками и участниками через электронные каналы связи и проведение процедур закупок в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общие сведения о процедуре закупки

Организатор закупки, указанный в п. 3 разд. 6 «Информационная карта» (далее – информационная карта) официально размещенного извещения, приглашает к участию в процедуре закупки, предмет которой указан в п. 1 информационной карты (далее – закупка).

Неотъемлемой частью извещения является проект договора.

Сокращения, применяемые при описании процедур закупки, приведены в разд. 1.

Основные термины и определения, используемые при проведении процедуры закупки, приведены в разд. 2. Иные термины и определения, упомянутые в тексте настоящим извещением, используются в значениях, установленных Положением о закупке.

Порядок проведения закупки и участия в ней, а также инструкции по подготовке заявок, приведены в разд. 4.

Требования к участникам закупки, а также к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям, приведены в разд. 5.

Конкретные условия данной процедуры закупки приведены в разд. 6.

Формы документов, которые необходимо подготовить и включить в состав заявки, приведены в разд. 7.

Проект договора, который планируется заключить по результатам данной процедуры закупки, включая форму, сроки и порядок оплаты, приведен в разд. 8.

Установленные заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемой продукции потребностям заказчика, изложены в разд. 9.

Все ссылки, используемые в настоящем извещении, относятся к соответствующим пунктам и разделам настоящего извещения, если прямо не предусмотрено иное. Ссылки на пункты информационной карты содержат соответствующую оговорку. Ссылки на статьи, пункты и разделы, используемые в проекте договора и в технической части извещения, относятся соответственно к статьям, пунктам и разделам проекта договора и технической части извещения.

Участник процедуры закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а победитель закупки, дополнительно, – с заключением и исполнением договора. Участник не вправе требовать от заказчика, организатора закупки компенсации понесенных расходов независимо от хода и итогов закупки, а также возврата материалов и документов, входящих в состав заявки.

Правовой статус процедуры и документов

Проведение данной процедуры запроса цен регулируется нормами, предусмотренными Положением о закупке (в редакции, действующей на дату официального размещения извещения).

Процедура запроса цен не является торгами согласно законодательству и не влечет для заказчика и/или организатора закупки возникновения соответствующего объема обязательств, предусмотренного статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Официально размещенное извещение является приглашением делать оферты и должны рассматриваться участниками в соответствии с этим.

Заявка имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться заказчиком в соответствии с этим.

Заключенный по результатам закупки договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

При определении условий договора используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

проект договора, составленный по результатам преддоговорных переговоров между заказчиком, организатором закупки и участником, с которым заключается договор (в случае их проведения), в соответствии с подразделом 4.18;

протокол подведения итогов закупки (итоговый протокол);

извещение со всеми изменениями;

заявка участника, с которым заключается договор.

Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, членов, секретаря ЗК и иных работников заказчика и организатора закупки относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупки носят исключительно информационный характер и не являются офертой либо акцептом.

Единственным доказательством для участника его права на заключение договора является официально размещенный протокол, содержащий соответствующее решение.

Особые положения в связи с проведением закупки в открытой форме

Форма проведения настоящей процедуры закупки указана в п. 6 информационной карты.

В процедуре закупки, проводимой в открытой форме, может принять участие любой поставщик, заинтересованный в предмете закупки. Информация о проведении такой закупки официально размещается в установленных открытых источниках согласно п. 7 информационной карты.

В сроки, установленные настоящим извещением, официально размещаются: извещение, изменения, вносимые в извещение, разъяснения извещения, а также протоколы, составленные в ходе закупки.

В формируемых в ходе проведения закупки протоколах не указываются данные о персональном голосовании членов ЗК.

Участники обязаны самостоятельно отслеживать размещенные в установленных открытых источниках разъяснения и изменения извещения, а также информацию о принятых входе процедуры закупки решениях ЗК.

Особые положения в связи с проведением закупки в электронной форме

В случае проведения процедуры закупки в электронной форме участник обязан учитывать особенности проведения соответствующей формы закупки, предусмотренные настоящим подразделом.

ЭТП, посредством которой проводится закупка в электронной форме, указана в п. 7 информационной карты. В случае наличия противоречий между информацией о времени и дате процедур закупки (в том числе, времени и дате окончания срока подачи заявок, рассмотрения заявок, подведения итогов закупки), указанной в электронной карточке закупки на ЭТП и в размещенном извещении, приоритет имеет информация, указанная в электронной карточке закупки на ЭТП.

Для участия в закупке поставщик должен получить аккредитацию на ЭТП. Аккредитация осуществляется оператором ЭТП, и организатор закупки не несет ответственности за результат ее прохождения поставщиком.

Ответственность за технические сбои или неполадки в работе ЭТП, подтвержденные документально, несет оператор ЭТП.

До подачи заявки участник процедуры закупки обязан ознакомиться с извещением и регламентом ЭТП, в том числе самостоятельно обеспечить соответствие автоматизированного рабочего места пользователя требованиям оператора ЭТП.

Все прямые и косвенные затраты, связанные с получением аккредитации и работой на ЭТП (в том числе расходы на получение ЭП, расходы на получение документов, расходы на приобретение и/или настройку программного обеспечения и технических средств, расходы, связанные с оплатой услуг оператора ЭТП и иные расходы), возлагаются на участника процедуры закупки в полном объеме.

Порядок аккредитации поставщиков на ЭТП, а также тарифы для оплаты и получения доступа к участию в процедурах закупки устанавливаются в соответствии с регламентом ЭТП.

Подача заявок производится посредством функционала ЭТП в виде электронного документа, удостоверенного ЭП в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Подача заявок в печатном виде (на бумажном носителе) не допускается.

Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками процедуры закупки в специальных электронных формах на ЭТП, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах. Для принятия решения в рамках этапа рассмотрения заявок и проведения оценки и сопоставления заявок ЗК использует цену заявки, указанную участником процедуры закупки в специальных электронных формах на ЭТП.

Особые положения в связи с выбором нескольких победителей

Количество победителей, которое намерен определить заказчик, указано в п. 28 информационной карты.

В случае намерения заказчика выбрать по результатам закупки нескольких победителей для этого может быть предусмотрен один из следующих механизмов:

выбор нескольких победителей с целью распределения по частям общего объема потребности заказчика между победителями;

выбор нескольких победителей с целью заключения договора одинакового объема с каждым из победителей.

Конкретный механизм выбора нескольких победителей применительно к каждой закупке и порядок определения победителей устанавливается заказчиком и указывается в п. 28 информационной карты.

В случае проведения закупки с возможностью выбора нескольких победителей с целью распределения по частям общего объема потребности заказчика между победителями (п. 3.5.2(1)), участник процедуры закупки вправе подать заявку как на весь объем продукции, так и на его часть.

В случае проведения процедуры закупки с возможностью выбора нескольких победителей с целью заключения договора одинакового объема с каждым из победителей, у заказчика отсутствует обязанность произвести полную выборку продукции, указанную в договоре, заключаемом с каждым победителем. Кроме того, заказчик вправе отказаться от заключенного договора с любым победителем в случае ненадлежащего исполнения последним принятых на себя обязательств в соответствии с условиями проекта договора (разд. 8).

Порядок определения нескольких победителей, установленный в п. 28 информационной карты, является приоритетным по отношении к общему порядку выбора победителя закупки, предусмотренному в подразделе 4.13.

Обжалование

Поставщик / участник имеет право обжаловать условия извещения иных документов, составленных при проведении закупки, а также действия (бездействие) ЗК, заказчика, организатора закупки, специализированной организации при осуществлении закупки в коллегиальном органе по рассмотрению жалоб.

Для урегулирования разногласий в связи с проведением данной процедуры закупки в претензионном порядке поставщик / участник (далее – заявитель) вправе направить жалобу, оформленную в соответствии с требованиями настоящего подраздела, в уполномоченный коллегиальный орган по рассмотрению жалоб по адресу, указанному в п. 32 информационной карты, и/или сайте акционерного общества «Технодинамика».

Жалоба может быть подана заявителем в следующие сроки с момента официального размещения извещения:

до момента окончания срока подачи заявок, установленного в извещении (в случае если предметом обжалования является содержание извещения);

не позднее 10 (десяти) дней со дня официального размещения протокола, содержащего сведения об обжалуемых действиях (в случае, если предметом обжалования являются действия заказчика, организатора закупки, специализированной организации);

не позднее 30 (тридцати) дней со дня истечения установленного законом или Положением о закупке срока для осуществления соответствующих действий (в случае, если предметом обжалования является бездействие заказчика, организатора закупки, специализированной организации).

Жалоба подается в письменной форме или в форме электронного документа и должна содержать:

полное наименование заявителя, в соответствии с учредительными документами (для юридического лица) либо фамилию, имя и отчество (для физического лица или индивидуального предпринимателя), ИНН заявителя (при наличии); адрес электронной почты либо почтовый адрес для направления сведений о рассмотрении жалобы, контактный телефон;

идентификационный номер обжалуемой закупки на ЭТП либо иную информацию, позволяющую идентифицировать обжалуемую закупку;

предмет обжалования (содержание извещения либо действия/бездействие ответственных лиц) с обоснованием позиции заявителя;

указание на лицо, допустившее неправомерные действия (бездействие).

Заявитель вправе приложить к жалобе дополнительные материалы, являющиеся, по его мнению, существенными для рассмотрения жалобы.

Жалоба подписывается заявителем или его представителем. К жалобе, поданной представителем заявителя, должна быть приложена доверенность или иной подтверждающий полномочия представителя заявителя на подписание жалобы документ. Материалы, направленные для рассмотрения жалобы, заявителю не возвращаются.

В рамках одной жалобы не допускается обжалование нескольких извещений, документаций о закупке, равно как и обжалование действий (бездействия) лиц, осуществлённых в ходе проведения нескольких процедур закупки.

Не допускается обжалование содержания извещения, действий (бездействия) ответственных лиц в случае, если ранее была принята к рассмотрению жалоба заявителя, содержащая аналогичные доводы по этой же закупке.

Предметом обжалования не могут являться действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, специализированной организации, совершаемые в ходе исполнения договора, заключённого по результатам закупки.

Уведомления и документы направляются Комиссией заявителю по адресу электронной почты, указанному в жалобе, либо, при его отсутствии, по указанному почтовому адресу.

Председатель комиссии по рассмотрению жалоб в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления материалов от заявителя принимает решение:

о принятии материалов к рассмотрению и регистрации в качестве жалобы с присвоением индивидуального номера;

об отказе в регистрации материалов заявителя в качестве жалобы по основаниям, установленным в п. 3.6.12.

Заявителю может быть отказано в регистрации жалобы, если:

жалоба подана с нарушением срока, установленного в п. 3.6.3;

представленные материалы не содержат информации, требуемой п. 3.6.4;

жалоба не подписана или подписана лицом, полномочия которого не подтверждены (п. 3.6.6);

жалоба не соответствует требованиям, указанным в п. 3.6.7 - 3.6.9;

жалоба подана в комиссию, не имеющую соответствующих полномочий на ее рассмотрение (п. 3.6.2).

Поставщик / участник имеет право отозвать поданную ранее жалобу.

Рассмотрение жалобы осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее регистрации. Срок рассмотрения жалобы может быть продлен по решению комиссии по рассмотрению жалоб не более чем до 30 (тридцати) рабочих дней с момента регистрации жалобы.

С момента регистрации жалобы процедура закупки, в отношении которой поступила жалоба, приостанавливается в части заключения договора до вынесения решения комиссии по рассмотрению жалоб (за исключением случаев, когда в результате приостановки процедуры закупки может возникнуть угроза безопасности, жизни и здоровью граждан, срыва сроков реализации государственного оборонного заказа, федеральных целевых программ).

По результатам рассмотрения жалобы комиссия по рассмотрению жалоб принимает одно из следующих решений:

признать жалобу необоснованной;

признать жалобу обоснованной (частично обоснованной).

Секретарь комиссии по рассмотрению жалоб в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания заключения по результатам рассмотрения жалобы формирует выписку из заключения и направляет ее в адрес контактного лица заявителя, направившего жалобу.

Процедура рассмотрения жалобы приостанавливается в случае рассмотрения судом или антимонопольным органом жалобы на процедуру закупки, по которой подана жалоба, с момента, когда комиссии стало известно о таком обжаловании. Процедура рассмотрения жалобы возобновляется с момента доведения до сведения комиссии соответствующего решения суда или антимонопольного органа в полном объёме.

При выявлении в ходе рассмотрения жалобы нарушений законодательства, Положения о закупке и правовых актов, принятых в его развитие, не являющихся предметом обжалования, комиссия принимает решение с учетом всех выявленных нарушений.

По результату рассмотрения жалобы заявителю направляется выписка из заключения комиссии.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ

Общий порядок проведения закупки

Закупка проводится в следующем порядке:

Официальное размещение извещения (подраздел 4.2);

Разъяснение извещения. Внесение изменений в извещение (при необходимости) (подразделы 4.3 – 4.4);

Подготовка заявок (подразделы 4.5 – 4.8);

Подача заявок, в том числе их изменение или отзыв (подразделы 4.9 – 4.10);

Открытие доступа к заявкам; рассмотрение заявок (отборочная стадия), допуск к участию в закупке; оценка и сопоставление заявок (оценочная стадия). Выбор победителя и подведение итогов закупки (подразделы 4.11 – 4.13);

Постквалификация и антидемпинговые меры (при необходимости) (подразделы 4.15 – 4.16);

Преддоговорные переговоры (при необходимости) (подраздел 4.18) и заключение договора (подразделы 4.19 – 4.20).

Официальное размещение извещения

Извещение официально размещено и доступно для ознакомления в форме электронного документа без взимания платы в любое время с момента его официального размещения.

Извещение размещается на сайте ЭТП, указанной в п. 7 информационной карты, в полном объеме, соответствующем официальному размещению.

Предоставление извещения в печатной форме (на бумажном носителе) не осуществляется.

В случае возникновения противоречий между текстом извещения, размещенного в различных источниках, приоритет отдается извещению, размещенному в официальном источнике информации согласно п. 7 информационной карты.

В случае, если для участия в закупке иностранному поставщику потребуется извещение на иностранном языке, перевод на иностранный язык такой поставщик осуществляет самостоятельно за свой счет, если иное не установлено в извещении. При этом официальным считается русский язык.

Разъяснение извещения

Поставщик, заинтересованный в предмете закупки, вправе направить организатору закупки запрос о разъяснении положений извещения, начиная с момента официального размещения извещения, в срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок.

Запрос разъяснений направляется посредством программных и технических средств ЭТП, с использованием которой проводится закупка, при условии аккредитации поставщика на ЭТП. При этом функционал ЭТП обеспечивает конфиденциальность сведений о лице, направившем запрос.

Разъяснение с ответом на запрос, поступивший в сроки, установленные в п. 4.3.1, организатор закупки обязуется официально разместить в течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления запроса и 1 (одного) рабочего дня с момента принятия соответствующего решения. Организатор закупки вправе не предоставлять разъяснения по запросам, поступившим с нарушением сроков, установленных в п. 4.3.1. В разъяснении указывается предмет запроса без указания лица, направившего такой запрос, а также дата поступления запроса.

Организатор закупки вправе без получения запросов от участников процедуры закупки по собственной инициативе выпустить и официально разместить разъяснения извещения.

Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений извещения установлены в соответствии с п. 21 информационной карты.

Разъяснение положений извещения не должно изменять предмет закупки и существенные условия предмета договора. При этом участники процедуры закупки обязаны учитывать разъяснения организатора закупки при подготовке своих заявок.

В случае получения участником процедуры закупки любой иной информации в отношении условий проводимой процедуры закупки в порядке, не предусмотренном настоящим подразделом, такая информация не считается официальной, и участник процедуры закупки не вправе на нее ссылаться.

Внесение изменений в извещение

Организатор закупки вправе по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки принять решение о внесении изменений в извещение в любой момент до окончания срока подачи заявок. Изменение предмета закупки не допускается.

В случае внесения изменений в извещение срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты официального размещения указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного извещением.

В течение3 (трех) дней с момента принятия ЗК решения о внесении изменений, но в любом случае не позднее даты окончания срока подачи заявок такие изменения официально размещаются организатором закупки в тех же источниках, что и извещение. При этом официальному размещению подлежит обновленная версия извещения, а также перечень внесенных изменений в них.

Общие требования к заявке

Участник процедуры закупки должен подготовить заявку в соответствии с образцами форм, установленными в разд. 7 настоящего извещения, предоставив полный комплект документов согласно перечню, определенному в приложении №3 к информационной карте.

Каждый участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку. При получении двух и более заявок от одного участника процедуры закупки все поданные им заявки подлежат отклонению.

Все документы, входящие в состав заявки, представляются на русском языке, за исключением случаев, когда в составе заявки представляются копии документов, выданных участнику процедуры закупки третьими лицами на ином языке: в таком случае копии таких документов могут представляться на языке оригинала, при условии приложения к ним перевода на русский язык, заверенного участником процедуры закупки. Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается организатором закупки как предоставление недостоверных сведений в составе заявки.

Участник процедуры закупки присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Заявка должна быть действительна в течение срока проведения процедуры закупки до истечения срока, отведенного на заключение договора, но в любом случае не менее, чем в течение 60 (шестидесяти) дней с даты окончания срока подачи заявок.

Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте, установленной в п. 8 информационной карты. Исключением из этого требования могут быть документы, оригиналы которых выданы участнику процедуры закупки третьими лицами, с выражением сумм денежных средств в иных валютах. В этом случае указанные документы могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в требуемую валюту согласно п. 8 информационной карты, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такого курса и даты его установления в соответствии с датой выдачи документа.

Документы в составе заявки представляются исключительно в форме электронных документов. Все документы, в том числе, формы, входящие в состав заявки, должны быть представлены участником процедуры закупки посредством использования функционала ЭТП в доступном для прочтения формате, соответствующем требованиям ЭТП, и подписаны ЭП лица, которое является уполномоченным представителем участника процедуры закупки и полномочия которого подтверждены документами, входящими в состав заявки.

Рекомендации по формированию заявки:

предпочтительный формат электронных документов – Portable Document Format (расширение *.pdf);

каждый документ следует размещать в отдельном файле;

наименование файлов в соответствии с наименованием или содержанием документа;

нумерация файлов согласно описи, представленной в составе заявки.

Нарушение участником процедуры закупки требований к составу, содержанию заявки, установленных настоящим подразделом, является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.

Требования к описанию продукции

Описание продукции должно быть подготовлено участником процедуры закупки в соответствии с требованиями п. 11информационной карты.

При описании продукции участник процедуры закупки обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям извещения в отношении всех показателей, которые в ней установлены.

При описании продукции участником процедуры закупки должны указываться точные, конкретные, однозначно трактуемые и не допускающие двусмысленного толкования показатели.

В случае если в разд. 9 указаны товарные знаки, знаки обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения товара или наименования производителей, сопровождаемые словами «или эквивалент», участник процедуры закупки при описании продукции обязан подтвердить соответствие предлагаемой продукции показателям эквивалентности, установленным в извещении.

При описании продукции участник процедуры закупки должен использовать общеизвестные (стандартные) показатели, термины и сокращения в соответствии с законодательством и требованиями настоящего извещения.

Нарушение участником процедуры закупки требований к описанию продукции, установленных настоящим подразделом и п. 11 информационной карты, является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.

Начальная (максимальная) цена договора

Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении и в п. 8 информационной карты, с учетом всех расходов, налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства.

Итоговая стоимость заявки должна включать в себя сумму всех расходов, предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства (разд. 8 и 9).

Заявка с ценой договора, превышающей НМЦ, либо максимальное значение цены договора, и/или с ценой единицы продукции, превышающей начальную (максимальную) цену единицы продукции, указанные в извещении и в п. 8 информационной карты, признается несоответствующей требованиям настоящего извещения, что влечет за собой отказ в допуске к участию в закупке.

Обеспечение заявки

Участник процедуры закупки должен в срок не позднее времени и даты срока окончания подачи заявок предоставить обеспечение заявки в форме и в размере, указанные в п. 17 информационной карты, если такое требование установлено в извещении.

Требование об обеспечении заявки в равной мере распространяется на всех участников закупки.

Перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки осуществляется на счет, открытый участнику процедуры закупки оператором ЭТП в соответствии с регламентом ЭТП.

Обеспечение заявки не возвращается в следующих случаях:

      - уклонение участника закупки от заключения договора;

      - отказа участника закупки от заключения договора;

      - непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных настоящим извещением, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора);

отзыва либо изменения поданной заявки участником процедуры закупки (в том числе выход из состава коллективного участника одного из его членов), если такой отзыв (изменение) проведен после окончания установленного извещением срока подачи заявок.

При наступлении случая, указанного в п. 4.8.4, организатор закупки уведомляет такого участника об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, в пользу заказчика.

Обеспечение заявки возвращается в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты:

принятия решения об отмене закупки – всем участникам закупки, подавшим заявки;

поступления уведомления об отзыве заявки в случаях, когда такой отзыв допускается извещением и осуществлен в установленные в извещении сроки – участнику закупки, отозвавшему заявку;

официального размещения протокола рассмотрения заявок (при условии его оформления) – участникам процедуры закупки, которые не были допущены к участию в закупке;

официального размещения протокола подведения итогов закупки – всем участникам закупки, кроме победителя закупки;

заключения договора по результатам процедуры закупки – победителю закупки, с которым заключен договор;

признания закупки несостоявшейся – участнику, которому обеспечение не было возвращено по иным основаниям.

В случае поступления жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, ЗК, специализированной организации, ЭТП срок, начиная с которого участник получает возможность возврата ему обеспечения, переносится на количество дней рассмотрения жалобы до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.

Подача заявок

Подача заявки означает, что участник процедуры закупки изучил Положение о закупке, настоящее извещение (включая все приложения), а также изменения и разъяснения к ней, и безоговорочно согласен с условиями участия в закупке, содержащимися в извещении.

Участник процедуры закупки вправе подать заявку в любое время начиная с даты официального размещения извещения и до установленных в п. 20 информационной карты даты и времени окончания срока подачи заявок. После окончания срока подачи заявок заявки не принимаются.

Заявка подается исключительно в форме электронного документа на ЭТП, удостоверенного ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Подача заявок в печатном виде (на бумажном носителе) не допускается.

Порядок подачи заявки на участие в закупке определяется регламентом и функционалом ЭТП, в том числе:

подача заявки допускается только для участников процедуры закупки, предоставивших надлежащее обеспечение заявки в соответствии с условиями подраздела 4.8;

в случае если регламентом ЭТП предусмотрено направление в составе заявки документов, представленных в момент аккредитации на ЭТП, участник процедуры закупки обязан обеспечить актуальность направляемых сведений.

Изменение или отзыв заявки

Участник процедуры закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку в любое время до установленных в п. 20 информационной карты даты и времени окончания срока подачи заявок.

Порядок изменения и отзыва заявки определяется регламентом и функционалом ЭТП.

Открытие доступа к заявкам

Открытие доступа к заявкам осуществляется в отношении всех поданных заявок по окончании срока подачи заявок.

Процедура открытия доступа к заявкам осуществляется автоматически посредством функционала ЭТП, а заседание ЗК не проводится. Организатору закупки посредством программных и технических средств ЭТП предоставляется доступ одновременно ко всем поданным заявкам в полном объеме, включая документы, представленные участником процедуры закупки при получении аккредитации (в статусе «поставщика») и направленные оператором ЭТП вместе с заявкой.

По результатам открытия доступа к заявкам процедура закупки признается несостоявшейся в случаях, если не подано ни одной заявки или по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка; при этом в протокол подведения итогов закупки вносится соответствующая информация.

Рассмотрение заявок (отборочная стадия). Допуск к участию в закупке

Рассмотрение заявок (отборочная стадия) и оценка и сопоставление заявок (оценочная стадия), а также подведение итогов закупки (подраздел 4.13) осуществляются одновременно в сроки, установленные п. 23 информационной карты.

В рамках рассмотрения заявок (отборочной стадии) ЗК принимает решение о признании заявок соответствующими либо не соответствующими требованиям извещения на основании установленных в п. 24 информационной карты измеряемых критериев отбора.

Участники процедуры закупки, заявки которых признаны соответствующими требованиям извещения, допускаются к оценке и сопоставлению заявок и признаются участниками закупки. Участники процедуры закупки, заявки которых признаны не соответствующими требованиям извещения, в дальнейшей процедуре закупки не участвуют.

Рассмотрение заявок производится ЗК только на основании анализа представленных в составе заявок документов и сведений.

На этапе рассмотрения заявок ЗК вправе проверить актуальность и достоверность предоставленных в составе заявки документов и сведений путем использования официальных сервисов органов государственной власти или иным законным способом.

В случае выявления в ходе рассмотрения заявок арифметических и грамматических ошибок в заявке организатор закупки руководствуется следующими правилами:

при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;

при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, к рассмотрению, оценке и сопоставлению принимается итоговая цена, указанная в заявке;

при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество к рассмотрению, оценке и сопоставлению принимается общая итоговая цена, указанная в заявке;

при наличии ошибок в расчете итоговой цены заявки в части вычисления суммы НДС, а также суммирования цен без НДС и суммы НДС, к рассмотрению, оценке и сопоставлению принимается итоговая цена заявки, включающая в себя все налоги в соответствии с нормами законодательства.

Участники процедуры закупки не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении заявок, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу заявок. Любые попытки участников процедуры закупки повлиять на ЗК при рассмотрении заявок, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное организатором закупки, служат основанием для отстранения участника от его дальнейшего участия в закупке (подраздел 4.17).

В ходе проведения процедуры рассмотрения заявок (отборочной стадии) ЗК в отношении каждой поступившей заявки осуществляет следующие действия:

проверку состава, содержания заявки на соответствие требованиям подраздела 4.5;

проверку участника процедуры закупки (в том числе всех лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки) на соответствие требованиям, установленным в разделе 5 и пунктах 13–15 информационной карты;

проверку соответствия предлагаемой продукции и условий исполнения договора требованиям, установленным в разделах 8 – 9 и п. 10 информационной карты;

проверку соблюдения порядка описания продукции, предлагаемой к поставке в составе заявки на участие в закупке, на соответствие требованиям, установленным в подразделе 4.6, п. 11 информационной карты и в форме подраздела 7.2;

проверку цены заявки на предмет ее соответствия требованиям, установленным в п. 8 информационной карты;

принятие решения о допуске или об отказе в допуске к участию в закупке и признании участников процедуры закупки участниками закупки в соответствии с критериями отбора, установленными в п. 24 информационной карты.

ЗК отклоняет заявку участника процедуры закупки по следующим основаниям:

непредставление в составе заявки документов и сведений, предусмотренных приложением №3 к информационной карте; нарушение требований подраздела 4.5 к содержанию и составу заявки;

несоответствие участника процедуры закупки, в том числе несоответствие лиц (одного или нескольких), выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, требованиям, установленным в разделе 5 и пунктах 13–15 информационной карты;

несоответствие предлагаемой продукции и/или условий исполнения договора требованиям, установленным в разделах 8 – 9 и п. 10 информационной карты;

несоблюдение требований, установленных в подразделе 4.6, п. 11 информационной карты и в форме подраздела 7.2, к описанию продукции, предлагаемой к поставке в составе заявки;

несоответствие цены заявки требованиям п. 8 информационной карты, в том числе наличие предложения о цене договора (цене за единицу продукции), превышающей размер НМЦ, размер начальной (максимальной) цены единицы продукции либо иным образом не соответствующее требованиям извещения;

наличие в составе заявки недостоверных сведений.

Отклонение заявки участника процедуры закупки по иным основаниям не допускается. Не допускается отклонение заявки участника процедуры закупки в связи с несоответствием предложения участника в отношении предмета закупки, подготовленного в соответствии с требованиями к описанию продукции, установленными в извещении, и иных предложений об условиях исполнения договора; предложения о цене договора, о цене единицы продукции (в соответствии с требованиями извещения) в случае, если из содержания заявки участника процедуры закупки представляется возможным установить соответствие предложения участника в отношении предмета закупки и иных предложений об условиях исполнения договора, в том числе предложения о цене договора, о цене единицы продукции требованиям извещения.

По результатам рассмотрения заявок процедура закупки признается несостоявшейся в случае, если ЗК принято решение о признании менее 2 (двух) заявок соответствующими требованиям извещения. При этом в протокол подведения итогов закупки вносится соответствующая информация.

Оценка и сопоставление заявок (оценочная стадия). Выбор победителя и подведение итогов закупки

Оценка и сопоставление заявок осуществляются на основании единственного критерия оценки – «цена договора или цена за единицу продукции» в порядке, установленном приложением №2 к информационной карте. Применение иного порядка и/или критериев оценки, кроме предусмотренных в извещении, не допускается.

В рамках оценки и сопоставления заявок (оценочной стадии) ЗК осуществляет выявление среди участников закупки, прошедших отборочную стадию, победителя закупки. В целях определения победителя осуществляется ранжирование заявок по степени увеличения цены представленных заявок, исходя из установленного в документации о закупке единого базиса оценки.

Оценка и сопоставление заявок производится ЗК только на основании анализа представленных в составе заявок документов и сведений.

Участники процедуры закупки не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при оценке и сопоставлении заявок, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу заявок. Любые попытки участников закупки повлиять на ЗК при оценке и сопоставлении заявок, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное организатором закупки, служат основанием для отстранения участника от его дальнейшего участия в закупке (подраздел 4.17).

По результатам формирования заключения о результатах оценки и сопоставления заявок ЗК принимает одно из следующих решений:

о проведении постквалификации (подраздел 4.15);

о выборе победителя.

В случае принятия ЗК решения о непроведении постквалификации, заявке, которая соответствует требованиям извещения и с наименьшей ценой, присваивается первый номер, а участник закупки, чья заявка заняла первое место в ранжировке, признается победителем. Присвоение последующих номеров (мест в ранжировке) осуществляется ЗК по мере увеличения цены представленных участниками закупки заявок. В случае если несколько участников представили заявки с одинаковыми ценами, более высокий номер (место в ранжировке) присваивается участнику закупки, заявка которого поступила раньше.

При проведении рассмотрения заявок, а также оценки и сопоставления заявок ЗК оформляется соответствующий протокол подведения итогов закупки (итоговый протокол), который должен содержать следующие сведения:

наименование закупки;

номер закупки (при наличии);

дата подписания протокола;

сведения об НМЦ;

наименование и адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием которой проводится закупка;

наименование ЗК и / или реквизиты документа, утвердившего ЗК, количество членов ЗК и количество присутствующих членов ЗК, наличие у ЗК кворума для принятия решений; количество поданных заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

дата открытия доступа к поданным заявкам;

сведения об идентификационных номерах участников процедуры закупки, подавших заявки;

предлагаемая участником процедуры закупки цена договора или цена за единицу продукции при закупках с целью заключения договоров с единичными расценками без фиксированного объема продукции;

дата рассмотрения заявок и проведения процедуры оценки и сопоставления заявок (подведения итогов закупки);

сведения об идентификационных номерах участников закупки, заявки которых были рассмотрены;

количество заявок, которые были отклонены, и указание в отношении каждой заявки принятого решения о допуске к участию в закупке и о признании участником закупки либо об отказе в допуске с указанием оснований отклонения каждой такой заявки (положений извещения, которым не соответствует заявка, а также положений заявки, не соответствующих требованиям извещения);

сведения об идентификационных номерах участников закупки, заявки которых оценивались и сопоставлялись;

сведения о присвоении заявкам мест в ранжировке;

решение о проведении постквалификации либо идентификационный номер участника закупки, с которым планируется заключить договор, в том числе единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор, а также идентификационные номера участников закупки, заявки которых заняли второе и третье место в итоговой ранжировке;

сведения об объеме и цене закупаемой продукции, сроке исполнения договора (в случае выбора победителя закупки);

сведения о признании процедуры закупки несостоявшейся с указанием основания (причины) такого признания, а также принятое ЗК в порядке п. 11.7.3 Положения о закупке решение;

результаты голосования членов ЗК, принявших участие в голосовании;

иные сведения, которые ЗК сочтет нужным указать.

Протокол должен быть официально размещен в срок не позднее 3 (трех) дней со дня подписания такого протокола.

Любой участник закупки после официального размещения итогового протокола вправе направить организатору закупки запрос о разъяснении результатов рассмотрения, оценки и сопоставления относительно своей заявки в порядке, аналогичном порядку направления запросов разъяснения извещения (подраздел 4.3). Организатор закупки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику соответствующие разъяснения. В отношении иных участников разъяснения результатов рассмотрения, оценки и сопоставления заявок не предоставляются.

Отмена закупки / определения поставщика

Решение об отмене закупки / определения поставщика включает в себя основание для принятия решения в соответствии с нормами Положения о закупке и оформляется в виде извещения об отмене закупки / определения поставщика, подписываемого председателем ЗК или лицом, исполняющим его функции.

Организатор закупки, принявший решение об отмене закупки / отмене определения поставщика с соблюдением требований, установленных настоящим подразделом, не несет ответственности за причиненные участникам убытки.

Организатор закупки вправе принять решение об отмене закупки / определения поставщика в любой момент до заключения договора в следующих случаях:

изменение финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;

изменения потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции;

при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки;

необходимость исполнения предписания контролирующих органов и/или вступившего в законную силу судебного акта и / или рекомендаций по устранению допущенных нарушений, направленных Комиссией по рассмотрению жалоб;

наличия существенных ошибок, допущенных при подготовке извещения;

изменение норм законодательства.

Извещение об отмене закупки / определения поставщика официально размещается не позднее чем через 3 (три) дня после принятия такого решения.

Постквалификация

В целях дополнительной проверки участника закупки на достоверность ранее заявленных им параметров квалификации и условий исполнения договора в отношении такого участника может быть проведена постквалификация.

Постквалификация проводится исключительно на предмет повторного подтверждения участниками закупки их соответствия требуемым параметрам квалификации и условиям исполнения договора, а также на предмет достоверности ранее представленной информации и документов, в соответствии с критериями отбора, установленными в пунктах 4.12.8(2) - 4.12.8(3).

Постквалификация проводится по решению ЗК в отношении участника закупки:

занявшего первое место в ранжировке участников закупки по итогам осуществления оценки и сопоставления заявок;

занявшего второе место в ранжировке участников закупки по итогам осуществления оценки и сопоставления заявок, если участник закупки, занявший первое место, не прошел постквалификацию либо отказался от проведения постквалификации;

признанного единственным участником закупки по итогам рассмотрения заявки.

Решение о проведении постквалификации принимается ЗК и фиксируется в протоколе заседания ЗК, составляемом по результатам оценки и сопоставления заявок, либо в протоколе рассмотрения заявки единственного участника закупки. В день официального размещения протокола участнику закупки направляется по электронной почте (по адресу контактного лица, указанного в заявке) уведомление о необходимости прохождения им постквалификации.

Сроки проведения постквалификации определяются решением ЗК одновременно с принятием решения о проведении постквалификации.

В ходе проведения постквалификации организатор закупки имеет право:

запрашивать предоставление участником закупки документов, установленных извещением, в целях подтверждения заявленных параметров квалификации и условиям исполнения договора;

инспектировать производство участников закупки или производителя продукции, указанного в заявке на предмет наличия заявленных ими характеристик и их соответствия установленным в извещении параметрам квалификации и условиям исполнения договора;

запрашивать у соответствующих органов государственной власти, у юридических и физических лиц, информацию о достоверности сведений, представленных в заявке.

По результатам проведения постквалификации ЗК вправе принять решение об отстранении участников закупки, не подтвердивших своего соответствия установленным в извещении параметрам квалификации и условиям исполнения договора (не прошедших постквалификацию) или отказавшихся от прохождения постквалификации.

По результатам проведения постквалификации перед выбором победителя ЗК утверждает имеющуюся ранжировку заявок (в случае успешного прохождения участниками закупки постквалификации) либо повторно осуществляет, при необходимости, оценку и сопоставление заявок и утверждает новую ранжировку участников закупки с учетом результатов постквалификации.

Победителем закупки признается участник закупки, соответствующий параметрам квалификации и предложивший лучшие условия исполнения договора, и заявке которого присвоено первое место в итоговой ранжировке заявок. Решение о подведении итогов закупки по результатам проведения постквалификации оформляется протоколом ЗК.

Антидемпинговые меры при проведении закупки

В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, предложено снижение НМЦ на 25% (двадцать пять процентов) и более, договор с таким участником заключается только после предоставления им обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в 1,5 (полтора) раза размер обеспечения исполнения договора, установленный в п. 31 информационной карты,.

Антидемпинговые мероприятия должны быть выполнены участником закупки до заключения договора в порядке, установленном в подразделе 4.20. В случае если в течение установленного для заключения договора срока участником закупки, с которым подлежит заключению договор, не будут исполнены антидемпинговые меры, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.

В случае если снижение цены договора ниже установленного предела, указанного в п. 4.16.1, произошло в ходе преддоговорных переговоров заказчика с лицом, с которым заключается договор по итогам закупки, выполнение антидемпинговых мероприятий, предусмотренных указанным пунктом, не требуется.

Отстранение участника закупки

В любой момент вплоть до подписания договора ЗК должна отстранить участника от дальнейшего участия в закупке в случаях:

обнаружения недостоверных сведений в заявке, существенных для допуска данного участника к закупке или для оценки его заявки, при наличии документального подтверждения их недостоверности;

подкрепленного документами факта давления таким участником на члена ЗК, эксперта, руководителя организатора закупки или заказчика;

непрохождения постквалификации (подраздел 4.15);

по решению СПДБ Холдинга.

Решение об отстранении участника оформляется протоколом заседания ЗК, который официально размещается организатором закупки в срок не позднее 3 (трех) дней с момента принятия решения об отстранении участника.

Процедура закупки признается несостоявшейся при принятии ЗК одного из следующих решений, о чем в протокол вносится соответствующая информация:

об отстранении всех участников закупки (в том числе допущенных) от участия в процедуре закупки;

об отстранении всех, кроме одного участника закупки, соответствующего требованиям извещения.

Преддоговорные переговоры

Между заказчиком и участником закупки, с которым по результатам проведения закупки заключается договор, могут проводиться преддоговорные переговоры в отношении положений проекта договора.

Преддоговорные переговоры могут быть проведены в очной или заочной форме, в том числе с помощью средств аудио-, видео- конференцсвязи. Срок и формат проведения преддоговорных переговоров определяет заказчик, организатор закупки.

Преддоговорные переговоры могут быть проведены по следующим аспектам:

снижение цены договора без изменения объема закупаемой продукции;

увеличение объема закупаемой продукции не более чем на 10% (десять процентов) без увеличения цены договора;

улучшение условий исполнения договора для заказчика (сокращение сроков исполнения договора (его отдельных этапов), отмена или уменьшение аванса, предоставление отсрочки или рассрочки при оплате, улучшение характеристик продукции, увеличение сроков и объема гарантии);

уточнение сроков исполнения обязательств по договору, в случае если договор не был подписан в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы в порядке, установленном в подразделе 3.6, в связи с административным производством, с судебным разбирательством, с необходимостью соблюдения корпоративных требований по заключению договора (п. 4.19.4);

включение условий, обусловленных изменениями законодательства или предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления;

уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в извещении и заявке лица, с которым заключается договор, при условии, что это не меняет существенные условия договора, а также условия, являвшиеся критериями оценки;

в случае уменьшения объема закупаемой продукции с пропорциональным уменьшением цены договора, исходя из цены единицы продукции.

Преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора, которое ведет к ухудшению условий договора для заказчика, запрещаются.

На время проведения преддоговорных переговоров срок для заключения договора продлевается на количество дней, соответствующих периоду проведения преддоговорных переговоров.

Результаты преддоговорных переговоров фиксируются в виде согласованной редакции проекта договора и должны быть учтены лицом, с которым заключается договор, при формировании проекта договора.

Проведение преддоговорных переговоров является обязательным в случае, если по итогам процедуры закупки, признанной несостоявшейся ЗК будет принято решение о заключении договора с участником закупки, в отношении которого ЗК было принято решение о соответствии участника процедуры закупки и его заявки всем установленным требованиям, и отклонение цены заявки такого участника закупки (цены договора, заключаемого по итогам несостоявшегося редукциона) от размера НМЦ, установленной в извещении и документации о закупке, составляет менее 10% (десяти процентов) от данной НМЦ.

Заключение договора

Договор по итогам закупки заключается в срок, указанный в п. 29 информационной карты.

Договор по итогам закупки, проводимой в электронной форме, может заключаться в бумажной форме или в электронной форме с использованием функционала ЭТП в зависимости от того, как это предусмотрено в п. 30 информационной карты.

Порядок заключения и исполнения договора, заключаемого по итогам закупки, регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о закупке, иными правовыми актами заказчика.

В случае если в соответствии с законодательством, учредительными документами, указаниями собственника, учредителя, иных органов управления заказчика либо особенностями заключаемого договора для его заключения необходимо получение предварительного согласия (одобрения, согласования) или соблюдение иных корпоративных требований  договор заключается в срок не позднее чем через 5 дней с даты указанного одобрения (согласования) или с даты вынесения решения антимонопольного органа.

Если документ, подтверждающий специальную правоспособность и необходимый для осуществления видов деятельности, предусмотренных договором, закончил свое действие до момента заключения договора, договор с таким лицом заключается только после предоставления им действующего разрешительного документа или иного документа, подтверждающего право лица на осуществление видов деятельности по предмету договора. При этом такой документ должен быть предоставлен в течение установленного п. 4.19.9 срока.

В случае если в п. 31 информационной карты установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, договор по итогам закупки заключается только после предоставления лицом, с которым заключается договор, такого обеспечения в размере, порядке и форме, предусмотренными подразделом 4.20.

В случае если при проведении процедуры закупки лицом, с которым заключается договор, должны быть выполнены антидемпинговые мероприятия, договор по итогам закупки заключается только при условии выполнения участником закупки таких мероприятий и их надлежащего (документального) подтверждения.

В случае если при проведении процедуры закупки на положения извещения или на действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, ЗК, оператора ЭТП была подана жалоба в порядке, установленном в подразделе 3.6, срок заключения договора продляется на срок рассмотрения жалобы.

Проект договора, заключаемого по итогам закупки, а также обеспечение исполнения договора (если такое требование было установлено в соответствии с п. 31 информационной карты) направляется лицом, с которым заключается договор, в адрес заказчика, организатора закупки в течение 5 (пяти) дней с даты:

официального размещения протокола, которым были подведены итоги закупки и определен ее победитель;

проведения преддоговорных переговоров в случае, если они проводились в соответствии с подразделом 4.18;

поступления лицу, с которым заключается договор в случае уклонения победителя закупки, или лица, с которым заключается договор при уклонении победителя закупки, по адресу электронной почты уведомления об официальном размещении протокола об отстранении победителя закупки или лица, с которым заключается договор при уклонении победителя закупки, в случаях, предусмотренных подразделом 4.17;

поступления лицу, с которым заключается договор в случае уклонения победителя закупки, или лица, с которым заключается договор при уклонении победителя закупки, по адресу электронной почты уведомления об официальном размещении протокола об уклонении победителя закупки или лица, с которым заключается договор при уклонении победителя закупки, от заключения договора.

Уведомление, направляемое в порядке пп. 4.19.9(3) – 4.19.9(4), должно содержать, в том числе, информацию о действиях, которые должно совершить лицо, которому направлено такое уведомление, дату окончания срока совершения таких действий, а также информацию о последствиях невыполнения таких действий.

Проект договора, заключаемого по итогам состоявшейся процедуры закупки, формируется лицом, с которым заключается договор по итогам закупки, путем включения в проект договора, размещенного в составе извещения:

условий исполнения договора, предложенных победителем закупки (лицом, с которым заключается договор) и являющихся критериями оценки, при этом указание страны происхождения поставляемого товара осуществляется на основании сведений, содержащихся в заявке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

реквизитов победителя закупки (лица, с которым заключается договор);

условий, по которым было достигнуто соглашение по итогам преддоговорных переговоров

цены каждой единицы продукции, которая определяется как произведение начальной (максимальной) цены каждой единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении, на коэффициент изменения НМЦ по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на НМЦ.

Лицо, с которым заключается договор, несет полную ответственность за соответствие направляемого проекта договора условиям извещения, условиям своей заявки, а также условиям преддоговорных переговоров и прочим условиям в соответствии с п. 4.19.11.

В случае, если проект договора сформирован лицом, с которым заключается договор, с нарушением требований п. 4.19.11 заказчик, организатор закупки уведомляет об этом такое лицо по адресу электронной почты и предоставляет ему разумный срок, но не менее 3 (трех) дней, на устранение выявленных нарушений. В случае не устранения выявленных нарушений лицо, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.

Если в п. 30 информационной карты не предусмотрено заключение договора в электронной форме, то проект договора, заключаемого по итогам закупки, подписывается уполномоченным представителем лица, с которым заключается договор, и в сроки, установленные п. 4.19.9, направляется заказчику, организатору закупки одним из следующих способов:

нарочным ответственному исполнителю заказчика, организатора закупки;

посредством курьерской или иной службы доставки;

почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу заказчика, организатора закупки, указанному в извещении.

Заключение договора в электронной форме осуществляется в соответствии с регламентом и функционалом ЭТП, с использованием которой проводилась закупка.

В целях оптимизации документооборота, а также в случаях возникновения у лица, с которым заключается договор, сложностей при формировании проекта договора, допускается предварительное согласование проекта договора, а также обмен иными документами, представляемыми на этапе заключения договора, с использованием электронной почты и/или функционала ЭТП при соблюдении следующих ограничений:

заказчик, организатор закупки, лицо, с которым заключается договор, обязаны обеспечить возможность сохранения истории направления электронных писем, включая дату и время направления письма, содержания прикрепленных документов, а также подтверждения получения письма адресатом;

электронное письмо направляется заказчику, организатору закупки по адресу, указанному в извещении, либо лицу, с которым заключается договор, по адресу, указанному в заявке;

направление проекта договора лицом, с которым заключается договор, по адресу электронной почты заказчика, организатора закупки не может заменить направление проекта договора в порядке, указанном в п. 4.19.14.

Внесение изменений в заключенный договор осуществляется в соответствии с нормами Положении о закупке.

После заключения договора не допускается перемена стороны по договору, за исключением следующих случаев:

если новая сторона является правопреемником старой стороны по договору в порядке универсального правопреемства;

при переходе прав и обязанностей заказчика, предусмотренных договором, к новому заказчику на основании соответствующего договора;

на основании решения ЗК Холдинга в отношении договоров, заключенных заказчиком.

Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае:

непредставления подписанного им договора в предусмотренные извещением сроки;

непредставления им обеспечения исполнения договора, в том числе предоставление обеспечения исполнения договора в меньшем размере (с учетом, при необходимости, антидемпинговых мер), предоставление обеспечения исполнения договора с нарушением требований извещения или предоставление обеспечения исполнения договора в ненадлежащей форме;

поступления заказчику в письменной форме заявления об отказе от подписания договора;

предъявления встречных требований по условиям договора, за исключением случаев, предусмотренных извещением;

При уклонении лица, с которым заключается договор, от его подписания, заказчик, организатор закупки обязан:

удержать обеспечение заявки такого лица (если требование об обеспечении заявки было предусмотрено в п. 17 информационной карты);

В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора заказчик вправе:

заключить договор с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора (с участником закупки, которому присвоено второе место в ранжировке), на условиях, не хуже предложенных таким участником закупки в заявке;

обратиться в суд с иском о понуждении победителя закупки заключить договор по итогам закупки, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

прекратить процедуру закупки без заключения договора и объявить процедуру закупки повторно.

В случае уклонения участника закупки, занявшего второе место, от заключения договора и при условии уклонения победителя закупки от заключения договора заказчик вправе:

заключить договор с участником закупки, который предложил такие же, как и участник, занявший второе место, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных участником, занявшим второе место, который признан уклонившимся от заключения договора (с участником закупки, которому присвоено третье место в ранжировке), на условиях, не хуже предложенных таким участником закупки в заявке;

обратиться в суд с иском о понуждении участника, занявшего второе место, заключить договор по итогам закупки, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

прекратить процедуру закупки без заключения договора и объявить процедуру закупки повторно.

Обеспечение исполнения договора

В случае, если это указано в п. 31 информационной карты, участник закупки, с которым заключается договор, должен предоставить обеспечение исполнения договора.

Размер обеспечения исполнения договора установлен в п. 31 информационной карты.

Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, должен быть предъявлен заказчику до момента заключения договора в сроки, предусмотренные п. 4.19.9.

Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено:

в виде безотзывной независимой (банковской) гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям, установленным в п. 4.20.6;

путем перечисления денежных средств на расчетный счет заказчика в соответствии с требованиями проекта договора (разд. 8).

Выбор способа предоставления обеспечения исполнения договора осуществляется участником закупки самостоятельно.

Срок действия обеспечения должен оканчиваться не ранее 1 (одного) месяца с момента исполнения поставщиком своих обязательств по договору.

В случае предоставления обеспечения исполнения договора в форме независимой (банковской) гарантии такая гарантия должна отвечать, как минимум, следующим требованиям:

должна быть безотзывной;

бенефициаром в гарантии должен быть указан заказчик, принципалом – победитель закупки или участник закупки, с которым заключается договор, гарантом – банк, выдавший гарантию;

гарантия должна быть составлена с учетом требований законодательства Российской Федерации;

гарантия должна быть выдана банком, соответствующим требованиям, установленным п. 4.22.11;

сумма гарантии должна быть не менее суммы обеспечения исполнения договора, установленной в п. 31 информационной карты;

срок действия гарантии должен оканчиваться не ранее 1 (одного) месяца с момента исполнения поставщиком своих обязательств по договору;

гарантия должна содержать обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается гарантией, в соответствии с проектом договора (разд. 8), включая ссылку на конкретную процедуру закупки, по итогам которой заключается такой договор;

гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей гарантии;

в гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы гарантии полностью или частично в случае неисполнения принципалом своих обязательств по договору в предусмотренные сроки.

Заказчик вправе требовать обеспечение надлежащего исполнения обязательств из числа следующих обязательств по договору:

обеспечение возврата аванса (поставщик обязуется вернуть аванс в случае неисполнения обязательств, покрываемых авансом);

обеспечение исполнения основных обязательств по договору;

обеспечение исполнения гарантийных обязательств;

обеспечение уплаты штрафных санкций (неустойки, пени, штрафы), начисленных заказчиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору.

Конкретный перечень обязательств по договору, надлежащее исполнение которых должно быть обеспечено, устанавливается в проекте договора (разд. 8).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору заказчик будет обязан удержать обеспечение исполнения договора в порядке, установленном в проекте договора (разд. 8).

Порядок и сроки возврата обеспечения исполнения договора в случае надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств установлены в проекте договора (разд. 8).

В ходе исполнения договора поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора; при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора. В случае утраты имеющимся обеспечением своей обеспечительной функции поставщик обязан произвести равноценную замену обеспечения исполнения договора.

Требования, предъявляемые к банкам-гарантам, являющимся резидентами Российской Федерации:

Банки-гаранты, являющиеся резидентами Российской Федерации, должны соответствовать совокупности следующих критериев:

Наличие лицензии Центрального банка Российской Федерации, разрешающей выдачу банковских гарантий (источник информации: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp);

Публикация отчетности банка на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (источник информации: http://www.cbr.ru);

Наличие положительных финансовых результатов деятельности банка на 1 января текущего года не менее, чем за 2 года из 3 лет, предшествующих году объявления процедуры закупки (источник информации: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp, Форма 102 «Отчёт о финансовых результатах» за соответствующий год, стр. 81201);

Отсутствие внешнего управления, лицензия не должна быть приостановлена полностью или частично (источник информации: http://cbr.ru/credit/likvidbase/LikvidBase.aspx);

Величина активов на 1 января текущего года по публикуемой отчетности не менее 30 млрд. руб (источник информации: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp, Годовая отчетность, Форма «Бухгалтерский баланс», стр. 13);

Величина собственного капитала на 1 января текущего года по публикуемой отчетности не менее 10 млрд. руб. (источник информации: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp, Форма 123 «Расчёт собственных средств (капитала) («Базель III»)», стр. 000);

Совокупный объём обязательств банка по выданным гарантиям (в том числе по аккредитивам) и поручительствам за третьих лиц, предусматривающим исполнение обязательств в денежной форме (в том числе обязательств, вытекающих из акцептов, авалей, индоссаментов) на 1 января текущего года по публикуемой отчетности не превышает двукратной величины собственного капитала на ту же дату (источник информации: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp, Форма 123 «Расчёт собственных средств (капитала) («Базель III»)», стр. 000, Форма 101 «Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта», стр. 91315);

Размер обеспечиваемого обязательства (сумма гарантии) по одному договору составляет не более 5 % от величины собственного капитала банка на 1 января текущего года по публикуемой отчетности (источник информации: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp, Форма 123 «Расчёт собственных средств (капитала) («Базель III»)», стр. 000);

Совокупный объём выданных Заказчику-бенефициару гарантий не превышает 20 % от величины собственного капитала банка на 1 января текущего года по публикуемой отчетности (источник информации: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp, Форма 123 «Расчёт собственных средств (капитала) («Базель III»)», стр. 000);

Наличие офиса (отделение, филиал) в одном с бенефициаром субъекте Российской Федерации или в г. Москве. (источник информации: http://www.cbr.ru).

- В число банков-гарантов включается Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк).

- Банки-гаранты, являющиеся нерезидентами Российской Федерации должны соответствовать совокупности следующих требований:

      - Наличие лицензии уполномоченного органа государства, резидентом которого является банк-гарант, разрешающего выдачу банковских гарантий (далее – «уполномоченный орган») (источник информации: интернет-сайт уполномоченного органа);

Величина собственного капитала на 1 января текущего года по публикуемой отчетности больше или равна 10 млрд. рублей в эквиваленте валюты государства, резидентом которого является Банк-гарант, рассчитанном по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату составления отчетности) (источник информации: интернет-сайт уполномоченного органа);

Наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств – Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, – на уровне не ниже «B-» по шкале Standard&Poor’s и Fitch Ratings, не ниже «B3» по шкале Moody’s Investors Service. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен» (источник информации: интернет-сайты рейтинговых агентств www.standardandpoors.com, www.moodys.com, www.fitchratings.com, либо указанные сайты с соответствующим расширением доменного имени в государстве, резидентом которого является банк);

При отсутствии кредитного рейтинга, присвоенного одним из трех международных рейтинговых агентств Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings банк должен входить в первую тройку банков страны (по критерию величины активов), резидентом которой он является (источник информации: интернет-сайт уполномоченного органа);

Размер обеспечиваемого обязательства (сумма гарантии) по одному договору должен составляет не более 5 % от величины собственного капитала банка на 1 января текущего года по публикуемой отчетности. (источник информации: интернет-сайт уполномоченного органа).

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

Общие требования к участникам закупки

Участником закупки может быть любое юридическое лицо (или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо (или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), в том числе индивидуальный предприниматель (или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки), которые соответствуют требованиям, установленным в извещении.

Участники закупки должны обладать общей и специальной гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам закупки.

Полный перечень обязательных требований к участникам закупки указан в п. 13 информационной карты.

В п. 14 информационной карты, помимо обязательных требований к участникам закупки, могут быть установлены дополнительные требования, которым должны соответствовать участники закупки.

В п. 15 информационной карты, помимо обязательных и дополнительных требований к участникам закупки, могут быть установлены квалификационные требования, которым должны соответствовать участники закупки.

Для подтверждения соответствия установленным требованиям участник процедуры закупки обязан приложить в составе заявки документы, перечисленные в приложении №1 к информационной карте.

Требования, предъявляемые к участникам закупки, в равной мере распространяются на всех участников закупки.

Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), либо на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

Условия участия коллективных участников

Для целей проведения настоящей закупки лица, выступающие на стороне одного участника процедуры закупки, рассматриваются в качестве коллективного участника закупки. Особенности требований к лицам, выступающим на стороне одного участника процедуры закупки, предусмотрены настоящим подразделом.

Лица, выступающие на стороне одного участника процедуры закупки, обязаны заключить между собой соглашение, которое должно отвечать следующим требованиям:

соответствие нормам Гражданского кодекса Российской Федерации;

в соглашении должны быть четко определены права и обязанности членов коллективного участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;

в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника; при этом соглашением должно быть предусмотрено, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, требующих специальной правоспособности, а также реализация прав и обязанностей, требующих специальной правоспособности, осуществляются исключительно лицами, входящими в состав коллективного участника и обладающими необходимой правоспособностью;

в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем будет представлять интересы каждого из лиц, входящих в состав коллективного участника;

в соглашении должен быть предусмотрен механизм установления ответственности коллективного участника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора с заказчиком, в том числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав коллективного участника или порядок его определения, а также порядок предъявления и рассмотрения претензий заказчика;

соглашением должно быть предусмотрено, что каждое из лиц, входящих в состав коллективного участника, согласно на заключение с заказчиком по итогам закупки отдельного договора в случае, если заказчик примет такое решение, однако оно не вправе требовать от заказчика заключения отдельных договоров по итогам закупки; в случае принятия заказчиком решения о заключении по итогам закупки нескольких договоров по числу членов коллективного участника (с каждым членом коллективного участника) объем принимаемых обязательств и предоставляемых прав определяется в соответствии с распределением номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника, указанным в соглашении; в случае, если заказчиком не принято такое решение, договор заключается с лидером или со множеством лиц на стороне поставщика (включая всех лиц, выступающих на стороне коллективного участника) согласно условиям извещения.

Копия соглашения между лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, представляется в составе заявки. Также заявка должна включать сведения о распределении объемов поставок, работ, услуг внутри коллективного участника по форме, установленной в подразделе 7.4.

Каждый член коллективного участника должен самостоятельно отвечать требованиям, установленным к участникам закупки в части общей гражданской правоспособности согласно приложению №1 (пункты 1.11.5 и 2.1) к информационной карте, а также обладать специальной правоспособностью согласно приложению №1 (пункт 1.6) к информационной карте в той части, которая требуется в соответствии с законодательством для выполнения переданного ему объема товаров, работ, услуг согласно распределению номенклатуры и объемов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника, указанному в соглашении (иметь соответствующие действующие лицензии, свидетельства, допуски саморегулируемой организации и другие разрешительные документы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг).

В случае установления в п. 14 информационной карты дополнительных требований к участникам закупки такие требования предъявляются к каждому члену коллективного участника отдельно, а в части наличия исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности – только к тем членам коллективного участника, которые осуществляют непосредственную поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством.

В случае установления в п. 15 информационной карты квалификационных требований к участникам закупки такие требования предъявляются к коллективному участнику закупки в целом, за исключением требований к наличию опыта успешной поставки продукции согласно приложению №1 к информационной карте, которые должны быть выполнены каждым членом коллективного участника в соответствии с установленными ограничениями. При рассмотрении заявки коллективного участника на предмет соответствия данным квалификационным требованиям показатели, заявленные всеми членами коллективного участника, суммируются (за исключением требований к наличию опыта успешной поставки продукции). В случае установления требования о наличии действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества) такие требования предъявляются к членам коллективного участника, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, требующих согласно договору с третьим лицом наличия действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества), согласно распределению номенклатуры и объемов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника, указанному в соглашении.

В случае несоответствия какого-либо из заявленных членов коллективного участника требованиям настоящего извещения, заявка такого коллективного участника отклоняется в рамках отборочной стадии от дальнейшего участия в закупке.

Заявка подается лидером коллективного участника от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного участника.

Член коллективного участника не вправе подавать самостоятельную заявку на участие в закупке или входить в состав других коллективных участников.

Коллективный участник отстраняется, а договор с ним не подписывается либо расторгается, если выяснится, что из состава коллективного участника вышло одно или несколько его лиц.

Возможность и условия дополнительного привлечения субподрядчиков (соисполнителей) – юридических или физических лиц, выполняющих часть поставок, работ, услуг по договору, установлены в проекте договора (разд.8). Однако при рассмотрении заявок опыт и ресурсы субподрядчиков, не являющихся членами коллективного участника, не учитываются.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Следующие условия проведения закупки являются неотъемлемой частью настоящего извещения, уточняют и дополняют положения разделов 3-5 извещения.

| - № п/п | - Наименование п/п | - Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | - Предмет договора, право на заключение которого является предметом закупки | - 2111-2025-00731. Поставка электроматериалов |
|  | - Заказчик | - Наименование: АО «КУЛЗ» - Место нахождения: Свердловская область г. Каменск-Уральский ул. Рябова д.6 - Почтовый адрес: 623400, Свердловская область г. Каменск-Уральский ул. Рябова д.6 - Официальный сайт: www.kulz.ru - Адрес электронной почты: mvzausaeva@kulz.ru - Контактный телефон: 8(3439)535-536 - Контактное лицо (Ф.И.О.): Заусаева Марина Владимировна |
|  | - Организатор закупки | - См. п. 2 информационной карты |
|  | - Специализированная организация (в случае привлечения) | - Не привлекается |
|  | - Способ закупки | - Запрос цен в электронной форме |
|  | - Форма и дополнительные элементы закупки | - Открытая - Одноэтапная - Без квалификационного отбора |
|  | - Наименование и адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | - Настоящая закупка проводится в соответствии с правилами и регламентом, а также с использованием функционала электронной торговой площадки «ООО «ЭТП» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.etprf.ru |
|  | - Сведения об НМЦ | - 202 363 (двести две тысячи триста шестьдесят три) руб. 96 коп, с учетом всех расходов, предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства. |
|  | - Валюта закупки | - Российский рубль |
|  | - Порядок формирования цены договора | - Цена договора включает в себя сумму всех расходов, предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства |
|  | - Сведения о начальной (максимальной) цене каждой единицы продукции | - Сведения о начальной (максимальной) цене каждой единицы продукции, являющейся предметом закупки, указаны приложении № 4 к информационной карте. |
|  | - Требования к продукции | - Требования к продукции, в том числе к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационными характеристиками (при необходимости) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика, приведены в разд. 9. |
|  | Количество товара / объем работ, услуг: | - Согласно разделу 9 «Технические требования» |
|  | - Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | - Согласно разделу 8 «Проект договора» |
|  | - Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | - Согласно разделу 8 «Проект договора» |
|  | - Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | - Согласно разделу 8 «Проект договора» |
|  | - Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | - Согласно разделу 8 «Проект договора» |
|  | - Требования к описанию продукции | - согласие (декларация) участника процедуры закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на условиях, указанных в извещении, без направления участником процедуры закупки собственных предложений – по форме Технического предложения, установленной в подразделе 7.2 |
|  | - Перечень документов, подтверждающих соответствие продукции | - Не требуются |
|  | - Обязательные требования к участникам закупки | - В соответствии с приложением №1 к информационной карте |
|  | - Дополнительные требования к участникам закупки | - Установлены в соответствии с приложением №1 к информационной карте |
|  | - Квалификационные требования к участникам закупки | - Не установлены |
|  | - Требования к составу заявки на участие в закупке | - В соответствии с приложением №3 к информационной карте |
|  | - Обеспечение заявки: форма, размер | - Не требуется |
|  | - Возможность предоставления встречных предложений по условиям договора | - Встречные предложения по условиям исполнения договора, кроме предложений о цене договора и предложения о продукции, не допускаются. |
|  | - Возможность подачи альтернативных предложений | - Подача альтернативных предложений не допускается. |
|  | - Дата начала – дата и время окончания срока подачи заявок, место их подачи | - Заявки подаются, начиная с «15» декабря 2025 г. и до 12 ч. 00 мин. «23»декабря 2025 г. (по местному времени организатора закупки) - в электронной форме в соответствии с регламентом и функционалом ЭТП. |
|  | - Дата начала – дата окончания срока предоставления разъяснений извещения | - Разъяснения положений извещения, полученные в соответствии с п. 4.3.1, предоставляются с «15»декабря 2025 г. по «18»декабря 2025 г. (включительно) |
|  | - Адрес и порядок подачи заявок | - Адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.etprf.ru. - Порядок подачи заявок определяется регламентом и функционалом ЭТП. |
|  | - Дата рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (подведения итогов закупки) | - «25»декабря 2025 г. |
|  | - Критерии отбора заявок | - Все поступившие в установленные сроки и в установленном порядке заявки рассматриваются на соответствие следующим критериям отбора: - представление в составе заявки документов и сведений, предусмотренных приложением №3 к информационной карте; соблюдение требований подраздела 4.5 к содержанию и составу заявки; - соответствие участника процедуры закупки, в том числе соответствие лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, требованиям, установленным в разделе 5 и пунктах 13–15 информационной карты; - соответствие предлагаемой продукции и условий исполнения договора требованиям, установленным в разделах 8–9 и п. 10 информационной карты; - соблюдение описания продукции, предлагаемой к поставке, требованиям, установленным в подразделе 4.6, п. 11 информационной карты и в форме подраздела 7.2; - соответствие цены заявки требованиям п. 8 информационной карты, в том числе отсутствие предложения о цене договора (цене за единицу продукции), превышающей размер НМЦ, размер начальной (максимальной) цены единицы продукции; - отсутствие в составе заявки недостоверных сведений. |
|  | - Возможность проведения процедуры переторжки | - Не допускается. |
|  | - Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок | - Единственным критерием оценки заявок является «Цена договора или цена за единицу продукции». - Порядок оценки и сопоставления заявок по указанному критерию приведен в приложении №2 к информационной карте. |
|  | - Постквалификация | - Допускается, по решению ЗК в порядке, установленном в разд. 4.15. |
|  | - Количество победителей закупки | - Один победитель |
|  | - Срок заключения договора | - не позднее 20 дней после официального размещения протокола, которым были подведены итоги закупки |
|  | - Форма заключения договора | - Бумажная |
|  | - Обеспечение исполнения договора | - Не требуется |
|  | - Обжалование закупки | - Участники имеют право обжаловать условия извещения, иных документов, составленных при проведении закупки, а также действия (бездействие) ЗК, СЗК, заказчика, организатора закупки, специализированной организации при осуществлении закупки в коллегиальном органе по рассмотрению жалоб: Комиссия по рассмотрению жалоб АО «Технодинамика». - Адрес электронной почты для направления обращений: info@tdhc.ru. - Почтовый адрес для направления обращений: 115184 Москва, ул. Большая Татарская, 35 стр. 5. |

## Приложение №1
к информационной карте

### ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

| - № п/п | - Требования к участникам закупки | - Перечень и форма документов, подтверждающих соответствие требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | - Обязательные требования к участникам закупки |  |
|  | - Наличие государственной регистрации в качестве юридического лица (для участников процедуры закупки – юридических лиц), государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для участников закупки – индивидуальных предпринимателей), отсутствие ограничения или лишения правоспособности и/или дееспособности (для участников процедуры закупки – физических лиц) | - копия полученной не ранее чем за 3 (три) месяца до дня официального размещения извещения выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); - копия полученной не ранее чем за 3 (три) месяца до дня официального размещения извещения выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); - копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); - копия перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |
|  | - Не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства | - Декларация о соответствии участника процедуры закупки данному требованию в составе Заявки (подраздел 7.1) |
|  | - Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | - Декларация о соответствии участника процедуры закупки данному требованию в составе Заявки (подраздел 7.1) |
|  | - Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период | - Декларация о соответствии участника процедуры закупки данному требованию в составе Заявки (подраздел 7.1) |
|  | - Отсутствие у участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с исполнением договора, являющегося предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации | - Декларация о соответствии участника процедуры закупки данному требованию в составе Заявки (подраздел 7.1) |
|  | - Наличие специальных допусков и разрешений, установленных в соответствии с законодательством и касающихся исполнения обязательств по предмету договора | - Требование не установлено |
|  | - Дополнительные требования к участникам закупки |  |
|  | - Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 44-ФЗ | - Декларация о соответствии участника процедуры закупки данному требованию в составе Заявки (подраздел 7.1) |
|  | - Наличие у участника закупки исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности | - Требование не установлено |

## Приложение №2
к информационной карте

### ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

      - Оценка и сопоставление заявок осуществляются на основании единственного критерия оценки «Цена договора или цена за единицу продукции» в порядке, установленном ниже:

| - № п/п | - Порядок оценки по критерию |
| --- | --- |
|  | - Цена договора или цена за единицу продукции: |
|  | - Содержание критерия: - В рамках критерия оценивается предлагаемая участником: цена договора |
|  | - Порядок оценки по критерию: - Формулы расчета для указанного критерия не применяются. Оценка и сопоставление заявок осуществляется простым сопоставлением числовых значений ценовых предложений по математическим правилам по мере уменьшения для заказчика степени выгодности предложения о цене договора с учетом следующего: - в случае, если среди допущенных заявок имеются заявки участников закупки, применяющих упрощенный режим налогообложения, то сравнение цен заявок производится без учета НДС. - Победителем закупки признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением, и содержит наиболее низкую цену договора. В случае если несколько участников представили заявки с одинаковыми ценами заявок, победителем закупки признается участник, заявка которого поступила раньше. |

      - В случае если участник закупки указывает цену в валюте, отличной от указанной в п. 8 информационной карты, сопоставление заявок участников осуществляется в валюте НМЦ, указанной в п. 8 информационной карты, с пересчетом цен заявок участников по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения оценки и сопоставления заявок.

## Приложение №3
к информационной карте

### ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ЗАЯВКИ

Заявка на участие в закупке должна включать в себя следующие документы:

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
|  | Общая часть: |
|  | Заявка (форма 1) по форме, установленной в подразделе 7.1; |
|  | Коммерческое предложение (форма 2) Форма Коммерческого предложения - Приложение 1 к заявке от «____»_____________ 202_ г. №__________ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Наименование и адрес места нахождения участника процедуры закупки: _____________________________ № п/п; Наименование продукции; ГОСТ (ОСТ, ТУ), технические характеристики; Ед. изм.; Коли чест-во; Цена за ед. изм., с НДС, руб.; Общая стоимость, с НДС, руб.. 1; Лампа накаливания МО 60ВТ 12В Е27; Мощность лампы - 60 Напряжение лампы - 12 Цоколь - E27 Форма колбы лампы - Грибовидная Исполнение - Прозрачный (-ая) Световой поток - 980 Диаметр - 50 Общая длина - 90; шт.; 10. 2; Лампа накаливания 60Вт 36В E27; Мощность лампы - 60 Напряжение лампы - 36 Цоколь - E27 Форма колбы лампы - Грибовидная Исполнение - Прозрачный (-ая) Световой поток - 950 Диаметр - 50 Общая длина - 98; шт.; 10. 3; Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт 18/765 G13; Тип изделия – Лампа люминесцентная Мощность лампы - 18 Цоколь - G13 Форма колбы лампы – Трубчатая Цвет - Белый Световой поток - 1050 Цветовая температура - 6500 Диаметр трубы - 26 Длина – 604 Напряжение 220; шт.; 20. 4; Лампа люминесцентная ЛЛ 18вт 18/830 G13 дневная; Тип изделия – Лампа люминесцентная Мощность лампы - 18 Цоколь - G13 Форма колбы лампы – Цилиндрическая Цвет - Белый Световой поток - 1200 Цветовая температура - 4000 Диаметр трубы - 26 Длина – 590 Напряжение 220; шт.; 25. 5; Лампа люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/830 G13; Тип изделия – Лампа люминесцентная Мощность лампы - 36 Цоколь - G13 Напряжение, В- 220 Форма колбы - Трубчатая Цветовая температура - 3000 Световой поток - 3350 Диаметр трубы - 26 Длина - 1200; шт.; 40. 6; Лампа люминесцентная L 58W/640 58Вт T8 4000К; Тип изделия – Лампа люминесцентная Мощность лампы - 58 Цоколь - G13 Напряжение, В- 220 Форма колбы лампы - Трубчатая Световой поток - 3500 Цветовая температура - 4000 Диаметр трубы - 26 Длина - 1500; шт.; 14. 7; Лампа светодиодная 10Вт G13 4000К 600мм; Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 10 Номинальное напряжение - 220 Род тока - Переменный ток (AC) Форма колбы лампы - Линейная Цоколь - G13 Цвет - Белый Световой поток - 800 Диаметр - 28 Длина - 600 Цветовая температура - 4000 Цвет корпуса - Белый; шт.; 25. 8; Лампа светодиодная 18Вт G13 4000К; Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 18 Форма колбы лампы – Трубчатая Цоколь - G13 Цвет - Белый Световой поток - 1600 Цветовая температура - 4000 Диаметр - 28 Длина - 1200; шт.; 25. 9; Лампа светодиодная 18Вт G13 4000К; Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 18 Форма колбы лампы – Трубчатая Цоколь - G13 Цвет - Белый Световой поток - 1600 Цветовая температура - 4000 Диаметр – 26 Длина - 1200; шт.; 20. 10; Лампа светодиодная 11Вт 4000К E27 230В; Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 11 Номинальное напряжение - 230 Форма колбы лампы - Шарообразная Цоколь - E27 Цветовая температура - 4000 Световой поток - 1050; шт.; 20. 11; Лампа светодиодная 14Вт 230В E27 6500К; Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы – 14 Форма колбы лампы - Шарообразная Цоколь - E27 Цвет - Белый Световой поток - 1330 Цветовая температура - 6500; шт.; 10. 12; Лампа светодиодная A60 15Вт 4000К E27 220В; Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 15 Номинальное напряжение – 220 Род тока - Переменный ток (AC) Форма колбы лампы - Грушевидная Цоколь - E27 Цвет - Белый Диаметр - 60 Световой поток - 1200 Длина - 112 Цветовая температура – 4500; шт.; 40. 13; Лампа светодиодная A65 20Вт грушевидная 4000К E27 230В; Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 20 Номинальное напряжение - 230 Род тока - Переменный ток (AC) Номинальный ток - 115 Форма колбы лампы - Грушевидная Цоколь - E27 Цвет - Белый Диаметр – 60 Длина - 125 Цветовая температура - 4000 Степень защиты - IP20 Световой поток - 2000; шт.; 10. 14; Лампа светодиодная A65 20Вт грушевидная 4500К E27 230В; Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 20 Номинальное напряжение - 230 Форма колбы лампы - Грушевидная Цоколь - E27 Цвет - Белый Номинальное напряжение - 174-265 Диаметр – 60 Длина - 118 Цветовая температура - 4500 Световой поток - 1800; шт.; 20. 15; Лампа светодиодная низковольтная 10Вт 4000К нейтр. бел. E27 800лм 12-48В; Тип изделия – Лампа светодиодная низковольтная Мощность лампы - 10 Номинальное напряжение с 12 по 48 Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) Форма колбы лампы - Шарообразная Цоколь - E27 Цвет - Белый Световой поток - 900 Исполнение стекла/колбы - Матовый (-ая) Диаметр - 60 Номинальный световой поток - 800 Длина - 110 Цветовая температура – 4000; шт.; 20. 16; Лампа низковольтная светодиодная 12Вт 4000К бел. E27 900лм 12-36В; Тип изделия – Лампа светодиодная низковольтная Мощность лампы - 12 Номинальное напряжение с 12 по 36 Форма колбы лампы - Грушевидная Цоколь - E27 Цвет - Белый Световой поток - 900 Диаметр - 60 Длина - 110 Цветовая температура – 4000; шт.; 10. 17; Лампа светодиодная 30Вт 4000К E27; Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 30 Номинальное напряжение 230 Форма колбы лампы – Грушевидная Цоколь – E27 Цвет - Белый Световой поток - 2850 Номинальный световой поток - 4000; шт.; 20. 18; Лампа светодиодная 40Вт 220В E27 6500К; Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 40 Номинальное напряжение с 170 по 265 Род тока - Переменный ток (AC) Форма колбы лампы - Цилиндрическая Цоколь - E27 Цвет - Белый Световой поток - 3200 Исполнение стекла/колбы - Матовый (-ая) Диаметр – 118 Длина – 204 Цветовая температура - 6500 Степень защиты – IP20; шт.; 30. 19; Лампа светодиодная высокомощная 6500 E27/E40 65Вт холод. бел. (переходник в компл.); Тип изделия – Лампа светодиодная высокомощная с переходником в комплекте Мощность лампы - 65 Номинальное напряжение с 170 по 265 Форма колбы лампы - Цилиндрическая Цоколь - E27/E40 Цвет - Белый Цветовая температура - 6500; шт.; 20. 20; Лампа светодиодная высокомощная 6500К E27/E40 105Вт холод. бел. (переходником в компл.); Тип изделия – Лампа светодиодная высокомощная с переходником в комплекте Мощность лампы - 105 Номинальное напряжение с 185 по 240 Форма колбы лампы - Грибовидная Цоколь - E27/E40 Цвет - Белый Световой поток - 5200 Цветовая температура - 6500; шт.; 10. 21; Бокс ЩРН-П-6 модулей навесн. пластик IP41; Тип изделия - Щиток квартирный Способ монтажа - Навесной Высота - 200 Ширина - 148 Глубина – 95 С монтажной панелью - Нет Степень защиты - IP41 Материал корпуса - Пластик Количество рядов - 1 Количество модулей DIN- 6 Тип крышки - Закрытого типа; шт.; 1. 22; Бокс ЩРН-П-8 модулей навесн. пластик IP41; Тип изделия - Щиток квартирный Способ монтажа - Навесной Высота – 200 Ширина – 184 Глубина – 95 Din рейка - Да С монтажной панелью - Нет Степень защиты - IP41 Материал корпуса - Пластик Количество модулей DIN - 8 Тип крышки - Закрытого типа Цвет - Белый С замком - Да; шт.; 1. 23; Бокс ЩРН-П-12 модулей навесн. пластик IP41; Тип изделия - Щиток квартирный Способ монтажа - Навесной Высота – 200 Ширина – 184 Глубина – 95 Din рейка - Да С монтажной панелью - Нет Степень защиты - IP41 Материал корпуса - Пластик Количество модулей DIN - 12 Тип крышки - Закрытого типа Цвет - Белый С замком - Да; шт.; 1. 24; Евровилка прямая белая; Цвет - Белый Материал - Пластик Степень защиты - IP20 Номинальный ток – 16А Заземление - Да Напряжение, В- 220; шт.; 10. 25; Вилка каучуковая з/з прямая 16A IP44 черная V8-B-IP44; Цвет - Черный Материал - Резина литая Степень защиты - IP44 Номинальный ток - 16 Номинальное напряжение - 220 Заземление-Да; шт.; 5. 26; Вилка штепсельная с заземление; Номинальный ток – 16А Цвет - Белый Материал - Пластик Степень защиты - IP20 Номинальное напряжение - 220 Заземление - Да; шт.; 10. 27; Вилка кабельная 32А 3Р+PE IР44 на поверхность 380 В; Тип изделия - Вилка силовая стандарта CEE, Номинальный ток - 32 Количество силовых полюсов – 3Р+РE Заземление - Да Степень защиты - IP44 Количество фаз- 3 Материал корпуса - Пластик Номинальное напряжение - 380 Заземление - Да Количество постов - 1; шт.; 5. 28; Вставка плавкая ПН-2 100/63.0А; Номинальный ток - 63 Род тока - Переменный (AC)/Постоянный (DC) Способ монтажа-На аппарат Степень защиты-IP00 Напряжение, В- 380 Количество силовых полюсов- 1 Габарит предохранителя- 100А; шт.; 10. 29; Вставка плавкая ПН-2 100А; Номинальный ток - 100 Род тока - Переменный (AC)/Постоянный (DC) Степень защиты-IP00 Напряжение, В- 380 Количество силовых полюсов-1 Габарит предохранителя-100А; шт.; 10. 30; Выключатель автоматический однополюсный 16А С ВА47-29 4.5кА; Номинальный ток - 16 Общее количество полюсов - 1 Род тока - Переменный (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальная отключающая способность-4.5 кА Номинальное напряжение – 230 В Степень защиты - IP20 Способ монтажа –DIN-рейку Количество защищенных полюсов - 1; шт.; 5. 31; Выключатель автоматический однополюсный 25А С ВА47-29 4.5кА; Номинальный ток - 25 Общее количество полюсов - 1 Род тока - Переменный ток (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальная отключающая способность-4,5 кА Номинальное напряжение – 230 В Степень защиты - IP20 Способ монтажа –DIN-рейку Количество защищенных полюсов - 1; шт.; 10. 32; Выключатель автоматический двухполюсный 25А С ВА47-29 4.5кА; Номинальный ток - 25 Общее количество полюсов - 2 Род тока - Переменный ток (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальная отключающая способность-4,5 кА Номинальное напряжение – 400 В Способ монтажа –DIN-рейку Степень защиты - IP20 Количество защищенных полюсов - 2; шт.; 5. 33; Выключатель автоматический трехполюсный 63А С ВА47-29 4.5кА; Номинальный ток - 63 Общее количество полюсов - 3 Род тока - Переменный ток (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальная отключающая способность-4,5 кА Номинальное напряжение – 400 В Способ монтажа –DIN-рейку Степень защиты - IP20 Количество защищенных полюсов - 3; шт.; 10. 34; Выключатель автоматический ВА57-35-340010-100А-1000-690AC-УХЛ3; Номинальный ток - 100 Общее количество полюсов - 3 Род тока - Переменный ток (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальное напряжение – 400 В Способ монтажа – Монтажная плата Степень защиты - IP20 Количество защищенных полюсов - 3; шт.; 1. 35; Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-690AC-УХЛ3; Номинальный ток - 160 Общее количество полюсов - 3 Род тока - Переменный ток (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальное напряжение – 400 В Способ монтажа – Монтажная плата Степень защиты - IP20 Количество защищенных полюсов - 3; шт.; 1. 36; Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п ВД1-63 16A 30мA; Количество силовых полюсов - 2 Тип срабатывания по диф.току- AC Дифференциальный ток, мА- 30 Род тока - Переменный ток (AC) Номинальный ток - 16 Способ монтажа –DIN-рейку Номинальное напряжение – 230 В Степень защиты - IP20; шт.; 1. 37; Выключатель дифференциального тока (УЗО) ВД1-63 2Р 25А 30мА А; Количество силовых полюсов - 2 Тип срабатывания по диф.току- AC Дифференциальный ток, мА- 30 Род тока - Переменный ток (AC) Номинальный ток - 25 Способ монтажа –DIN-рейку Номинальное напряжение – 230/400 В Степень защиты - IP20; шт.; 1. 38; Выключатель автоматический однополюсный 16А С 4.5kA 230В; Номинальный ток - 16 Общее количество полюсов - 1 Род тока - Переменный (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальная отключающая способность-4.5 кА Номинальное напряжение – 230 В Степень защиты - IP20 Способ монтажа –DIN-рейку Количество защищенных полюсов – 1; шт.; 12. 39; Выключатель одноклавишный наружный с изолирующей пластиной, 10А, 250B, белый; Тип включения/управления - Клавиша/Кнопка Количество клавиш – 1 Способ монтажа - Открытой установки Номинальное напряжение - 250 Номинальный ток - 10 Цвет - Белый Подходит для степени защиты - IP20 Материал - Пластик Тип подключения - Винтовое; шт.; 10. 40; Выключатель двухклавишный наружный с изоляционной пластиной 10A 250B белый; Тип включения/управления - Клавиша/Кнопка Количество клавиш – 2 Способ монтажа - Открытой установки Номинальное напряжение - 250 Номинальный ток - 10 Цвет - Белый Подходит для степени защиты - IP20 Материал - Пластик Тип подключения - Винтовое; шт.; 10. 41; Кнопка SW2C-11 возвратная черная NO+NC; Тип изделия- Кнопка Степень защиты- IP54 Количество НО контактов- 1 Количество НЗ контактов- 1 Диаметр отверстия, мм- 22 Напряжение, В- 220 Номинальный ток, А-7.5 Цвет толкателя-Черный Тип толкателя- Цилиндрический Номинальное напряжение, В- 230 Фиксация кнопки-Без фиксации Цвет толкателя-Черный Тип толкателя- Цилиндрический; шт.; 20. 42; Кнопка LAY5-BS142 Грибок с ключом красная d22м 240В 1р; Количество НЗ контактов- 1 Диаметр отверстия, мм- 22 Номинальное напряжение, В- 230 Наличие индикатора (сигнальной лампы)- Нет Количество НО контактов - 0 Количество переключающих контактов-0 Напряжение, В- 220 Цвет толкателя - Красный Тип толкателя - Грибовидный Степень защиты - IP20 Фиксация кнопки - С фиксацией; шт.; 12. 43; Пускатель магнитный КМИ 18А катушка управления 220В АС IP54 с кнопками П+С РТИ-1321; Номинальный ток, А- 18 Количество силовых полюсов- 3 Степень защиты- IP54 Исполнение - Нереверсивное Напряжение катушки управления, В- 220 Род тока - Переменный (AC) Напряжение, В- 660 Количество силовых НО контактов- 3 Способ монтажа - Монтажная плата Количество НО контактов- 1 Тип подключения- Винтовое Количество НЗ контактов- 0 Количество силовых НЗ контактов- 0; шт.; 1. 44; Пускатель магнитный КМИ 18А катушка управления 380В АС IP54 с кнопками П+С РТИ-1321; Номинальный ток, А- 18 Количество силовых полюсов- 3 Степень защиты- IP54 Исполнение- Нереверсивное Напряжение катушки управления, В- 380 Род тока- Переменный (AC) Напряжение, В- 660 Количество силовых НО контактов-3 Способ монтажа-Монтажная плата Количество НО контактов- 1 Тип подключения- Винтовое Количество НЗ контактов- 0 Количество силовых НЗ контактов- 0; шт.; 1. 45; Контактор КМИ малогабаритный 25А катушка управления 230В АС 1НЗ; Номинальный ток, А- 25 Степень защиты- IP20 Исполнение-Нереверсивное Напряжение катушки управления, В- 230 Количество силовых полюсов- 3 Род тока- Переменный (AC) Напряжение, В- 660 Количество НЗ контактов- 1 Количество силовых НО контактов- 3 Способ монтажа- DIN-рейка Количество НО контактов- 0 Тип подключения- Винтовое Количество силовых НЗ контактов- 0; шт.; 2. 46; Контактор КМИ малогабаритный 40А катушка управления 400В АСЗ 1НО+1НЗ; Номинальный ток, А- 40 Степень защиты- IP20 Исполнение- Нереверсивное Напряжение катушки управления, В- 400 Количество силовых полюсов- 3 Род тока- Переменный (AC) Напряжение, В- 660 Количество НЗ контактов- 1 Количество НО контактов- 1 Количество силовых НО контактов- 3 Способ монтажа- Монтажная плата Тип подключения- Винтовое Количество силовых НЗ контактов- 0; шт.; 6. 47; Контактор КМИ малогабаритный 65А катушка управления 400В АС 1НО+1НЗ; Номинальный ток, А- 65 Количество силовых полюсов- 3 Степень защиты- IP20 Исполнение - Нереверсивное Напряжение катушки управления, В- 400 Род тока - Переменный (AC) Напряжение, В-660 Количество НЗ контактов- 1 Количество НО контактов- 1 Способ монтажа- Монтажная плата Количество силовых НО контактов- 3 Тип подключения- Винтовое Количество силовых НЗ контактов- 0; шт.; 4. 48; Коробка распределительная 70х70х40 IP55 белая; Способ монтажа - Открытый Степень защиты- IP55 Цвет - Белый Материал изделия - Полипропилен Длина, мм- 70 Форма - Квадратная Высота, мм- 40 Глубина, мм- 40 Ширина, мм- 70; шт.; 10. 49; Коробка распределительная 100х100х50 IP55; Цвет - Серый Степень защиты- IP54 Наличие клемм- нет Способ монтажа- Открытый Материал изделия- Полистирол Длина, мм- 100 Форма- Квадратная Высота, мм- 100 Глубина, мм- 50 Ширина, мм- 100; шт.; 10. 50; Пост кнопочный ПКТ-40 У2 6.3А IP30 вверх/вниз/влево/вправо с ключом защиты; Высота, мм- 192 Номинальный ток, А-10 Степень защиты- IP30 Род тока - Переменный (AC) Способ монтажа - Монтажная плата Напряжение, В- 660 Количество НЗ контактов- 0 Количество НО контактов- 0 Количество переключающих контактов-4 Тип толкателя- Цилиндрический Цвет- Черный; шт.; 5. 51; Пускатель электромагнитный ПМЕ-211 УХЛ4 В, 380В/50Гц, 2з+2р, 25А, без реле, IP00,; Номинальный ток, А- 40 Напряжение катушки управления, В- 110 Напряжение, В- 380 Количество силовых НО контактов- 3 Количество силовых НЗ контактов- 0 Количество НО контактов- 2 Количество НЗ контактов- 2 Способ монтажа - Монтажная плата Степень защиты- IP00 Исполнение - Нереверсивное Род тока - Переменный (AC) Реверсивность - Нет; шт; 2. 52; Пускатель электромагнитный ПМЛ-2220 УХЛ4 Б, 380В/50Гц, 1з, 25А, нереверсивный, с реле РТЛ-1022-2 17-25А, в корпусе из пластика IP54, с кнопками ПУСК + СТОП; Степень защиты- IP54 Исполнение: Нереверсивное Количество НЗ контактов- 0 Количество НО контактов- 1 Количество силовых НЗ контактов- 0 Количество силовых НО контактов- 3 Напряжение катушки управления, В- 380 Напряжение, В- 660 Номинальный ток, А- 25 Род тока - Переменный (AC) Способ монтажа - Монтажная плата Реверсивность- Нет; шт; 2. 53; Розетка наружная с заземлением без шторок изол.пл., 16А, 250В, белый; Номинальный ток, А- 16 Цвет- Белый Количество постов- 1 Шторки- Нет Материал изделия- Пластик Крепление- Винтовое Степень защиты- IP20 Крышка- Да Напряжение, В- 220 Тип подключения- Винтовое Способ монтажа- Открытый Заземление - Да Номинальное напряжение, В- 250; шт; 30. 54; Розетка наружная двойная, с заземлением, со шторками, с изолирующей пластиной, 16А, 250В, белый; Номинальный ток, А- 16 Цвет- Белый Количество постов- 2 Шторки- Да Материал изделия- Пластик Степень защиты- IP20 Высота, мм- 106 Крышка- Да Напряжение, В- 220 Тип подключения- Винтовое Способ монтажа-Открытый Заземление - Да Номинальное напряжение, В- 250; шт; 40. 55; Розетка двойная с заземлением в сборе белая; Заземление- Да Шторки- Нет Цвет- Белый Количество постов- 2 Номинальный ток, А- 16 Способ монтажа- Скрытый Материал изделия- Пластик Степень защиты- IP20 Индикация- Нет Высота, мм- 112 Крышка- Нет Покрытие- Лакированное Тип подключения- Винтовое Род тока- Переменный (AC) Напряжение, В- 220 Номинальное напряжение, В- 250; шт; 10. 56; Розетка кабельная 32А 3Р+PE IР44 на поверхность 380 В 124; Номинальное напряжение, В- 400 Количество силовых полюсов- 3P+E Степень защиты- IP44 Положение заземляющего контакта разъемов CEE, ч- 6 Номинальный ток, А- 32 Заземление- Да Напряжение, В- 380 Материал корпуса- Пластик; шт; 5. 57; Фонарь светодиодный ручной, зарядка от USB, регулируемый фокус, 3 режима; Фонарь светодиодный Степень защиты- IP40 Исполнение фонаря- Ручное Тип питания: Встроенный аккумулятор Зарядка USB; шт; 1. 58; Фонарь налобный аккумуляторный, 3W, аккумулятор 3,7V 1,2Ah, 180Lm, 8 часов; Емкость аккумулятора, Ач- 1.2 Напряжение питания- 3.7 Срок службы, ч- 8 Цвет корпуса- Черный Цветовая температура- 4500 Световой поток, Лм- 180 Степень защиты- IP33 Материал корпуса- Пластик Ширина, мм- 42 Напряжение, В- 3.7 Исполнение фонаря- Налобное Тип питания- Встроенный аккумулятор Мощность, Вт- 3; шт; 1. 59; Фонарь налобный аккумуляторный, 3W, аккумулятор 3,7V 1Ah, 180Лм, 6 часов; Емкость аккумулятора, Ач- 0.8 Напряжение питания- 3.7 Световой поток, Лм- 180 Срок службы, ч- 6 Цвет корпуса-Черный Цветовая температура- 4500 Степень защиты- IP33 Материал корпуса: Пластик Напряжение, В- 3.7 Исполнение фонаря- Налобное Тип питания- Встроенный аккумулятор Мощность, Вт- 3; шт; 1. 60; Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 220/12В IP54 с тремя автоматами; Тип изделия- Ящик ЯТП Цвет- Серый Степень защиты- IP54 Входное напряжение, В- 220 Выходное напряжение, В- 12 Высота, мм- 185 Номинальная мощность, кВА- 0.25 Материал оболочки- Металл Способ монтажа- Навесной Глубина, мм- 295 Ширина, мм- 145; шт; 2. 61; Ящик силовой ЯБПВУ 100-IP54-У3-009; Степень защиты- IP54 Номинальный ток, А- 100 Высота, мм- 354 Цвет - Серый Материал оболочки- Металл Способ монтажа- Навесной Напряжение, В- 380 Глубина, мм- 155 Ширина, мм- 264; шт; 1. 62; Щит с монтажной панелью ЩМП-400х300х220 (ЩРНМ-1) IP31; Способ монтажа: Навесной Материал изделия: Сталь Степень защиты: IP31 Высота, мм: 400 Тип изделия: Щит монтажный Цвет: Серый Дверь: Металлическая Толщина материала изделия: 0.8 Наличие замка: Да Напряжение, В: 380 Крышка: Нет Глубина, мм: 220 Ширина, мм: 300 Номинальный ток, А: 630; шт; 1. Техническое предложение (форма 3) Форма Технического предложения - Приложение 2 к заявке от «____» _____________ 202_ г. № __________ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Наименование и адрес места нахождения участника процедуры закупки: _____________________________ - Декларация соответствия Настоящим мы подтверждаем, что изучили Требования к продукции и согласны выполнить работы, полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в разделе 9 извещения. Настоящим заявляем (декларируем), что страной происхождения товара является: №; Наименование; Технические требования; Наименование страны происхождения поставляемых товаров (по каждой единице товара. 1; Лампа накаливания МО 60ВТ 12В Е27; Мощность лампы - 60 Напряжение лампы - 12 Цоколь - E27 Форма колбы лампы - Грибовидная Исполнение - Прозрачный (-ая) Световой поток - 980 Диаметр - 50 Общая длина - 90. 2; Лампа накаливания 60Вт 36В E27; Мощность лампы - 60 Напряжение лампы - 36 Цоколь - E27 Форма колбы лампы - Грибовидная Исполнение - Прозрачный (-ая) Световой поток - 950 Диаметр - 50 Общая длина - 98. 3; Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт 18/765 G13; Тип изделия – Лампа люминесцентная Мощность лампы - 18 Цоколь - G13 Форма колбы лампы – Трубчатая Цвет - Белый Световой поток - 1050 Цветовая температура - 6500 Диаметр трубы - 26 Длина – 604 Напряжение 220. 4; Лампа люминесцентная ЛЛ 18вт 18/830 G13 дневная; Тип изделия – Лампа люминесцентная Мощность лампы - 18 Цоколь - G13 Форма колбы лампы – Цилиндрическая Цвет - Белый Световой поток - 1200 Цветовая температура - 4000 Диаметр трубы - 26 Длина – 590 Напряжение 220. 5; Лампа люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/830 G13; Тип изделия – Лампа люминесцентная Мощность лампы - 36 Цоколь - G13 Напряжение, В- 220 Форма колбы - Трубчатая Цветовая температура - 3000 Световой поток - 3350 Диаметр трубы - 26 Длина - 1200. 6; Лампа люминесцентная L 58W/640 58Вт T8 4000К; Тип изделия – Лампа люминесцентная Мощность лампы - 58 Цоколь - G13 Напряжение, В- 220 Форма колбы лампы - Трубчатая Световой поток - 3500 Цветовая температура - 4000 Диаметр трубы - 26 Длина - 1500. 7; Лампа светодиодная 10Вт G13 4000К 600мм; Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 10 Номинальное напряжение - 220 Род тока - Переменный ток (AC) Форма колбы лампы - Линейная Цоколь - G13 Цвет - Белый Световой поток - 800 Диаметр - 28 Длина - 600 Цветовая температура - 4000 Цвет корпуса - Белый. 8; Лампа светодиодная 18Вт G13 4000К; Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 18 Форма колбы лампы – Трубчатая Цоколь - G13 Цвет - Белый Световой поток - 1600 Цветовая температура - 4000 Диаметр - 28 Длина - 1200. 9; Лампа светодиодная 18Вт G13 4000К; Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 18 Форма колбы лампы – Трубчатая Цоколь - G13 Цвет - Белый Световой поток - 1600 Цветовая температура - 4000 Диаметр – 26 Длина - 1200. 10; Лампа светодиодная 11Вт 4000К E27 230В; Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 11 Номинальное напряжение - 230 Форма колбы лампы - Шарообразная Цоколь - E27 Цветовая температура - 4000 Световой поток - 1050. 11; Лампа светодиодная 14Вт 230В E27 6500К; Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы – 14 Форма колбы лампы - Шарообразная Цоколь - E27 Цвет - Белый Световой поток - 1330 Цветовая температура - 6500. 12; Лампа светодиодная A60 15Вт 4000К E27 220В; Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 15 Номинальное напряжение – 220 Род тока - Переменный ток (AC) Форма колбы лампы - Грушевидная Цоколь - E27 Цвет - Белый Диаметр - 60 Световой поток - 1200 Длина - 112 Цветовая температура – 4500. 13; Лампа светодиодная A65 20Вт грушевидная 4000К E27 230В; Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 20 Номинальное напряжение - 230 Род тока - Переменный ток (AC) Номинальный ток - 115 Форма колбы лампы - Грушевидная Цоколь - E27 Цвет - Белый Диаметр – 60 Длина - 125 Цветовая температура - 4000 Степень защиты - IP20 Световой поток - 2000. 14; Лампа светодиодная A65 20Вт грушевидная 4500К E27 230В; Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 20 Номинальное напряжение - 230 Форма колбы лампы - Грушевидная Цоколь - E27 Цвет - Белый Номинальное напряжение - 174-265 Диаметр – 60 Длина - 118 Цветовая температура - 4500 Световой поток - 1800. 15; Лампа светодиодная низковольтная 10Вт 4000К нейтр. бел. E27 800лм 12-48В; Тип изделия – Лампа светодиодная низковольтная Мощность лампы - 10 Номинальное напряжение с 12 по 48 Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) Форма колбы лампы - Шарообразная Цоколь - E27 Цвет - Белый Световой поток - 900 Исполнение стекла/колбы - Матовый (-ая) Диаметр - 60 Номинальный световой поток - 800 Длина - 110 Цветовая температура – 4000. 16; Лампа низковольтная светодиодная 12Вт 4000К бел. E27 900лм 12-36В; Тип изделия – Лампа светодиодная низковольтная Мощность лампы - 12 Номинальное напряжение с 12 по 36 Форма колбы лампы - Грушевидная Цоколь - E27 Цвет - Белый Световой поток - 900 Диаметр - 60 Длина - 110 Цветовая температура – 4000. 17; Лампа светодиодная 30Вт 4000К E27; Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 30 Номинальное напряжение 230 Форма колбы лампы – Грушевидная Цоколь – E27 Цвет - Белый Световой поток - 2850 Номинальный световой поток - 4000. 18; Лампа светодиодная 40Вт 220В E27 6500К; Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 40 Номинальное напряжение с 170 по 265 Род тока - Переменный ток (AC) Форма колбы лампы - Цилиндрическая Цоколь - E27 Цвет - Белый Световой поток - 3200 Исполнение стекла/колбы - Матовый (-ая) Диаметр – 118 Длина – 204 Цветовая температура - 6500 Степень защиты – IP20. 19; Лампа светодиодная высокомощная 6500 E27/E40 65Вт холод. бел. (переходник в компл.); Тип изделия – Лампа светодиодная высокомощная с переходником в комплекте Мощность лампы - 65 Номинальное напряжение с 170 по 265 Форма колбы лампы - Цилиндрическая Цоколь - E27/E40 Цвет - Белый Цветовая температура - 6500. 20; Лампа светодиодная высокомощная 6500К E27/E40 105Вт холод. бел. (переходником в компл.); Тип изделия – Лампа светодиодная высокомощная с переходником в комплекте Мощность лампы - 105 Номинальное напряжение с 185 по 240 Форма колбы лампы - Грибовидная Цоколь - E27/E40 Цвет - Белый Световой поток - 5200 Цветовая температура - 6500. 21; Бокс ЩРН-П-6 модулей навесн. пластик IP41; Тип изделия - Щиток квартирный Способ монтажа - Навесной Высота - 200 Ширина - 148 Глубина – 95 С монтажной панелью - Нет Степень защиты - IP41 Материал корпуса - Пластик Количество рядов - 1 Количество модулей DIN- 6 Тип крышки - Закрытого типа. 22; Бокс ЩРН-П-8 модулей навесн. пластик IP41; Тип изделия - Щиток квартирный Способ монтажа - Навесной Высота – 200 Ширина – 184 Глубина – 95 Din рейка - Да С монтажной панелью - Нет Степень защиты - IP41 Материал корпуса - Пластик Количество модулей DIN - 8 Тип крышки - Закрытого типа Цвет - Белый С замком - Да. 23; Бокс ЩРН-П-12 модулей навесн. пластик IP41; Тип изделия - Щиток квартирный Способ монтажа - Навесной Высота – 200 Ширина – 184 Глубина – 95 Din рейка - Да С монтажной панелью - Нет Степень защиты - IP41 Материал корпуса - Пластик Количество модулей DIN - 12 Тип крышки - Закрытого типа Цвет - Белый С замком - Да. 24; Евровилка прямая белая; Цвет - Белый Материал - Пластик Степень защиты - IP20 Номинальный ток – 16А Заземление - Да Напряжение, В- 220. 25; Вилка каучуковая з/з прямая 16A IP44 черная V8-B-IP44; Цвет - Черный Материал - Резина литая Степень защиты - IP44 Номинальный ток - 16 Номинальное напряжение - 220 Заземление-Да. 26; Вилка штепсельная с заземление; Номинальный ток – 16А Цвет - Белый Материал - Пластик Степень защиты - IP20 Номинальное напряжение - 220 Заземление - Да. 27; Вилка кабельная 32А 3Р+PE IР44 на поверхность 380 В; Тип изделия - Вилка силовая стандарта CEE, Номинальный ток - 32 Количество силовых полюсов – 3Р+РE Заземление - Да Степень защиты - IP44 Количество фаз- 3 Материал корпуса - Пластик Номинальное напряжение - 380 Заземление - Да Количество постов - 1. 28; Вставка плавкая ПН-2 100/63.0А; Номинальный ток - 63 Род тока - Переменный (AC)/Постоянный (DC) Способ монтажа-На аппарат Степень защиты-IP00 Напряжение, В- 380 Количество силовых полюсов- 1 Габарит предохранителя- 100А. 29; Вставка плавкая ПН-2 100А; Номинальный ток - 100 Род тока - Переменный (AC)/Постоянный (DC) Степень защиты-IP00 Напряжение, В- 380 Количество силовых полюсов-1 Габарит предохранителя-100А. 30; Выключатель автоматический однополюсный 16А С ВА47-29 4.5кА; Номинальный ток - 16 Общее количество полюсов - 1 Род тока - Переменный (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальная отключающая способность-4.5 кА Номинальное напряжение – 230 В Степень защиты - IP20 Способ монтажа –DIN-рейку Количество защищенных полюсов - 1. 31; Выключатель автоматический однополюсный 25А С ВА47-29 4.5кА; Номинальный ток - 25 Общее количество полюсов - 1 Род тока - Переменный ток (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальная отключающая способность-4,5 кА Номинальное напряжение – 230 В Степень защиты - IP20 Способ монтажа –DIN-рейку Количество защищенных полюсов - 1. 32; Выключатель автоматический двухполюсный 25А С ВА47-29 4.5кА; Номинальный ток - 25 Общее количество полюсов - 2 Род тока - Переменный ток (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальная отключающая способность-4,5 кА Номинальное напряжение – 400 В Способ монтажа –DIN-рейку Степень защиты - IP20 Количество защищенных полюсов - 2. 33; Выключатель автоматический трехполюсный 63А С ВА47-29 4.5кА; Номинальный ток - 63 Общее количество полюсов - 3 Род тока - Переменный ток (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальная отключающая способность-4,5 кА Номинальное напряжение – 400 В Способ монтажа –DIN-рейку Степень защиты - IP20 Количество защищенных полюсов - 3. 34; Выключатель автоматический ВА57-35-340010-100А-1000-690AC-УХЛ3; Номинальный ток - 100 Общее количество полюсов - 3 Род тока - Переменный ток (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальное напряжение – 400 В Способ монтажа – Монтажная плата Степень защиты - IP20 Количество защищенных полюсов - 3. 35; Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-690AC-УХЛ3; Номинальный ток - 160 Общее количество полюсов - 3 Род тока - Переменный ток (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальное напряжение – 400 В Способ монтажа – Монтажная плата Степень защиты - IP20 Количество защищенных полюсов - 3. 36; Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п ВД1-63 16A 30мA; Количество силовых полюсов - 2 Тип срабатывания по диф.току- AC Дифференциальный ток, мА- 30 Род тока - Переменный ток (AC) Номинальный ток - 16 Способ монтажа –DIN-рейку Номинальное напряжение – 230 В Степень защиты - IP20. 37; Выключатель дифференциального тока (УЗО) ВД1-63 2Р 25А 30мА А; Количество силовых полюсов - 2 Тип срабатывания по диф.току- AC Дифференциальный ток, мА- 30 Род тока - Переменный ток (AC) Номинальный ток - 25 Способ монтажа –DIN-рейку Номинальное напряжение – 230/400 В Степень защиты - IP20. 38; Выключатель автоматический однополюсный 16А С 4.5kA 230В; Номинальный ток - 16 Общее количество полюсов - 1 Род тока - Переменный (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальная отключающая способность-4.5 кА Номинальное напряжение – 230 В Степень защиты - IP20 Способ монтажа –DIN-рейку Количество защищенных полюсов – 1. 39; Выключатель одноклавишный наружный с изолирующей пластиной, 10А, 250B, белый; Тип включения/управления - Клавиша/Кнопка Количество клавиш – 1 Способ монтажа - Открытой установки Номинальное напряжение - 250 Номинальный ток - 10 Цвет - Белый Подходит для степени защиты - IP20 Материал - Пластик Тип подключения - Винтовое. 40; Выключатель двухклавишный наружный с изоляционной пластиной 10A 250B белый; Тип включения/управления - Клавиша/Кнопка Количество клавиш – 2 Способ монтажа - Открытой установки Номинальное напряжение - 250 Номинальный ток - 10 Цвет - Белый Подходит для степени защиты - IP20 Материал - Пластик Тип подключения - Винтовое. 41; Кнопка SW2C-11 возвратная черная NO+NC; Тип изделия- Кнопка Степень защиты- IP54 Количество НО контактов- 1 Количество НЗ контактов- 1 Диаметр отверстия, мм- 22 Напряжение, В- 220 Номинальный ток, А-7.5 Цвет толкателя-Черный Тип толкателя- Цилиндрический Номинальное напряжение, В- 230 Фиксация кнопки-Без фиксации Цвет толкателя-Черный Тип толкателя- Цилиндрический. 42; Кнопка LAY5-BS142 Грибок с ключом красная d22м 240В 1р; Количество НЗ контактов- 1 Диаметр отверстия, мм- 22 Номинальное напряжение, В- 230 Наличие индикатора (сигнальной лампы)- Нет Количество НО контактов - 0 Количество переключающих контактов-0 Напряжение, В- 220 Цвет толкателя - Красный Тип толкателя - Грибовидный Степень защиты - IP20 Фиксация кнопки - С фиксацией. 43; Пускатель магнитный КМИ 18А катушка управления 220В АС IP54 с кнопками П+С РТИ-1321; Номинальный ток, А- 18 Количество силовых полюсов- 3 Степень защиты- IP54 Исполнение - Нереверсивное Напряжение катушки управления, В- 220 Род тока - Переменный (AC) Напряжение, В- 660 Количество силовых НО контактов- 3 Способ монтажа - Монтажная плата Количество НО контактов- 1 Тип подключения- Винтовое Количество НЗ контактов- 0 Количество силовых НЗ контактов- 0. 44; Пускатель магнитный КМИ 18А катушка управления 380В АС IP54 с кнопками П+С РТИ-1321; Номинальный ток, А- 18 Количество силовых полюсов- 3 Степень защиты- IP54 Исполнение- Нереверсивное Напряжение катушки управления, В- 380 Род тока- Переменный (AC) Напряжение, В- 660 Количество силовых НО контактов-3 Способ монтажа-Монтажная плата Количество НО контактов- 1 Тип подключения- Винтовое Количество НЗ контактов- 0 Количество силовых НЗ контактов- 0. 45; Контактор КМИ малогабаритный 25А катушка управления 230В АС 1НЗ; Номинальный ток, А- 25 Степень защиты- IP20 Исполнение-Нереверсивное Напряжение катушки управления, В- 230 Количество силовых полюсов- 3 Род тока- Переменный (AC) Напряжение, В- 660 Количество НЗ контактов- 1 Количество силовых НО контактов- 3 Способ монтажа- DIN-рейка Количество НО контактов- 0 Тип подключения- Винтовое Количество силовых НЗ контактов- 0. 46; Контактор КМИ малогабаритный 40А катушка управления 400В АСЗ 1НО+1НЗ; Номинальный ток, А- 40 Степень защиты- IP20 Исполнение- Нереверсивное Напряжение катушки управления, В- 400 Количество силовых полюсов- 3 Род тока- Переменный (AC) Напряжение, В- 660 Количество НЗ контактов- 1 Количество НО контактов- 1 Количество силовых НО контактов- 3 Способ монтажа- Монтажная плата Тип подключения- Винтовое Количество силовых НЗ контактов- 0. 47; Контактор КМИ малогабаритный 65А катушка управления 400В АС 1НО+1НЗ; Номинальный ток, А- 65 Количество силовых полюсов- 3 Степень защиты- IP20 Исполнение - Нереверсивное Напряжение катушки управления, В- 400 Род тока - Переменный (AC) Напряжение, В-660 Количество НЗ контактов- 1 Количество НО контактов- 1 Способ монтажа- Монтажная плата Количество силовых НО контактов- 3 Тип подключения- Винтовое Количество силовых НЗ контактов- 0. 48; Коробка распределительная 70х70х40 IP55 белая; Способ монтажа - Открытый Степень защиты- IP55 Цвет - Белый Материал изделия - Полипропилен Длина, мм- 70 Форма - Квадратная Высота, мм- 40 Глубина, мм- 40 Ширина, мм- 70. 49; Коробка распределительная 100х100х50 IP55; Цвет - Серый Степень защиты- IP54 Наличие клемм- нет Способ монтажа- Открытый Материал изделия- Полистирол Длина, мм- 100 Форма- Квадратная Высота, мм- 100 Глубина, мм- 50 Ширина, мм- 100. 50; Пост кнопочный ПКТ-40 У2 6.3А IP30 вверх/вниз/влево/вправо с ключом защиты; Высота, мм- 192 Номинальный ток, А-10 Степень защиты- IP30 Род тока - Переменный (AC) Способ монтажа - Монтажная плата Напряжение, В- 660 Количество НЗ контактов- 0 Количество НО контактов- 0 Количество переключающих контактов-4 Тип толкателя- Цилиндрический Цвет- Черный. 51; Пускатель электромагнитный ПМЕ-211 УХЛ4 В, 380В/50Гц, 2з+2р, 25А, без реле, IP00,; Номинальный ток, А- 40 Напряжение катушки управления, В- 110 Напряжение, В- 380 Количество силовых НО контактов- 3 Количество силовых НЗ контактов- 0 Количество НО контактов- 2 Количество НЗ контактов- 2 Способ монтажа - Монтажная плата Степень защиты- IP00 Исполнение - Нереверсивное Род тока - Переменный (AC) Реверсивность - Нет. 52; Пускатель электромагнитный ПМЛ-2220 УХЛ4 Б, 380В/50Гц, 1з, 25А, нереверсивный, с реле РТЛ-1022-2 17-25А, в корпусе из пластика IP54, с кнопками ПУСК + СТОП; Степень защиты- IP54 Исполнение: Нереверсивное Количество НЗ контактов- 0 Количество НО контактов- 1 Количество силовых НЗ контактов- 0 Количество силовых НО контактов- 3 Напряжение катушки управления, В- 380 Напряжение, В- 660 Номинальный ток, А- 25 Род тока - Переменный (AC) Способ монтажа - Монтажная плата Реверсивность- Нет. 53; Розетка наружная с заземлением без шторок изол.пл., 16А, 250В, белый; Номинальный ток, А- 16 Цвет- Белый Количество постов- 1 Шторки- Нет Материал изделия- Пластик Крепление- Винтовое Степень защиты- IP20 Крышка- Да Напряжение, В- 220 Тип подключения- Винтовое Способ монтажа- Открытый Заземление - Да Номинальное напряжение, В- 250. 54; Розетка наружная двойная, с заземлением, со шторками, с изолирующей пластиной, 16А, 250В, белый; Номинальный ток, А- 16 Цвет- Белый Количество постов- 2 Шторки- Да Материал изделия- Пластик Степень защиты- IP20 Высота, мм- 106 Крышка- Да Напряжение, В- 220 Тип подключения- Винтовое Способ монтажа-Открытый Заземление - Да Номинальное напряжение, В- 250. 55; Розетка двойная с заземлением в сборе белая; Заземление- Да Шторки- Нет Цвет- Белый Количество постов- 2 Номинальный ток, А- 16 Способ монтажа- Скрытый Материал изделия- Пластик Степень защиты- IP20 Индикация- Нет Высота, мм- 112 Крышка- Нет Покрытие- Лакированное Тип подключения- Винтовое Род тока- Переменный (AC) Напряжение, В- 220 Номинальное напряжение, В- 220-250. 56; Розетка кабельная 32А 3Р+PE IР44 на поверхность 380 В 124; Номинальное напряжение, В- 400 Количество силовых полюсов- 3P+E Степень защиты- IP44 Положение заземляющего контакта разъемов CEE, ч- 6 Номинальный ток, А- 32 Заземление- Да Напряжение, В- 380 Материал корпуса- Пластик. 57; Фонарь светодиодный ручной, зарядка от USB, регулируемый фокус, 3 режима; Фонарь светодиодный Степень защиты- IP40 Исполнение фонаря- Ручное Тип питания: Встроенный аккумулятор Зарядка USB. 58; Фонарь налобный аккумуляторный, 3W, аккумулятор 3,7V 1,2Ah, 180Lm, 8 часов; Емкость аккумулятора, Ач- 1.2 Напряжение питания- 3.7 Срок службы, ч- 8 Цвет корпуса- Черный Цветовая температура- 4500 Световой поток, Лм- 180 Степень защиты- IP33 Материал корпуса- Пластик Ширина, мм- 42 Напряжение, В- 3.7 Исполнение фонаря- Налобное Тип питания- Встроенный аккумулятор Мощность, Вт- 3. 59; Фонарь налобный аккумуляторный, 3W, аккумулятор 3,7V 1Ah, 180Лм, 6 часов; Емкость аккумулятора, Ач- 0.8 Напряжение питания- 3.7 Световой поток, Лм- 180 Срок службы, ч- 6 Цвет корпуса - Черный Цветовая температура- 4500 Степень защиты- IP33 Материал корпуса: Пластик Напряжение, В- 3.7 Исполнение фонаря- Налобное Тип питания- Встроенный аккумулятор Мощность, Вт- 3. 60; Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 220/12В IP54 с тремя автоматами; Тип изделия- Ящик ЯТП Цвет- Серый Степень защиты- IP54 Входное напряжение, В- 220 Выходное напряжение, В- 12 Высота, мм- 185 Номинальная мощность, кВА- 0.25 Материал оболочки- Металл Способ монтажа- Навесной Глубина, мм- 295 Ширина, мм- 145. 61; Ящик силовой ЯБПВУ 100-IP54-У3-009; Степень защиты- IP54 Номинальный ток, А- 100 Высота, мм- 354 Цвет - Серый Материал оболочки- Металл Способ монтажа- Навесной Напряжение, В- 380 Глубина, мм- 155 Ширина, мм- 264. 62; Щит с монтажной панелью ЩМП-400х300х220 (ЩРНМ-1) IP31; Способ монтажа- Навесной Материал изделия- Сталь Степень защиты- IP31 Высота, мм- 400 Тип изделия: Щит монтажный Цвет- Серый Дверь- Металлическая Толщина материала изделия- 0.8 Наличие замка- Да Напряжение, В- 380 Крышка- Нет Глубина, мм- 220 Ширина, мм- 300 Номинальный ток, А- 630. по форме, установленной в подразделе 7.2; |
|  | Копия полученной не ранее чем за 3 (три) месяца до дня официального размещения извещения выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); копия полученной не ранее чем за 3 (три) месяца до дня официального размещения извещения выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); копия перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); |
|  | Копии учредительных документов в действующей редакции (для участника процедуры закупки – юридического лица); |
|  | Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо (далее по подпункту – руководитель) обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности. В случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка должна содержать также копию доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, оформленную в соответствии с законодательством. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать также копию документа, подтверждающего полномочия такого лица; |
|  | Декларация участника процедуры закупки (для юридических лиц) о том, что ему не требуется представление решения об одобрении или о совершении крупной сделки (в составе формы Заявки – подраздел 7.1), либо копия такого решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой. В случае, если получение указанного решения до окончания срока подачи заявок невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан предоставить письмо, содержащее обязательство о предоставлении вышеуказанного решения до момента заключения договора, в случае принятия ЗК решения о заключении договора с таким участником; |
|  | Декларация участника процедуры закупки (для юридических лиц) о том, что ему не требуется представление решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью (в составе формы Заявки – подраздел 7.1), либо копия такого решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого решения установлено законодательством, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора является сделкой с заинтересованностью. В случае, если получение указанного решения до окончания срока подачи заявок невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, участник процедуры закупки обязан предоставить письмо, содержащее обязательство о предоставлении вышеуказанного решения до момента заключения договора, в случае принятия ЗК решения о заключении договора с таким участником; |
|  | В случае если на стороне участника процедуры закупки выступают несколько лиц, в составе заявки в отношении каждого такого лица должны быть представлены документы, указанные в пунктах 3)–7), 10) и с учетом особенностей, установленных в подразделе 5.2, а также копия заключенного между ними соглашения, соответствующего требованиям, установленным в п. 5.2.2 извещения; |
|  | План распределения объемов поставки продукции внутри коллективного участника (форма 4) по форме, установленной в подразделе 7.4 – в случае подачи заявки коллективным участником; |
|  | Декларация соответствия члена коллективного участника (форма 5) по форме, установленной в подразделе 7.5 – заполняется членами коллективного участника, в случае подачи заявки коллективным участником; |
|  | Дополнительная часть |
| - 11) | Коммерческое предложение (форма 2) по форме, установленной в подразделе 7.2; |

## Приложение №4
к информационной карте

### СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ КАЖДОЙ ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ПРЕДМЕТОМ ДОГОВОРА

| № | Наименование | Технические требования | Начальная максимальная цена за единицу товара, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа накаливания МО 60ВТ 12В Е27 | Мощность лампы - 60 Напряжение лампы - 12 Цоколь - E27 Форма колбы лампы - Грибовидная Исполнение - Прозрачный (-ая) Световой поток - 980 Диаметр - 50 Общая длина - 90 | 26,92 |
| 2 | Лампа накаливания 60Вт 36В E27 | Мощность лампы - 60 Напряжение лампы - 36 Цоколь - E27 Форма колбы лампы - Грибовидная Исполнение - Прозрачный (-ая) Световой поток - 950 Диаметр - 50 Общая длина - 98 | 22,44 |
| 3 | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт 18/765 G13 | Тип изделия – Лампа люминесцентная Мощность лампы - 18 Цоколь - G13 Форма колбы лампы – Трубчатая Цвет - Белый Световой поток - 1050 Цветовая температура - 6500 Диаметр трубы - 26 Длина – 604 Напряжение 220 | 72,70 |
| 4 | Лампа люминесцентная ЛЛ 18вт 18/830 G13 дневная | Тип изделия – Лампа люминесцентная Мощность лампы - 18 Цоколь - G13 Форма колбы лампы – Цилиндрическая Цвет - Белый Световой поток - 1200 Цветовая температура - 4000 Диаметр трубы - 26 Длина – 590 Напряжение 220 | 113,04 |
| 5 | Лампа люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/830 G13 | Тип изделия – Лампа люминесцентная Мощность лампы - 36 Цоколь - G13 Напряжение, В- 220 Форма колбы - Трубчатая Цветовая температура - 3000 Световой поток - 3350 Диаметр трубы - 26 Длина - 1200 | 141,83 |
| 6 | Лампа люминесцентная L 58W/640 58Вт T8 4000К | Тип изделия – Лампа люминесцентная Мощность лампы - 58 Цоколь - G13 Напряжение, В- 220 Форма колбы лампы - Трубчатая Световой поток - 3500 Цветовая температура - 4000 Диаметр трубы - 26 Длина - 1500 | 125,00 |
| 7 | Лампа светодиодная 10Вт G13 4000К 600мм | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 10 Номинальное напряжение - 220 Род тока - Переменный ток (AC) Форма колбы лампы - Линейная Цоколь - G13 Цвет - Белый Световой поток - 800 Диаметр - 28 Длина - 600 Цветовая температура - 4000 Цвет корпуса - Белый | 107,23 |
| 8 | Лампа светодиодная 18Вт G13 4000К | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 18 Форма колбы лампы – Трубчатая Цоколь - G13 Цвет - Белый Световой поток - 1600 Цветовая температура - 4000 Диаметр - 28 Длина - 1200 | 148,86 |
| 9 | Лампа светодиодная 18Вт G13 4000К | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 18 Форма колбы лампы – Трубчатая Цоколь - G13 Цвет - Белый Световой поток - 1600 Цветовая температура - 4000 Диаметр – 26 Длина - 1200 | 104,66 |
| 10 | Лампа светодиодная 11Вт 4000К E27 230В | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 11 Номинальное напряжение - 230 Форма колбы лампы - Шарообразная Цоколь - E27 Цветовая температура - 4000 Световой поток - 1050 | 43,06 |
| 11 | Лампа светодиодная 14Вт 230В E27 6500К | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы – 14 Форма колбы лампы - Шарообразная Цоколь - E27 Цвет - Белый Световой поток - 1330 Цветовая температура - 6500 | 53,05 |
| 12 | Лампа светодиодная A60 15Вт 4000К E27 220В | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 15 Номинальное напряжение – 220 Род тока - Переменный ток (AC) Форма колбы лампы - Грушевидная Цоколь - E27 Цвет - Белый Диаметр - 60 Световой поток - 1200 Длина - 112 Цветовая температура – 4500 | 47,15 |
| 13 | Лампа светодиодная A65 20Вт грушевидная 4000К E27 230В | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 20 Номинальное напряжение - 230 Род тока - Переменный ток (AC) Номинальный ток - 115 Форма колбы лампы - Грушевидная Цоколь - E27 Цвет - Белый Диаметр – 60 Длина - 125 Цветовая температура - 4000 Степень защиты - IP20 Световой поток - 2000 | 58,57 |
| 14 | Лампа светодиодная A65 20Вт грушевидная 4500К E27 230В | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 20 Номинальное напряжение - 230 Форма колбы лампы - Грушевидная Цоколь - E27 Цвет - Белый Номинальное напряжение - 174-265 Диаметр – 60 Длина - 118 Цветовая температура - 4500 Световой поток - 1800 | 66,56 |
| 15 | Лампа светодиодная низковольтная 10Вт 4000К нейтр. бел. E27 800лм 12-48В | Тип изделия – Лампа светодиодная низковольтная Мощность лампы - 10 Номинальное напряжение с 12 по 48 Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) Форма колбы лампы - Шарообразная Цоколь - E27 Цвет - Белый Световой поток - 900 Исполнение стекла/колбы - Матовый (-ая) Диаметр - 60 Номинальный световой поток - 800 Длина - 110 Цветовая температура – 4000 | 125,26 |
| 16 | Лампа низковольтная светодиодная 12Вт 4000К бел. E27 900лм 12-36В | Тип изделия – Лампа светодиодная низковольтная Мощность лампы - 12 Номинальное напряжение с 12 по 36 Форма колбы лампы - Грушевидная Цоколь - E27 Цвет - Белый Световой поток - 900 Диаметр - 60 Длина - 110 Цветовая температура – 4000 | 131,84 |
| 17 | Лампа светодиодная 30Вт 4000К E27 | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 30 Номинальное напряжение 230 Форма колбы лампы – Грушевидная Цоколь – E27 Цвет - Белый Световой поток - 2850 Номинальный световой поток - 4000 | 93,79 |
| 18 | Лампа светодиодная 40Вт 220В E27 6500К | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 40 Номинальное напряжение с 170 по 265 Род тока - Переменный ток (AC) Форма колбы лампы - Цилиндрическая Цоколь - E27 Цвет - Белый Световой поток - 3200 Исполнение стекла/колбы - Матовый (-ая) Диаметр – 118 Длина – 204 Цветовая температура - 6500 Степень защиты – IP20 | 234,20 |
| 19 | Лампа светодиодная высокомощная 6500 E27/E40 65Вт холод. бел. (переходник в компл.) | Тип изделия – Лампа светодиодная высокомощная с переходником в комплекте Мощность лампы - 65 Номинальное напряжение с 170 по 265 Форма колбы лампы - Цилиндрическая Цоколь - E27/E40 Цвет - Белый Цветовая температура - 6500 | 443,63 |
| 20 | Лампа светодиодная высокомощная 6500К E27/E40 105Вт холод. бел. (переходником в компл.) | Тип изделия – Лампа светодиодная высокомощная с переходником в комплекте Мощность лампы - 105 Номинальное напряжение с 185 по 240 Форма колбы лампы - Грибовидная Цоколь - E27/E40 Цвет - Белый Световой поток - 5200 Цветовая температура - 6500 | 1 854,82 |
| 21 | Бокс ЩРН-П-6 модулей навесн. пластик IP41 | Тип изделия - Щиток квартирный Способ монтажа - Навесной Высота - 200 Ширина - 148 Глубина – 95 С монтажной панелью - Нет Степень защиты - IP41 Материал корпуса - Пластик Количество рядов - 1 Количество модулей DIN- 6 Тип крышки - Закрытого типа | 531,42 |
| 22 | Бокс ЩРН-П-8 модулей навесн. пластик IP41 | Тип изделия - Щиток квартирный Способ монтажа - Навесной Высота – 200 Ширина – 184 Глубина – 95 Din рейка - Да С монтажной панелью - Нет Степень защиты - IP41 Материал корпуса - Пластик Количество модулей DIN - 8 Тип крышки - Закрытого типа Цвет - Белый С замком - Да | 571,14 |
| 23 | Бокс ЩРН-П-12 модулей навесн. пластик IP41 | Тип изделия - Щиток квартирный Способ монтажа - Навесной Высота – 200 Ширина – 184 Глубина – 95 Din рейка - Да С монтажной панелью - Нет Степень защиты - IP41 Материал корпуса - Пластик Количество модулей DIN - 12 Тип крышки - Закрытого типа Цвет - Белый С замком - Да | 700,97 |
| 24 | Евровилка прямая белая | Цвет - Белый Материал - Пластик Степень защиты - IP20 Номинальный ток – 16А Заземление - Да Напряжение, В- 220 | 59,60 |
| 25 | Вилка каучуковая з/з прямая 16A IP44 черная V8-B-IP44 | Цвет - Черный Материал - Резина литая Степень защиты - IP44 Номинальный ток - 16 Номинальное напряжение - 220 Заземление-Да | 138,77 |
| 26 | Вилка штепсельная с заземление | Номинальный ток – 16А Цвет - Белый Материал - Пластик Степень защиты - IP20 Номинальное напряжение - 220 Заземление - Да | 61,3 |
| 27 | Вилка кабельная 32А 3Р+PE IР44 на поверхность 380 В | Тип изделия - Вилка силовая стандарта CEE, Номинальный ток - 32 Количество силовых полюсов – 3Р+РE Заземление - Да Степень защиты - IP44 Количество фаз- 3 Материал корпуса - Пластик Номинальное напряжение - 380 Заземление - Да Количество постов - 1 | 424,13 |
| 28 | Вставка плавкая ПН-2 100/63.0А | Номинальный ток - 63 Род тока - Переменный (AC)/Постоянный (DC) Способ монтажа-На аппарат Степень защиты-IP00 Напряжение, В- 380 Количество силовых полюсов- 1 Габарит предохранителя- 100А | 104,96 |
| 29 | Вставка плавкая ПН-2 100А | Номинальный ток - 100 Род тока - Переменный (AC)/Постоянный (DC) Степень защиты-IP00 Напряжение, В- 380 Количество силовых полюсов-1 Габарит предохранителя-100А | 104,34 |
| 30 | Выключатель автоматический однополюсный 16А С ВА47-29 4.5кА | Номинальный ток - 16 Общее количество полюсов - 1 Род тока - Переменный (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальная отключающая способность-4.5 кА Номинальное напряжение – 230 В Степень защиты - IP20 Способ монтажа –DIN-рейку Количество защищенных полюсов - 1 | 112,28 |
| 31 | Выключатель автоматический однополюсный 25А С ВА47-29 4.5кА | Номинальный ток - 25 Общее количество полюсов - 1 Род тока - Переменный ток (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальная отключающая способность-4,5 кА Номинальное напряжение – 230 В Степень защиты - IP20 Способ монтажа –DIN-рейку Количество защищенных полюсов - 1 | 122,65 |
| 32 | Выключатель автоматический двухполюсный 25А С ВА47-29 4.5кА | Номинальный ток - 25 Общее количество полюсов - 2 Род тока - Переменный ток (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальная отключающая способность-4,5 кА Номинальное напряжение – 400 В Способ монтажа –DIN-рейку Степень защиты - IP20 Количество защищенных полюсов - 2 | 229,99 |
| 33 | Выключатель автоматический трехполюсный 63А С ВА47-29 4.5кА | Номинальный ток - 63 Общее количество полюсов - 3 Род тока - Переменный ток (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальная отключающая способность-4,5 кА Номинальное напряжение – 400 В Способ монтажа –DIN-рейку Степень защиты - IP20 Количество защищенных полюсов - 3 | 497,71 |
| 34 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-100А-1000-690AC-УХЛ3 | Номинальный ток - 100 Общее количество полюсов - 3 Род тока - Переменный ток (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальное напряжение – 400 В Способ монтажа – Монтажная плата Степень защиты - IP20 Количество защищенных полюсов - 3 | 5809,64 |
| 35 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-690AC-УХЛ3 | Номинальный ток - 160 Общее количество полюсов - 3 Род тока - Переменный ток (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальное напряжение – 400 В Способ монтажа – Монтажная плата Степень защиты - IP20 Количество защищенных полюсов - 3 | 6 113,17 |
| 36 | Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п ВД1-63 16A 30мA | Количество силовых полюсов - 2 Тип срабатывания по диф.току- AC Дифференциальный ток, мА- 30 Род тока - Переменный ток (AC) Номинальный ток - 16 Способ монтажа –DIN-рейку Номинальное напряжение – 230 В Степень защиты - IP20 | 1 317,41 |
| 37 | Выключатель дифференциального тока (УЗО) ВД1-63 2Р 25А 30мА А | Количество силовых полюсов - 2 Тип срабатывания по диф.току- AC Дифференциальный ток, мА- 30 Род тока - Переменный ток (AC) Номинальный ток - 25 Способ монтажа –DIN-рейку Номинальное напряжение – 230/400 В Степень защиты - IP20 | 1889,34 |
| 38 | Выключатель автоматический однополюсный 16А С 4.5kA 230В | Номинальный ток - 16 Общее количество полюсов - 1 Род тока - Переменный (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальная отключающая способность-4.5 кА Номинальное напряжение – 230 В Степень защиты - IP20 Способ монтажа –DIN-рейку Количество защищенных полюсов – 1 | 273,31 |
| 39 | Выключатель одноклавишный наружный с изолирующей пластиной, 10А, 250B, белый | Тип включения/управления - Клавиша/Кнопка Количество клавиш – 1 Способ монтажа - Открытой установки Номинальное напряжение - 250 Номинальный ток - 10 Цвет - Белый Подходит для степени защиты - IP20 Материал - Пластик Тип подключения - Винтовое | 136,91 |
| 40 | Выключатель двухклавишный наружный с изоляционной пластиной 10A 250B белый | Тип включения/управления - Клавиша/Кнопка Количество клавиш – 2 Способ монтажа - Открытой установки Номинальное напряжение - 250 Номинальный ток - 10 Цвет - Белый Подходит для степени защиты - IP20 Материал - Пластик Тип подключения - Винтовое | 190,55 |
| 41 | Кнопка SW2C-11 возвратная черная NO+NC | Тип изделия- Кнопка Степень защиты- IP54 Количество НО контактов- 1 Количество НЗ контактов- 1 Диаметр отверстия, мм- 22 Напряжение, В- 220 Номинальный ток, А-7.5 Цвет толкателя-Черный Тип толкателя- Цилиндрический Номинальное напряжение, В- 230 Фиксация кнопки-Без фиксации Цвет толкателя-Черный Тип толкателя- Цилиндрический | 207,72 |
| 42 | Кнопка LAY5-BS142 Грибок с ключом красная d22м 240В 1р | Количество НЗ контактов- 1 Диаметр отверстия, мм- 22 Номинальное напряжение, В- 230 Наличие индикатора (сигнальной лампы)- Нет Количество НО контактов - 0 Количество переключающих контактов-0 Напряжение, В- 220 Цвет толкателя - Красный Тип толкателя - Грибовидный Степень защиты - IP20 Фиксация кнопки - С фиксацией | 284,89 |
| 43 | Пускатель магнитный КМИ 18А катушка управления 220В АС IP54 с кнопками П+С РТИ-1321 | Номинальный ток, А- 18 Количество силовых полюсов- 3 Степень защиты- IP54 Исполнение - Нереверсивное Напряжение катушки управления, В- 220 Род тока - Переменный (AC) Напряжение, В- 660 Количество силовых НО контактов- 3 Способ монтажа - Монтажная плата Количество НО контактов- 1 Тип подключения- Винтовое Количество НЗ контактов- 0 Количество силовых НЗ контактов- 0 | 3 435,73 |
| 44 | Пускатель магнитный КМИ 18А катушка управления 380В АС IP54 с кнопками П+С РТИ-1321 | Номинальный ток, А- 18 Количество силовых полюсов- 3 Степень защиты- IP54 Исполнение- Нереверсивное Напряжение катушки управления, В- 380 Род тока- Переменный (AC) Напряжение, В- 660 Количество силовых НО контактов-3 Способ монтажа-Монтажная плата Количество НО контактов- 1 Тип подключения- Винтовое Количество НЗ контактов- 0 Количество силовых НЗ контактов- 0 | 3613,02 |
| 45 | Контактор КМИ малогабаритный 25А катушка управления 230В АС 1НЗ | Номинальный ток, А- 25 Степень защиты- IP20 Исполнение-Нереверсивное Напряжение катушки управления, В- 230 Количество силовых полюсов- 3 Род тока- Переменный (AC) Напряжение, В- 660 Количество НЗ контактов- 1 Количество силовых НО контактов- 3 Способ монтажа- DIN-рейка Количество НО контактов- 0 Тип подключения- Винтовое Количество силовых НЗ контактов- 0 | 1300,00 |
| 46 | Контактор КМИ малогабаритный 40А катушка управления 400В АСЗ 1НО+1НЗ | Номинальный ток, А- 40 Степень защиты- IP20 Исполнение- Нереверсивное Напряжение катушки управления, В- 400 Количество силовых полюсов- 3 Род тока- Переменный (AC) Напряжение, В- 660 Количество НЗ контактов- 1 Количество НО контактов- 1 Количество силовых НО контактов- 3 Способ монтажа- Монтажная плата Тип подключения- Винтовое Количество силовых НЗ контактов- 0 | 2 669,63 |
| 47 | Контактор КМИ малогабаритный 65А катушка управления 400В АС 1НО+1НЗ | Номинальный ток, А- 65 Количество силовых полюсов- 3 Степень защиты- IP20 Исполнение - Нереверсивное Напряжение катушки управления, В- 400 Род тока - Переменный (AC) Напряжение, В-660 Количество НЗ контактов- 1 Количество НО контактов- 1 Способ монтажа- Монтажная плата Количество силовых НО контактов- 3 Тип подключения- Винтовое Количество силовых НЗ контактов- 0 | 3 463,07 |
| 48 | Коробка распределительная 70х70х40 IP55 белая | Способ монтажа - Открытый Степень защиты- IP55 Цвет - Белый Материал изделия - Полипропилен Длина, мм- 70 Форма - Квадратная Высота, мм- 40 Глубина, мм- 40 Ширина, мм- 70 | 55,00 |
| 49 | Коробка распределительная 100х100х50 IP55 | Цвет - Серый Степень защиты- IP54 Наличие клемм- нет Способ монтажа- Открытый Материал изделия- Полистирол Длина, мм- 100 Форма- Квадратная Высота, мм- 100 Глубина, мм- 50 Ширина, мм- 100 | 113,05 |
| 50 | Пост кнопочный ПКТ-40 У2 6.3А IP30 вверх/вниз/влево/вправо с ключом защиты | Высота, мм- 192 Номинальный ток, А-10 Степень защиты- IP30 Род тока - Переменный (AC) Способ монтажа - Монтажная плата Напряжение, В- 660 Количество НЗ контактов- 0 Количество НО контактов- 0 Количество переключающих контактов-4 Тип толкателя- Цилиндрический Цвет- Черный | 470,00 |
| 51 | Пускатель электромагнитный ПМЕ-211 УХЛ4 В, 380В/50Гц, 2з+2р, 25А, без реле, IP00, | Номинальный ток, А- 40 Напряжение катушки управления, В- 110 Напряжение, В- 380 Количество силовых НО контактов- 3 Количество силовых НЗ контактов- 0 Количество НО контактов- 2 Количество НЗ контактов- 2 Способ монтажа - Монтажная плата Степень защиты- IP00 Исполнение - Нереверсивное Род тока - Переменный (AC) Реверсивность - Нет | 1 755,39 |
| 52 | Пускатель электромагнитный ПМЛ-2220 УХЛ4 Б, 380В/50Гц, 1з, 25А, нереверсивный, с реле РТЛ-1022-2 17-25А, в корпусе из пластика IP54, с кнопками ПУСК + СТОП | Степень защиты- IP54 Исполнение: Нереверсивное Количество НЗ контактов- 0 Количество НО контактов- 1 Количество силовых НЗ контактов- 0 Количество силовых НО контактов- 3 Напряжение катушки управления, В- 380 Напряжение, В- 660 Номинальный ток, А- 25 Род тока - Переменный (AC) Способ монтажа - Монтажная плата Реверсивность- Нет | 2 322,64 |
| 53 | Розетка наружная с заземлением без шторок изол.пл., 16А, 250В, белый | Номинальный ток, А- 16 Цвет- Белый Количество постов- 1 Шторки- Нет Материал изделия- Пластик Крепление- Винтовое Степень защиты- IP20 Крышка- Да Напряжение, В- 220 Тип подключения- Винтовое Способ монтажа- Открытый Заземление - Да Номинальное напряжение, В- 250 | 165,52 |
| 54 | Розетка наружная двойная, с заземлением, со шторками, с изолирующей пластиной, 16А, 250В, белый | Номинальный ток, А- 16 Цвет- Белый Количество постов- 2 Шторки- Да Материал изделия- Пластик Степень защиты- IP20 Высота, мм- 106 Крышка- Да Напряжение, В- 220 Тип подключения- Винтовое Способ монтажа-Открытый Заземление - Да Номинальное напряжение, В- 250 | 267,68 |
| 55 | Розетка двойная с заземлением в сборе белая | Заземление- Да Шторки- Нет Цвет- Белый Количество постов- 2 Номинальный ток, А- 16 Способ монтажа- Скрытый Материал изделия- Пластик Степень защиты- IP20 Индикация- Нет Высота, мм- 112 Крышка- Нет Покрытие- Лакированное Тип подключения- Винтовое Род тока- Переменный (AC) Напряжение, В- 220 Номинальное напряжение, В- 220-250 | 289,14 |
| 56 | Розетка кабельная 32А 3Р+PE IР44 на поверхность 380 В 124 | Номинальное напряжение, В- 400 Количество силовых полюсов- 3P+E Степень защиты- IP44 Положение заземляющего контакта разъемов CEE, ч- 6 Номинальный ток, А- 32 Заземление- Да Напряжение, В- 380 Материал корпуса- Пластик | 554,80 |
| 57 | Фонарь светодиодный ручной, зарядка от USB, регулируемый фокус, 3 режима | Фонарь светодиодный Степень защиты- IP40 Исполнение фонаря- Ручное Тип питания: Встроенный аккумулятор Зарядка USB | 502,33 |
| 58 | Фонарь налобный аккумуляторный, 3W, аккумулятор 3,7V 1,2Ah, 180Lm, 8 часов | Емкость аккумулятора, Ач- 1.2 Напряжение питания- 3.7 Срок службы, ч- 8 Цвет корпуса- Черный Цветовая температура- 4500 Световой поток, Лм- 180 Степень защиты- IP33 Материал корпуса- Пластик Ширина, мм- 42 Напряжение, В- 3.7 Исполнение фонаря- Налобное Тип питания- Встроенный аккумулятор Мощность, Вт- 3 | 433,22 |
| 59 | Фонарь налобный аккумуляторный, 3W, аккумулятор 3,7V 1Ah, 180Лм, 6 часов | Емкость аккумулятора, Ач- 0.8 Напряжение питания- 3.7 Световой поток, Лм- 180 Срок службы, ч- 6 Цвет корпуса - Черный Цветовая температура- 4500 Степень защиты- IP33 Материал корпуса: Пластик Напряжение, В- 3.7 Исполнение фонаря- Налобное Тип питания- Встроенный аккумулятор Мощность, Вт- 3 | 222,11 |
| 60 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 220/12В IP54 с тремя автоматами | Тип изделия- Ящик ЯТП Цвет- Серый Степень защиты- IP54 Входное напряжение, В- 220 Выходное напряжение, В- 12 Высота, мм- 185 Номинальная мощность, кВА- 0.25 Материал оболочки- Металл Способ монтажа- Навесной Глубина, мм- 295 Ширина, мм- 145 | 4 565,11 |
| 61 | Ящик силовой ЯБПВУ 100-IP54-У3-009 | Степень защиты- IP54 Номинальный ток, А- 100 Высота, мм- 354 Цвет - Серый Материал оболочки- Металл Способ монтажа- Навесной Напряжение, В- 380 Глубина, мм- 155 Ширина, мм- 264 | 4 829,88 |
| 62 | Щит с монтажной панелью ЩМП-400х300х220 (ЩРНМ-1) IP31 | Способ монтажа- Навесной Материал изделия- Сталь Степень защиты- IP31 Высота, мм- 400 Тип изделия: Щит монтажный Цвет- Серый Дверь- Металлическая Толщина материала изделия- 0.8 Наличие замка- Да Напряжение, В- 380 Крышка- Нет Глубина, мм- 220 Ширина, мм- 300 Номинальный ток, А- 630 | 3 077,64 |

- ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ!

Документы, заполняемые участниками закупки и включаемые в состав заявки, должны быть подготовлены в строгом соответствии с образцами форм документов, приведенных в извещении, при этом такие образцы не подлежат изменению (редактированию).

Заявка (форма 1)

Форма Заявки

«_____»___________ 202_ г.

№__________

ЗАЯВКА

Изучив извещение (включая все изменения и разъяснения к ней), размещенные _________[указывается дата официального размещения извещения, а также его номер (при наличии)], и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке, в том числе в отношении порядка формирования проекта договора, заключаемого по итогам закупки, установленного пп. 4.19.11

[выбрать необходимое] Участник процедуры закупки / Лидер коллективного участника: ____________________________________________________________________,

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы
(для юридического лица), Ф.И.О., паспортные данные(для физического лица))

в лице

____________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

предлагает заключить Договор на: 2111-2025-00731. Поставка электроматериалов

Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке и готовы заключить договор на следующих условиях:

| № п/п | Наименование оцениваемого параметра | Предложение / описание участника | Примечание (инструкция по заполнению) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цена договора или цена за единицу продукции |  | Указывается цена договора (цифрами и словами, с учетом всех налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства, в том числе указывается в отдельности: сумма НДС в % и рублях, если участник находится на общем режиме налогообложения) или цена за единицу продукции (с указанием единиц измерения) и/или ссылка на приложение к заявке: Ошибка! Источник ссылки не найден.. Подача участниками закупки предложений о цене договора или о цене за единицу продукции (в случае проведения закупки в соответствии с подразделом 18.5 Положения о закупке) равных или меньше нуля не допускается. |

Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует вплоть до истечения срока, отведенного на заключение договора, но не менее, чем в течение 60 (шестидесяти) дней с даты окончания срока подачи заявок, установленной в извещении.

Настоящим подтверждаем, что в отношении _________________________ [наименование участника процедуры закупки] не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) или об открытии конкурсного производства, деятельность ______________________________ [наименование участника процедуры закупки] не приостановлена, а также, что размер задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год не превышает 25%(двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Также подтверждаем отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера _________________________ [наименование участника процедуры закупки или Ф.И.О. участника процедуры закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя] ограничения или лишения дееспособности, неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с исполнением договора, и административного наказания в виде дисквалификации.

В соответствии с дополнительными требованиями к участникам закупки подтверждаем отсутствие сведений об ______________________________ [наименование участника процедуры закупки] в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 44-ФЗ.

В случае признания нас победителем закупки, а также в случае принятия заказчиком решения о заключении с нами договора как с единственным участником конкурентной закупки________________________ [наименование участника процедуры закупки] берет на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями извещения и условиями нашей заявки.

В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет отстранен либо признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями извещения и условиями нашей заявки.

В случае если нашей заявке будет присвоен третий номер, а участник закупки, которому присвоен второй номер, будет отстранен либо признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями извещения и условиями нашей заявки.

В соответствии с законодательством, а также учредительными документами ________________________ [наименование участника процедуры закупки] решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки в связи с заключением договора на условиях нашей заявки не требуется.

В соответствии с законодательством, а также учредительными документами ________________________ [наименование участника процедуры закупки] решение об одобрении и/или о совершении сделки с заинтересованностью в связи с заключением договора на условиях нашей заявки не требуется.

Сведения об участнике процедуры закупки:

| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН участника |  |
|  | КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Дата постановки на налоговый учет |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), ________________________ [наименование участника процедуры закупки] подтверждает получение в целях участия в настоящей закупке требуемых в соответствии с Законом 152-ФЗ всех необходимых согласий на передачу и обработку всех персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки, а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в ________________________ [наименование заказчика], зарегистрированному по адресу: ________________________ [адрес заказчика], и ___________________ [наименование организатора закупки, при его привлечении], зарегистрированному по адресу: ________________________ [адрес организатора]. Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия, включает: обработку (в том числе совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3 Закона 152-ФЗ) и передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Настоящее подтверждение действует в течение 3 (трех) лет со дня его подписания.

Опись документов заявки, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки, в соответствии с требованиями приложения №3 к информационной карте:

| № п/п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
|  | …[перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов] |  |
|  | Всего листов: |  |

Коммерческое предложение (форма 2)

Форма Коммерческого предложения

- Приложение 1 к заявке 
от «____»_____________ 202_ г. №__________

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование и адрес места нахождения

участника процедуры закупки: _____________________________

| № п/п | Наименование продукции | ГОСТ (ОСТ, ТУ), технические характеристики | Ед. изм. | Коли чест-во | Цена за ед. изм., с НДС, руб. | Общая стоимость, с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа накаливания МО 60ВТ 12В Е27 | Мощность лампы - 60 Напряжение лампы - 12 Цоколь - E27 Форма колбы лампы - Грибовидная Исполнение - Прозрачный (-ая) Световой поток - 980 Диаметр - 50 Общая длина - 90 | шт. | 10 |  |  |
| 2 | Лампа накаливания 60Вт 36В E27 | Мощность лампы - 60 Напряжение лампы - 36 Цоколь - E27 Форма колбы лампы - Грибовидная Исполнение - Прозрачный (-ая) Световой поток - 950 Диаметр - 50 Общая длина - 98 | шт. | 10 |  |  |
| 3 | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт 18/765 G13 | Тип изделия – Лампа люминесцентная Мощность лампы - 18 Цоколь - G13 Форма колбы лампы – Трубчатая Цвет - Белый Световой поток - 1050 Цветовая температура - 6500 Диаметр трубы - 26 Длина – 604 Напряжение 220 | шт. | 20 |  |  |
| 4 | Лампа люминесцентная ЛЛ 18вт 18/830 G13 дневная | Тип изделия – Лампа люминесцентная Мощность лампы - 18 Цоколь - G13 Форма колбы лампы – Цилиндрическая Цвет - Белый Световой поток - 1200 Цветовая температура - 4000 Диаметр трубы - 26 Длина – 590 Напряжение 220 | шт. | 25 |  |  |
| 5 | Лампа люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/830 G13 | Тип изделия – Лампа люминесцентная Мощность лампы - 36 Цоколь - G13 Напряжение, В- 220 Форма колбы - Трубчатая Цветовая температура - 3000 Световой поток - 3350 Диаметр трубы - 26 Длина - 1200 | шт. | 40 |  |  |
| 6 | Лампа люминесцентная L 58W/640 58Вт T8 4000К | Тип изделия – Лампа люминесцентная Мощность лампы - 58 Цоколь - G13 Напряжение, В- 220 Форма колбы лампы - Трубчатая Световой поток - 3500 Цветовая температура - 4000 Диаметр трубы - 26 Длина - 1500 | шт. | 14 |  |  |
| 7 | Лампа светодиодная 10Вт G13 4000К 600мм | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 10 Номинальное напряжение - 220 Род тока - Переменный ток (AC) Форма колбы лампы - Линейная Цоколь - G13 Цвет - Белый Световой поток - 800 Диаметр - 28 Длина - 600 Цветовая температура - 4000 Цвет корпуса - Белый | шт. | 25 |  |  |
| 8 | Лампа светодиодная 18Вт G13 4000К | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 18 Форма колбы лампы – Трубчатая Цоколь - G13 Цвет - Белый Световой поток - 1600 Цветовая температура - 4000 Диаметр - 28 Длина - 1200 | шт. | 25 |  |  |
| 9 | Лампа светодиодная 18Вт G13 4000К | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 18 Форма колбы лампы – Трубчатая Цоколь - G13 Цвет - Белый Световой поток - 1600 Цветовая температура - 4000 Диаметр – 26 Длина - 1200 | шт. | 20 |  |  |
| 10 | Лампа светодиодная 11Вт 4000К E27 230В | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 11 Номинальное напряжение - 230 Форма колбы лампы - Шарообразная Цоколь - E27 Цветовая температура - 4000 Световой поток - 1050 | шт. | 20 |  |  |
| 11 | Лампа светодиодная 14Вт 230В E27 6500К | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы – 14 Форма колбы лампы - Шарообразная Цоколь - E27 Цвет - Белый Световой поток - 1330 Цветовая температура - 6500 | шт. | 10 |  |  |
| 12 | Лампа светодиодная A60 15Вт 4000К E27 220В | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 15 Номинальное напряжение – 220 Род тока - Переменный ток (AC) Форма колбы лампы - Грушевидная Цоколь - E27 Цвет - Белый Диаметр - 60 Световой поток - 1200 Длина - 112 Цветовая температура – 4500 | шт. | 40 |  |  |
| 13 | Лампа светодиодная A65 20Вт грушевидная 4000К E27 230В | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 20 Номинальное напряжение - 230 Род тока - Переменный ток (AC) Номинальный ток - 115 Форма колбы лампы - Грушевидная Цоколь - E27 Цвет - Белый Диаметр – 60 Длина - 125 Цветовая температура - 4000 Степень защиты - IP20 Световой поток - 2000 | шт. | 10 |  |  |
| 14 | Лампа светодиодная A65 20Вт грушевидная 4500К E27 230В | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 20 Номинальное напряжение - 230 Форма колбы лампы - Грушевидная Цоколь - E27 Цвет - Белый Номинальное напряжение - 174-265 Диаметр – 60 Длина - 118 Цветовая температура - 4500 Световой поток - 1800 | шт. | 20 |  |  |
| 15 | Лампа светодиодная низковольтная 10Вт 4000К нейтр. бел. E27 800лм 12-48В | Тип изделия – Лампа светодиодная низковольтная Мощность лампы - 10 Номинальное напряжение с 12 по 48 Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) Форма колбы лампы - Шарообразная Цоколь - E27 Цвет - Белый Световой поток - 900 Исполнение стекла/колбы - Матовый (-ая) Диаметр - 60 Номинальный световой поток - 800 Длина - 110 Цветовая температура – 4000 | шт. | 20 |  |  |
| 16 | Лампа низковольтная светодиодная 12Вт 4000К бел. E27 900лм 12-36В | Тип изделия – Лампа светодиодная низковольтная Мощность лампы - 12 Номинальное напряжение с 12 по 36 Форма колбы лампы - Грушевидная Цоколь - E27 Цвет - Белый Световой поток - 900 Диаметр - 60 Длина - 110 Цветовая температура – 4000 | шт. | 10 |  |  |
| 17 | Лампа светодиодная 30Вт 4000К E27 | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 30 Номинальное напряжение 230 Форма колбы лампы – Грушевидная Цоколь – E27 Цвет - Белый Световой поток - 2850 Номинальный световой поток - 4000 | шт. | 20 |  |  |
| 18 | Лампа светодиодная 40Вт 220В E27 6500К | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 40 Номинальное напряжение с 170 по 265 Род тока - Переменный ток (AC) Форма колбы лампы - Цилиндрическая Цоколь - E27 Цвет - Белый Световой поток - 3200 Исполнение стекла/колбы - Матовый (-ая) Диаметр – 118 Длина – 204 Цветовая температура - 6500 Степень защиты – IP20 | шт. | 30 |  |  |
| 19 | Лампа светодиодная высокомощная 6500 E27/E40 65Вт холод. бел. (переходник в компл.) | Тип изделия – Лампа светодиодная высокомощная с переходником в комплекте Мощность лампы - 65 Номинальное напряжение с 170 по 265 Форма колбы лампы - Цилиндрическая Цоколь - E27/E40 Цвет - Белый Цветовая температура - 6500 | шт. | 20 |  |  |
| 20 | Лампа светодиодная высокомощная 6500К E27/E40 105Вт холод. бел. (переходником в компл.) | Тип изделия – Лампа светодиодная высокомощная с переходником в комплекте Мощность лампы - 105 Номинальное напряжение с 185 по 240 Форма колбы лампы - Грибовидная Цоколь - E27/E40 Цвет - Белый Световой поток - 5200 Цветовая температура - 6500 | шт. | 10 |  |  |
| 21 | Бокс ЩРН-П-6 модулей навесн. пластик IP41 | Тип изделия - Щиток квартирный Способ монтажа - Навесной Высота - 200 Ширина - 148 Глубина – 95 С монтажной панелью - Нет Степень защиты - IP41 Материал корпуса - Пластик Количество рядов - 1 Количество модулей DIN- 6 Тип крышки - Закрытого типа | шт. | 1 |  |  |
| 22 | Бокс ЩРН-П-8 модулей навесн. пластик IP41 | Тип изделия - Щиток квартирный Способ монтажа - Навесной Высота – 200 Ширина – 184 Глубина – 95 Din рейка - Да С монтажной панелью - Нет Степень защиты - IP41 Материал корпуса - Пластик Количество модулей DIN - 8 Тип крышки - Закрытого типа Цвет - Белый С замком - Да | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Бокс ЩРН-П-12 модулей навесн. пластик IP41 | Тип изделия - Щиток квартирный Способ монтажа - Навесной Высота – 200 Ширина – 184 Глубина – 95 Din рейка - Да С монтажной панелью - Нет Степень защиты - IP41 Материал корпуса - Пластик Количество модулей DIN - 12 Тип крышки - Закрытого типа Цвет - Белый С замком - Да | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Евровилка прямая белая | Цвет - Белый Материал - Пластик Степень защиты - IP20 Номинальный ток – 16А Заземление - Да Напряжение, В- 220 | шт. | 10 |  |  |
| 25 | Вилка каучуковая з/з прямая 16A IP44 черная V8-B-IP44 | Цвет - Черный Материал - Резина литая Степень защиты - IP44 Номинальный ток - 16 Номинальное напряжение - 220 Заземление-Да | шт. | 5 |  |  |
| 26 | Вилка штепсельная с заземление | Номинальный ток – 16А Цвет - Белый Материал - Пластик Степень защиты - IP20 Номинальное напряжение - 220 Заземление - Да | шт. | 10 |  |  |
| 27 | Вилка кабельная 32А 3Р+PE IР44 на поверхность 380 В | Тип изделия - Вилка силовая стандарта CEE, Номинальный ток - 32 Количество силовых полюсов – 3Р+РE Заземление - Да Степень защиты - IP44 Количество фаз- 3 Материал корпуса - Пластик Номинальное напряжение - 380 Заземление - Да Количество постов - 1 | шт. | 5 |  |  |
| 28 | Вставка плавкая ПН-2 100/63.0А | Номинальный ток - 63 Род тока - Переменный (AC)/Постоянный (DC) Способ монтажа-На аппарат Степень защиты-IP00 Напряжение, В- 380 Количество силовых полюсов- 1 Габарит предохранителя- 100А | шт. | 10 |  |  |
| 29 | Вставка плавкая ПН-2 100А | Номинальный ток - 100 Род тока - Переменный (AC)/Постоянный (DC) Степень защиты-IP00 Напряжение, В- 380 Количество силовых полюсов-1 Габарит предохранителя-100А | шт. | 10 |  |  |
| 30 | Выключатель автоматический однополюсный 16А С ВА47-29 4.5кА | Номинальный ток - 16 Общее количество полюсов - 1 Род тока - Переменный (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальная отключающая способность-4.5 кА Номинальное напряжение – 230 В Степень защиты - IP20 Способ монтажа –DIN-рейку Количество защищенных полюсов - 1 | шт. | 5 |  |  |
| 31 | Выключатель автоматический однополюсный 25А С ВА47-29 4.5кА | Номинальный ток - 25 Общее количество полюсов - 1 Род тока - Переменный ток (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальная отключающая способность-4,5 кА Номинальное напряжение – 230 В Степень защиты - IP20 Способ монтажа –DIN-рейку Количество защищенных полюсов - 1 | шт. | 10 |  |  |
| 32 | Выключатель автоматический двухполюсный 25А С ВА47-29 4.5кА | Номинальный ток - 25 Общее количество полюсов - 2 Род тока - Переменный ток (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальная отключающая способность-4,5 кА Номинальное напряжение – 400 В Способ монтажа –DIN-рейку Степень защиты - IP20 Количество защищенных полюсов - 2 | шт. | 5 |  |  |
| 33 | Выключатель автоматический трехполюсный 63А С ВА47-29 4.5кА | Номинальный ток - 63 Общее количество полюсов - 3 Род тока - Переменный ток (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальная отключающая способность-4,5 кА Номинальное напряжение – 400 В Способ монтажа –DIN-рейку Степень защиты - IP20 Количество защищенных полюсов - 3 | шт. | 10 |  |  |
| 34 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-100А-1000-690AC-УХЛ3 | Номинальный ток - 100 Общее количество полюсов - 3 Род тока - Переменный ток (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальное напряжение – 400 В Способ монтажа – Монтажная плата Степень защиты - IP20 Количество защищенных полюсов - 3 | шт. | 1 |  |  |
| 35 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-690AC-УХЛ3 | Номинальный ток - 160 Общее количество полюсов - 3 Род тока - Переменный ток (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальное напряжение – 400 В Способ монтажа – Монтажная плата Степень защиты - IP20 Количество защищенных полюсов - 3 | шт. | 1 |  |  |
| 36 | Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п ВД1-63 16A 30мA | Количество силовых полюсов - 2 Тип срабатывания по диф.току- AC Дифференциальный ток, мА- 30 Род тока - Переменный ток (AC) Номинальный ток - 16 Способ монтажа –DIN-рейку Номинальное напряжение – 230 В Степень защиты - IP20 | шт. | 1 |  |  |
| 37 | Выключатель дифференциального тока (УЗО) ВД1-63 2Р 25А 30мА А | Количество силовых полюсов - 2 Тип срабатывания по диф.току- AC Дифференциальный ток, мА- 30 Род тока - Переменный ток (AC) Номинальный ток - 25 Способ монтажа –DIN-рейку Номинальное напряжение – 230/400 В Степень защиты - IP20 | шт. | 1 |  |  |
| 38 | Выключатель автоматический однополюсный 16А С 4.5kA 230В | Номинальный ток - 16 Общее количество полюсов - 1 Род тока - Переменный (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальная отключающая способность-4.5 кА Номинальное напряжение – 230 В Степень защиты - IP20 Способ монтажа –DIN-рейку Количество защищенных полюсов – 1 | шт. | 12 |  |  |
| 39 | Выключатель одноклавишный наружный с изолирующей пластиной, 10А, 250B, белый | Тип включения/управления - Клавиша/Кнопка Количество клавиш – 1 Способ монтажа - Открытой установки Номинальное напряжение - 250 Номинальный ток - 10 Цвет - Белый Подходит для степени защиты - IP20 Материал - Пластик Тип подключения - Винтовое | шт. | 10 |  |  |
| 40 | Выключатель двухклавишный наружный с изоляционной пластиной 10A 250B белый | Тип включения/управления - Клавиша/Кнопка Количество клавиш – 2 Способ монтажа - Открытой установки Номинальное напряжение - 250 Номинальный ток - 10 Цвет - Белый Подходит для степени защиты - IP20 Материал - Пластик Тип подключения - Винтовое | шт. | 10 |  |  |
| 41 | Кнопка SW2C-11 возвратная черная NO+NC | Тип изделия- Кнопка Степень защиты- IP54 Количество НО контактов- 1 Количество НЗ контактов- 1 Диаметр отверстия, мм- 22 Напряжение, В- 220 Номинальный ток, А-7.5 Цвет толкателя-Черный Тип толкателя- Цилиндрический Номинальное напряжение, В- 230 Фиксация кнопки-Без фиксации Цвет толкателя-Черный Тип толкателя- Цилиндрический | шт. | 20 |  |  |
| 42 | Кнопка LAY5-BS142 Грибок с ключом красная d22м 240В 1р | Количество НЗ контактов- 1 Диаметр отверстия, мм- 22 Номинальное напряжение, В- 230 Наличие индикатора (сигнальной лампы)- Нет Количество НО контактов - 0 Количество переключающих контактов-0 Напряжение, В- 220 Цвет толкателя - Красный Тип толкателя - Грибовидный Степень защиты - IP20 Фиксация кнопки - С фиксацией | шт. | 12 |  |  |
| 43 | Пускатель магнитный КМИ 18А катушка управления 220В АС IP54 с кнопками П+С РТИ-1321 | Номинальный ток, А- 18 Количество силовых полюсов- 3 Степень защиты- IP54 Исполнение - Нереверсивное Напряжение катушки управления, В- 220 Род тока - Переменный (AC) Напряжение, В- 660 Количество силовых НО контактов- 3 Способ монтажа - Монтажная плата Количество НО контактов- 1 Тип подключения- Винтовое Количество НЗ контактов- 0 Количество силовых НЗ контактов- 0 | шт. | 1 |  |  |
| 44 | Пускатель магнитный КМИ 18А катушка управления 380В АС IP54 с кнопками П+С РТИ-1321 | Номинальный ток, А- 18 Количество силовых полюсов- 3 Степень защиты- IP54 Исполнение- Нереверсивное Напряжение катушки управления, В- 380 Род тока- Переменный (AC) Напряжение, В- 660 Количество силовых НО контактов-3 Способ монтажа-Монтажная плата Количество НО контактов- 1 Тип подключения- Винтовое Количество НЗ контактов- 0 Количество силовых НЗ контактов- 0 | шт. | 1 |  |  |
| 45 | Контактор КМИ малогабаритный 25А катушка управления 230В АС 1НЗ | Номинальный ток, А- 25 Степень защиты- IP20 Исполнение-Нереверсивное Напряжение катушки управления, В- 230 Количество силовых полюсов- 3 Род тока- Переменный (AC) Напряжение, В- 660 Количество НЗ контактов- 1 Количество силовых НО контактов- 3 Способ монтажа- DIN-рейка Количество НО контактов- 0 Тип подключения- Винтовое Количество силовых НЗ контактов- 0 | шт. | 2 |  |  |
| 46 | Контактор КМИ малогабаритный 40А катушка управления 400В АСЗ 1НО+1НЗ | Номинальный ток, А- 40 Степень защиты- IP20 Исполнение- Нереверсивное Напряжение катушки управления, В- 400 Количество силовых полюсов- 3 Род тока- Переменный (AC) Напряжение, В- 660 Количество НЗ контактов- 1 Количество НО контактов- 1 Количество силовых НО контактов- 3 Способ монтажа- Монтажная плата Тип подключения- Винтовое Количество силовых НЗ контактов- 0 | шт. | 6 |  |  |
| 47 | Контактор КМИ малогабаритный 65А катушка управления 400В АС 1НО+1НЗ | Номинальный ток, А- 65 Количество силовых полюсов- 3 Степень защиты- IP20 Исполнение - Нереверсивное Напряжение катушки управления, В- 400 Род тока - Переменный (AC) Напряжение, В-660 Количество НЗ контактов- 1 Количество НО контактов- 1 Способ монтажа- Монтажная плата Количество силовых НО контактов- 3 Тип подключения- Винтовое Количество силовых НЗ контактов- 0 | шт. | 4 |  |  |
| 48 | Коробка распределительная 70х70х40 IP55 белая | Способ монтажа - Открытый Степень защиты- IP55 Цвет - Белый Материал изделия - Полипропилен Длина, мм- 70 Форма - Квадратная Высота, мм- 40 Глубина, мм- 40 Ширина, мм- 70 | шт. | 10 |  |  |
| 49 | Коробка распределительная 100х100х50 IP55 | Цвет - Серый Степень защиты- IP54 Наличие клемм- нет Способ монтажа- Открытый Материал изделия- Полистирол Длина, мм- 100 Форма- Квадратная Высота, мм- 100 Глубина, мм- 50 Ширина, мм- 100 | шт. | 10 |  |  |
| 50 | Пост кнопочный ПКТ-40 У2 6.3А IP30 вверх/вниз/влево/вправо с ключом защиты | Высота, мм- 192 Номинальный ток, А-10 Степень защиты- IP30 Род тока - Переменный (AC) Способ монтажа - Монтажная плата Напряжение, В- 660 Количество НЗ контактов- 0 Количество НО контактов- 0 Количество переключающих контактов-4 Тип толкателя- Цилиндрический Цвет- Черный | шт. | 5 |  |  |
| 51 | Пускатель электромагнитный ПМЕ-211 УХЛ4 В, 380В/50Гц, 2з+2р, 25А, без реле, IP00, | Номинальный ток, А- 40 Напряжение катушки управления, В- 110 Напряжение, В- 380 Количество силовых НО контактов- 3 Количество силовых НЗ контактов- 0 Количество НО контактов- 2 Количество НЗ контактов- 2 Способ монтажа - Монтажная плата Степень защиты- IP00 Исполнение - Нереверсивное Род тока - Переменный (AC) Реверсивность - Нет | шт | 2 |  |  |
| 52 | Пускатель электромагнитный ПМЛ-2220 УХЛ4 Б, 380В/50Гц, 1з, 25А, нереверсивный, с реле РТЛ-1022-2 17-25А, в корпусе из пластика IP54, с кнопками ПУСК + СТОП | Степень защиты- IP54 Исполнение: Нереверсивное Количество НЗ контактов- 0 Количество НО контактов- 1 Количество силовых НЗ контактов- 0 Количество силовых НО контактов- 3 Напряжение катушки управления, В- 380 Напряжение, В- 660 Номинальный ток, А- 25 Род тока - Переменный (AC) Способ монтажа - Монтажная плата Реверсивность- Нет | шт | 2 |  |  |
| 53 | Розетка наружная с заземлением без шторок изол.пл., 16А, 250В, белый | Номинальный ток, А- 16 Цвет- Белый Количество постов- 1 Шторки- Нет Материал изделия- Пластик Крепление- Винтовое Степень защиты- IP20 Крышка- Да Напряжение, В- 220 Тип подключения- Винтовое Способ монтажа- Открытый Заземление - Да Номинальное напряжение, В- 250 | шт | 30 |  |  |
| 54 | Розетка наружная двойная, с заземлением, со шторками, с изолирующей пластиной, 16А, 250В, белый | Номинальный ток, А- 16 Цвет- Белый Количество постов- 2 Шторки- Да Материал изделия- Пластик Степень защиты- IP20 Высота, мм- 106 Крышка- Да Напряжение, В- 220 Тип подключения- Винтовое Способ монтажа-Открытый Заземление - Да Номинальное напряжение, В- 250 | шт | 40 |  |  |
| 55 | Розетка двойная с заземлением в сборе белая | Заземление- Да Шторки- Нет Цвет- Белый Количество постов- 2 Номинальный ток, А- 16 Способ монтажа- Скрытый Материал изделия- Пластик Степень защиты- IP20 Индикация- Нет Высота, мм- 112 Крышка- Нет Покрытие- Лакированное Тип подключения- Винтовое Род тока- Переменный (AC) Напряжение, В- 220 Номинальное напряжение, В- 250 | шт | 10 |  |  |
| 56 | Розетка кабельная 32А 3Р+PE IР44 на поверхность 380 В 124 | Номинальное напряжение, В- 400 Количество силовых полюсов- 3P+E Степень защиты- IP44 Положение заземляющего контакта разъемов CEE, ч- 6 Номинальный ток, А- 32 Заземление- Да Напряжение, В- 380 Материал корпуса- Пластик | шт | 5 |  |  |
| 57 | Фонарь светодиодный ручной, зарядка от USB, регулируемый фокус, 3 режима | Фонарь светодиодный Степень защиты- IP40 Исполнение фонаря- Ручное Тип питания: Встроенный аккумулятор Зарядка USB | шт | 1 |  |  |
| 58 | Фонарь налобный аккумуляторный, 3W, аккумулятор 3,7V 1,2Ah, 180Lm, 8 часов | Емкость аккумулятора, Ач- 1.2 Напряжение питания- 3.7 Срок службы, ч- 8 Цвет корпуса- Черный Цветовая температура- 4500 Световой поток, Лм- 180 Степень защиты- IP33 Материал корпуса- Пластик Ширина, мм- 42 Напряжение, В- 3.7 Исполнение фонаря- Налобное Тип питания- Встроенный аккумулятор Мощность, Вт- 3 | шт | 1 |  |  |
| 59 | Фонарь налобный аккумуляторный, 3W, аккумулятор 3,7V 1Ah, 180Лм, 6 часов | Емкость аккумулятора, Ач- 0.8 Напряжение питания- 3.7 Световой поток, Лм- 180 Срок службы, ч- 6 Цвет корпуса-Черный Цветовая температура- 4500 Степень защиты- IP33 Материал корпуса: Пластик Напряжение, В- 3.7 Исполнение фонаря- Налобное Тип питания- Встроенный аккумулятор Мощность, Вт- 3 | шт | 1 |  |  |
| 60 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 220/12В IP54 с тремя автоматами | Тип изделия- Ящик ЯТП Цвет- Серый Степень защиты- IP54 Входное напряжение, В- 220 Выходное напряжение, В- 12 Высота, мм- 185 Номинальная мощность, кВА- 0.25 Материал оболочки- Металл Способ монтажа- Навесной Глубина, мм- 295 Ширина, мм- 145 | шт | 2 |  |  |
| 61 | Ящик силовой ЯБПВУ 100-IP54-У3-009 | Степень защиты- IP54 Номинальный ток, А- 100 Высота, мм- 354 Цвет - Серый Материал оболочки- Металл Способ монтажа- Навесной Напряжение, В- 380 Глубина, мм- 155 Ширина, мм- 264 | шт | 1 |  |  |
| 62 | Щит с монтажной панелью ЩМП-400х300х220 (ЩРНМ-1) IP31 | Способ монтажа: Навесной Материал изделия: Сталь Степень защиты: IP31 Высота, мм: 400 Тип изделия: Щит монтажный Цвет: Серый Дверь: Металлическая Толщина материала изделия: 0.8 Наличие замка: Да Напряжение, В: 380 Крышка: Нет Глубина, мм: 220 Ширина, мм: 300 Номинальный ток, А: 630 | шт | 1 |  |  |

Техническое предложение (форма 3)

Форма Технического предложения

- Приложение 2 к заявке
от «____» _____________ 202_ г. № __________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование и адрес места нахождения

участника процедуры закупки: _____________________________

- Декларация соответствия

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Требования к продукции и согласны выполнить работы, полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в разделе 9 извещения.

Настоящим заявляем (декларируем), что страной происхождения товара является:

| № | Наименование | Технические требования | Наименование страны происхождения поставляемых товаров (по каждой единице товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа накаливания МО 60ВТ 12В Е27 | Мощность лампы - 60 Напряжение лампы - 12 Цоколь - E27 Форма колбы лампы - Грибовидная Исполнение - Прозрачный (-ая) Световой поток - 980 Диаметр - 50 Общая длина - 90 |  |
| 2 | Лампа накаливания 60Вт 36В E27 | Мощность лампы - 60 Напряжение лампы - 36 Цоколь - E27 Форма колбы лампы - Грибовидная Исполнение - Прозрачный (-ая) Световой поток - 950 Диаметр - 50 Общая длина - 98 |  |
| 3 | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт 18/765 G13 | Тип изделия – Лампа люминесцентная Мощность лампы - 18 Цоколь - G13 Форма колбы лампы – Трубчатая Цвет - Белый Световой поток - 1050 Цветовая температура - 6500 Диаметр трубы - 26 Длина – 604 Напряжение 220 |  |
| 4 | Лампа люминесцентная ЛЛ 18вт 18/830 G13 дневная | Тип изделия – Лампа люминесцентная Мощность лампы - 18 Цоколь - G13 Форма колбы лампы – Цилиндрическая Цвет - Белый Световой поток - 1200 Цветовая температура - 4000 Диаметр трубы - 26 Длина – 590 Напряжение 220 |  |
| 5 | Лампа люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/830 G13 | Тип изделия – Лампа люминесцентная Мощность лампы - 36 Цоколь - G13 Напряжение, В- 220 Форма колбы - Трубчатая Цветовая температура - 3000 Световой поток - 3350 Диаметр трубы - 26 Длина - 1200 |  |
| 6 | Лампа люминесцентная L 58W/640 58Вт T8 4000К | Тип изделия – Лампа люминесцентная Мощность лампы - 58 Цоколь - G13 Напряжение, В- 220 Форма колбы лампы - Трубчатая Световой поток - 3500 Цветовая температура - 4000 Диаметр трубы - 26 Длина - 1500 |  |
| 7 | Лампа светодиодная 10Вт G13 4000К 600мм | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 10 Номинальное напряжение - 220 Род тока - Переменный ток (AC) Форма колбы лампы - Линейная Цоколь - G13 Цвет - Белый Световой поток - 800 Диаметр - 28 Длина - 600 Цветовая температура - 4000 Цвет корпуса - Белый |  |
| 8 | Лампа светодиодная 18Вт G13 4000К | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 18 Форма колбы лампы – Трубчатая Цоколь - G13 Цвет - Белый Световой поток - 1600 Цветовая температура - 4000 Диаметр - 28 Длина - 1200 |  |
| 9 | Лампа светодиодная 18Вт G13 4000К | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 18 Форма колбы лампы – Трубчатая Цоколь - G13 Цвет - Белый Световой поток - 1600 Цветовая температура - 4000 Диаметр – 26 Длина - 1200 |  |
| 10 | Лампа светодиодная 11Вт 4000К E27 230В | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 11 Номинальное напряжение - 230 Форма колбы лампы - Шарообразная Цоколь - E27 Цветовая температура - 4000 Световой поток - 1050 |  |
| 11 | Лампа светодиодная 14Вт 230В E27 6500К | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы – 14 Форма колбы лампы - Шарообразная Цоколь - E27 Цвет - Белый Световой поток - 1330 Цветовая температура - 6500 |  |
| 12 | Лампа светодиодная A60 15Вт 4000К E27 220В | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 15 Номинальное напряжение – 220 Род тока - Переменный ток (AC) Форма колбы лампы - Грушевидная Цоколь - E27 Цвет - Белый Диаметр - 60 Световой поток - 1200 Длина - 112 Цветовая температура – 4500 |  |
| 13 | Лампа светодиодная A65 20Вт грушевидная 4000К E27 230В | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 20 Номинальное напряжение - 230 Род тока - Переменный ток (AC) Номинальный ток - 115 Форма колбы лампы - Грушевидная Цоколь - E27 Цвет - Белый Диаметр – 60 Длина - 125 Цветовая температура - 4000 Степень защиты - IP20 Световой поток - 2000 |  |
| 14 | Лампа светодиодная A65 20Вт грушевидная 4500К E27 230В | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 20 Номинальное напряжение - 230 Форма колбы лампы - Грушевидная Цоколь - E27 Цвет - Белый Номинальное напряжение - 174-265 Диаметр – 60 Длина - 118 Цветовая температура - 4500 Световой поток - 1800 |  |
| 15 | Лампа светодиодная низковольтная 10Вт 4000К нейтр. бел. E27 800лм 12-48В | Тип изделия – Лампа светодиодная низковольтная Мощность лампы - 10 Номинальное напряжение с 12 по 48 Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) Форма колбы лампы - Шарообразная Цоколь - E27 Цвет - Белый Световой поток - 900 Исполнение стекла/колбы - Матовый (-ая) Диаметр - 60 Номинальный световой поток - 800 Длина - 110 Цветовая температура – 4000 |  |
| 16 | Лампа низковольтная светодиодная 12Вт 4000К бел. E27 900лм 12-36В | Тип изделия – Лампа светодиодная низковольтная Мощность лампы - 12 Номинальное напряжение с 12 по 36 Форма колбы лампы - Грушевидная Цоколь - E27 Цвет - Белый Световой поток - 900 Диаметр - 60 Длина - 110 Цветовая температура – 4000 |  |
| 17 | Лампа светодиодная 30Вт 4000К E27 | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 30 Номинальное напряжение 230 Форма колбы лампы – Грушевидная Цоколь – E27 Цвет - Белый Световой поток - 2850 Номинальный световой поток - 4000 |  |
| 18 | Лампа светодиодная 40Вт 220В E27 6500К | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 40 Номинальное напряжение с 170 по 265 Род тока - Переменный ток (AC) Форма колбы лампы - Цилиндрическая Цоколь - E27 Цвет - Белый Световой поток - 3200 Исполнение стекла/колбы - Матовый (-ая) Диаметр – 118 Длина – 204 Цветовая температура - 6500 Степень защиты – IP20 |  |
| 19 | Лампа светодиодная высокомощная 6500 E27/E40 65Вт холод. бел. (переходник в компл.) | Тип изделия – Лампа светодиодная высокомощная с переходником в комплекте Мощность лампы - 65 Номинальное напряжение с 170 по 265 Форма колбы лампы - Цилиндрическая Цоколь - E27/E40 Цвет - Белый Цветовая температура - 6500 |  |
| 20 | Лампа светодиодная высокомощная 6500К E27/E40 105Вт холод. бел. (переходником в компл.) | Тип изделия – Лампа светодиодная высокомощная с переходником в комплекте Мощность лампы - 105 Номинальное напряжение с 185 по 240 Форма колбы лампы - Грибовидная Цоколь - E27/E40 Цвет - Белый Световой поток - 5200 Цветовая температура - 6500 |  |
| 21 | Бокс ЩРН-П-6 модулей навесн. пластик IP41 | Тип изделия - Щиток квартирный Способ монтажа - Навесной Высота - 200 Ширина - 148 Глубина – 95 С монтажной панелью - Нет Степень защиты - IP41 Материал корпуса - Пластик Количество рядов - 1 Количество модулей DIN- 6 Тип крышки - Закрытого типа |  |
| 22 | Бокс ЩРН-П-8 модулей навесн. пластик IP41 | Тип изделия - Щиток квартирный Способ монтажа - Навесной Высота – 200 Ширина – 184 Глубина – 95 Din рейка - Да С монтажной панелью - Нет Степень защиты - IP41 Материал корпуса - Пластик Количество модулей DIN - 8 Тип крышки - Закрытого типа Цвет - Белый С замком - Да |  |
| 23 | Бокс ЩРН-П-12 модулей навесн. пластик IP41 | Тип изделия - Щиток квартирный Способ монтажа - Навесной Высота – 200 Ширина – 184 Глубина – 95 Din рейка - Да С монтажной панелью - Нет Степень защиты - IP41 Материал корпуса - Пластик Количество модулей DIN - 12 Тип крышки - Закрытого типа Цвет - Белый С замком - Да |  |
| 24 | Евровилка прямая белая | Цвет - Белый Материал - Пластик Степень защиты - IP20 Номинальный ток – 16А Заземление - Да Напряжение, В- 220 |  |
| 25 | Вилка каучуковая з/з прямая 16A IP44 черная V8-B-IP44 | Цвет - Черный Материал - Резина литая Степень защиты - IP44 Номинальный ток - 16 Номинальное напряжение - 220 Заземление-Да |  |
| 26 | Вилка штепсельная с заземление | Номинальный ток – 16А Цвет - Белый Материал - Пластик Степень защиты - IP20 Номинальное напряжение - 220 Заземление - Да |  |
| 27 | Вилка кабельная 32А 3Р+PE IР44 на поверхность 380 В | Тип изделия - Вилка силовая стандарта CEE, Номинальный ток - 32 Количество силовых полюсов – 3Р+РE Заземление - Да Степень защиты - IP44 Количество фаз- 3 Материал корпуса - Пластик Номинальное напряжение - 380 Заземление - Да Количество постов - 1 |  |
| 28 | Вставка плавкая ПН-2 100/63.0А | Номинальный ток - 63 Род тока - Переменный (AC)/Постоянный (DC) Способ монтажа-На аппарат Степень защиты-IP00 Напряжение, В- 380 Количество силовых полюсов- 1 Габарит предохранителя- 100А |  |
| 29 | Вставка плавкая ПН-2 100А | Номинальный ток - 100 Род тока - Переменный (AC)/Постоянный (DC) Степень защиты-IP00 Напряжение, В- 380 Количество силовых полюсов-1 Габарит предохранителя-100А |  |
| 30 | Выключатель автоматический однополюсный 16А С ВА47-29 4.5кА | Номинальный ток - 16 Общее количество полюсов - 1 Род тока - Переменный (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальная отключающая способность-4.5 кА Номинальное напряжение – 230 В Степень защиты - IP20 Способ монтажа –DIN-рейку Количество защищенных полюсов - 1 |  |
| 31 | Выключатель автоматический однополюсный 25А С ВА47-29 4.5кА | Номинальный ток - 25 Общее количество полюсов - 1 Род тока - Переменный ток (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальная отключающая способность-4,5 кА Номинальное напряжение – 230 В Степень защиты - IP20 Способ монтажа –DIN-рейку Количество защищенных полюсов - 1 |  |
| 32 | Выключатель автоматический двухполюсный 25А С ВА47-29 4.5кА | Номинальный ток - 25 Общее количество полюсов - 2 Род тока - Переменный ток (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальная отключающая способность-4,5 кА Номинальное напряжение – 400 В Способ монтажа –DIN-рейку Степень защиты - IP20 Количество защищенных полюсов - 2 |  |
| 33 | Выключатель автоматический трехполюсный 63А С ВА47-29 4.5кА | Номинальный ток - 63 Общее количество полюсов - 3 Род тока - Переменный ток (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальная отключающая способность-4,5 кА Номинальное напряжение – 400 В Способ монтажа –DIN-рейку Степень защиты - IP20 Количество защищенных полюсов - 3 |  |
| 34 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-100А-1000-690AC-УХЛ3 | Номинальный ток - 100 Общее количество полюсов - 3 Род тока - Переменный ток (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальное напряжение – 400 В Способ монтажа – Монтажная плата Степень защиты - IP20 Количество защищенных полюсов - 3 |  |
| 35 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-690AC-УХЛ3 | Номинальный ток - 160 Общее количество полюсов - 3 Род тока - Переменный ток (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальное напряжение – 400 В Способ монтажа – Монтажная плата Степень защиты - IP20 Количество защищенных полюсов - 3 |  |
| 36 | Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п ВД1-63 16A 30мA | Количество силовых полюсов - 2 Тип срабатывания по диф.току- AC Дифференциальный ток, мА- 30 Род тока - Переменный ток (AC) Номинальный ток - 16 Способ монтажа –DIN-рейку Номинальное напряжение – 230 В Степень защиты - IP20 |  |
| 37 | Выключатель дифференциального тока (УЗО) ВД1-63 2Р 25А 30мА А | Количество силовых полюсов - 2 Тип срабатывания по диф.току- AC Дифференциальный ток, мА- 30 Род тока - Переменный ток (AC) Номинальный ток - 25 Способ монтажа –DIN-рейку Номинальное напряжение – 230/400 В Степень защиты - IP20 |  |
| 38 | Выключатель автоматический однополюсный 16А С 4.5kA 230В | Номинальный ток - 16 Общее количество полюсов - 1 Род тока - Переменный (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальная отключающая способность-4.5 кА Номинальное напряжение – 230 В Степень защиты - IP20 Способ монтажа –DIN-рейку Количество защищенных полюсов – 1 |  |
| 39 | Выключатель одноклавишный наружный с изолирующей пластиной, 10А, 250B, белый | Тип включения/управления - Клавиша/Кнопка Количество клавиш – 1 Способ монтажа - Открытой установки Номинальное напряжение - 250 Номинальный ток - 10 Цвет - Белый Подходит для степени защиты - IP20 Материал - Пластик Тип подключения - Винтовое |  |
| 40 | Выключатель двухклавишный наружный с изоляционной пластиной 10A 250B белый | Тип включения/управления - Клавиша/Кнопка Количество клавиш – 2 Способ монтажа - Открытой установки Номинальное напряжение - 250 Номинальный ток - 10 Цвет - Белый Подходит для степени защиты - IP20 Материал - Пластик Тип подключения - Винтовое |  |
| 41 | Кнопка SW2C-11 возвратная черная NO+NC | Тип изделия- Кнопка Степень защиты- IP54 Количество НО контактов- 1 Количество НЗ контактов- 1 Диаметр отверстия, мм- 22 Напряжение, В- 220 Номинальный ток, А-7.5 Цвет толкателя-Черный Тип толкателя- Цилиндрический Номинальное напряжение, В- 230 Фиксация кнопки-Без фиксации Цвет толкателя-Черный Тип толкателя- Цилиндрический |  |
| 42 | Кнопка LAY5-BS142 Грибок с ключом красная d22м 240В 1р | Количество НЗ контактов- 1 Диаметр отверстия, мм- 22 Номинальное напряжение, В- 230 Наличие индикатора (сигнальной лампы)- Нет Количество НО контактов - 0 Количество переключающих контактов-0 Напряжение, В- 220 Цвет толкателя - Красный Тип толкателя - Грибовидный Степень защиты - IP20 Фиксация кнопки - С фиксацией |  |
| 43 | Пускатель магнитный КМИ 18А катушка управления 220В АС IP54 с кнопками П+С РТИ-1321 | Номинальный ток, А- 18 Количество силовых полюсов- 3 Степень защиты- IP54 Исполнение - Нереверсивное Напряжение катушки управления, В- 220 Род тока - Переменный (AC) Напряжение, В- 660 Количество силовых НО контактов- 3 Способ монтажа - Монтажная плата Количество НО контактов- 1 Тип подключения- Винтовое Количество НЗ контактов- 0 Количество силовых НЗ контактов- 0 |  |
| 44 | Пускатель магнитный КМИ 18А катушка управления 380В АС IP54 с кнопками П+С РТИ-1321 | Номинальный ток, А- 18 Количество силовых полюсов- 3 Степень защиты- IP54 Исполнение- Нереверсивное Напряжение катушки управления, В- 380 Род тока- Переменный (AC) Напряжение, В- 660 Количество силовых НО контактов-3 Способ монтажа-Монтажная плата Количество НО контактов- 1 Тип подключения- Винтовое Количество НЗ контактов- 0 Количество силовых НЗ контактов- 0 |  |
| 45 | Контактор КМИ малогабаритный 25А катушка управления 230В АС 1НЗ | Номинальный ток, А- 25 Степень защиты- IP20 Исполнение-Нереверсивное Напряжение катушки управления, В- 230 Количество силовых полюсов- 3 Род тока- Переменный (AC) Напряжение, В- 660 Количество НЗ контактов- 1 Количество силовых НО контактов- 3 Способ монтажа- DIN-рейка Количество НО контактов- 0 Тип подключения- Винтовое Количество силовых НЗ контактов- 0 |  |
| 46 | Контактор КМИ малогабаритный 40А катушка управления 400В АСЗ 1НО+1НЗ | Номинальный ток, А- 40 Степень защиты- IP20 Исполнение- Нереверсивное Напряжение катушки управления, В- 400 Количество силовых полюсов- 3 Род тока- Переменный (AC) Напряжение, В- 660 Количество НЗ контактов- 1 Количество НО контактов- 1 Количество силовых НО контактов- 3 Способ монтажа- Монтажная плата Тип подключения- Винтовое Количество силовых НЗ контактов- 0 |  |
| 47 | Контактор КМИ малогабаритный 65А катушка управления 400В АС 1НО+1НЗ | Номинальный ток, А- 65 Количество силовых полюсов- 3 Степень защиты- IP20 Исполнение - Нереверсивное Напряжение катушки управления, В- 400 Род тока - Переменный (AC) Напряжение, В-660 Количество НЗ контактов- 1 Количество НО контактов- 1 Способ монтажа- Монтажная плата Количество силовых НО контактов- 3 Тип подключения- Винтовое Количество силовых НЗ контактов- 0 |  |
| 48 | Коробка распределительная 70х70х40 IP55 белая | Способ монтажа - Открытый Степень защиты- IP55 Цвет - Белый Материал изделия - Полипропилен Длина, мм- 70 Форма - Квадратная Высота, мм- 40 Глубина, мм- 40 Ширина, мм- 70 |  |
| 49 | Коробка распределительная 100х100х50 IP55 | Цвет - Серый Степень защиты- IP54 Наличие клемм- нет Способ монтажа- Открытый Материал изделия- Полистирол Длина, мм- 100 Форма- Квадратная Высота, мм- 100 Глубина, мм- 50 Ширина, мм- 100 |  |
| 50 | Пост кнопочный ПКТ-40 У2 6.3А IP30 вверх/вниз/влево/вправо с ключом защиты | Высота, мм- 192 Номинальный ток, А-10 Степень защиты- IP30 Род тока - Переменный (AC) Способ монтажа - Монтажная плата Напряжение, В- 660 Количество НЗ контактов- 0 Количество НО контактов- 0 Количество переключающих контактов-4 Тип толкателя- Цилиндрический Цвет- Черный |  |
| 51 | Пускатель электромагнитный ПМЕ-211 УХЛ4 В, 380В/50Гц, 2з+2р, 25А, без реле, IP00, | Номинальный ток, А- 40 Напряжение катушки управления, В- 110 Напряжение, В- 380 Количество силовых НО контактов- 3 Количество силовых НЗ контактов- 0 Количество НО контактов- 2 Количество НЗ контактов- 2 Способ монтажа - Монтажная плата Степень защиты- IP00 Исполнение - Нереверсивное Род тока - Переменный (AC) Реверсивность - Нет |  |
| 52 | Пускатель электромагнитный ПМЛ-2220 УХЛ4 Б, 380В/50Гц, 1з, 25А, нереверсивный, с реле РТЛ-1022-2 17-25А, в корпусе из пластика IP54, с кнопками ПУСК + СТОП | Степень защиты- IP54 Исполнение: Нереверсивное Количество НЗ контактов- 0 Количество НО контактов- 1 Количество силовых НЗ контактов- 0 Количество силовых НО контактов- 3 Напряжение катушки управления, В- 380 Напряжение, В- 660 Номинальный ток, А- 25 Род тока - Переменный (AC) Способ монтажа - Монтажная плата Реверсивность- Нет |  |
| 53 | Розетка наружная с заземлением без шторок изол.пл., 16А, 250В, белый | Номинальный ток, А- 16 Цвет- Белый Количество постов- 1 Шторки- Нет Материал изделия- Пластик Крепление- Винтовое Степень защиты- IP20 Крышка- Да Напряжение, В- 220 Тип подключения- Винтовое Способ монтажа- Открытый Заземление - Да Номинальное напряжение, В- 250 |  |
| 54 | Розетка наружная двойная, с заземлением, со шторками, с изолирующей пластиной, 16А, 250В, белый | Номинальный ток, А- 16 Цвет- Белый Количество постов- 2 Шторки- Да Материал изделия- Пластик Степень защиты- IP20 Высота, мм- 106 Крышка- Да Напряжение, В- 220 Тип подключения- Винтовое Способ монтажа-Открытый Заземление - Да Номинальное напряжение, В- 250 |  |
| 55 | Розетка двойная с заземлением в сборе белая | Заземление- Да Шторки- Нет Цвет- Белый Количество постов- 2 Номинальный ток, А- 16 Способ монтажа- Скрытый Материал изделия- Пластик Степень защиты- IP20 Индикация- Нет Высота, мм- 112 Крышка- Нет Покрытие- Лакированное Тип подключения- Винтовое Род тока- Переменный (AC) Напряжение, В- 220 Номинальное напряжение, В- 220-250 |  |
| 56 | Розетка кабельная 32А 3Р+PE IР44 на поверхность 380 В 124 | Номинальное напряжение, В- 400 Количество силовых полюсов- 3P+E Степень защиты- IP44 Положение заземляющего контакта разъемов CEE, ч- 6 Номинальный ток, А- 32 Заземление- Да Напряжение, В- 380 Материал корпуса- Пластик |  |
| 57 | Фонарь светодиодный ручной, зарядка от USB, регулируемый фокус, 3 режима | Фонарь светодиодный Степень защиты- IP40 Исполнение фонаря- Ручное Тип питания: Встроенный аккумулятор Зарядка USB |  |
| 58 | Фонарь налобный аккумуляторный, 3W, аккумулятор 3,7V 1,2Ah, 180Lm, 8 часов | Емкость аккумулятора, Ач- 1.2 Напряжение питания- 3.7 Срок службы, ч- 8 Цвет корпуса- Черный Цветовая температура- 4500 Световой поток, Лм- 180 Степень защиты- IP33 Материал корпуса- Пластик Ширина, мм- 42 Напряжение, В- 3.7 Исполнение фонаря- Налобное Тип питания- Встроенный аккумулятор Мощность, Вт- 3 |  |
| 59 | Фонарь налобный аккумуляторный, 3W, аккумулятор 3,7V 1Ah, 180Лм, 6 часов | Емкость аккумулятора, Ач- 0.8 Напряжение питания- 3.7 Световой поток, Лм- 180 Срок службы, ч- 6 Цвет корпуса - Черный Цветовая температура- 4500 Степень защиты- IP33 Материал корпуса: Пластик Напряжение, В- 3.7 Исполнение фонаря- Налобное Тип питания- Встроенный аккумулятор Мощность, Вт- 3 |  |
| 60 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 220/12В IP54 с тремя автоматами | Тип изделия- Ящик ЯТП Цвет- Серый Степень защиты- IP54 Входное напряжение, В- 220 Выходное напряжение, В- 12 Высота, мм- 185 Номинальная мощность, кВА- 0.25 Материал оболочки- Металл Способ монтажа- Навесной Глубина, мм- 295 Ширина, мм- 145 |  |
| 61 | Ящик силовой ЯБПВУ 100-IP54-У3-009 | Степень защиты- IP54 Номинальный ток, А- 100 Высота, мм- 354 Цвет - Серый Материал оболочки- Металл Способ монтажа- Навесной Напряжение, В- 380 Глубина, мм- 155 Ширина, мм- 264 |  |
| 62 | Щит с монтажной панелью ЩМП-400х300х220 (ЩРНМ-1) IP31 | Способ монтажа- Навесной Материал изделия- Сталь Степень защиты- IP31 Высота, мм- 400 Тип изделия: Щит монтажный Цвет- Серый Дверь- Металлическая Толщина материала изделия- 0.8 Наличие замка- Да Напряжение, В- 380 Крышка- Нет Глубина, мм- 220 Ширина, мм- 300 Номинальный ток, А- 630 |  |

План распределения объемов поставки продукции внутри коллективного участника (форма 4)

Форма Плана распределения объемов поставки продукции внутри коллективного участника

- Приложение 3 к заявке
от «____»_____________ 202_ г. №__________

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ВНУТРИ КОЛЛЕКТИВНОГО УЧАСТНИКА

Наименование и адрес места нахождения

участника процедуры закупки: _____________________________

| № п/п | Наименование продукции (с указанием количества) | Наименование лица, поставляющего данную продукцию и его роль в проекте (субподрядчик / член коллективного участника) | Стоимость продукции |  | Сроки поставки (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. (с НДС) | в % от общей стоимости продукции |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 100% | Х |

Декларация соответствия члена коллективного участника (форма 5)

Форма Декларации соответствия члена коллективного участника

- Приложение 4 к заявке
от «____» _____________ 202_ г. № __________

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЧЛЕНА КОЛЛЕКТИВНОГО УЧАСТНИКА

Выступая в качестве члена коллективного участника, лидером которого является ___________________________ [наименование участника процедуры закупки, от имени которого подается заявка], настоящим подтверждаем, что в отношении _________________________ [наименование члена коллективного участника] не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) или об открытии конкурсного производства, деятельность ______________________________ [наименование члена коллективного участника] не приостановлена, а также, что размер задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Также подтверждаем отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера _________________________ [наименование члена коллективного участника или Ф.И.О.– для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя]ограничения или лишения дееспособности, неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с исполнением договора, и административного наказания в виде дисквалификации.

В соответствии с дополнительными требованиями к участникам закупки подтверждаем отсутствие сведений об ______________________________ [наименование члена коллективного участника] в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 44-ФЗ.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

- Проект договора представлен в виде отдельного файла в составе Приложения №1 к извещению (файл под названием «Проект договора»).

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ (ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ)

- Технические требования к продукции (предмету закупки) представлены в виде отдельного файла в составе Приложения №2 к извещению (файл под названием «Технические требования к продукции»).

Заявка коллективного участника рассматривается путем суммирования предложений всех членов коллективного участника, однако, в случае если устанавливаются требования в отношении минимальной суммы каждого договора, а также параметры признания характера продукции сопоставимыми (параметры аналогичности) каждый член коллективного участника должен отвечать установленным требованиям.

Применяется только в случае, если требование о наличии такой системы у контрагента, отбираемого заказчиком в соответствии с Положением, было предусмотрено в договоре заказчика с третьим лицом, для исполнения обязательств по которому заказчиком проводится закупка.

Цена за единицу продукции указывается в случае проведения закупки на право заключения договора с единичными расценками без фиксированного объема продукции (подраздел 19.15 Положения о закупке)

Данный абзац следует исключить из текста заявки в случае подачи заявки физическим лицом, а также в случае, если участнику процедуры закупки требуется получение указанного решения. ВНИМАНИЕ! В последнем случае к заявке необходимо приложить копию такого решения либо письмо, содержащее обязательство о предоставлении указанного решения до момента заключения договора, в случае принятия ЗК решения о заключении договора с таким участником.

Данный абзац следует исключить из текста заявки в случае подачи заявки физическим лицом, а также в случае, если участнику процедуры закупки требуется получение указанного решения. ВНИМАНИЕ! В последнем случае к заявке необходимо приложить копию такого решения либо письмо, содержащее обязательство о предоставлении указанного решения до момента заключения договора, в случае принятия ЗК решения о заключении договора с таким участником.

Данная форма заполняется только в том случае, если заявка подается коллективным участником.

Данная форма заполняется каждым членом коллективного участника в случае, если заявка подается от имени коллективного участника.