## ЛСР02-01-08 ЭМ лазерный станок
Приложение № 17
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [10 empty] | "____" ________________ 2025 года | [5 empty] | "____" ________________ 2025 года | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [9 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр |  |  |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 24.02.2025 № 01-09/90 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 24.02.2025 № 01-09/90 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 24.02.2025 № 01-09/90
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 18. Удмуртская Республика | [10 empty] | 18. Удмуртская Республика | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 18. Удмуртская Республика
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Удмуртская Республика | [10 empty] | Удмуртская Республика | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Удмуртская Республика
МСК-11, Лазерный станок | [31 empty] | МСК-11, Лазерный станок
(наименование стройки)
АО "Концерн Калашникова" | [32 empty] | АО "Концерн Калашникова"
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 02-01-09
Электро-монтажные работы | [33 empty] | Электро-монтажные работы
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.04.2025 | [32 empty] | 01.04.2025
Сметная стоимость |  |  | 1854.9 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 1023.36 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 112.49 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 259.8 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 2.95 | тыс.руб.
| оборудования |  | 206.45 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 295.57 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 11.12 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 6.48 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Электромонтажные работы на ввысоте до 3м | [35 empty] | Раздел 1. Электромонтажные работы на ввысоте до 3м
1 | ГЭСНм08-03-572-07 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм/стоимость металлических конструкции в составе расценки | [34 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм/стоимость металлических конструкции в составе расценки | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.3,4,5 | Производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3,4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [35 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8531.71 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2985.17 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2895.61 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1522.44 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12982.81; 12: 12982.81 | [26 empty] | Всего по позиции
2 О | Текущая цена, согласовать со службой ЭБ до закупки | Щит Силовой РП 1400х1000х600мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 206448 |  | 206448 | [22 empty] | Щит Силовой РП 1400х1000х600мм
|  | Цена=240000/1,2*1,012*1,02 | [39 empty] | Цена=240000/1,2*1,012*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 206448 | [26 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм08-03-574-05 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [22 empty] | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2
|  | Объем=10 / 100 | [40 empty] | Объем=10 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.3,4,5 | Производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3,4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [35 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3549.86 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3164.41 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3069.48 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1613.85 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 82753.3; 12: 8275.33 | [26 empty] | Всего по позиции
4 | Код товара: 15525636 | Луженый наконечник ТМЛ 25 шт 95-12-15 КВТ 40898 |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 |  |  | 200.42 |  | 4008.4 | [22 empty] | Луженый наконечник ТМЛ 25 шт 95-12-15 КВТ 40898
|  | Цена=5723/25/1,2*1,02*1,03 | [39 empty] | Цена=5723/25/1,2*1,02*1,03
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4008.4 | [26 empty] | Всего по позиции
5 | Код товара: 21643030 | Термоусадка (КВТ) 85297 Набор "5 цветов" размер 25/12,5 |  |  |  | упак | 1 | 1 | 1 |  |  | 393.1 |  | 393.1 | [22 empty] | Термоусадка (КВТ) 85297 Набор "5 цветов" размер 25/12,5
|  | Цена=449/1,2*1,02*1,03 | [39 empty] | Цена=449/1,2*1,02*1,03
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 393.1 | [26 empty] | Всего по позиции
6 | Код: 254071 | Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 (50 шт) (27403) |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 |  |  | 26.76 |  | 267.6 | [22 empty] | Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 (50 шт) (27403)
|  | Цена=1528/50/1,2*1,02*1,03 | [39 empty] | Цена=1528/50/1,2*1,02*1,03
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 267.6 | [26 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-02-147-11 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 5.9; 6: 1; 7: 5.9 | [22 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг
|  | Объем=590 / 100 | [40 empty] | Объем=590 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.3,4,5 | Производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3,4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [35 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 67902.53 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 59841.13 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 58045.9 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 30518.98 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 26651.48; 12: 157243.75 | [26 empty] | Всего по позиции
8 | Код товара: 8669727 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 1х95мк -1 многопроволочный белый (барабан) АЛЮР |  |  |  | м | 601.8 | 1 | 601.8 |  |  | 1130.83 |  | 680533.49 | [22 empty] | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 1х95мк -1 многопроволочный белый (барабан) АЛЮР
|  | Объем=590*1,02 | [40 empty] | Объем=590*1,02
|  | Цена=1291,64/1,2*1,02*1,03 | [39 empty] | Цена=1291,64/1,2*1,02*1,03
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 680533.49 | [26 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНр69-01-001-04 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [22 empty] | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича
|  | Объем=10 / 100 | [40 empty] | Объем=10 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.3,4,5 | Производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6022.21 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6022.21 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 5540.43 | [25 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
| Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 2649.77 | [25 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 142124.1; 12: 14212.41 | [26 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм08-02-407-10 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 100 мм/монтаж гильзы |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [22 empty] | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 100 мм/монтаж гильзы
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.3,4,5 | Производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3,4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [35 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1717.88 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1348.38 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1307.93 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 687.67 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 74601.6; 12: 3730.08 | [26 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-23.3.06.05-0010 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм |  |  |  | м | 5 | 1 | 5 | 799.86 | 0.95 | 759.87 |  | 3799.35 | [22 empty] | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3799.35 | [26 empty] | Всего по позиции
Всего по позиции | [43 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНр69-01-004-01 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [22 empty] | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных
|  | Объем=10 / 100 | [40 empty] | Объем=10 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.3,4,5 | Производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3543.84 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3130.6 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 2880.15 | [25 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
| Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 1377.46 | [25 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 78014.5; 12: 7801.45 | [26 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-14.5.01.05-0013 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 478.28 | 1.23 | 588.28 |  | 588.28 | [22 empty] | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 588.28 | [26 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСН08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.18; 6: 1; 7: 0.18 | [22 empty] | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.3,4,5 | Производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3,4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [35 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4907.83 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4120.69 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 12: 4532.76 | [25 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 4: %; 5: 69; 6: 0.85; 7: 58.65; 12: 2416.78 | [25 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 65874.28; 12: 11857.37 | [26 empty] | Всего по позиции
Раздел 2. Работы, выполняемые в действующей трансформаторной под напряжением 6кВ | [43 empty] | Раздел 2. Работы, выполняемые в действующей трансформаторной под напряжением 6кВ
15 | ГЭСНм08-02-147-11 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.6; 6: 1; 7: 2.6 | [22 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг
|  | Объем=260 / 100 | [40 empty] | Объем=260 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.3,4,5 | Производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3,4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [35 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 29923.16 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 26370.67 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 25579.55 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 13449.04 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 26651.49; 12: 69293.87 | [26 empty] | Всего по позиции
16 | Код товара: 8669727 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 1х95мк -1 многопроволочный белый (барабан) АЛЮР |  |  |  | м | 265.2 | 1 | 265.2 |  |  | 1130.83 |  | 299896.12 | [22 empty] | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 1х95мк -1 многопроволочный белый (барабан) АЛЮР
|  | Объем=260*1,02 | [40 empty] | Объем=260*1,02
|  | Цена=1291,64/1,2*1,02*1,03 | [39 empty] | Цена=1291,64/1,2*1,02*1,03
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 299896.12 | [26 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНм08-03-574-05 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [22 empty] | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2
|  | Объем=10 / 100 | [40 empty] | Объем=10 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.3,4,5 | Производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3,4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [35 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3549.86 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3164.41 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3069.48 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1613.85 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 82753.3; 12: 8275.33 | [26 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [22 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1655.49 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1655.49 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1225.06 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 595.98 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 347.65; 12: 3476.53 | [26 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [22 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 536.38 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 536.38 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 396.92 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 193.1 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14080; 12: 1126.4 | [26 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [22 empty] | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3104.04 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3104.04 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2296.99 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1117.45 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1086.41; 12: 6518.48 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Электромонтажные работы на ввысоте до 3м : | [42 empty] | Итоги по разделу 1 Электромонтажные работы на ввысоте до 3м :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1125683.52 | [31 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 112489.01 | [31 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 8663.61 | [31 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2954.57 | [31 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1001576.33 | [31 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1023357.57 | [31 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 13264.15 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 12.64 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 9.35 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 990674.08 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 12953.34 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 6444.01 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 259801.17 | [31 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 93928.95 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 8650.97 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2945.22 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 10902.25 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 93967.95 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 49405.83 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 206448 | [31 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 11121.41 | [31 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 11121.41 | [31 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 5295.91 | [31 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 3918.97 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1906.53 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 115443.58 | [31 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 110840.26 | [31 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 57756.37 | [31 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Электромонтажные работы на ввысоте до 3м |  |  |  | 12: 1500728.15 | [32 empty] | Всего по разделу 1 Электромонтажные работы на ввысоте до 3м
|  | справочно: | [43 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 295,5662 | [33 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 6,47915 | [33 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 8897.13 | [34 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 8897.13 | [35 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 2224.28 | [34 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 2224.28 | [35 empty] | Электротехнические устройства
|  | Итоги по смете: | [48 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1125683.52 | [37 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 112489.01 | [37 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 8663.61 | [37 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2954.57 | [37 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1001576.33 | [37 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1023357.57 | [37 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 13264.15 | [37 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 12.64 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 9.35 | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 990674.08 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 12953.34 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 6444.01 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 259801.17 | [37 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 93928.95 | [37 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 8650.97 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2945.22 | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 10902.25 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 93967.95 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 49405.83 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 206448 | [37 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 11121.41 | [37 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 11121.41 | [37 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 5295.91 | [37 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 3918.97 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1906.53 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 1500728.15 | [38 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 115443.58 | [37 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 110840.26 | [37 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 57756.37 | [37 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  |  | 12: 45021.84 | [37 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 1545749.99 | [38 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 309150 | [37 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 1854899.99 | [38 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [49 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 295,5662 | [39 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 6,47915 | [39 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 8897.13 | [40 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 8897.13 | [41 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 2224.28 | [40 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 2224.28 | [41 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.