ДОГОВОР № ______

г. Санкт-Петербург                                                    	                                    «___» __________20__ г.

Акционерное общество «ЛОМО» (АО «ЛОМО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице управляющего директора Владимирова Дмитрия Анатольевича, действующего на основании доверенности, удостоверенной 30.05.2024г. Губинской Екатериной Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса Давлетгараевой Венеры Кависовны нотариального округа «город Ижевск Удмуртской Республики», зарегистрированной в реестре за №18/7-н/18-2024-4-165, с одной стороны, и

______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора ________________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) осуществить комплексное инструментальное обследование конструкций зданий для фиксации технического состояния и обеспечения работоспособности, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20, корпус №134 (Лит. Я)  и  в корпус №197 (Лит. ЯГ) (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять результат Работ и осуществить оплату принятых результатов Работ на условиях настоящего Договора (далее – Работы).

1.2. Результатом выполненных Работ по настоящему Договору является Заключение по обследованию (далее-«Заключение»), которое Исполнитель обязуется передать Заказчику в составе и объемах, предусмотренных в Техническом задании (Приложение №1 к Договору) и действующим законодательством РФ.

1.3. Работы проводятся в строгом соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации, обязательными к применению. Включая, но не ограничиваясь: СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительным конструкций зданий и сооружений», ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», а также иными требованиями законодательства.

1.4.  Исполнитель гарантирует, что обладает необходимым членством в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (СРО ИИ) и имеет допуск к Работам по обеспечению несущих строительных конструкций зданий и сооружений. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить завершенные копии соответствующих свидетельств до начала выполнения Работ.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Сроки выполнения Работ – в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления предварительной оплаты, согласно п.3.2. Договора и получения исходных данных, согласно п.4.1.6. Договора.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Общая стоимость выполнения Работ составляет ______, 00 руб. (_________________), в .т.ч. НДС (___ ) – _____________ руб.

    - Стоимость Работ по адресу: ул. Чугунная, д.20, корпус №134 (Лит. Я) -_____________ (________________________), в т.ч. НДС (___ )  ____ - _______

    - Стоимость Работ по адресу: ул. Чугунная, д.20, корпус №197 (Лит. ЯГ) -_____________ (________________________), в т.ч. НДС (___ ) ____ - _______

  - Заказчик обязуется перечислить Исполнителю в порядке предварительной оплаты аванс в размере 30 % от стоимости Работ, что составляет ___________ руб. (________________ 00 копеек), в т.ч. НДС (___) -_______ руб. Оплата производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора на основании выставленного счета Исполнителем.

3.3. Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на банковский счёт Исполнителя. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными после списания денежных средств со счета Заказчика.

3.5. В случае не поступления аванса на расчетный счет Исполнителя по вине Заказчика в срок, указанный в п.3.2. Договора, по письменному требованию Исполнителя сроки выполнения и окончания Работ, предусмотренных Договором, отодвигаются на период задержки платежа.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.	Заказчик вправе:

    - Осуществлять надзор за ходом выполнения Работ, соблюдением установленных сроков и соответствием цене Договора, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

    - Не допускать до Объекта сотрудников Исполнителя, не прошедших вводный инструктаж по охране труда.

Заказчик обязан:

    - Назначить представителя со стороны Заказчика ответственным за ход работ по настоящему Договору:

- Начальник управления №191эксплуатации и ремонта зданий и сооружений АО "ЛОМО" -  Бузулуков Роман Викторович Тел. +7-952-211-44-22; rvbuzulukov@lomo.ru

4.1.4. По окончании Работ принять результат выполненной Работы и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.5. Обеспечить Исполнителю доступ на Объект.

4.1.6. Предоставить Исполнителю исходные данные в течение 3(трех) рабочих дней с момента подписания Договора в электронном виде на адрес, указанный в Договоре; в бумажном виде – по акту приему-передачи документов.

4.1.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Исполнителя Заключения и Акта сдачи-приемки выполненных работ направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или письменный мотивированный отказ от приемки Работ.

4.1.8. Провести вводный инструктаж по охране труда до начала фактического допуска сотрудников Исполнителя к работе. Факт проведения вводного инструктажа подтверждается записью в Журнале регистрации вводного инструктажа.

  - Исполнитель обязан:

4.2.1.  Выполнить Работы в сроки и в объёмах, предусмотренных Договором, в соответствии с Техническим заданием (Приложения №1 к Договору), обеспечить надлежащее качество выполненных Работ.

4.2.2. Назначить контактным лицом инженера _________________ (тел.__________________ email___________), ответственным за ход работ по настоящему Договору.

4.2.3. Предоставлять Заказчику по его требованию отчеты о ходе выполнения Работ в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения соответствующего требования.

4.2.4. Устранить замечания и собственные ошибки, по результатам рассмотрения Заключения Заказчиком.

4.2.5. Нести ответственность за соблюдение работниками правил производства работ, охраны труда, противопожарной безопасности, требования санитарно-гигиенических и природоохранных норм, СНиП, нормативных документов по охране труда, а также иных обязательных требований, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.2.6. Соблюдать пропускной режим на территории Заказчика.

4.2.7. Предоставлять документы и сведения, необходимые для оформления допуска работников Исполнителя, по электронной почте: VNNikola@lomo.ru  или i.v.gisich@lomo.ru, не менее, чем за 1 (один) рабочий день до планируемой даты выполнения Работ на территории Заказчика.

4.2.8. Ознакомить своих работников с информацией о порядке оформления допуска и нахождения на территории АО «ЛОМО».

4.2.9. Нести материальную ответственность за порчу имущества Заказчика при выполнении Работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2.10. Немедленно уведомлять Заказчика в письменной форме о любых выявленных несоответствиях, недостоверности или недостаточности предоставляемых Заказчиком исходных данных и приостанавливать выполнение связанных с ними Работ до получения дальнейших инструкций от Заказчика.

4.2.11. Обеспечить присутствие всех своих сотрудников, задействованных в выполнении Работ на территории Заказчика, на вводном инструктаже по охране труда, проводимом Заказчиком.

4.2.12. В течение 1 (одного) рабочего дня потвердеть получения от Заказчика исходных данных, в соответствии с п.4.1.6. Договора для выполнения Работ:

- в электронном виде путем направления ответного письма Заказчику

-в бумажном варианте – путем подписания акта приема-передачи документов.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - После выполнения Работ по настоящему Договору Исполнитель передает Заключение в 3-х экземплярах на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр на электронном носителе, Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах, счет на окончательный расчет и счет-фактуру по накладной, которая оформляется в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.2 Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заключения согласовать полученную документацию, либо предоставить в тот же срок мотивированный отказ от согласования. В случае мотивированного отказа от согласования Исполнитель устраняет недостатки в установленный Заказчиком срок своими силами и за свой счет.

5.3 В случае не устранения Исполнителем недостатков в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить указанные недостатки своими силами или силами третьих лиц. Исполнитель обязан возместить Заказчику расходы на устранение недостатков в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предоставления Исполнителю Заказчиком подтверждающих расходы документов.

5.4 В случае, если Заказчик не подписал полученный от Исполнителя Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня его получения и не предъявил Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки Работ, Работы считаются принятыми и подлежат оплате.

5.5. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненных Работ или качеству Заключения может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

5.6. После подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ обеими Сторонами исключительное право на Заключение переходит Заказчику.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 В случае нарушения сроков выполнения Работ по вине Исполнителя, Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости Работ,  указанной в п.3.1. Договора, за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости Работ.

В случае задержки Заказчиком оплаты выполненных Работ Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчика пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости неисполненного обязательства.

6.3. Исполнитель не несет ответственности за недостоверность исходных данных, переданных Заказчиком.

6.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.5. Стороны пришли к соглашению о том, что к денежным обязательствам в рамках настоящего Договора правила ст. 317.1 ГК РФ не применяются.

6.6. Исполнитель гарантирует полноту и достоверность выводов в Заключении в течение 3 лет.

6.7. Исполнитель обязуется возместить Заказчику все убытки, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения Работ и за недостоверность предоставленного Заключения или его части.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

7.2. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон и одной из Сторон через 10 (десять) календарных дней после письменного уведомления другой Стороны при наличии следующих условий:

-существенном нарушении другой Стороной своих обязательств по Договору (неоднократное или немотивированное нарушение 2 (два) и более раз);

- невозможности продолжения Работ по Договору по причине, не зависящей от Сторон (форс-мажорные обстоятельства).

7.3.	При расторжении Договора по причинам, возникшим по вине Заказчика, Исполнителю возмещаются фактически понесенные затраты на момент получения уведомления о расторжении Договора.

7.4. Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать возмещения Исполнителем убытков в следующих случаях:

    - задержка Исполнителем начала выполнения Работ более чем на 3 (три) календарных дня по причинам, не зависящим от Заказчика;

    - нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ более чем 5 (пять) рабочих дней, влекущего увеличение сроков окончания выполнения Работ;

    - систематического (два и более раза) несоблюдения Исполнителем требований Заказчика об устранении обнаруженных недостатков в процессе выполнения Работ;

    - неисполнение обязательств, предусмотренных разделом 13 Договора;

отзыва или приостановления действия лицензий, разрешений, допусков Исполнителя, необходимых для выполнения Работ по Договору.

7.5. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, по которым Стороны не смогут достичь согласия путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт - Петербурга и Ленинградской области.

7.6. Заказчик вправе использовать результат Работ, выполненных и переданных Исполнителем, по своему усмотрению.

7.7. Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по 1 (одному) экземпляру для каждой Стороны.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (далее – «Обстоятельства Непреодолимой Силы»), к которым относятся: природные явления в виде стихийных бедствий, техногенные происшествия (пожар и прочее), принятие и вступление в силу актов государственных органов власти РФ, имеющих запрещающий характер в отношении предмета настоящего договора и вида работ по настоящему договору.

8.2.	Сторона, ссылающаяся на Обстоятельства Непреодолимой Силы, незамедлительно, но не позднее 2 (двух) рабочих дней, извещает о таких обстоятельствах другую Сторону в письменной форме с приложением документов, подтверждающих наличие Обстоятельств Непреодолимой Силы. Несвоевременное уведомление о наступлении Обстоятельств Непреодолимой Силы лишает Сторону права на соответствующее Обстоятельство Непреодолимой Силы как основание освобождения от неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.3.	При наступлении Обстоятельств Непреодолимой Силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится соразмерно периоду действия Обстоятельств Непреодолимой Силы, а также периоду, требуемому для устранения их последствий. В случае если Обстоятельства Непреодолимой Силы длятся более 2 (двух) месяцев, Стороны незамедлительно начнут переговоры и утвердят такие изменения в отношении условий настоящего Договора, которые будут необходимы Сторонам для продолжения исполнения своих обязательств по настоящему Договору в условиях, максимально близких к первоначально существовавшим условиям.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1.	Каждая из Сторон обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной от другой Стороны или ставшей ей известной в ходе исполнения настоящего Договора, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

9.2.	Конфиденциальной информацией в соответствии с настоящим Договором является вся информация о производственной, коммерческой и финансовой деятельности Сторон, а также информация, относящаяся к конкретным проектам, техническим и организационным решениям.

9.3.	Требования настоящей статьи не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой конфиденциальной информации.

- УВЕДОМЛЕНИЯ

10.1 Все предусмотренные Договором сообщения должны быть составлены в письменной форме, подписаны уполномоченным представителем Стороны,  скреплены печатью стороны и переданы по выбору отправляющей стороны любым из нижеперечисленных способов, обеспечивающих подтверждение получения соответствующего сообщения стороной-адресатом: по электронной почте либо факсу с уведомлением о доставке (датой получения такого сообщения признается дата его отправки при условии получения отправителем подтверждения о доставке сообщения на электронный адрес стороны-адресата, ее уполномоченного представителя, указанный в договоре); лично под расписку о вручении; курьерской службой доставки или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам, указанным в Договоре (датой получения такого сообщения признается дата доставки сообщения по адресу, указанному в договоре). О любом изменении своих реквизитов, состава уполномоченных лиц, адреса, в том числе электронного, Стороны обязуются информировать друг друга в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента соответствующего изменения.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств по Договору Сторонами.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

  - Техническое задание. (Приложение № 1)

- АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: АО «ЛОМО» ИНН 7804002321 КПП 780401001 Юрид. адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20 Банковские реквизиты: Р/с 40702810455080140142 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ к/с 30101810500000000653 БИК 044030653 ОГРН 1027802498514 т/ф (812) 292-5242 e-mail: lomo@lomo.ru Управляющий директор ______________ Владимиров Д.А. М.П. «___»_________________ | - Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору № ______ от «_______» ____ 20_____ г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### Оказание услуг по комплексному инструментальному обследованию зданий для фиксации технического состояния и обеспечения  работоспособности корпусов   № 134 (лит. Я)  и №197 (Лит. ЯГ), расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20 .

### Заказчик АО «ЛОМО»

- Наименование предмета закупки: Оказание услуг по комплексному инструментальному обследованию зданий для фиксации технического состояния и обеспечения работоспособности корпусов № 134 (Лит. Я) и 197 (Лит. ЯГ), расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20.

- Общие сведения об объектах:

| Показатель | Значение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Вид объекта | Здание | Здание |
| Адрес | г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, лит. Я | г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, лит. ЯГ |
| Кадастровый номер |  | 78:10:0005113:2212 |
| Назначение | Нежилое | Нежилое |
| Общая площадь | 10 816,7 | 22 010 |
| Количество этажей | 4 | 1-6 |
| Количество подземных этажей | 0 | 1 |
| Материал наружных стен | Кирпичные | Кирпичные |
| Год постройки | 1968 | 1978 |

- КОЗ 2.0: 21.219.02.02.01.01.004 – Услуги по техническому обследованию состояния объекта недвижимости;

- ОКПД2: 71.20.19.190 - Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки;

- Описание предмета закупки:

Оказание услуг по комплексному инструментальному обследованию зданий для фиксации технического состояния и обеспечения работоспособности корпусов № 134 (Лит. Я) и 197 (Лит. ЯГ),  расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20.

  - Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с:

- требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- условиями Договора;

- описанием предмета закупки;

- Контактное лицо, ответственное за координацию выполнения работ: Начальник управления №191 – Роман Викторович Бузулуков, тел. 292-51-43

- Требования соответствия нормативным документам:

  - Услуги должны быть оказаны в соответствии с ГОСТами, СНиПами, техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, включая обеспечение пожарной, промышленной и экологической безопасности, охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, а также гигиенических нормативов и санитарных правил:

    - Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

    - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

    - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

    - ГОСТ 31937-2024 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

    - СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

    - ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

    - СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009;

    - Приказ Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

    - СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства;

    - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»;

    - СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий». СНиП 2.04.01-85*;

    - СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»;

    - СП 22.13330.2016 «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*»;

    - СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

    - СП 15.13330.2020. Свод правил. Каменные и армокаменные конструкции. СНиП II-22-81*;

    - СП 63.13330.2018. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003;

    - СП 16.13330.2017. Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*;

    - СП 64.13330.2017. Свод правил. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80;

    - СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;

    - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

    - Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте";

    - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2 Строительное производство;

    - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

  - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

  - Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

  - ГОСТ Р 71886-2024 «Системы беспилотные авиационные в строительстве, применяемые для производства геодезических работ. Общие требования».

- Требования к наличию разрешительных документов на право оказания услуг:

Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки.

- Требования к составу и содержанию технического обследования:

Обследование строительных конструкций выполняется по всему объему объекта обследования (сооружения, здания, включая подвал).

Обследованию подлежат все несущие и ограждающие конструкции объекта обследования (до границ балансовой принадлежности) в процентном соотношении 100 %.

Обследуемые конструкции:

- Фундаменты

- Стены (наружные, внутренние)

- Перегородки

- Перекрытия

- Покрытия

- Отмостка

- Крыша/кровля

- Заполнение проемов

- Полы

- Внутренняя отделка

- Входные группы

- Лестничные марши

- Фасад

Состав услуг по обследованию Объекта должен включать в себя:

  - Подготовительные работы

- Ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочными и конструктивными решениями,

- Подбор и анализ имеющейся проектно-технической документации,

- Анализ динамики развития основных дефектов,

- Выявление отступлений от утвержденного проекта при строительстве.

Предоставление Заказчиком исходных данных осуществляется на основании письменного запроса в адрес Заказчика. Допускается выдача Исполнителю (при наличии) электронных версий, скан-копий, выборочное фотографирование на фотоаппарат Исполнителя. Временная передача Исполнителю оригиналов документов во избежание их утери, порчи не допускается.

  - Предварительное (визуальное) обследование:

Сплошное визуальное обследование конструкций объекта обследования и выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксацией.

Результатом проведения предварительного (визуального) обследования являются:

- Визуальное обследование с проведением экспертной фиксации технического состояния основных несущих конструкций здания;

- Выявление дефектов и повреждений, их фотофиксация и замеры, выполнение графических дефектных карт;

- Составление дефектных ведомостей несущих конструкций;

- Анализ причин возникновения дефектов;

- Предварительное определение категории технического состояния зданий.

- Предварительная оценка технического состояния строительных конструкций, определяемая по степени повреждений и характерным признакам дефектов с выводами и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации Объекта. Составление программы детального (инструментального) обследования (количество отбора проб, шурфов и испытаний строительных материалов в соответствии с выбранной программой без увеличения стоимости Договора).

  - Детальное (инструментальное) обследование:

- Оценка прочностных характеристик несущих строительных конструкций методами неразрушающего контроля (метод упругого отскока или ультразвуковой метод);

- Откопка шурфов в непосредственной близости от конструкций фундаментов здания;

- Отбор проб грунта из-под подошвы фундамента для дальнейших лабораторных испытаний;

- Определения уровня грунтовых вод (при их наличии в шурфах);

- Определение наличия вертикальной и горизонтальной гидроизоляции во вскрытых конструкциях фундамента;

- Расчет грунтов основания фундамента здания (при необходимости).

Обследование выполнить в объеме, позволяющем в полной мере произвести оценку технического состояния, а также сделать выводы по текущему состоянию объекта обследования и внести предложения по комплексу строительных и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа. Все вышеперечисленное необходимо отразить в Заключении о результатах обследования.

При обследовании предусмотреть кроме изучения инженерно-геологических условий площадки проведение геодезической съемки существующего положения конструкций здания и цоколей для установления произошедших неравномерных осадок (кренов, прогибов, относительных смещений). На основании результатов измерений определить места детального обследования основания Объекта. При необходимости осуществление вскрытия конструкций для определения их состояния и состава с последующей заделкой вскрытия.

- Оформление результатов обследования:

  - Итоговая документация:

    - Заключение по результатам технического обследования.

Заключение (технический отчет) о техническом состоянии конструкций: оформляется отдельно по каждому объекту обследования.

- Общая характеристика объекта и отдельных его частей.

- Физический и моральный износ конструкций.

- Дефектные ведомости и прочие необходимые документы для последующего ремонта или модернизации.

- Выводы по результатам обследования, рекомендации по ремонту, дальнейшей эксплуатации, рекомендуемые сроки и объемы восстановительных работ.

- Паспорт здания по результатам выполненных работ (по форме ГОСТ 31937-2024, приложение Е);

  - Описание в отчете дефектов и повреждений всех конструкций объекта обследования, попадающих в объем обследования, с составлением карт дефектов в графическом виде и ведомостей дефектов в табличном виде.

Карты дефектов – чертежи, рисунки и схемы планов, перекрытий и покрытия, фасадов, стен, обделки (в виде разверток), кровли и прочих конструкций объекта обследования с условными цветными обозначениями дефектов.

Ведомости дефектов – обобщенные сведения в табличном виде с приведением информации о месторасположения дефектов, объема дефектов, категории дефектов, текстовых пояснений (о вероятных причинах дефектов и о рекомендациях по ремонту). При наличии однотипных дефектов, сведения в ведомость дефектов могут вноситься по наиболее характерным дефектам. Возможно включение в ведомости дефектов фотографий.

Карты дефектов, ведомости дефектов, имеющихся в отчете фотофиксация дефектов должны давать полное и однозначное представление о качественных и количественных характеристиках имеющихся дефектов и повреждений.

Карты дефектов, ведомости дефектов, имеющихся в отчете фотофиксация должны быть совместно увязаны взаимными ссылками (например, в ведомости дефектов приводятся ссылки на номер фотографии и на местоположение дефектов в осях на карте дефектов).

  - Приведение в отчете фотофиксации наиболее значимых и характерных дефектов и повреждений с текстовыми пояснениями о наименовании конструкции, дефекта (повреждения), о месте расположении и характеристиках дефекта (повреждения). Материалы отчета должны однозначно указывать на место расположения дефекта или повреждения.

- Требования к выполнению сопутствующих услуг:

Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает:

1. Проведение шурфования:

• Проведение шурфования также входит в обязанности Исполнителя.

2. Сопутствующие работы и услуги:

• Исполнитель выполняет все иные сопутствующие работы и услуги, связанные с выполнением договора.

- Охрана труда

  - Охрана труда рабочих должна обеспечиваться:

• соблюдением требований нормативных документов, указанных в пункте 6 настоящего Технического задания.

  - Безопасность для Заказчика и третьих лиц

Оказание услуг не должно представлять угрозу жизни, здоровью или имуществу Заказчика и (или) третьих лиц.

  - Проходы и проезды

В ходе оказания услуг запрещается перекрывать материалами и оборудованием проходы, проезды, двери и ворота зданий и сооружений, а также подходы к действующему оборудованию и электроустановкам, противопожарному инвентарю.

  - Назначение ответственных лиц: Исполнитель должен представить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за оказание услуг на объектах, а также приказы о назначении ответственного представителя Исполнителя, за технику безопасности и пожарную безопасность на объекте.

  - Список сотрудников: До начала оказания услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику список сотрудников, которые будут задействованы при оказании услуг, для получения пропуска на объект.

  - Документы о квалификации: Исполнитель обязан предоставить Заказчику сведения, подтвержденные соответствующими документами (штатное расписание, дипломы, сертификаты, свидетельства, удостоверения специалистов и др.), о количественном и квалификационном составе, а также стаже работы квалифицированных специалистов. Эти документы должны подтверждать соответствие Исполнителя требованиям законодательства и условиям настоящего Описания предмета закупки (Технического задания).

- Требования к объему и сроку гарантий качества услуг:

  - Гарантия качества услуг: Исполнитель предоставляет гарантию качества оказания услуг в течение всего срока оказания услуг в полном объеме, в соответствии с требованиями Договора и настоящего Технического задания.

  - Гарантийный срок: Гарантийный срок устанавливается на период 36 (тридцать шесть) месяцев с момента передачи результата услуг Заказчику (то есть с момента подписания Сторонами электронного структурированного Документа о приемке).

  - Обязанности Исполнителя при обнаружении недостатков:

Все отступления от действующих норм и правил, обнаруженные в результате оказания услуг устраняются Исполнителем за свой счет.

В объем гарантийных обязательств входят:

– устранение опечаток, ошибок в документации

– предоставление устных и письменных консультаций, рекомендаций и разъяснений, а также иной информации, касающейся результатов оказания услуг.

Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии при выполнении проектных, ремонтно-строительных работ и при прохождении государственной экспертизы. При обнаружении недостатков Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно откорректировать документацию и произвести необходимые дополнительные услуги.  Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. Исполнитель в течение всего гарантийного срока обязан хранить на своих серверных ресурсах результаты оказания услуг, сданные Заказчику, и другие необходимые данные, сформированные в ходе оказания услуг.

Приемка и утверждение технического отчета (заключения) Заказчиком не освобождает Исполнителя от обязанностей безвозмездного исправления ошибок и упущений, если они сделаны по вине организации исполнителя. Исправление допущенных ошибок в документации, изготовленной Исполнителем, должно производиться не позднее 10-ти (десяти) рабочих дней с момента обнаружения.

- Уведомления и расходы

14.1 Форма уведомления: Заказчик направляет требование об устранении недостатков Исполнителю в письменном виде, а также посредством электронной почты. Требование считается доставленным в день его направления Исполнителю.

14.2 Расходы по исполнению гарантийных обязательств: Все расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по договору, несет Исполнитель.

- Обеспечение оборудованием и инструментами

Все оборудование и инструменты, необходимые для оказания услуг, обеспечиваются Исполнителем своими силами и за свой счет.

При оказании услуг Исполнитель применяет сертифицированный инструмент, приборы и оборудование.

Инструменты, приборы, оборудование, применяемые в обследовании, должны быть исправными, при необходимости поверенными.

Программные продукты, используемые при расчетах, должны иметь соответствующие сертификаты и лицензии. Лаборатории, осуществляющие испытания, должны иметь соответствующие сертификаты и лицензии.

- Место оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20

- Срок оказания услуг: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления предварительной оплаты.

Срок действия договора: с даты заключения договора по 31.12.2025г.

- Режим оказания услуг: Услуги должны выполняться в рабочие дни с 8:00 до 17:00 часов. В выходные дни- по согласованию с Заказчиком.

- Порядок оформления и предъявления Заказчику отчетных материалов:

Количество экземпляров, выдаваемого Заказчику технического отчета (заключения):

1.  на бумажном носителе в цветном исполнении (с подписями ответственных лиц) в 3-х (трех) экземплярах (затраты на размножение документации входят в стоимость оказания услуг по Договору);

2. на электронном носителе, в 1-м (одном) экземпляре

- технический отчет (заключение) в файлах формата «pdf» с электронными подписями ответственных лиц;

- текстовые файлы – формат Microsoft Word (расширение doc, docx), формат PDF (расширение pdf), формат Microsoft Excel (расширение xls, xlsx);

- графические файлы, файлы рисунков, таблиц, графиков – формат Microsoft Word (расширение doc, docx.), формат PDF (расширение pdf), формат Microsoft Excel (расширение xls, xlsx.), формат JPEG (расширения jpeg, jpg); формат AutoCAD (расширение dwg) (в случае необходимости по согласованию с Заказчиком – и в других исполняющих программах, с указанием программного обеспечения, в которых исполнялись отчетные документы, с возможностью редактирования);

а также в форматах, определенных Приказом Минстроя России «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

3. Технический отчет (заключение) и другие документы, указанные в техническом задании, направляется Заказчику с сопроводительным письмом.

Предусмотрено обследование нескольких объектов, Заключение (технический отчет) готовится по каждому объекту отдельно. При этом на титульном листе отчета должно быть указано название оказания услуги, согласно Договора, а ниже название конкретного объекта обследования.

- Комплексное инструментальное обследование зданий для фиксации технического состояния и обеспечения работоспособности корпусов № 134 и 197, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20 лит. ЯГ;

- Комплексное инструментальное обследование зданий для фиксации технического состояния и обеспечения работоспособности корпусов № 134 и 197, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, Лит. Я.

| Заказчик: АО «ЛОМО» Управляющий директор ______________ Владимиров Д.А. М.П. «___»_________________ | - Исполнитель: |
| --- | --- |