Техническое задание

на поставку калибров-скоб ГОСТ 16775-93

| Обозначение калибра-скобы | Наименования и технические хар-ки |
| --- | --- |
| 8113-0061 c | Скоба жесткая Dnom=5 |
| 8113-0061 x | Скоба жесткая Dnom=5 |
| 8113-0061 x3 | Скоба жесткая Dnom=5 |
| 8113-0064 c3 | Скоба жесткая Dnom=6 |
| 8113-0064 c5 | Скоба жесткая Dnom=6 |
| 8113-0066 c5 | Скоба жесткая Dnom=6.5 |
| 8113-0068 c3 | Скоба жесткая Dnom=7 |
| 8113-0068 c4 | Скоба жесткая Dnom=7 |
| 8113-0068 x | Скоба жесткая Dnom=7 |
| 8113-0068 x3 | Скоба жесткая Dnom=7 |
| 8113-0070 c3 | Скоба жесткая Dnom=7.5 |
| 8113-0070 c4 | Скоба жесткая Dnom=7.5 |
| 8113-0071 c | Скоба жесткая Dnom=8 |
| 8113-0071 c3 | Скоба жесткая Dnom=8 |
| 8113-0071 c4 | Скоба жесткая Dnom=8 |
| 8113-0071 c5 | Скоба жесткая Dnom=8 |
| 8113-0071 d | Скоба жесткая Dnom=8 |
| 8113-0071 x | Скоба жесткая Dnom=8 |
| 8113-0071 x3 | Скоба жесткая Dnom=8 |
| 8113-0072 c3 | Скоба жесткая Dnom=8.5 |
| 8113-0073 c3 | Скоба жесткая Dnom=9 |
| 8113-0073 c4 | Скоба жесткая Dnom=9 |
| 8113-0074 c3 | Скоба жесткая Dnom=9.5 |
| 8113-0074 c4 | Скоба жесткая Dnom=9.5 |
| 8113-0074 c5 | Скоба жесткая Dnom=9.5 |
| 8113-0075 c3 | Скоба жесткая Dnom=10 |
| 8113-0075 x | Скоба жесткая Dnom=10 |
| 8113-0232 x4 | Скоба жесткая Dnom=11 |
| 8113-0234 c | Скоба жесткая Dnom=12 |
| 8113-0234 c3 | Скоба жесткая Dnom=12 |
| 8113-0234 c4 | Скоба жесткая Dnom=12 |
| 8113-0234 x | Скоба жесткая Dnom=12 |
| 8113-0234 x3 | Скоба жесткая Dnom=12 |
| 8113-0235 c3 | Скоба жесткая Dnom=13 |
| 8113-0235 c5 | Скоба жесткая Dnom=13 |
| 8113-0235 l | Скоба жесткая Dnom=13 |
| 8113-0235 x3 | Скоба жесткая Dnom=13 |
| 8113-0236 c4 | Скоба жесткая Dnom=14 |
| 8113-0237 c3 | Скоба жесткая Dnom=15 |
| 8113-0238 c5 | Скоба жесткая Dnom=16 |
| 8113-0239 c | Скоба жесткая Dnom=17 |
| 8113-0239 c5 | Скоба жесткая Dnom=17 |
| 8113-0240 c3 | Скоба жесткая Dnom=18 |
| 8113-0240 c5 | Скоба жесткая Dnom=18 |
| 8113-0240 x3 | Скоба жесткая Dnom=18 |
| 8113-0241 c4 | Скоба жесткая Dnom=19 |
| 8113-0241 c5 | Скоба жесткая Dnom=19 |
| 8113-0243 c5 | Скоба жесткая Dnom=21 |
| 8113-0243 h | Скоба жесткая Dnom=21 |
| 8113-0244 c4 | Скоба жесткая Dnom=22 |
| 8113-0244 h3 | Скоба жесткая Dnom=22 |
| 8113-0244 l4 | Скоба жесткая Dnom=22 |
| 8113-0247 l | Скоба жесткая Dnom=25 |
| 8113-0247 l4 | Скоба жесткая Dnom=25 |
| 8113-0247 x3 | Скоба жесткая Dnom=25 |
| 8113-0248 c4 | Скоба жесткая Dnom=26 |
| 8113-0248 c5 | Скоба жесткая Dnom=26 |
| 8113-0248 x | Скоба жесткая Dnom=26 |
| 8113-0248 x3 | Скоба жесткая Dnom=26 |
| 8113-0249 c5 | Скоба жесткая Dnom=27 |
| 8113-0249 x4 | Скоба жесткая Dnom=27 |
| 8113-0250 c5 | Скоба жесткая Dnom=28 |
| 8113-0251 h | Скоба жесткая Dnom=29 |
| 8113-0252 c5 | Скоба жесткая Dnom=30 |
| 8113-0252 x3 | Скоба жесткая Dnom=30 |
| 8113-0253 x3 | Скоба жесткая Dnom=31 |
| 8113-0254 l4 | Скоба жесткая Dnom=32 |
| 8113-0255 c5 | Скоба жесткая Dnom=33 |
| 8113-0255 d | Скоба жесткая Dnom=33 |
| 8113-0257 x | Скоба жесткая Dnom=35 |
| 8113-0258 d | Скоба жесткая Dnom=36 |
| 8113-0258 x | Скоба жесткая Dnom=36 |
| 8113-0260 c4 | Скоба жесткая Dnom=38 |
| 8113-0260 l4 | Скоба жесткая Dnom=38 |
| 8113-0266 c3 | Скоба жесткая Dnom=45 |
| 8113-0266 x3 | Скоба жесткая Dnom=45 |
| 8113-0267 x | Скоба жесткая Dnom=46 |

Ориентировочное количество к поставке по каждой позиции: 50 штук

Поставка товара осуществляется по Заявкам, направляемых от Покупателя в адрес Поставщика

Период направления Заявок: в течение 6 месяцев, либо до достижения максимального значения цены Договора, в зависимости от того какое событие наступит ранее

Место поставки: г. Москва, ул. Расковой, д. 34

Условия оплаты: допускаются предложения поставщика

Объем гарантий и гарантийный срок: не менее 10 месяцев с момента поставки