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Автоматически созданное описание со средним доверительным уровнем]

	115114, город Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, помещение 1
ИНН: 9704252434, КПП: 770501001, ОГРН: 1247700704877
Е-mail: info@da.gov.ru, https://da.gov.ru



	От 12.09.2025 №  198-УЗ/25

	Руководителю организации



Запрос о предоставлении ценовой информации

[bookmark: _Hlk126332217][bookmark: _Hlk189053350]Автономная некоммерческая организация «Цифровой аудит» (далее – АНО «Цифровой аудит») планирует провести закупку на выполнение работ по монтажу системы кондиционирования в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1).
Предполагаемые сроки проведения закупки: сентябрь 2025 года.
Просим предоставить информацию о ценах товары и работы указанные в Техническом задании, по форме, предусмотренной приложением № 2.
Предложение должно содержать: срок действия предлагаемой цены; расчет цены, включая любые расходы, затраты и вознаграждения в связи с исполнением договора; цену за единицу товара и общую стоимость договора на условиях, указанных в Техническом задании.
Срок поставки товаров - в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты заключения договора.
Срок выполнения работ – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки товара.
Срок оплаты  - авансовый платеж в размере 70% (Семидесяти процентов) от стоимости договора, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания договора.
Оплата в размере в размере 30% (Тридцати процентов) от цены Договора, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или УПД.
Предоставленная информация должна быть заверена подписью лица, ответственного за предоставляемую информацию в соответствии с принятым в организации порядком подписания документов, содержащих ценовую информацию и условия исполнения принятых в соответствии с данной ценовой информацией обязательств и подтверждена печатью организации в случае ее наличия. Ответственность за недостоверность информации в КП и (или) документов, включенных в КП, за действия, совершенные на основании указанных информации и(или) документов, несет организация, предоставившая КП.
Ответ просим направить с использованием электронной торговой площадки (далее – ЭТП) в срок, указанный на ЭТП.
Обращаем Ваше внимание, что настоящий запрос опубликован исключительно с целью сбора информации о стоимости товаров, не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для сторон.

Приложения: 
1. Приложение № 1 Техническое задание на 4 л.;
1. Приложение № 2 Форма предоставления коммерческого предложения на 2 л.

	Руководитель управления закупок                                 
	                           Ю.С. Пыленок




Приложение № 1 
к запросу о предоставлении 
ценовой информации

Техническое задание 
на выполнение работ по монтажу системы кондиционирования

1. Состав выполняемых работ.

Выполнение работ на объекте, а именно демонтаж вышедшего из строя фанкойла, а так же сопутствующего оборудования и установить новое, соответствующее общей системе кондиционирования оборудование для охлаждения помещения

Выполнение работ по монтажу системы кондиционирования включает в себя:
· Демонтаж старого оборудования
· Монтаж нового оборудования
· Прокладка и подключение кабеля.
· Установка настенного пульта
·  Разборка и сборка потолков

Работы должны производиться в нерабочее время, в выходные дни.

2. . Место выполнения работ
Работы по монтажу системы кондиционирования осуществляется на объекте Заказчика, расположенному по адресу:
	№
п/п
	Список адресов объектов Заказчика

	1. 
	Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, 9 и/или 11 этаж (БЦ «Вивальди», Блок В).  



3. Перечень оборудования и материалы 

	№
	Наименование Товара
	Единица измерения Товара
	Количество

	1
	Пульт Kitano KP-KJR-12B, с крепежными и расходными материалами
	Штука
	1

	
	Канальный фанкойл General Climate GDU-W-10DR, с крепежными и расходными материалами
	Штука
	1



4. Срок поставки Товара

Поставка Товара осуществляется Поставщиком не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня внесения предоплаты Покупателем. В случае отсутствия необходимых комплектующих на складе Поставщика, Поставщик вправе обратиться к Покупателю с запросом об увеличении срока поставки, но не более, чем на 4 (Четыре) рабочих дня.
5. Место поставки Товара

Поставка Товара Поставщиком осуществляется по адресу: Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, 9 и/или 11 этаж (БЦ «Вивальди», Блок В).  
Доставка и сборка товара (в дату поставки) осуществляется силами Поставщика и входит в стоимость товара.
Грузовой лифт и разгрузочная площадка по адресу поставки имеется. 
Поставка товаров в количестве более 3 (трех) единиц (или при суммарном объеме более 2 м3) производится в будние дни после 19-00 или в выходные дни с 8-00 до 24-00.
Частичная поставка и поставка по частям товара – не допускается.
6. Требования к качеству Товара

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации и должен поставляться в заводской упаковке (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). 
Корпус Товара не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия. Пластмассовые и металлические детали не должны иметь трещин, вздутий, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих их нормальному функционированию в настоящем или будущем. Подвижные элементы Товара должны легко перемещаться без перекосов и заеданий.
На корпусе Товара должна присутствовать маркировка производителя с указанием необходимой идентифицирующей информации. При наличии заводского номера он должен быть указан.
Покупатель имеет право провести технический контроль и/или проверку Товара для подтверждения его соответствия настоящему Техническому заданию. Товар, имеющий внешние дефекты, выявленные при распаковке, будет возвращен Поставщику.
Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент его передачи, в течение гарантийного срока.
Качество Товара должно соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для поставляемых Товаров. Товар должен соответствовать нормам, стандартам и правилам, действующим на территории Российской Федерации. В определенных законодательством случаях соответствие продукции установленным требованиям должно быть подтверждено сертификатом соответствия (декларацией о соответствии). Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого Товара. 

7. Требования к упаковке и маркировке Товара

Товар должен поставляться Поставщиком в упаковке предприятия-изготовителя данного вида Товара с соответствующей маркировкой на каждой упаковке. 
Упаковка должна иметь на себе информацию о виде, количестве Товара и серийных номерах Товара, находящегося в ней, а также должна обеспечивать полную сохранность Товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении.
Товар, имеющий внешние дефекты, выявленные при распаковке, возвращается Поставщику. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по договору.
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении. Отгрузка Товара должна производиться в упаковке, соответствующей стандартам производителя.
Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.
8. Срок предоставления гарантии качества
·  Срок гарантии на выполненные работы составляет  12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
·  На все замененные узлы и детали при выполнении Работ - гарантийный срок в соответствии с техническими характеристиками, заявленными производителем, составляет 12 (Двенадцать)  с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Заявке. 
· При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, дефектов в Товаре Заказчик в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента обнаружения вышеназванных недостатков, сообщает об этом Исполнителю. Если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Исполнитель обязан в срок не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего сообщения собственными силами и за свой счёт устранить обнаруженные недостатки Товара либо произвести замену дефектного Товара (его частей) на Товар (части Товара) надлежащего качества.

9. Общие требования к качеству и организации выполнения работ по монтажу систем кондиционирования:
9.1. При выполнение работ по монтажу систем кондиционирования Исполнитель должен гарантировать:
· применение экологически безопасных материалов, безвредных для здоровья людей и не наносящих вред окружающей среде. Качество используемых материалов необходимо подтверждать сертификатами, выданными в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
· содержание оборудования в работоспособном состоянии, проводить их эксплуатацию в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации и правил безопасности при эксплуатации электроустановок, соблюдение требований промышленной и пожарной безопасности, а также других нормативно-технических документов;
· наличие разработанных должностных и эксплуатационных инструкций для работников, применимых к Объекту;
· обучение работников, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт, проверку знания ими правил эксплуатации, техники безопасности, должностных и эксплуатационных инструкций;
· поддержание исправного состояния, экономичную и безопасную эксплуатацию системы кондиционирования;
· соблюдение требований нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, регламентирующих взаимоотношения производителей и потребителей тепловой энергии и теплоносителя;
· применение методов выполнение работ, не оказывающих отрицательное влияние на людей и окружающую среду;
· выполнение предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора) в установленном порядке и сроки;
· постоянное наличие необходимых исправных инструментов, оборудования и технических приспособлений, необходимых для обеспечения качественного выполнение работ на Объекте;

10. Требования к работникам Исполнителя и/или к работникам привлекаемого Исполнителем третьего лица
· Исполнитель должен гарантировать:
· привлечение в процессе выполнения работ квалифицированных работников, способных качественно выполнять работы;
· соблюдение установленных правил техники безопасности и правил противопожарной безопасности в процессе выполнение работ/выполнения работ;
· наличие у работников, привлекаемых к выполнению работ, постоянно чистой профессиональной одежды, содержащей фирменные и отличительные знаки Исполнителя, опыт выполнения аналогичных работ должен быть не менее 4 лет.
· Работники, привлекаемые для выполнение работ, выполнения работ должны быть подготовлены к выполнению работ по монтажу системы кондиционирования обладать достаточными навыками и знаниями, систематически повышать уровень знаний, путем изучения передового опыта и безопасных приемов обслуживания оборудования инженерных систем. 
· В случае привлечения Исполнителем иностранных граждан или лиц без гражданства к выполнения работ, такие граждане должны иметь право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации по соответствующим профессиям (специальностям, должностям, видам трудовой деятельности) в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

11. Порядок оплаты
Выполнение работ осуществляется на условиях авансирования, аванс составляет 70 % (Семьдесят процентов) от цены заявки. 
Заказчик осуществляет авансовый платеж в размере 70% (Семидесяти процентов) от стоимости договора, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания договора.
Заказчик осуществляет оплату в размере в размере 30% (Тридцати процентов) от цены Договора, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или УПД.







Приложение 2
Рекомендуемая форма предоставления
коммерческого предложения
На бланке организации (при наличии)
№ __ от ____ 20 _ г.
на № ___ от ____
АНО «Цифровой аудит»


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В ответ на запрос от ________ № ___ __________ (наименование организации, ИНН) сообщает ценовую информацию на ___________ (указать предмет закупки) согласно условиям, указанным в запросе и Техническом задании:

	№ п/п
	Наименование товаров, ПО, работ
	Кол-во
	Цена за единицу товара, руб., вкл. НДС / НДС не облагается
	Общая цена с учетом количества товара, руб., вкл. НДС / НДС не облагается[footnoteRef:1] [1:  Необходимо выбрать один из вариантов.] 


	1
	Пульт Kitano KP-KJR-12B, с крепежными и расходными материалами
	1 шт.
	
	

	2
	Канальный фанкойл General Climate GDU-W-10DR, с крепежными и расходными материалами
	1 шт.
	
	

	
	Выполнение работ в составе:
	
	
	

	
	Демонтаж старого оборудования
	1 усл. ед
	
	

	
	Монтаж нового оборудования
	1 усл. ед
	
	

	
	Прокладка и подключение кабеля.
	1 усл. ед
	
	

	
	Установка настенного пульта 
	1 усл. ед
	
	

	
	Разборка и сборка потолков
	1 усл. ед
	
	



Итого стоимость _____________ (указать предмет закупки) на поставку товаров, составляет ________ (________) рублей ___ коп., включая НДС _% / НДС не облагается на основании _____.
Стоимость включает в себя все затраты, издержки и иные расходы исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации.
Срок действия предлагаемой цены составляет: _____ (рекомендуется указывать срок не менее 60 календарных дней).



Представитель организации                                               ФИО
м.п. (при наличии)
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