| От 12.09.2025 № 198-УЗ/25 | Руководителю организации |
| --- | --- |

Запрос о предоставлении ценовой информации

Автономная некоммерческая организация «Цифровой аудит» (далее – АНО «Цифровой аудит») планирует провести закупку на выполнение работ по монтажу системы кондиционирования в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1).

Предполагаемые сроки проведения закупки: сентябрь 2025 года.

Просим предоставить информацию о ценах товары и работы указанные в Техническом задании, по форме, предусмотренной приложением № 2.

Предложение должно содержать: срок действия предлагаемой цены; расчет цены, включая любые расходы, затраты и вознаграждения в связи с исполнением договора; цену за единицу товара и общую стоимость договора на условиях, указанных в Техническом задании.

Срок поставки товаров - в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты заключения договора.

Срок выполнения работ – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки товара.

Срок оплаты  - авансовый платеж в размере 70% (Семидесяти процентов) от стоимости договора, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания договора.

Оплата в размере в размере 30% (Тридцати процентов) от цены Договора, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или УПД.

Предоставленная информация должна быть заверена подписью лица, ответственного за предоставляемую информацию в соответствии с принятым в организации порядком подписания документов, содержащих ценовую информацию и условия исполнения принятых в соответствии с данной ценовой информацией обязательств и подтверждена печатью организации в случае ее наличия. Ответственность за недостоверность информации в КП и (или) документов, включенных в КП, за действия, совершенные на основании указанных информации и(или) документов, несет организация, предоставившая КП.

Ответ просим направить с использованием электронной торговой площадки (далее – ЭТП) в срок, указанный на ЭТП.

Обращаем Ваше внимание, что настоящий запрос опубликован исключительно с целью сбора информации о стоимости товаров, не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для сторон.

Приложения:

- Приложение № 1 Техническое задание на 4 л.;

- Приложение № 2 Форма предоставления коммерческого предложения на 2 л.

| Руководитель управления закупок | Ю.С. Пыленок |
| --- | --- |

Приложение № 1

к запросу о предоставлении

ценовой информации

Техническое задание 
на выполнение работ по монтажу системы кондиционирования

- Состав выполняемых работ.

Выполнение работ на объекте, а именно демонтаж вышедшего из строя фанкойла, а так же сопутствующего оборудования и установить новое, соответствующее общей системе кондиционирования оборудование для охлаждения помещения

Выполнение работ по монтажу системы кондиционирования включает в себя:

- Демонтаж старого оборудования

- Монтаж нового оборудования

- Прокладка и подключение кабеля.

- Установка настенного пульта

- Разборка и сборка потолков

Работы должны производиться в нерабочее время, в выходные дни.

- . Место выполнения работ

Работы по монтажу системы кондиционирования осуществляется на объекте Заказчика, расположенному по адресу:

| № п/п | Список адресов объектов Заказчика |
| --- | --- |
|  | Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, 9 и/или 11 этаж (БЦ «Вивальди», Блок В). |

- Перечень оборудования и материалы

| № | Наименование Товара | Единица измерения Товара | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульт Kitano KP-KJR-12B, с крепежными и расходными материалами | Штука | 1 |
|  | Канальный фанкойл General Climate GDU-W-10DR, с крепежными и расходными материалами | Штука | 1 |

- Срок поставки Товара

Поставка Товара осуществляется Поставщиком не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня внесения предоплаты Покупателем. В случае отсутствия необходимых комплектующих на складе Поставщика, Поставщик вправе обратиться к Покупателю с запросом об увеличении срока поставки, но не более, чем на 4 (Четыре) рабочих дня.

- Место поставки Товара

Поставка Товара Поставщиком осуществляется по адресу: Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, 9 и/или 11 этаж (БЦ «Вивальди», Блок В).

Доставка и сборка товара (в дату поставки) осуществляется силами Поставщика и входит в стоимость товара.

Грузовой лифт и разгрузочная площадка по адресу поставки имеется.

Поставка товаров в количестве более 3 (трех) единиц (или при суммарном объеме более 2 м3) производится в будние дни после 19-00 или в выходные дни с 8-00 до 24-00.

Частичная поставка и поставка по частям товара – не допускается.

- Требования к качеству Товара

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации и должен поставляться в заводской упаковке (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Корпус Товара не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия. Пластмассовые и металлические детали не должны иметь трещин, вздутий, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих их нормальному функционированию в настоящем или будущем. Подвижные элементы Товара должны легко перемещаться без перекосов и заеданий.

На корпусе Товара должна присутствовать маркировка производителя с указанием необходимой идентифицирующей информации. При наличии заводского номера он должен быть указан.

Покупатель имеет право провести технический контроль и/или проверку Товара для подтверждения его соответствия настоящему Техническому заданию. Товар, имеющий внешние дефекты, выявленные при распаковке, будет возвращен Поставщику.

- Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент его передачи, в течение гарантийного срока.

Качество Товара должно соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для поставляемых Товаров. Товар должен соответствовать нормам, стандартам и правилам, действующим на территории Российской Федерации. В определенных законодательством случаях соответствие продукции установленным требованиям должно быть подтверждено сертификатом соответствия (декларацией о соответствии). Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого Товара.

- Требования к упаковке и маркировке Товара

Товар должен поставляться Поставщиком в упаковке предприятия-изготовителя данного вида Товара с соответствующей маркировкой на каждой упаковке.

Упаковка должна иметь на себе информацию о виде, количестве Товара и серийных номерах Товара, находящегося в ней, а также должна обеспечивать полную сохранность Товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении.

Товар, имеющий внешние дефекты, выявленные при распаковке, возвращается Поставщику. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по договору.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении. Отгрузка Товара должна производиться в упаковке, соответствующей стандартам производителя.

Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

- Срок предоставления гарантии качества

- Срок гарантии на выполненные работы составляет  12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

- На все замененные узлы и детали при выполнении Работ - гарантийный срок в соответствии с техническими характеристиками, заявленными производителем, составляет 12 (Двенадцать)  с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Заявке.

- При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, дефектов в Товаре Заказчик в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента обнаружения вышеназванных недостатков, сообщает об этом Исполнителю. Если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Исполнитель обязан в срок не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего сообщения собственными силами и за свой счёт устранить обнаруженные недостатки Товара либо произвести замену дефектного Товара (его частей) на Товар (части Товара) надлежащего качества.

- Общие требования к качеству и организации выполнения работ по монтажу систем кондиционирования:

  - При выполнение работ по монтажу систем кондиционирования Исполнитель должен гарантировать:

- применение экологически безопасных материалов, безвредных для здоровья людей и не наносящих вред окружающей среде. Качество используемых материалов необходимо подтверждать сертификатами, выданными в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- содержание оборудования в работоспособном состоянии, проводить их эксплуатацию в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации и правил безопасности при эксплуатации электроустановок, соблюдение требований промышленной и пожарной безопасности, а также других нормативно-технических документов;

- наличие разработанных должностных и эксплуатационных инструкций для работников, применимых к Объекту;

- обучение работников, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт, проверку знания ими правил эксплуатации, техники безопасности, должностных и эксплуатационных инструкций;

- поддержание исправного состояния, экономичную и безопасную эксплуатацию системы кондиционирования;

- соблюдение требований нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, регламентирующих взаимоотношения производителей и потребителей тепловой энергии и теплоносителя;

- применение методов выполнение работ, не оказывающих отрицательное влияние на людей и окружающую среду;

- выполнение предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора) в установленном порядке и сроки;

- постоянное наличие необходимых исправных инструментов, оборудования и технических приспособлений, необходимых для обеспечения качественного выполнение работ на Объекте;

- Требования к работникам Исполнителя и/или к работникам привлекаемого Исполнителем третьего лица

- Исполнитель должен гарантировать:

- привлечение в процессе выполнения работ квалифицированных работников, способных качественно выполнять работы;

- соблюдение установленных правил техники безопасности и правил противопожарной безопасности в процессе выполнение работ/выполнения работ;

- наличие у работников, привлекаемых к выполнению работ, постоянно чистой профессиональной одежды, содержащей фирменные и отличительные знаки Исполнителя, опыт выполнения аналогичных работ должен быть не менее 4 лет.

- Работники, привлекаемые для выполнение работ, выполнения работ должны быть подготовлены к выполнению работ по монтажу системы кондиционирования обладать достаточными навыками и знаниями, систематически повышать уровень знаний, путем изучения передового опыта и безопасных приемов обслуживания оборудования инженерных систем.

- В случае привлечения Исполнителем иностранных граждан или лиц без гражданства к выполнения работ, такие граждане должны иметь право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации по соответствующим профессиям (специальностям, должностям, видам трудовой деятельности) в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

11. Порядок оплаты

Выполнение работ осуществляется на условиях авансирования, аванс составляет 70 % (Семьдесят процентов) от цены заявки.

Заказчик осуществляет авансовый платеж в размере 70% (Семидесяти процентов) от стоимости договора, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания договора.

Заказчик осуществляет оплату в размере в размере 30% (Тридцати процентов) от цены Договора, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или УПД.

Приложение 2

Рекомендуемая форма предоставления

коммерческого предложения

На бланке организации (при наличии)

№ __ от ____ 20 _ г.

на № ___ от ____

АНО «Цифровой аудит»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ответ на запрос от ________ № ___ __________ (наименование организации, ИНН) сообщает ценовую информацию на ___________ (указать предмет закупки) согласно условиям, указанным в запросе и Техническом задании:

| № п/п | Наименование товаров, ПО, работ | Кол-во | Цена за единицу товара, руб., вкл. НДС / НДС не облагается | Общая цена с учетом количества товара, руб., вкл. НДС / НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульт Kitano KP-KJR-12B, с крепежными и расходными материалами | 1 шт. |  |  |
| 2 | Канальный фанкойл General Climate GDU-W-10DR, с крепежными и расходными материалами | 1 шт. |  |  |
|  | Выполнение работ в составе: |  |  |  |
|  | Демонтаж старого оборудования | 1 усл. ед |  |  |
|  | Монтаж нового оборудования | 1 усл. ед |  |  |
|  | Прокладка и подключение кабеля. | 1 усл. ед |  |  |
|  | Установка настенного пульта | 1 усл. ед |  |  |
|  | Разборка и сборка потолков | 1 усл. ед |  |  |

Итого стоимость _____________ (указать предмет закупки) на поставку товаров, составляет ________ (________) рублей ___ коп., включая НДС _% / НДС не облагается на основании _____.

Стоимость включает в себя все затраты, издержки и иные расходы исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации.

Срок действия предлагаемой цены составляет: _____ (рекомендуется указывать срок не менее 60 календарных дней).

Представитель организации                                               ФИО

м.п. (при наличии)

Необходимо выбрать один из вариантов.