## Краны, задвижка, клапана,затвор
Ведомость по партиям товаров на складах (бухгалтерский учет)
Период: ... - 31.03.2026
Склад | Ранг (св-во Характеристика номенклатуры) | Артикул | Номенклатура | Базовая единица измерения | Количество
101 НВИ | НВИ ликвидные | 5000702 | ЗАДВИЖКА 30НЖ941НЖ ДУ 200 РУ 16 СТ12Х18Н10Т С Э/П КОФ | компл | 2
101 НВИ | НВИ ликвидные | 884777 | Кран BELIMO R623R (R6025R10-B2) Ду25 Ру6 латунь c эл/приводом NRF24A-SZ(-S2)(-O) фланцевый | шт | 1
101 НВИ | НВИ ликвидные | 415600 | Кран БКШ-020-150-016-1-Н-Ф3-Р A Ду150 Ру16 УХЛ1 ст.12Х18Н10Т фланцевый с КОФ исп.1 плоских | компл | 8
101 НВИ | НВИ к распродаже | 636082 | Кран БКШ-010-150-040-1-Х-Ф3-Р A Ду150 Ру40 У1 ст.09Г2С фланцевый с КОФ исп.1 встык | компл | 2
101 НВИ | НВИ ликвидные | 198851 | Клапан 15нж22п7 (У 21003) Ду100 Ру40 У2 ст.12Х18Н12М3ТЛ присоединение фланцевое с КОФ исп.1 встык ТУ 26-07-177-85 | компл | 1
101 НВИ | НВИ к распродаже | 149368 | Клапан 19ч16бр B Ду80 Ру16 У чугун СЧ20 фланцевый с КОФ исп.1 плоских ТУ 3700-005-92853012-2012 | компл | 1
101 НВИ | НВИ к распродаже | 441231 | ***Клапан 19с53нж A Ду250 Ру40 У1 ст.20Л фланцый с КОФ исп.1 встык ТУ 3742-006-96455923-2008 | компл | 1
101 НВИ | НВИ ликвидные | 146170 | Затвор 19нж76нж (ПБ 44001-100-02) C Ду100 Ру16 УХЛ ст.12Х18Н9ТЛ фланцевый с КОФ исп.1 встык ТУ 3742-001-31996507-2010 | компл | 1
101 НВИ | НВИ к распродаже | 464215 | Клапан обратный подъемный Ду25 Ру16 У1 ст.20 D фланцевый с КОФ исп.B | компл | 7
101 НВИ | НВИ ликвидные | 257672 | Клапан AVK DN25 PN16 нейлон армированный (701-032-1099) | шт | 1
101 НВИ | НВИ к распродаже | 344398 | Клапан 17с13нж (СППК4-200-16) Ду200 Ру16 У1 ст.20Л пружина 79 фланцевый с КОФ исп.1 плоских ТУ 3742-004-07533604-2008 | компл | 2
101 НВИ | НВИ к распродаже | 387163 | Клапан 17с6нж (СППК5Р-100-16) Ду100 Ру16 У1 ст.20Л пружина 55 присоединение фланцевое с КОФ исп.1 плоских ТУ 3742-004-07533604-2008 | компл | 3
101 НВИ | НВИ к распродаже | 383568 | Клапан 17с7нж (СППК4-150-16М) Ду150 Ру16 У1 ст.20Л пружина 74 фланцевый ТУ 3742-004-07533604-2008 | компл | 2
101 НВИ | НВИ к распродаже | 352951 | Клапан Т-32МС-3 Ду80 Ру64 ст.20 фланцевый | шт | 2
101 НВИ | НВИ к распродаже | 394551 | Клапан 17с7нж (СППК4-80-16) Ду80 Ру16 У1 ст.20Л пружина 34 фланцевый ТУ 3742-004-07533604-2008 | компл | 4
101 НВИ | НВИ к распродаже | 955095 | Клапан 25с48нж9М2 (И 65235) Ду80 Ру16 НО У1 ст.25Л-II фланцевый с КОФ исп.1 встык ТУ 51-0303-14-98 | компл | 1
101 НВИ | НВИ к распродаже | 955094 | Клапан 25с48нж12М2 (И 65235) Ду80 Ру16 НО У1 ст.25Л-II фланцевый с КОФ исп.1 встык ТУ 51-0303-14-98 | компл | 3
1643 | НВИ ликвидные | 330551 | Клапан запорный сальниковый Ду200 Ру16 ХЛ1 ст.20ГЛ A фланцевый с КОФ исп.B | компл | 2
101 НВИ | НВИ ликвидные | ТС5035428 | Задвижка 30нж941нж (ЗКЛП 150-16 нж) A (газ) Ду150 Ру16 УХЛ1 ст.12Х18Н9ТЛ с эл/пр. фланц.с КОФ исп.1 плоских ТУ 3741-006-07533604-01 | компл | 2
101 НВИ | НВИ ликвидные | 659515 | ***Задвижка 30нж41нж (А016.350.201.00.00) A Ду350 Ру16 УХЛ1 ст.12Х18Н9ТЛ фланцевая с КОФ исп.1 встык ТУ 3741-003-43179794-2009 | компл | 1
101 НВИ | НВИ к распродаже | 344666 | ***Клапан ЗК 201 С 50 НЗ У с КОФ | шт | 1
101 НВИ | НВИ ликвидные | 998628 | Затвор БЗД-010-200-016-3-Х-В1-Р-УХЛ1 A Ду200 Pу16 УХЛ1 A352 LCB с редуктором межфланцевый с КОФ исп.1 плоских ТУ 3742-005-77779198-2006 | компл | 1
1643 | НВИ ликвидные | Ц0000065371 | Клапан КОП 50-16 19с76нж ст.20Л исп.3 | компл | 1
1643 | НВИ ликвидные | ШТК00002552 | Затвор ЗД0.300.16.01.1202 Ду300 Ру16 ст.20 межфланцевый с КОФ исп.1, ЭПДМ, привод ручной | компл | 1
1643 | НВИ ликвидные | 330983 | Клапан запорный сальниковый игольчатый Ду6 Ру160 У1 ст.20 A муфтовый | шт | 6
101 НВИ | НВИ к распродаже | 217646 | Клапан 25с48нж (И 65235) Ду80 Ру64 НО У1 ст.25Л фланцевый с КОФ исп.1 встык ТУ 51-0303-14-98 | компл | 1
1643 | НВИ ликвидные | 330513 | Клапан запорный сальниковый Ду200 Ру40 У1 ст.25Л A фланцевый с КОФ исп.E/F | компл | 1
1643 | НВИ ликвидные | 316258 | Задвижка клиновая литая Ду150 Ру16 У1 ст.20Л A клин жесткий маховик фланцевая с КОФ исп.B | компл | 1
1643 | НВИ ликвидные | 315963 | Задвижка клиновая литая Ду100 Ру16 У1 ст.20Л A клин жесткий маховик фланцевая с КОФ исп.E | компл | 1
1643 | НВИ ликвидные | ШТК00001517 | Задвижка клиновая литая Ду150 Ру16 УХЛ1 ст.12Х18Н9ТЛ A клин жесткий маховик фланцевая с КОФ исп.F | компл | 1
1643 | НВИ ликвидные | 486315 | Задвижка клиновая литая Ду150 Ру40 УХЛ1 ст.12Х18Н9ТЛ A клин жесткий маховик фланцевая с КОФ исп.F | компл | 1