Технические условия

1.Условия поставки: за счет Поставщика.

2.Место поставки товара: 623400, Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 6

3.Срок поставки:  в течение  30 календарных   дней, после подписания договора обеими сторонами.

4.Условия оплаты: отсрочка платежа 30 дней после поставки товара на склад Покупателя.

| № | Наименование | Технические требования | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа накаливания МО 60ВТ 12В Е27 | Мощность лампы - 60 Напряжение лампы - 12 Цоколь - E27 Форма колбы лампы - Грибовидная Исполнение - Прозрачный (-ая) Световой поток - 980 Диаметр - 50 Общая длина - 90 | шт. | 10 |
| 2 | Лампа накаливания 60Вт 36В E27 | Мощность лампы - 60 Напряжение лампы - 36 Цоколь - E27 Форма колбы лампы - Грибовидная Исполнение - Прозрачный (-ая) Световой поток - 950 Диаметр - 50 Общая длина - 98 | шт. | 10 |
| 3 | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт 18/765 G13 | Тип изделия – Лампа люминесцентная Мощность лампы - 18 Цоколь - G13 Форма колбы лампы – Трубчатая Цвет - Белый Световой поток - 1050 Цветовая температура - 6500 Диаметр трубы - 26 Длина – 604 Напряжение 220 | шт. | 20 |
| 4 | Лампа люминесцентная ЛЛ 18вт 18/830 G13 дневная | Тип изделия – Лампа люминесцентная Мощность лампы - 18 Цоколь - G13 Форма колбы лампы – Цилиндрическая Цвет - Белый Световой поток - 1200 Цветовая температура - 4000 Диаметр трубы - 26 Длина – 590 Напряжение 220 | шт. | 25 |
| 5 | Лампа люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/830 G13 | Тип изделия – Лампа люминесцентная Мощность лампы - 36 Цоколь - G13 Напряжение, В- 220 Форма колбы - Трубчатая Цветовая температура - 3000 Световой поток - 3350 Диаметр трубы - 26 Длина - 1200 | шт. | 40 |
| 6 | Лампа люминесцентная L 58W/640 58Вт T8 4000К | Тип изделия – Лампа люминесцентная Мощность лампы - 58 Цоколь - G13 Напряжение, В- 220 Форма колбы лампы - Трубчатая Световой поток - 3500 Цветовая температура - 4000 Диаметр трубы - 26 Длина - 1500 | шт. | 14 |
| 7 | Лампа светодиодная 10Вт G13 4000К 600мм | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 10 Номинальное напряжение - 220 Род тока - Переменный ток (AC) Форма колбы лампы - Линейная Цоколь - G13 Цвет - Белый Световой поток - 800 Диаметр - 28 Длина - 600 Цветовая температура - 4000 Цвет корпуса - Белый | шт. | 25 |
| 8 | Лампа светодиодная 18Вт G13 4000К | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 18 Форма колбы лампы – Трубчатая Цоколь - G13 Цвет - Белый Световой поток - 1600 Цветовая температура - 4000 Диаметр - 28 Длина - 1200 | шт. | 25 |
| 9 | Лампа светодиодная 18Вт G13 4000К | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 18 Форма колбы лампы – Трубчатая Цоколь - G13 Цвет - Белый Световой поток - 1600 Цветовая температура - 4000 Диаметр – 26 Длина - 1200 | шт. | 20 |
| 10 | Лампа светодиодная 11Вт 4000К E27 230В | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 11 Номинальное напряжение - 230 Форма колбы лампы - Шарообразная Цоколь - E27 Цветовая температура - 4000 Световой поток - 1050 | шт. | 20 |
| 11 | Лампа светодиодная 14Вт 230В E27 6500К | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы – 14 Форма колбы лампы - Шарообразная Цоколь - E27 Цвет - Белый Световой поток - 1330 Цветовая температура - 6500 | шт. | 10 |
| 12 | Лампа светодиодная A60 15Вт 4000К E27 220В | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 15 Номинальное напряжение – 220 Род тока - Переменный ток (AC) Форма колбы лампы - Грушевидная Цоколь - E27 Цвет - Белый Диаметр - 60 Световой поток - 1200 Длина - 112 Цветовая температура – 4500 | шт. | 40 |
| 13 | Лампа светодиодная A65 20Вт грушевидная 4000К E27 230В | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 20 Номинальное напряжение - 230 Род тока - Переменный ток (AC) Номинальный ток - 115 Форма колбы лампы - Грушевидная Цоколь - E27 Цвет - Белый Диаметр – 60 Длина - 125 Цветовая температура - 4000 Степень защиты - IP20 Световой поток - 2000 | шт. | 10 |
| 14 | Лампа светодиодная A65 20Вт грушевидная 4500К E27 230В | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 20 Номинальное напряжение - 230 Форма колбы лампы - Грушевидная Цоколь - E27 Цвет - Белый Номинальное напряжение - 174-265 Диаметр – 60 Длина - 118 Цветовая температура - 4500 Световой поток - 1800 | шт. | 20 |
| 15 | Лампа светодиодная низковольтная 10Вт 4000К нейтр. бел. E27 800лм 12-48В | Тип изделия – Лампа светодиодная низковольтная Мощность лампы - 10 Номинальное напряжение с 12 по 48 Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) Форма колбы лампы - Шарообразная Цоколь - E27 Цвет - Белый Световой поток - 900 Исполнение стекла/колбы - Матовый (-ая) Диаметр - 60 Номинальный световой поток - 800 Длина - 110 Цветовая температура – 4000 | шт. | 20 |
| 16 | Лампа низковольтная светодиодная 12Вт 4000К бел. E27 900лм 12-36В | Тип изделия – Лампа светодиодная низковольтная Мощность лампы - 12 Номинальное напряжение с 12 по 36 Форма колбы лампы - Грушевидная Цоколь - E27 Цвет - Белый Световой поток - 900 Диаметр - 60 Длина - 110 Цветовая температура – 4000 | шт. | 10 |
| 17 | Лампа светодиодная 30Вт 4000К E27 | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 30 Номинальное напряжение 230 Форма колбы лампы – Грушевидная Цоколь – E27 Цвет - Белый Световой поток - 2850 Номинальный световой поток - 4000 | шт. | 20 |
| 18 | Лампа светодиодная 40Вт 220В E27 6500К | Тип изделия – Лампа светодиодная Мощность лампы - 40 Номинальное напряжение с 170 по 265 Род тока - Переменный ток (AC) Форма колбы лампы - Цилиндрическая Цоколь - E27 Цвет - Белый Световой поток - 3200 Исполнение стекла/колбы - Матовый (-ая) Диаметр – 118 Длина – 204 Цветовая температура - 6500 Степень защиты – IP20 | шт. | 30 |
| 19 | Лампа светодиодная высокомощная 6500 E27/E40 65Вт холод. бел. (переходник в компл.) | Тип изделия – Лампа светодиодная высокомощная с переходником в комплекте Мощность лампы - 65 Номинальное напряжение с 170 по 265 Форма колбы лампы - Цилиндрическая Цоколь - E27/E40 Цвет - Белый Цветовая температура - 6500 | шт. | 20 |
| 20 | Лампа светодиодная высокомощная 6500К E27/E40 105Вт холод. бел. (переходником в компл.) | Тип изделия – Лампа светодиодная высокомощная с переходником в комплекте Мощность лампы - 105 Номинальное напряжение с 185 по 240 Форма колбы лампы - Грибовидная Цоколь - E27/E40 Цвет - Белый Световой поток - 5200 Цветовая температура - 6500 | шт. | 10 |
| 21 | Бокс ЩРН-П-6 модулей навесн. пластик IP41 | Тип изделия - Щиток квартирный Способ монтажа - Навесной Высота - 200 Ширина - 148 Глубина – 95 С монтажной панелью - Нет Степень защиты - IP41 Материал корпуса - Пластик Количество рядов - 1 Количество модулей DIN- 6 Тип крышки - Закрытого типа | шт. | 1 |
| 22 | Бокс ЩРН-П-8 модулей навесн. пластик IP41 | Тип изделия - Щиток квартирный Способ монтажа - Навесной Высота – 200 Ширина – 184 Глубина – 95 Din рейка - Да С монтажной панелью - Нет Степень защиты - IP41 Материал корпуса - Пластик Количество модулей DIN - 8 Тип крышки - Закрытого типа Цвет - Белый С замком - Да | шт. | 1 |
| 23 | Бокс ЩРН-П-12 модулей навесн. пластик IP41 | Тип изделия - Щиток квартирный Способ монтажа - Навесной Высота – 200 Ширина – 184 Глубина – 95 Din рейка - Да С монтажной панелью - Нет Степень защиты - IP41 Материал корпуса - Пластик Количество модулей DIN - 12 Тип крышки - Закрытого типа Цвет - Белый С замком - Да | шт. | 1 |
| 24 | Евровилка прямая белая | Цвет - Белый Материал - Пластик Степень защиты - IP20 Номинальный ток – 16А Заземление - Да Напряжение, В- 220 | шт. | 10 |
| 25 | Вилка каучуковая з/з прямая 16A IP44 черная V8-B-IP44 | Цвет - Черный Материал - Резина литая Степень защиты - IP44 Номинальный ток - 16 Номинальное напряжение - 220 Заземление-Да | шт. | 5 |
| 26 | Вилка штепсельная с заземление | Номинальный ток – 16А Цвет - Белый Материал - Пластик Степень защиты - IP20 Номинальное напряжение - 220 Заземление - Да | шт. | 10 |
| 27 | Вилка кабельная 32А 3Р+PE IР44 на поверхность 380 В | Тип изделия - Вилка силовая стандарта CEE, Номинальный ток - 32 Количество силовых полюсов – 3Р+РE Заземление - Да Степень защиты - IP44 Количество фаз- 3 Материал корпуса - Пластик Номинальное напряжение - 380 Заземление - Да Количество постов - 1 | шт. | 5 |
| 28 | Вставка плавкая ПН-2 100/63.0А | Номинальный ток - 63 Род тока - Переменный (AC)/Постоянный (DC) Способ монтажа-На аппарат Степень защиты-IP00 Напряжение, В- 380 Количество силовых полюсов- 1 Габарит предохранителя- 100А | шт. | 10 |
| 29 | Вставка плавкая ПН-2 100А | Номинальный ток - 100 Род тока - Переменный (AC)/Постоянный (DC) Степень защиты-IP00 Напряжение, В- 380 Количество силовых полюсов-1 Габарит предохранителя-100А | шт. | 10 |
| 30 | Выключатель автоматический однополюсный 16А С ВА47-29 4.5кА | Номинальный ток - 16 Общее количество полюсов - 1 Род тока - Переменный (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальная отключающая способность-4.5 кА Номинальное напряжение – 230 В Степень защиты - IP20 Способ монтажа –DIN-рейку Количество защищенных полюсов - 1 | шт. | 5 |
| 31 | Выключатель автоматический однополюсный 25А С ВА47-29 4.5кА | Номинальный ток - 25 Общее количество полюсов - 1 Род тока - Переменный ток (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальная отключающая способность-4,5 кА Номинальное напряжение – 230 В Степень защиты - IP20 Способ монтажа –DIN-рейку Количество защищенных полюсов - 1 | шт. | 10 |
| 32 | Выключатель автоматический двухполюсный 25А С ВА47-29 4.5кА | Номинальный ток - 25 Общее количество полюсов - 2 Род тока - Переменный ток (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальная отключающая способность-4,5 кА Номинальное напряжение – 400 В Способ монтажа –DIN-рейку Степень защиты - IP20 Количество защищенных полюсов - 2 | шт. | 5 |
| 33 | Выключатель автоматический трехполюсный 63А С ВА47-29 4.5кА | Номинальный ток - 63 Общее количество полюсов - 3 Род тока - Переменный ток (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальная отключающая способность-4,5 кА Номинальное напряжение – 400 В Способ монтажа –DIN-рейку Степень защиты - IP20 Количество защищенных полюсов - 3 | шт. | 10 |
| 34 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-100А-1000-690AC-УХЛ3 | Номинальный ток - 100 Общее количество полюсов - 3 Род тока - Переменный ток (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальное напряжение – 400 В Способ монтажа – Монтажная плата Степень защиты - IP20 Количество защищенных полюсов - 3 | шт. | 1 |
| 35 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-690AC-УХЛ3 | Номинальный ток - 160 Общее количество полюсов - 3 Род тока - Переменный ток (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальное напряжение – 400 В Способ монтажа – Монтажная плата Степень защиты - IP20 Количество защищенных полюсов - 3 | шт. | 1 |
| 36 | Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п ВД1-63 16A 30мA | Количество силовых полюсов - 2 Тип срабатывания по диф.току- AC Дифференциальный ток, мА- 30 Род тока - Переменный ток (AC) Номинальный ток - 16 Способ монтажа –DIN-рейку Номинальное напряжение – 230 В Степень защиты - IP20 | шт. | 1 |
| 37 | Выключатель дифференциального тока (УЗО) ВД1-63 2Р 25А 30мА А | Количество силовых полюсов - 2 Тип срабатывания по диф.току- AC Дифференциальный ток, мА- 30 Род тока - Переменный ток (AC) Номинальный ток - 25 Способ монтажа –DIN-рейку Номинальное напряжение – 230/400 В Степень защиты - IP20 | шт. | 1 |
| 38 | Выключатель автоматический однополюсный 16А С 4.5kA 230В | Номинальный ток - 16 Общее количество полюсов - 1 Род тока - Переменный (AC) Характеристика срабатывания - C Номинальная отключающая способность-4.5 кА Номинальное напряжение – 230 В Степень защиты - IP20 Способ монтажа –DIN-рейку Количество защищенных полюсов – 1 | шт. | 12 |
| 39 | Выключатель одноклавишный наружный с изолирующей пластиной, 10А, 250B, белый | Тип включения/управления - Клавиша/Кнопка Количество клавиш – 1 Способ монтажа - Открытой установки Номинальное напряжение - 250 Номинальный ток - 10 Цвет - Белый Подходит для степени защиты - IP20 Материал - Пластик Тип подключения - Винтовое | шт. | 10 |
| 40 | Выключатель двухклавишный наружный с изоляционной пластиной 10A 250B белый | Тип включения/управления - Клавиша/Кнопка Количество клавиш – 2 Способ монтажа - Открытой установки Номинальное напряжение - 250 Номинальный ток - 10 Цвет - Белый Подходит для степени защиты - IP20 Материал - Пластик Тип подключения - Винтовое | шт. | 10 |
| 41 | Кнопка SW2C-11 возвратная черная NO+NC | Тип изделия- Кнопка Степень защиты- IP54 Количество НО контактов- 1 Количество НЗ контактов- 1 Диаметр отверстия, мм- 22 Напряжение, В- 220 Номинальный ток, А-7.5 Цвет толкателя-Черный Тип толкателя- Цилиндрический Номинальное напряжение, В- 230 Фиксация кнопки-Без фиксации Цвет толкателя-Черный Тип толкателя- Цилиндрический | шт. | 20 |
| 42 | Кнопка LAY5-BS142 Грибок с ключом красная d22м 240В 1р | Количество НЗ контактов- 1 Диаметр отверстия, мм- 22 Номинальное напряжение, В- 230 Наличие индикатора (сигнальной лампы)- Нет Количество НО контактов - 0 Количество переключающих контактов-0 Напряжение, В- 220 Цвет толкателя - Красный Тип толкателя - Грибовидный Степень защиты - IP20 Фиксация кнопки - С фиксацией | шт. | 12 |
| 43 | Пускатель магнитный КМИ 18А катушка управления 220В АС IP54 с кнопками П+С РТИ-1321 | Номинальный ток, А- 18 Количество силовых полюсов- 3 Степень защиты- IP54 Исполнение - Нереверсивное Напряжение катушки управления, В- 220 Род тока - Переменный (AC) Напряжение, В- 660 Количество силовых НО контактов- 3 Способ монтажа - Монтажная плата Количество НО контактов- 1 Тип подключения- Винтовое Количество НЗ контактов- 0 Количество силовых НЗ контактов- 0 | шт. | 1 |
| 44 | Пускатель магнитный КМИ 18А катушка управления 380В АС IP54 с кнопками П+С РТИ-1321 | Номинальный ток, А- 18 Количество силовых полюсов- 3 Степень защиты- IP54 Исполнение- Нереверсивное Напряжение катушки управления, В- 380 Род тока- Переменный (AC) Напряжение, В- 660 Количество силовых НО контактов-3 Способ монтажа-Монтажная плата Количество НО контактов- 1 Тип подключения- Винтовое Количество НЗ контактов- 0 Количество силовых НЗ контактов- 0 | шт. | 1 |
| 45 | Контактор КМИ малогабаритный 25А катушка управления 230В АС 1НЗ | Номинальный ток, А- 25 Степень защиты- IP20 Исполнение-Нереверсивное Напряжение катушки управления, В- 230 Количество силовых полюсов- 3 Род тока- Переменный (AC) Напряжение, В- 660 Количество НЗ контактов- 1 Количество силовых НО контактов- 3 Способ монтажа- DIN-рейка Количество НО контактов- 0 Тип подключения- Винтовое Количество силовых НЗ контактов- 0 | шт. | 2 |
| 46 | Контактор КМИ малогабаритный 40А катушка управления 400В АСЗ 1НО+1НЗ | Номинальный ток, А- 40 Степень защиты- IP20 Исполнение- Нереверсивное Напряжение катушки управления, В- 400 Количество силовых полюсов- 3 Род тока- Переменный (AC) Напряжение, В- 660 Количество НЗ контактов- 1 Количество НО контактов- 1 Количество силовых НО контактов- 3 Способ монтажа- Монтажная плата Тип подключения- Винтовое Количество силовых НЗ контактов- 0 | шт. | 6 |
| 47 | Контактор КМИ малогабаритный 65А катушка управления 400В АС 1НО+1НЗ | Номинальный ток, А- 65 Количество силовых полюсов- 3 Степень защиты- IP20 Исполнение - Нереверсивное Напряжение катушки управления, В- 400 Род тока - Переменный (AC) Напряжение, В-660 Количество НЗ контактов- 1 Количество НО контактов- 1 Способ монтажа- Монтажная плата Количество силовых НО контактов- 3 Тип подключения- Винтовое Количество силовых НЗ контактов- 0 | шт. | 4 |
| 48 | Коробка распределительная 70х70х40 IP55 белая | Способ монтажа - Открытый Степень защиты- IP55 Цвет - Белый Материал изделия - Полипропилен Длина, мм- 70 Форма - Квадратная Высота, мм- 40 Глубина, мм- 40 Ширина, мм- 70 | шт. | 10 |
| 49 | Коробка распределительная 100х100х50 IP55 | Цвет - Серый Степень защиты- IP54 Наличие клемм- нет Способ монтажа- Открытый Материал изделия- Полистирол Длина, мм- 100 Форма- Квадратная Высота, мм- 100 Глубина, мм- 50 Ширина, мм- 100 | шт. | 10 |
| 50 | Пост кнопочный ПКТ-40 У2 6.3А IP30 вверх/вниз/влево/вправо с ключом защиты | Высота, мм- 192 Номинальный ток, А-10 Степень защиты- IP30 Род тока - Переменный (AC) Способ монтажа - Монтажная плата Напряжение, В- 660 Количество НЗ контактов- 0 Количество НО контактов- 0 Количество переключающих контактов-4 Тип толкателя- Цилиндрический Цвет- Черный | шт. | 5 |
| 51 | Пускатель электромагнитный ПМЕ-211 УХЛ4 В, 380В/50Гц, 2з+2р, 25А, без реле, IP00, | Номинальный ток, А- 40 Напряжение катушки управления, В- 110 Напряжение, В- 380 Количество силовых НО контактов- 3 Количество силовых НЗ контактов- 0 Количество НО контактов- 2 Количество НЗ контактов- 2 Способ монтажа - Монтажная плата Степень защиты- IP00 Исполнение - Нереверсивное Род тока - Переменный (AC) Реверсивность - Нет | шт | 2 |
| 52 | Пускатель электромагнитный ПМЛ-2220 УХЛ4 Б, 380В/50Гц, 1з, 25А, нереверсивный, с реле РТЛ-1022-2 17-25А, в корпусе из пластика IP54, с кнопками ПУСК + СТОП | Степень защиты- IP54 Исполнение: Нереверсивное Количество НЗ контактов- 0 Количество НО контактов- 1 Количество силовых НЗ контактов- 0 Количество силовых НО контактов- 3 Напряжение катушки управления, В- 380 Напряжение, В- 660 Номинальный ток, А- 25 Род тока - Переменный (AC) Способ монтажа - Монтажная плата Реверсивность- Нет | шт | 2 |
| 53 | Розетка наружная с заземлением без шторок изол.пл., 16А, 250В, белый | Номинальный ток, А- 16 Цвет- Белый Количество постов- 1 Шторки- Нет Материал изделия- Пластик Крепление- Винтовое Степень защиты- IP20 Крышка- Да Напряжение, В- 220 Тип подключения- Винтовое Способ монтажа- Открытый Заземление - Да Номинальное напряжение, В- 250 | шт | 30 |
| 54 | Розетка наружная двойная, с заземлением, со шторками, с изолирующей пластиной, 16А, 250В, белый | Номинальный ток, А- 16 Цвет- Белый Количество постов- 2 Шторки- Да Материал изделия- Пластик Степень защиты- IP20 Высота, мм- 106 Крышка- Да Напряжение, В- 220 Тип подключения- Винтовое Способ монтажа-Открытый Заземление - Да Номинальное напряжение, В- 250 | шт | 40 |
| 55 | Розетка двойная с заземлением в сборе белая | Заземление- Да Шторки- Нет Цвет- Белый Количество постов- 2 Номинальный ток, А- 16 Способ монтажа- Скрытый Материал изделия- Пластик Степень защиты- IP20 Индикация- Нет Высота, мм- 112 Крышка- Нет Покрытие- Лакированное Тип подключения- Винтовое Род тока- Переменный (AC) Напряжение, В- 220 Номинальное напряжение, В- 220-250 | шт | 10 |
| 56 | Розетка кабельная 32А 3Р+PE IР44 на поверхность 380 В 124 | Номинальное напряжение, В- 400 Количество силовых полюсов- 3P+E Степень защиты- IP44 Положение заземляющего контакта разъемов CEE, ч- 6 Номинальный ток, А- 32 Заземление- Да Напряжение, В- 380 Материал корпуса- Пластик | шт | 5 |
| 57 | Фонарь светодиодный ручной, зарядка от USB, регулируемый фокус, 3 режима | Фонарь светодиодный Степень защиты- IP40 Исполнение фонаря- Ручное Тип питания: Встроенный аккумулятор Зарядка USB | шт | 1 |
| 58 | Фонарь налобный аккумуляторный, 3W, аккумулятор 3,7V 1,2Ah, 180Lm, 8 часов | Емкость аккумулятора, Ач- 1.2 Напряжение питания- 3.7 Срок службы, ч- 8 Цвет корпуса- Черный Цветовая температура- 4500 Световой поток, Лм- 180 Степень защиты- IP33 Материал корпуса- Пластик Ширина, мм- 42 Напряжение, В- 3.7 Исполнение фонаря- Налобное Тип питания- Встроенный аккумулятор Мощность, Вт- 3 | шт | 1 |
| 59 | Фонарь налобный аккумуляторный, 3W, аккумулятор 3,7V 1Ah, 180Лм, 6 часов | Емкость аккумулятора, Ач- 0.8 Напряжение питания- 3.7 Световой поток, Лм- 180 Срок службы, ч- 6 Цвет корпуса - Черный Цветовая температура- 4500 Степень защиты- IP33 Материал корпуса: Пластик Напряжение, В- 3.7 Исполнение фонаря- Налобное Тип питания- Встроенный аккумулятор Мощность, Вт- 3 | шт | 1 |
| 60 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 220/12В IP54 с тремя автоматами | Тип изделия- Ящик ЯТП Цвет- Серый Степень защиты- IP54 Входное напряжение, В- 220 Выходное напряжение, В- 12 Высота, мм- 185 Номинальная мощность, кВА- 0.25 Материал оболочки- Металл Способ монтажа- Навесной Глубина, мм- 295 Ширина, мм- 145 | шт | 2 |
| 61 | Ящик силовой ЯБПВУ 100-IP54-У3-009 | Степень защиты- IP54 Номинальный ток, А- 100 Высота, мм- 354 Цвет - Серый Материал оболочки- Металл Способ монтажа- Навесной Напряжение, В- 380 Глубина, мм- 155 Ширина, мм- 264 | шт | 1 |
| 62 | Щит с монтажной панелью ЩМП-400х300х220 (ЩРНМ-1) IP31 | Способ монтажа- Навесной Материал изделия- Сталь Степень защиты- IP31 Высота, мм- 400 Тип изделия: Щит монтажный Цвет- Серый Дверь- Металлическая Толщина материала изделия- 0.8 Наличие замка- Да Напряжение, В- 380 Крышка- Нет Глубина, мм- 220 Ширина, мм- 300 Номинальный ток, А- 630 | шт | 1 |