Техническое задание

на поставку строительной химии

| № п/п | Наименование Товара (основные технические характеристики/нормативный документ) | Требования к фасовке | Ориентировочное количество к поставке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грунтовка ГФ-021 серая (ГОСТ 25129-2020) | 2,5 кг | 75 кг |
| 2 | Бетоноконтакт | 14 кг | 140 кг |
| 3 | Клей для линолеума КС БС-45 | 15 кг | 600 кг |
| 4 | Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 PRO | 10 л | 800 л |
| 5 | Краска ВД белая интерьерная VGT ВД-АК-2180 | 15 кг | 450 кг |
| 6 | # краска ВД белая фасадная VGT ВД-АК-1180 | 25 кг | 800 кг |
| 7 | # Колер-краска в ассортименте # бежевый, зеленый, синий | 0,9 л | 40 шт |
| 8 | # эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 # (белая ) | 5 кг | 150 кг |
| 9 | # Краска декоративная рельефная Меликс "Шагрень" 14 кг MOS-14КДРШ01 | 14 кг | 280 кг |
| 10 | # Краска акриловая белая для окон # основание: металл, дерево # тип: акриловая | 1,9 кг | 19 кг |
| 11 | Краска 3 в 1 по металлу PROFILUX черная, белая | 5кг | 50 л |
| 12 | Растворитель , уайт-спирит (нефрас С4-155/200) ГОСТ 3134-78 | 8 кг | 100 кг |
| 13 | Акриловый герметик Технониколь белый | не менее 280 мл | 48 шт |
| 14 | Монтажная пена Технониколь 70 PROFESSIONAL всесезонная | 1000 мл | 72 шт |
| 15 | Жидкое стекло для бетона | 5 кг | 25 кг |
| 16 | Герметик бутилкаучуковый Технониколь №45 | 16 кг | 80 кг |
| 17 | Асфальт холодный , фракция 5-10 мм | 25 кг | 500 кг |

Требования к остаточному сроку годности на момент поставки: не менее  12 месяцев

Место поставки: г. Москва, ул. Расковой, 34.

Поставка Товара осуществляется по заявкам, направляемым от Покупателя в адрес Поставщика, в течение срока действия Договора.

Условия оплаты: постоплата в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты поставки.

Срок действия Договора: договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2026 г. или до момента выборки Товара на сумму максимального значения цены Договора.