Приложение № 2

к договору № ______________от ____.2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №76– 2025 (Заказчик 862)

на поставку Экспресс-анализатор на серу АС-7932М

Техническое задание является неотъемлемой частью договора.

- Назначение оборудования: Экспресс-анализатор на серу АС-7932М предназначен для измерения массовой доли серы в сталях, сплавах и других материалах методом автоматического кулонометрического титрования.

| № | Параметр | Требования по параметру |
| --- | --- | --- |
|  | Количество поставляемого оборудования | 1 шт. |
|  | Требования к сроку гарантийного обслуживания | Не менее 12 месяцев |
|  | Сопроводительная документация товара | Комплектность и наполнение документации должно соответствовать ГОСТ Р 2.601-2019. Эксплуатационные документы должны быть предоставлены в бумажном виде на русском языке. |
|  | Упаковка оборудования | В соответствии с требованиями пункта 5 технического задания. |
|  | Доставка оборудования | УР, г. Ижевск, проезд им. Дерябина д.2/02 |

- Общие требования

- Технические характеристики оборудования.

| № | Параметр | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Все технические характеристики должны соответствовать Описанию типа средств измерений. (Номер в госреестре: 8678-13) | - | Соответствуют |
|  | Габаритные размеры не более |  |  |
|  | Измерительный блок | мм | 330х150х335 |
|  | Блок газоподготовки | мм | 120х200х450 |
|  | Датчик | мм | 300х500х300 |
|  | Устройство сжигания | мм | 420х630х450 |
|  | Масса, не более |  |  |
|  | Измерительный блок | кг | 10 |
|  | Блок газоподготовки | кг | 5 |
|  | Датчик | кг | 6 |
|  | Устройства сжигания | кг | 60 |
|  | Электропитание | В/Гц | 220/50 |
|  | Номер записи утвержденного типа в ФИФ ОЕИ. | - | Наличие |
|  | Язык надписей и обозначений | - | Русский |

- Комплектация оборудования (из учёта на каждую единицу оборудования, если другое не оговорено в примечании):

| № | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Измерительный блок | наличие |
|  | Датчик | наличие |
|  | Блок газоподготовки | наличие |
|  | Устройство сжигания корректор массы КМ-7426 (-7573) | 1 комплект |
|  | Комплект запчастей и принадлежностей | 1 комплект |
|  | Сведения о поверке оборудования сроком действия не менее 10 месяцев на момент поставки. | наличие |
|  | Комплект сопроводительной документации согласно п.2.4 включая, но не ограничиваясь (копия методики поверки, паспорт, руководство по эксплуатации, копия сертификата об утверждении типа СИ). Комплект сопроводительной документации предоставляется до поставки оборудования. | наличие |

Прочие устройства и приспособления, обеспечивающие нормальную работу оборудования, согласно руководства по эксплуатации.

- Требования к упаковке и климатическому исполнению оборудования:

-Упаковка должна обеспечить сохранность груза во время его транспортировки поставляемыми видами транспорта.

- Оборудование должно быть поставлено в тропическом исполнении. ГОСТ 15151-69 «Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом».

Оборудование выполнить в климатическом исполнении: ТВ (ТН,2) «тропики влажные» по ГОСТ 15150-69.

В случае если оборудование не может быть поставлено в тропическом исполнении, поставщик уведомляет об этом в письменном виде Заказчика.

- Порядок контроля и приемки:

| № | Параметр |
| --- | --- |
| 6.1. | Приемка оборудования производится на территории Заказчика (АО «Концерн «Калашников»). Производится визуальный осмотр, проверка комплектации. |
| 6.2. | Контроль осуществляется на основании требований, изложенных в данном техническом задании и прилагаемой технической документации, к поставляемому оборудованию. Окончательная приемка считается успешной, при условии соблюдения всех заявленных требований, указанных в техническом задании и в предоставляемой технической документации. |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ПОКУПАТЕЛЬ АО «Концерн «Калашников» | ПРОДАВЕЦ ____ "__________" |
| --- | --- |
| _______________ /Иванова Е.В./ М.П. | _______________ / __________/ М.П. |