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Перечень испытательного оборудования, подлежащего электротехническим испытаниям и измерениям с датой их проведения
 на 2026 год.

	№ п/п

	Наименование ИО
	Заводской №
	Место эксплуатации (цех, отдел)
	Статус
	План ПА 2026

	1
	Стенд для испытания редуктора СГ 
	9698-898
	Цех № 3 (уч. испытаний)
	эксплуатация
	23.01.2026

	2
	Испытательная термобарокамера ТБК-340
	4122018
	ОИ ОКБ-40 (Бокс № 10)
	эксплуатация
	27.01.2026

	3
	Передвижной натурный образец отсека дизельного привода СЭП изд. «БУК-М3» и "ТОР-М2"
	8629-00240.00 
	ОИ ОКБ-40 (Бокс № 2)
	эксплуатация
	29.01.2026

	4
	Стенд для испытаний маслонасоса на течь и производительность
	9698-819
	Цех № 3 (уч. сборки ГМТ)
	эксплуатация
	09.02.2026

	5
	Стенд для проверки на функционирование кондиционеров
	9698-939
	Цех № 19
	эксплуатация
	18.02.2026

	6
	Испытательное оборудование для приемо-сдаточных испытаний редуктора привода СЭП  569-20.10.100 и 5955-20.10.100 с приводом от электродвигателя постоянного тока DS-926-4/V
	СТ.058-00.00
	ОИ ОКБ-40 (Бокс № 2)
	эксплуатация
	03.03.2026

	7
	Стенд для проведения испытаний станций электропитания
	СТ.088-0000
	ОИ ОКБ-40 (Бокс № 2)
	эксплуатация
	03.03.2026

	8
	Стенд для испытания гидроусилителя 569-13.02.020 на герметичность
	9698-847
	Цех № 3 (уч. сборки ГМТ)
	эксплуатация
	05.03.2026

	9
	Установка испытательная вибрационная электродинамическая ВЭДС-1500МК
	№ 152
	ОИ ОКБ-40 (Бокс № 10)
	эксплуатация
	10.03.2026

	10
	Стенд для испытания коробки термостатов 
	9698-822
	Цех № 39
	эксплуатация
	17.03.2026

	11
	Стенд для испытания головки баллона и обратных клапанов на 800 атм.
	9698-563
	Цех № 39
	эксплуатация
	17.03.2026

	12
	Стенд для испытания топливом деталей и узлов топливной аппаратуры 
	9698-02005
	Цех № 39
	эксплуатация
	17.03.2026

	13
	Стенд для испытаний деталей топливом
	9698-316
	Цех № 39
	эксплуатация
	17.03.2026

	14
	Стенд для испытания трубопроводов дизельным топливом
	9698-02090
	Цех № 39
	эксплуатация
	17.03.2026

	15
	Стенд для испытания труб дизельным топливом Pmax 50 МПа
	9698-02170
	Цех № 39
	эксплуатация
	17.03.2026

	16
	Стенд для проведения стационарных испытаний СЭП 
	СТ 093-0000
	Цех № 19
	эксплуатация
	08.04.2026

	17
	Стенд для проведения испытаний СЭП изд. 9К37 в обьеме КрКИ на изд. 569, 577 и 579
	СТ 100-0000
	ОИ ОКБ-40
	эксплуатация
	09.04.2026

	18
	Универсальное нагрузочное устройство для проверки работы СЭП изделий производства АО "ММЗ"                                
	8629-00384.00
	ОИ ОКБ-40
	эксплуатация
	13.04.2026

	19
	Стенд для обкатки без нагрузки гидромеханической трансмиссии
	9698-929
	Цех № 3 (уч. испытаний)
	эксплуатация
	04.06.2026

	20
	Стенд для испытаний амортизатора телескопического 569-12.12270Б, тип СИА-М
	050
	Цех № 3 (уч. испытаний)
	эксплуатация
	08.06.2026

	21
	Стенд для проведения испытаний, наладки и обкатки гидроагрегатов ГМТ
	ИС-ГМТ-16
	Цех № 3 (уч. сборки ГМТ)
	эксплуатация
	18.06.2026

	22
	Оборудование для приемо-сдаточных и предъявительских испытаний согласующего редуктора 5969.052101.000 с приводом от электродвигателя
	8698-00028.00
	ОИ ОКБ-40 (Бокс № 12)
	эксплуатация
	05.08.2026

	23
	Стенд для обкатки ГМТ без нагрузки 
	9698-02220
	Цех № 3 (уч. испытаний)
	эксплуатация
	11.08.2026

	24
	Стенд для испытания на герметичность гидроаккумуляторов
	9698-848
	Цех № 39
	эксплуатация
	18.08.2026

	25
	Стенд для испытаний маслозакачивающих насосов МЗН-2 и МЗН-3, инв. № 000405871
	9698-632
	БВК
	эксплуатация
	01.09.2026

	26
	Стенд для обкатки без нагрузки бортовых передач 569-11.51.000Б и 569-11.51.000Б-01 согласно техническим условиям 569-11.51.000ТУ
	9698-850 (1)
	Цех № 3 (уч. испытаний)
	эксплуатация
	10.09.2026

	27
	Стенд для обкатки без нагрузки бортовых передач 569-11.51.000Б и 569-11.51.000Б-01 согласно техническим условиям 569-11.51.000ТУ
	9698-850 (2)
	Цех № 3 (уч. испытаний)
	эксплуатация
	10.09.2026

	28
	Стенд для проверки и испытаний схемы управления гидромеханической трансмиссией изделий 569, 577, 579 и их модификаций
	СТ.104-00.00
	ОИ ОКБ-40 (Бокс № 10)
	эксплуатация
	16.09.2026

	29
	Нагрузочный модуль ЭНС-АЭРО-140
	033103
	ОИ ОКБ-40 (Бокс № 11) 
	эксплуатация
	17.09.2026

	30
	Стенд для проверки водяного насоса
	9698-02215
	Цех № 3 (уч. сборки ГМТ) 
	эксплуатация
	22.09.2026

	31
	Установка испытательная вибрационная электродинамическая ВЭДС-100Б
	85
	ОИ ОКБ-40 (Бокс № 10)
	эксплуатация
	01.10.2026

	32
	Камера тепла , холода и влаги ARS-0680
	4100000239
	ОИ ОКБ-40 (Бокс № 10)
	эксплуатация
	01.10.2026

	33
	Стенд испытаний редукторов СЭП и стартер-генераторов изделия 569 и его модификаций (с приводом от дизельного двигателя)
	СТ.078-00.00
	ОИ ОКБ-40 (Бокс № 2)
	эксплуатация
	15.10.2026

	34
	Стенд для проверки и настройки блоков управления ГМТ 569-14.64.190 
	9698-02219
	Цех № 3 (ЭМУ)
	эксплуатация
	27.10.2026

	35
	Испытательное оборудование для проведения стационарных испытаний СЭП изделий 569, 579, 577, 5971, 5955, 5969.05 и их модификаций
	СТ-107-00.00
	ОИ ОКБ-40
	эксплуатация
	06.11.2026

	36
	Автоматизированное тестовое оборудование "Темтер БИУС ГМ" 
	КВСБ.468229.002-01
	БВК
	эксплуатация
	06.11.2026

	37
	Стенд нагрузок для проведения стационарных испытаний аппаратуры СЭП 1Э19 и 1Э19-01 СН-001 УХЛ4
	СТ 03
	Цех № 19
	эксплуатация
	20.11.2026

	38
	Камера дождевания 
	КД/00-03
	Цех № 19
	эксплуатация
	24.11.2026

	39
	Стенд для испытания сборок гидромеханической трансмиссии
	СТ 062М-000
	Цех № 3 (уч. сборки ГМТ)
	эксплуатация
	01.12.2026

	40
	Стенд для испытаний клапана амортизатора
	№ 080
	Цех № 3
	Консервация
	ориентировочно 01.04.2026

	41
	Стенд для испытаний гидропневмоаккумулятора и пневмобаллона
	№ 083
	Цех № 3
	Консервация
	ориентировочно 01.04.2026

	42
	Стенд для испытаний гидропневморессоры и механизма натяжения
	№ 084
	Цех № 3
	Консервация
	ориентировочно 01.04.2026

	43
	Универсальный гидравлический стенд Рmax=60 МПа
	№ 085
	Цех № 3
	Консервация
	ориентировочно 01.04.2026
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