Приложение № 2

к договору № _______________от___________ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 54-2025 (Заказчик 862)

на поставку Калибратора-вольтметра универсального В1-28.

- Назначение оборудования: предназначен для поверки и калибровки различных приборов и устройств.

- Общие требования:

| № п/п | Параметр | Требования по параметру |
| --- | --- | --- |
|  | Количество поставляемого оборудования | 1 шт. |
|  | Требования к сроку гарантийного обслуживания | Не менее 12 месяцев |
|  | Сопроводительная документация товара | Эксплуатационные документы должны быть предоставлены в бумажном виде на русском языке. |
|  | Доставка оборудования | УР, г. Ижевск, проезд им. Дерябина д.2/02 |
|  | Упаковка оборудования | В соответствии с требованиями пункта 5 технического задания. |

- Технические характеристики:

| № п/п | Параметр | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Все технические характеристики должны соответствовать Описанию типа средств измерений. (Номер в госреестре: 10759-86) | - | Соответствуют |
|  | Габаритные размеры (длина, ширина, высота) | мм | 490х215х675 |
|  | Масса прибора без упаковки, не более | кг | 31,5 |
|  | Электропитание | В/Гц | 220/50 |
|  | Номер записи утвержденного типа в ФИФ ОЕИ. | - | наличие |
|  | Язык надписей и обозначений | - | Русский |

- Комплект поставки (из учета на каждую единицу оборудования, если другое не оговорено в примечании):

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Калибратор-вольтметр универсальный | Наличие |
|  | Комплект кабелей | Наличие |
|  | Одиночный комплект ЗИП | Наличие |
|  | Сведения о поверке оборудования во ФГИС «АРШИН», сроком действия не менее 10 месяцев на момент поставки. Копия методики поверки. | наличие |
|  | Комплект сопроводительной документации согласно п.2.4 включая, но не ограничиваясь (копия методики поверки, руководство по эксплуатации, паспорт, копия сертификата об утверждении типа СИ). Комплект сопроводительной документации предоставляется до поставки оборудования в электронном виде и в редактируемом формате word. | наличие |

- Требования к упаковке и климатическому исполнению оборудования:

- Упаковка должна обеспечить сохранность груза во время его транспортировки поставляемыми видами транспорта.

- Оборудование должно быть поставлено в тропическом исполнении. ГОСТ 15151-69 «Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом».

- Оборудование выполнить в климатическом исполнении: ТВ (ТН,2) «тропики влажные» по ГОСТ 15150-69.

- В случае, если оборудование не может быть поставлено в тропическом исполнении, поставщик уведомляет об этом в письменном виде Заказчика.

- Порядок контроля и приемки:

| № п/п | Параметр |
| --- | --- |
| 6.1 | Приемка оборудования производится на территории Заказчика (АО «Концерн «Калашников»). Производится визуальный осмотр, проверка работоспособности узлов и механизмов, комплектации. Приёмка по деталям не производится. |
| 6.2 | Контроль поставляемого оборудования осуществляется на основании требований, изложенных в данном техническом задании и прилагаемой технической документации, к поставляемому оборудованию. Окончательная приемка оборудования считается успешной, при условии соблюдения всех заявленных требований, указанных в техническом задании и в предоставляемой технической документации. |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ПОКУПАТЕЛЬ АО «Концерн «Калашников» | ПРОДАВЕЦ ООО __________________ | ПРОДАВЕЦ ЗАО "НПО "ТЕХНОКОМ"" | ПРОДАВЕЦ ООО «ЕЦНК» |
| --- | --- | --- | --- |
| _______________ / Смоленцев А.А./ М.П. | _______________ / ___________/ М.П. | _______________ / Вопнерук М.А./ М.П. | _______________ / П.И. Эльковский/ М.П. |