Приложение № 4 к договору

от _____________№__________

Требования промышленной безопасности к выполнению работ

Опасный производственный объект: «Сеть газопотребления АО «Концерн «Калашников» (корпус 010025 МСК-12) (11)», рег. № А46-12069-0009.

Место выполнения работ (оказания услуг): закрытое термическое отделение на участке термообработки и травления кузнечно-термического цеха с восточной стороны здания МСК-12 в осях 41-52/М-Я, расположенного по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Дерябина, 2/133.

Выполняемые работы (оказываемые услуги): проведение комплексного обследования химически опасного производственного объекта.

1. Основные положения

1.1 Настоящая Информация содержит общие требования промышленной безопасности для лиц, командированных в АО «Концерн «Калашников» (далее – Предприятие) работников и работников сторонних организаций, осуществляющих по гражданско-правовым договорам на опасном производственном объекте (далее – ОПО) работы (оказание услуг) в области промышленной безопасности, к которым установлены требования промышленной безопасности.

1.2 Подрядная организация обязана выполнять, в соответствии с условиями договора, все работы и поддерживать производственное оборудование в соответствии с действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями по промышленной безопасности, локальными нормативными документами Предприятия и по требованию Предприятия подтвердить свое соответствие, а также привлекаемой субподрядной организации, вышеназванным законодательным и правовым актам, правилам и инструкциям.

1.3 Законодательства, Федеральные нормы и правила, требования которых должна соблюдать подрядная организация при выполнении работ (оказания услуг) на ОПО:

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- «Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», утвержденное постановлением Правительства РФ от 13.01.2023 № 13;

- «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности», утвержденные постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168;

- «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500;

-	«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533;

- «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444.

1.4 Локальные нормативные документы Предприятия, с которыми подрядная организация обязана ознакомиться в составе с настоящей Информацией:

- СТО Р1.4 «Контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы»;

- МД Р3.12 «Организация контроля над подрядными организациями в области охраны труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности»;

- РИ Р3.1 «Организация деятельности по обеспечению пожарной безопасности».

1.5 Предприятие оставляет за собой право проводить в рамках производственного контроля независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований промышленной безопасности на участках и объектах выполнения подрядных работ (абзац «а» пункта 14 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168). Подрядная организация должна оказывать Предприятию всестороннее содействие в проведении таких проверок.

Результаты аудитов и проверок Предприятие предоставляет подрядной организации, которая в свою очередь обязана устранить выявленные представителями Предприятия, нарушения требований промышленной безопасности, условий договора, локальных документов Предприятия, с последующим уведомлением Предприятия о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной проверки.

1.6 Виновные в нарушении требований промышленной безопасности на ОПО привлекаются к административной или уголовной ответственности согласно действующего законодательства Российской Федерации.

2. Сведения об ОПО

2.1 ОПО расположен в производственном корпусе Предприятия.

2.2 Признаки опасности:

- природный газ (токсичен, взрывопожароопасен);

- оборудование, работающее под избыточным давлением) ОРПД);

- инертный газ – азот (при повышенном давлении вытесняет кислород, вызывает наркоз, опьянение или удушье);

- окисляющие и токсичные вещества;

- горючие жидкости.

2.3 Наиболее опасными являются:

- пункты редуцирования газа (ГРУ, ГРПШ), газопроводы высокого и среднего давления, газоиспользующее оборудование (термические печи);

- ОРПД 1,6 МПа и 20 МПа;

- ванны для химической обработки и закалки.

2.3 Сценарии наиболее вероятной аварии на ОПО:

сценарий А – разгерметизация газопровода/ГРУ/ГРПШ/элементов печи → истечение газа из поврежденного газопровода → заполнение помещений газовоздушной смесью → токсическое воздействие на людей → при наличии источника зажигания воспламенение (вспышка) газа → возникновение факела, горение струи газа → тепловое воздействие на окружающие объекты и людей;

сценарий Б – разрушение ОРПД при внезапном адиабатическом расширении газа → барическое и механическое воздействие (разлет осколков) на окружающие объекты и людей → разрушение помещения, гибель людей;

сценарий В – разгерметизация ОРПД → истечение азота → вытеснение кислорода из помещения → воздействие на людей;

сценарий Г – превышение предельной допустимой концентрации вредных веществ в помещении линии травления → токсическое воздействие на людей;

сценарий Д – выплеск расплавленного вещества из селитровой ванны → получение ожогов различной степени тяжести;

2.4 Порядок действий в случае аварии на ОПО:

При сценарии А:

1) при появлении признаков аварии или получении сигнала об аварии прекратить работы;

2) отключить электроинструмент;

3) покинуть участок (место производства работ);

4) пострадавшего (если имеется) вывести (вынести) за пределы участка, оказать ему первую помощь;

5) дальнейшие действия по распоряжению начальника участка термообработки.

Сценарий Б не рассматривается, т.к. приводит к разрушению помещения и гибели людей.

При сценарии В:

1) при появлении признаков аварии или ухудшении самочувствия (наркоз, опьянение или удушье) покинуть помещение (место производства работ);

2) пострадавшего (если имеется) вывести (вынести) за пределы помещения, оказать ему первую помощь;

3) дальнейшие действия по распоряжению начальника участка термообработки.

При сценарии Г:

1) услышав звуковой сигнал о превышении предельной допустимой концентрации вредных веществ покинуть помещение линии травления;

2) пострадавшего (если имеется) вывести (вынести) за пределы помещения, оказать ему первую помощь;

3) дальнейшие действия по распоряжению начальника участка термообработки.

При сценарии Д действовать по распоряжению начальника участка термообработки.

2.5 Все работы на ОПО с применением открытого огня (огневые работы) без оформления наряда-допуска запрещены.

3. Требования промышленной безопасности

3.1 До начала производства работ предоставить копию приказа о назначении и направлении работников для выполнения работ по договору, о назначении ответственного за организацию и безопасное производство работ, соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасное производство работ повышенной опасности и оформление нарядов-допусков на их проведение.

3.2 Направляемые работники должны иметь аттестацию в области промышленной безопасности (области аттестации Б.1.1; Б.1.8; Б.1.9). До начала производства работ предоставить копии протоколов об аттестации либо номера протоколов.

3.3 Работники разрабатывающие комплексы компенсационных мер по дальнейшей безопасной эксплуатации объекта должны быть аттестованы по областям аттестации экспертов в области промышленной безопасности Э7 ТУ, Э7 ЗС.

3.4 Работники, разрабатывающие перечень изменений проектной документации, документации на техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию ХОПО, перечень проектных решений для устранения несоответствий по результатам обследования, или перечень вновь разрабатываемой документации должны быть аттестованы по областям аттестации экспертов в области промышленной безопасности Э7 ТП.

3.5 До начала производства работ предоставить протокол обучения по охране труда, направляемых работников, требованиям охраны труда (копия протокола либо выписка из реестра Минтруда).

3.6 Работники должны применять исправные, сертифицированные СИЗ (спецодежда, обувь с защитным подноском, защитные очки).

3.7 Все оборудование, технические устройства, приборы подрядной организации, используемые при производстве работ/оказании услуг, должны находиться в исправном состоянии и иметь надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации.

3.8 Все работы должны согласовываться с руководителем подразделения Предприятия, эксплуатирующим ОПО.

3.9 Эвакуационные пути и проходы не должны загромождаться.

3.10 После окончания работ должна производиться уборка рабочих мест.

3.11 Должны приниматься незамедлительные меры по обеспечению безопасности, включая приостановку работ и эвакуацию людей, в случае возникновения угрозы безопасности работников.

3.12 Незамедлительно информировать по телефону +7(3412)567430 общезаводскую аварийно-диспетчерскую группу об инциденте, аварии, несчастном случае.

| ЗАКАЗЧИК: |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- | --- |
| ________Сусеков А.А. |  |  | _______________ |

Приложение № 4.1 к договору

от _____________№__________

Лист ознакомления с приложением № 4 к договору

от _____________№__________

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- | --- |
| ________Сусеков А.А. |  |  | _______________ |