Приложение 2

к Техническое задание Приложению №4

План-график лабораторных исследований качества питьевой воды на 2025-2026 год

План-график отбора проб воды систем холодного водоснабжения на 2025-2026 год

| № п/п | Корпус | Месяцы года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 1 | Точка ввода Цех 150 |  |  | 1 отбор микробио, органолептика, обобщенные показетели, неорганические вещества |  |  | 1 отбор микробио, органолептика, обобщенные показетели, неорганические вещества |  |  | 1 отбор микробио, органолептика, обобщенные показетели, неорганические вещества |  |  | 1 отбор микробио, органолептика, обобщенные показетели, неорганические вещества |
| 2 | Столовая МСК-12 | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика |
| 3 | Столовая МСК-15 | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика |
| 4 | КИС буфет | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика | 2 отбора микробиология, органолептика |
| 5 | МСК-12 | 2 отбора микробиология, органолептика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 отбора микробиология, органолептика |
| 6 | МСК-10 |  | 2 отбора микробиология, органолептика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Цех 104 |  |  | 2 отбора микробиология, органолептика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цех 150 |  |  |  | 2 отбора микробиология, органолептика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Лин. лаборатория |  |  |  |  | 2 отбора микробиология, органолептика |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | АБК МСК-15 |  |  |  |  |  | 2 отбора микробиология, органолептика |  |  |  |  |  |  |
| 11 | АБК-8 |  |  |  |  |  |  | 2 отбора микробиология, органолептика |  |  |  |  |  |
| 12 | МСК-15 |  |  |  |  |  |  |  | 2 отбора микробиология, органолептика |  |  |  |  |
| 13 | Кузница |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 отбора микробиология, органолептика |  |  |  |
| 14 | Логистический центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 отбора микробиология, органолептика |  |  |
| 15 | КТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 отбора микробиология, органолептика |  |

Приложение 3

к Техническое задание Приложению №4

План-график отбора проб воды систем горячего водоснабжения на 2025-2026 год

| № п/п | Корпус | Месяцы года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 1 | Столовая МСК-12 | 2 пробы, Микробиология, органолептика | 2 пробы, Микробиология, органолептика | 2 пробы, Микробиология, органолептика | 2 пробы, Микробиология, органолептика | 2 пробы, Микробиология, органолептика | 2 пробы, Микробиология, органолептика | 2 пробы, Микробиология, органолептика | 2 пробы, Микробиология, органолептика | 2 пробы, Микробиология, органолептика | 2 пробы, Микробиология, органолептика | 2 пробы, Микробиология, органолептика | 2 пробы, Микробиология, органолептика |
| 2 | Столовая МСК-15 | 2 пробы, Микробиология, органолептика | 2 пробы, Микробиология, органолептика | 2 пробы, Микробиология, органолептика | 2 пробы, Микробиология, органолептика | 2 пробы, Микробиология, органолептика | 2 пробы, Микробиология, органолептика | 2 пробы, Микробиология, органолептика | 2 пробы, Микробиология, органолептика | 2 пробы, Микробиология, органолептика | 2 пробы, Микробиология, органолептика | 2 пробы, Микробиология, органолептика | 2 пробы, Микробиология, органолептика |
| 3 | МСК-12 | 2 пробы, Микробиология, органолептика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 пробы, Микробиология, органолептика |
| 4 | МСК-10 |  | 2 пробы, Микробиология, органолептика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Цех 104 |  |  | 2 пробы, Микробиология, органолептика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цех 150 |  |  |  | 2 пробы, Микробиология, органолептика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Лин. лаборатория |  |  |  |  | 2 пробы, Микробиология, органолептика |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | АБК МСК-15 |  |  |  |  |  | 2 пробы, Микробиология, органолептика |  |  |  |  |  |  |
| 9 | АБК-8 |  |  |  |  |  |  | 2 пробы, Микробиология, органолептика |  |  |  |  |  |
| 10 | МСК-15 |  |  |  |  |  |  |  | 2 пробы, Микробиология, органолептика |  |  |  |  |
| 11 | Кузница |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 пробы, Микробиология, органолептика |  |  |  |
| 12 | Логистический центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 пробы, Микробиология, органолептика |  |  |
| 13 | КТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 пробы, Микробиология, органолептика |  |