## Ведомость работ
* Ведомость объема работ на объекте : г. Москва, Пресненская наб., д.12, Башни "Запад" комплекса "Федерация"
Замена противопожарных штор на переходных лестницах
№ п.п. | Наименование работ и материала | Единица измерения | Количество | Примечания
Замена противопожарных штор
1 | Демонтаж существующих огнезадерживающих штор, демонтаж металлоконструкций направляющмх штор, вынос, вывоз утилизация. Замер и изготовление металлоконструкций для установки противопожарных штор. Замер и изготовление противопожарных штор. Доставка, занос и подъем. Подключение блоков управления шторами к системе противопожарной автоматики здания | компл. | 7
2 | Организация временной схемы функционирования этажных шлейфов АПС на период реконструции | компл. | 7
3 | Разработка Рабочей документаци | компл. | 1
4 | Проведение приемеосдаточных испытаний | компл. | 1
Сопутствующие строительно-монтажные работы
5 | Покрытие поверхности полов защитной полиэтиленовой пленкой с последующим ее снятием | м2 | 1540
6 | Устройство защитного короба из фанеры толщиной 14 мм на деревянном каркасе из бруса для стеклянных перил | м2 | 105.5 | Фанера ФСФ 14 мм
7 | Устройство настила и стоек из досок 150х50 мм | м3 | 11.55 | Доска обрезная 150х50 мм
8 | Демонтаж/монтаж потолочных плит подвесного потолка типа "Линдрен" | м2 | 58.52
9 | Демонтаж потолка из ГКЛ на металлическом каркасе | м2 | 160.9 | без сохранения
10 | Демонтаж облицовки стен из ГКЛ на металлическом каркасе | м2 | 89.3 | без сохранения
11 | Облицовка стен из ГКЛ толщиной 12,5 мм. в два слоя с устройством металлического каркаса типа Кнауф | м2 | 89.3
12 | Подготовка под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из гипсокартонных листов | м2 | 89.3
13 | Третье шпатлевание стен вручную из сухих строительных шпатлевочных смесей | м2 | 89.3
14 | Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен по ГКЛ в два слоя | м2 | 89.3
15 | Устройство потолка из ГКЛ толщиной 12,5 мм на металлическом каркасе в один слой | м2 | 160.9
16 | Подготовка под окраску или оклейку обоями подвесных потолков из ГКЛ | м2 | 160.9
17 | Третье шпатлевание потолков вручную из сухих строительных шпатлевочных смесей | м2 | 160.9
18 | Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами подвесных потолков из ГКЛ в два слоя | м2 | 160.9
19 | Окраска за два раза ранее окрашенных водоэмульсионной краской стен с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 472
20 | Устройство временных перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе в один слой | м2 | 144.76 | Профиль ПН-75-40, ПС-75х50
21 | Окраска водоэмульсионной краской, колерованной RAL 9016, временных перегородок из ГКЛ за два раза | м2 | 274.12
22 | Установка деревянного дверного блока в перегородку из ГКЛ 900 х 2000 мм (временные дверные блоки) | м2 | 27.72
23 | Демонтаж временных перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе в один слой | м2 | 144.76
24 | Демонтаж временных дверных блоков | м2 | 27.72
25 | Демонтаж защитного короба из фанеры толщиной 14 мм на деревянном каркасе из бруса для стеклянных перил | м2 | 105.5
26 | Демонтаж настила и стоек из досок 150х50 мм с сохранением для дальнейшего использования | м2 | 96.1
Электромонтажные работы
27 | Демонтаж точечного люминесцентного светильника диаметром 280 мм в подвесном потолке из ГКЛ | шт. | 21 | без сохранения
28 | Демонтаж линейного люминесцентного светильника длиной 1200 мм из нишы подвесного потолка из ГКЛ | шт. | 42 | без сохранения
29 | Вырезание отверстия в подвесном потолке из ГКЛ диаметром 200 мм | шт. | 21
30 | Монтаж и подключение точечного светодиодного светильника диам. 200 мм в подвесном потолке из ГКЛ | шт. | 21 | Светильник IM-CYCLONE-R200-20W Day4000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года) 023215(2)
* Ведомость объема работ составлена Заказчиком на основании имеющихся у него сведений. Ведомость является предварительной, в Раздел "Сопутствующие строительно-монтажные работы" могут вноситься необходимые изменения и дополнения на усмотрение Контрагента. Для более полного указания объема работ и используемых материалов при выполнении работ Контрагентам требуется провести осмотр помещений, в которых будут проводиться работы. Осмотр помещений производится по предварительной записи, по тел.+7(917)542-03-99 - Мунтьян Андрей Сергеевич.