ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку топлива РТ

- Наименование, краткая техническая характеристика:

| № | Наименование (вид, тип) товара | Технические (функциональные) характеристики, ГОСТ (максимальные и (или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться) | Ед. изм. | Кол-во (ориентировочное)* | Страна изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топливо РТ, ГОСТ 10227-86 | Общие описание - Топливо РТ, высший сорт, ГОСТ 10227-86, имеет допуск к применению в ВВСТ от 28.12.2017г. №53/17. Контроль качества на заводе изготовителе при производстве осуществляется в рамках распоряжения Правительства РФ от 21.07.1997г. № 1024-р - качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и меть приемку ВП МО РФ; - паспорт производителя с протоколом испытаний; - легитимность паспорта должна быть подтверждена письмом производителя. | кг. | 40 000 | РФ |

- Требования к организации поставки:

2.1. Поставляемый Товар должен соответствовать техническим требованиям, указанным в п.1 данного Технического задания.

2.2. Поставляемый Товар должен быть изготовлен не позднее 2025 года.

2.3. В случае если Покупателем будут предъявлены требования, связанные с обнаруженными недостатками по качеству Товара, а Поставщик будет возражать, считая Товар качественным, последний обязан подтвердить это в экспертной организации по своему выбору, но согласованной с Покупателем. В этом случае Покупатель вправе потребовать возврата Поставщику части Товара или всего Товара до выяснения качества, а также произвести замену некачественного Товара. Все расходы по экспертизе Товара, транспортировке, вывозу, возврату и замене Товара, несет в этом случае - Поставщик.

2.4. С поставляемым Товаром Поставщик предоставляет Покупателю документы, указанные в п. 2.3 настоящего Договора. Документы, предоставляемые в копиях, должны быть заверены печатью Поставщика.

2.5. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара. Легитимность паспорта на поставленный Товар должно быть подтверждено заводом изготовителем и предоставляться при поставке Товара Покупателю. Наличие гарантий качества удостоверяется выдачей Поставщиком документа, подтверждающего качество поставленного Товара удостоверенный печатью и подписью ОТК и ВП МО РФ.

- Требования к выполнению поставки:

3.1. Способ доставки - специализированными топливозаправщиками Поставщика и за его счет.      Специализированный топливозаправщик должен иметь допуск на перевозку опасных грузов и пропуск для движения с 8-00 до 16-00 по г. Москва ТТК (Третье Транспортное Кольцо), иметь оборудование для слива в подземные емкости - топливохранилища.

3.2. Поставка товара осуществляется по адресу: Москва, ул. Расковой, 34.

Режим работы с 8-00 до 15-00 московского времени, предпраздничные дни – с 8-00 до 15-00 московского времени, суббота и воскресенье — выходные дни.

3.3. Поставка Товара осуществляется: ДОПУСКАЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА.

3.4. Условия оплаты: ДОПУСКАЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА.