Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса предложений

Техническое задание

MZTO-2025-00014 Поставка контурографа  Mitutoyo Contracer CV-2100M4 (или аналога)

Наименование: контурограф  Mitutoyo Contracer CV-2100M4 (или аналог)

Контурограф с возможностью установки в рабочей зоне станка.

Программное обеспечение должно оценивать контур с использованием анализа

разности координат, угла, шага, радиусов и т.п.

Технические требования:

| Диапазон измерения по X, мм | 100 |
| --- | --- |
| Диапазон измерения по Z1, мм | 50 |
| Максимальная скорость измерения, мм/с | 5 |

Место поставки: г. Москва, ул. 1-ая Мытищинская, д.27с1

Условия поставки: 100% постоплата в течение 20 рабочих дней с даты поставки

Гарантия: 12 месяцев со дня приемки оборудования

Срок поставки: до 31.12.2025г.

Допускается предложение аналогов с техническими характеристиками не ниже заявленных.