Характеристики

Номинальная подача (м3/ч)65

Номинальный напор (м)110

Рабочий диапазон подач (м3/ч)от 55 до 75

Рабочий диапазон по напору (м)от 118 до 102

Номинальный ток (А)65

Номинальная мощность электродвигателя (кВт)33

Внутренний диаметр обсадной трубы не менее / не более (мм)250/301

Напряжение (В)380 (+10%,-5%)

Частота (Гц)50

Количество фаз3

Длина агрегата, не более (мм)1430

Тип присоединенияРезьба СП-114-Д ГОСТ 633 (DN100)

Масса агрегата, не более (кг)186

Допускается работа с частотным преобразователем в пределах (Гц)45-50

Рекомендуемый упаковочный ящик для агрегата (артикул)99000013471