Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса предложений

в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на оказание услуг по проведению лабораторных исследований качества горячей воды на 2026 год

| № п/п | Наименование показателя | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование услуг | Отбор проб горячей воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям |
| 2. | Адреса объектов оказания услуг | Центральные тепловые пункты города Ижевска: 1. ЦТП ул. Баранова,64 2. ЦТП ул. Баранова, 57б 3. ЦТП ул. Баранова, 40 4. ЦТП ул. З. Шоссе, 49а 5. ЦТП ул. З. Шоссе, 59а |
| 3. | Сроки выполнения услуг | 1. Начало оказания услуг – с момента заключения договора. 2. Окончание оказания услуг – 31 декабря 2026 года. |
| 4. | Основание оказания услуг | Выполнение требований экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства РФ. Программа производственного контроля качества горячей воды ООО «РТК» |
| 5. | Применяемые стандарты и прочие правила | - Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; - Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" - Постановление Правительства РФ от 06.01.2015 N 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды" - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; - СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; - Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 декабря 2012г. N 1204 «Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды»; - Постановление Правительства РФ от 06.01.2015 N 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды"; - ГОСТ Р 59024-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Вода. Общие требования к отбору проб; - Межгосударственный стандарт ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа». |
| 6. | Дополнительные условия | Отбор и доставка проб производится Исполнителем согласно: - ГОСТ Р 56237-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах. - СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". |
| 7. | Объём оказываемых услуг | Проведение лабораторных исследований качества питьевой воды централизованного водоснабжения (горячая и холодная) проводится по адресам: 1. ЦТП ул. Баранова,64 2. ЦТП ул. Баранова, 57б 3. ЦТП ул. Баранова, 40 4. ЦТП ул. З. Шоссе, 49а 5. ЦТП ул. З. Шоссе, 59а по следующим показателям: Горячая вода Перечень контролируемых показателей; Периодичность контроля. Органолептические показатели; Запах; 1 проба в месяц. Цветность. Мутность. Микробиологические показатели; Энтерококки; 1 проба в месяц. e.coli. ОКБ. ОМЧ. Химические вещества; Железо; 1 раз в 6 месяцев. Хлороформ. Сероводород. Цинк. Холодная вода Органолептические показатели; Запах; 1 проба в месяц. Цветность. Мутность. Микробиологические показатели; Энтерококки; 1 проба в месяц. e.coli. Колифаги. Общие колиформные бактерии (ОКБ). Общее микробное число (ОМЧ). Химические вещества; Железо; 1 раз в 6 месяцев. Хлороформ. Цинк. |
| 8. | Предоставления результатов работ и сдача-приемка работ | Исполнитель предоставляет Заказчику: - оригиналы протоколов анализа качества питьевой воды централизованного водоснабжения (горячая и холодная) (на каждую пробу отдельный протокол). Протоколы предоставляются Заказчику в бумажном виде не позднее 5 рабочих дней после отбора проб Исполнителем. Протоколы анализа качества питьевой воды централизованного водоснабжения (горячая и холодная) должны содержать следующие сведения: - наименование документа, его номер и дату; - название лаборатории, адрес местонахождения, контактный телефон; - наименование Заказчика; - объект контроля; - наименование пробы; - основание для проведения анализа; - дату получения пробы; - номер пробы; - метод выполнения анализа; - дату выполнения измерений; - наименование средств измерения (оборудования) с указанием номера свидетельства о поверке; - результаты анализа; - предельно-допустимые концентрации для конкретной пробы - утверждающие подписи и печать организации лаборатории. Услуги должны быть выполнены качественно, своевременно и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. |