
Техническое задание
[bookmark: _GoBack]на поставку штангенрейсмасов

	Обозначение
	Наименование Товара
	Нормативный документ, которому должен соответствовать поставляемый Товар*
	Ориентировочное количество к поставке, шт

	1253-150 0-150 0,02
	Штангенрейсмас нониусный
	ГОСТ 164-90
	10

	1530-300 0-300 0,01
	Штангенглубиномер цифровой
	ГОСТ 164-90
	10

	443805 300 или эквивалент 
	Штангенрейсмасс HOLEX 0-300/0.02

	-
	10

	ШР-630 0,05
	Штангенрейсмас
	ГОСТ 164-90
	10

	ШРЦ-250 0,01
	Штангенрейсмас ГОСТ 164-90
	ГОСТ 164-90
	10

	ШРЦ-300 0,01
	Штангенрейсмас цифровой 1150-300
	-
	10

	ШРЦ-400 0,01
	Штангенрейсмас цифровой
	-
	10

	ШРЦ-250 0,01
	Штангенрейсмас ГОСТ 164-90
	ГОСТ 164-90
	10

	ШРЦ-400 0,01
	Штангенрейсмас цифровой
	-
	10



Поставка товара осуществляется по Заявкам, направляемых от Покупателя в адрес Поставщика
Период направления Заявок: в течение 6 месяцев, либо до достижения максимального значения цены Договора, в зависимости от того какое событие наступит ранее
Место поставки: г. Москва, ул. Расковой, д. 34
Условия оплаты: допускаются предложения поставщика 

