Техническое задание

на поставку штангенрейсмасов

| Обозначение | Наименование Товара | Нормативный документ, которому должен соответствовать поставляемый Товар* | Ориентировочное количество к поставке, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1253-150 0-150 0,02 | Штангенрейсмас нониусный | ГОСТ 164-90 | 10 |
| 1530-300 0-300 0,01 | Штангенглубиномер цифровой | ГОСТ 164-90 | 10 |
| 443805 300 или эквивалент | Штангенрейсмасс HOLEX 0-300/0.02 | - | 10 |
| ШР-630 0,05 | Штангенрейсмас | ГОСТ 164-90 | 10 |
| ШРЦ-250 0,01 | Штангенрейсмас ГОСТ 164-90 | ГОСТ 164-90 | 10 |
| ШРЦ-300 0,01 | Штангенрейсмас цифровой 1150-300 | - | 10 |
| ШРЦ-400 0,01 | Штангенрейсмас цифровой | - | 10 |
| ШРЦ-250 0,01 | Штангенрейсмас ГОСТ 164-90 | ГОСТ 164-90 | 10 |
| ШРЦ-400 0,01 | Штангенрейсмас цифровой | - | 10 |

Поставка товара осуществляется по Заявкам, направляемых от Покупателя в адрес Поставщика

Период направления Заявок: в течение 6 месяцев, либо до достижения максимального значения цены Договора, в зависимости от того какое событие наступит ранее

Место поставки: г. Москва, ул. Расковой, д. 34

Условия оплаты: допускаются предложения поставщика