## 1-Оборуд-е систем для ТО
№ объекта | № папки |  | Наименование объекта | Дата приемки системы в эксплуатацию | Код объекта строительства | Инв. № системы | Наименование системы (1С УПП) | МОЛ | Состав системы |  |  |  | Возраст системы, лет/г
|  | Подразделение-собственник | [6 empty] | № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во
1 | 4В | Цех Е-2-85 | Здание материального склада №40 | 2017-08-31 |  | 130378 | Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре | Каюкова Ирина Александровна | 1 | Сетевой контроллер шлейфов сигнализации СКШС-01 | шт | 4 | 8
|  | Цех Е-2-85 | [6 empty] | 2 | Сетевой контроллер исполнительных устройств СКИУ-02 | шт | 2
|  | Цех Е-2-85 | [6 empty] | 3 | Блок ретранслятора линейный БРЛ-03 | шт | 1
|  | Цех Е-2-85 | [6 empty] | 4 | Пульт управления оператора ПУ-02 | шт | 1
|  | Цех Е-2-85 | [6 empty] | 5 | Блок сопряжения БС ИО 102-2x2 | шт | 4
|  | Цех Е-2-85 | [6 empty] | 6 | Извещатель пожарный тепловой ИП 102-2x2 | шт | 750
|  | Цех Е-2-85 | [6 empty] | 7 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-3СМ | шт | 6
|  | Цех Е-2-85 | [6 empty] | 8 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт | 19
|  | Цех Е-2-85 | [6 empty] | 9 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой | шт | 17
|  | Цех Е-2-85 | [6 empty] | 10 | Источник питания ИБП-2400 | шт | 1
|  | Цех Е-2-85 | [6 empty] | 11 | Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29 | шт | 1
|  | Цех Е-2-85 | [6 empty] | 12 | Устройство контроля конечное УКК для ИП 102-2x2 | шт | 4
|  | Цех Е-2-85 | [6 empty] | 13 | Аккумулятор 12В, 26А/ч | шт | 2
|  | Цех Е-2-85 | [6 empty] | 14 | Шлейф сигнализации и оповещения | 10м | 105.8
2 | 5Г | Цех Е-6 | Финский модуль №1 | 2022-04-23 |  | 133529 | Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в | Примак Василий Николаевич | 1 | Извещатель охранный магнитоконтактный миниатюрный ИО 102-16/1 | шт | 1 | 3
|  | Цех Е-6 | [6 empty] | 2 | Сетевой контроллер шлейфов сигнализации СКШС-01, IP65 | шт | 1
|  | Цех Е-6 | [6 empty] | 3 | Сетевой контроллер исполнительных устройств СКИУ-02, IP65 | шт | 1
|  | Цех Е-6 | [6 empty] | 4 | Блок ретранслятора линейный БРЛ-03 | шт | 1
|  | Цех Е-6 | [6 empty] | 5 | Источник электропитания БИРП-24/2,5т | шт | 1
|  | Цех Е-6 | [6 empty] | 6 | Извещатель пожарный пламени ультрафиолетовый ТП 6 IP 41, ИП329-9-1 Спектрон-403 | шт | 6
|  | Цех Е-6 | [6 empty] | 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР-55 | шт | 2
|  | Цех Е-6 | [6 empty] | 8 | Выключатель автоматический ВА47-29 | шт | 1
|  | Цех Е-6 | [6 empty] | 9 | Оповещатель пожарно-охранный звуковой ГРОМ-24 | шт | 4
3 |  | Цех Е-6 | Финский модуль №2 | 2022-04-23 |  | 133530 | Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в | Примак Василий Николаевич | 1 | Извещатель охранный магнитоконтактный миниатюрный ИО 102-16/1 | шт | 1 | 3
|  | Цех Е-6 | [6 empty] | 2 | Сетевой контроллер шлейфов сигнализации СКШС-01, IP65 | шт | 1
|  | Цех Е-6 | [6 empty] | 3 | Сетевой контроллер исполнительных устройств СКИУ-02, IP65 | шт | 1
|  | Цех Е-6 | [6 empty] | 4 | Блок ретранслятора линейный БРЛ-03 | шт | 1
|  | Цех Е-6 | [6 empty] | 5 | Источник электропитания БИРП-24/2,5т | шт | 1
|  | Цех Е-6 | [6 empty] | 6 | Извещатель пожарный пламени ультрафиолетовый ТП 6 IP 41, ИП329-9-1 Спектрон-403 | шт | 6
|  | Цех Е-6 | [6 empty] | 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР-55 | шт | 2
|  | Цех Е-6 | [6 empty] | 8 | Выключатель автоматический ВА47-29 | шт | 1
|  | Цех Е-6 | [6 empty] | 9 | Оповещатель пожарно-охранный звуковой ГРОМ-24 | шт | 4
4 |  | Цех Е-6 | Финский модуль №3 | 2022-04-23 |  | 133531 | Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в | Примак Василий Николаевич | 1 | Извещатель охранный магнитоконтактный миниатюрный ИО 102-16/1 | шт | 1 | 3
|  | Цех Е-6 | [6 empty] | 2 | Сетевой контроллер шлейфов сигнализации СКШС-01, IP65 | шт | 1
|  | Цех Е-6 | [6 empty] | 3 | Сетевой контроллер исполнительных устройств СКИУ-02, IP65 | шт | 1
|  | Цех Е-6 | [6 empty] | 4 | Блок ретранслятора линейный БРЛ-03 | шт | 1
|  | Цех Е-6 | [6 empty] | 5 | Источник электропитания БИРП-24/2,5т | шт | 1
|  | Цех Е-6 | [6 empty] | 6 | Извещатель пожарный пламени ультрафиолетовый ТП 6 IP 41, ИП329-9-1 Спектрон-403 | шт | 6
|  | Цех Е-6 | [6 empty] | 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР-55 | шт | 2
|  | Цех Е-6 | [6 empty] | 8 | Выключатель автоматический ВА47-29 | шт | 1
|  | Цех Е-6 | [6 empty] | 9 | Оповещатель пожарно-охранный звуковой ГРОМ-24 | шт | 4
5 | 8А-1 | Цех 101-105 | Операторная отд. 101, Насосная отд. 101 | 2019-05-28 |  | 132206 | Автоматизированная система пожаротушения отделения 101 | Свирский Павел Константинович | 1 | Блок приемно-контрольный Сигнал-20П | шт | 1 | 6
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 2 | Блок контрольно-пусковой С-2000-КПБ | шт | 9
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 3 | Блок сигнально-пусковой С-2000-СП1 | шт | 2
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 4 | Пульт контроля и управления С-2000-М | шт | 1
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 5 | Блок приемно-контрольный С-2000-АСПТ | шт | 3
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 6 | Блок индикации с клавиатурой С-2000-БКИ | шт | 1
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 7 | Блок индикации системы пожаротушения С-2000-ПТ | шт | 3
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 8 | Аккумуляторы | шт | 5
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 9 | Извещатель пожарный ручной ИП 535-07е | шт | 26
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 10 | Извещатель пожарный ИП 329/330-3-1 Набат ИК/УФ | шт | 25
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 11 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-5 | шт | 5
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 12 | Пост кнопочный ПКВ-1П-5М-16/2(ВК-12-В1,5-ExdIICU-M20*1,5)x1 (D)-ХЛ1 | шт | 3
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 13 | Шкаф распределительный навесной | шт | 1
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 14 | Оповещатель звуковой Маяк | шт | 17
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 15 | Оповещатель световой Маяк | шт | 9
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 16 | Оповещатель светозвуковой Маяк | шт | 15
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 17 | Блок искрозащиты Набат ИК/УФ БИС-1 | шт | 6
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 18 | Модуль подключения нагрузки МПН | шт | 41
6 | 8А-2 | Цех 101-105 | Операторная отд. 101 (АУПТ) | 2019-05-28 |  | 132206 | Автоматизированная система пожаротушения отделения 101 |  | 1 | Блок приемно-контрольный С2000-АСПТ | шт | 1
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 2 | Блок индикации С2000-ПТ | шт | 1
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 3 | Блок защиты БЗС | шт | 1
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 4 | Модуль подключения нагрузки МПН | шт | 6
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 5 | Устройство контроля шлейфа УКШ | шт | 8
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 6 | Элемент дистанционного управления ЭДУ-513-ЗМ | шт | 1
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 7 | Устройство дистанционного пуска Спектрон-535-Exd-M-УДП-01 | шт | 1
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 8 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-58 | шт | 18
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 9 | Основание базовое двухпроводное E1000R | шт | 18
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 10 | Оповещатель светозвуковой Люкс-12-К | шт | 4
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 11 | Оповещатель световой Люкс-12 | шт | 1
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 12 | Оповещатель световой ТСВ-Exd-A-Прометей | шт | 1
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 13 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-26 исп. Аякс | шт | 4
7 | 8А-3 | Цех 101-105 | Операторная отд. 101 (АПС и СОУЭ) | 2019-11-02 |  | 119982 | Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре | Свирский Павел Константинович | 1 | Блок приемно-контрольный Сигнал-20П | шт | 1 | 6
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 2 | Блок контрольно-пусковой С-2000-КПБ | шт | 2
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 3 | Блок сигнально-пусковой С-2000-СП1 | шт | 1
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 4 | Пульт контроля и управления С-2000-М | шт | 1
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 5 | Блок индикации системы пожаротушения С-2000-ПТ | шт | 1
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 6 | Блок защиты БЗС | шт | 1
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 7 | Модуль подключения нагрузки МПН | шт | 16
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 8 | Резервный источник питания РИП-12 с аккумуляторами | шт | 1
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 9 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-58 | шт | 44
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 10 | Основание базовое двухпроводное E1000R | шт | 44
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 11 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Спектрон-535-Exd-M | шт | 3
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 12 | Оповещатель световой ЛЮКС-12 | шт | 6
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 13 | Оповещатель звуковой АС10 (ООПЗ-12) | шт | 10
8 | 8Б | Цех 101-105 | Отделение 103, Призводственный корпус отд. 103 | 2019-11-02 |  | 132206 | Автоматизированная система пожаротушения отделения 101 | Свирский Павел Константинович | 1 | Блок приемно-контрольный Сигнал-20П | шт | 1 | 6
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 2 | Блок контрольно-пусковой С-2000-КПБ | шт | 3
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 3 | Блок приемно-контрольный С-2000-АСПТ | шт | 4
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 4 | Блок речевого оповещения Рупор-200 | шт | 4
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 5 | Оповещатель речевой | шт | 19
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 6 | Широкополосный громкоговоритель | шт | 4
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 7 | Блок бесперебойного электропитания РИП-12 | шт | 2
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 8 | Блок бесперебойного электропитания РИП-24 | шт | 1
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 9 | Извещатель пожарный ручной ИП 535-07е | шт | 6
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 10 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-07еТ | шт | 9
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 11 | Извещатель пожарный тепловой ИП102-2х2 | шт | 8
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 12 | Датчик ДПТ | шт | 6
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 13 | Извещатель дымовой пожарный ИП-212-78 | шт | 15
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 14 | Пост кнопочный ПКВ-1П-5М-16/2(ВК-12-В1,5-ExdIICU-M20*1,5)x1 (D)-ХЛ1 | шт | 1
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 15 | Шкаф распределительный навесной | шт | 1
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 16 | Световой Маяк | шт | 11
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 17 | Оповещатель радиоканальный световой | шт | 3
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 18 | Световое табло | шт | 4
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 19 | Устройство коммутационное УК-ВК/02 | шт | 18
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 20 | Модуль подключения нагрузки МПН | шт | 1
9 | 8В | Цех 101-105 | Отделение 104, Насосная отд. 104 | 2019-11-01 |  | 132206 | Автоматизированная система пожаротушения отделения 101 | Свирский Павел Константинович | 1 | Блок приемно-контрольный Сигнал-20П | шт | 1 | 6
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 2 | Блок контрольно-пусковой С-2000-КПБ | шт | 2
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 3 | Блок приемно-контрольный С-2000-АСПТ | шт | 9
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 4 | Блок бесперебойного электропитания РИП-24 | шт | 3
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 5 | Извещатель пожарный тепловой ИП102-2х2, | шт | 8
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 6 | Датчик ДПТ | шт | 4
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 7 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-07е | шт | 6
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 8 | Извещатель пламени ИП329/330-3-1 Набат | шт | 31
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 9 | Извещатель пожарный дымовой Аврора ДП | шт | 39
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 10 | База усилительная для ИП Аврора | шт | 39
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 11 | Извещатель пожарный ручной ИП 535-07е | шт | 7
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 12 | Блок речевого оповещения Рупор-200 | шт | 4
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 13 | Оповещатель речевой | шт | 12
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 14 | Широкополосный громкоговоритель | шт | 16
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 15 | Оповещатель пожарный Прометей | шт | 2
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 16 | Оповещатель световой | шт | 5
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 17 | Сигнализатор световой Маяк | шт | 6
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 18 | Оповещатель светозвуковой | шт | 11
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 19 | Шкаф распределительный навесной | шт | 1
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 20 | Выключатель автоматический IEK ВА 47-29 | шт | 21
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 21 | Блок сопряжения для ИП102-2х2 БС | шт | 4
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 22 | Устройство коммутационное УК-ВК/02 | шт | 4
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 23 | Устройство контроля конечное УКК | шт | 4
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 24 | Блок искрозащитный БИС-1 | шт | 10
10 | 8Г | Цех 101-105 | Отделение 105, Насосная отд. 105, Отделение 105 (здание закрытого склада) | 2020-10-22 |  | 132206 | Автоматизированная система пожаротушения отделения 101 | Свирский Павел Константинович | 1 | Сетевой контроллер шлейфов СКШС-01 | шт | 2 | 5
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 2 | Сетевой контроллер исполнительных устройств СКИУ-02 | шт | 1
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 3 | Резервный источник электропитания | шт | 1
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 4 | Извещатель дымовой пожарный ИП-212-45 | шт | 15
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУМ | шт | 2
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 6 | Извещатель пожарный ручной ИП535-07е | шт | 5
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 7 | Извещатель пожарный ИП ИП103-5/1-А3 | шт | 12
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 8 | Извещатель пожарный пламени ИП329 | шт | 4
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 9 | Оповещатель звуковой радиоканальный | шт | 5
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 10 | Блок индикации БИС-01 | шт | 1
11 | 8Е | Цех 101-105 | Отделение 106 | 2020-06-18 |  | 119982 | Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре | Свирский Павел Константинович | 1 | Извещатель пожарный ручной ИПР-55 | шт | 2 | 5
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-73 | шт | 12
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 3 | База усилительная для ИП 212-73 | шт | 12
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 4 | Оповещатель светозвуковой | шт | 4
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 5 | Сетевой контроллер шлейфов СКШС-01 | шт | 4
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 6 | Блок приемно-контрольный Сигнал-20П | шт | 1
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 7 | Блок контрольно-пусковой С-2000-КПБ | шт | 1
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 8 | Блок ретранслятора линейный БРЛ-03 | шт | 1
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 9 | Блок сигнально-пусковой С-2000-СП1 | шт | 4
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 10 | Блок индикации с клавиатурой С-2000-БКИ | шт | 1
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 11 | Источник питания резервный ИБП-2400 | шт | 1
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 12 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 345
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 13 | Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 | шт | 12
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 14 | Извещатель пожарный тепловой ИП102-2*2 | шт | 38
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 15 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ | шт | 15
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 16 | Оповещатель звуковой Маяк | шт | 26
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 17 | Оповещатель световой радиоканальный | шт | 36
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 18 | Устройство контроля конечное УКК | шт | 1
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 19 | Блок сопряжения БС-11 | шт | 1
|  | Цех 101-105 | [6 empty] | 20 | Аккумуляторы | шт | 6
12 | 12 | ГСО | Здание ГСО | 2003-12-01 |  | 119974 | Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре | Санакоев Темур Гурамович | 1 | Сетевой контроллер шлейфов сигнализации СКШС-01 | шт | 4 | 2
|  | ГСО | [6 empty] | 2 | Сетевой контроллер исполнительных устройств СКИУ-01-24 | шт | 1
|  | ГСО | [6 empty] | 3 | Источник бесперебойного питания ИБП-1200, с аккумуляторами | шт | 1
|  | ГСО | [6 empty] | 3 | Источник бесперебойного питания ИБП-2400, с аккумуляторами | шт | 1
|  | ГСО | [6 empty] | 4 | Извещатель пожарный тепловой ИП 212-5М3 | шт | 108
|  | ГСО | [6 empty] | 5 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А | шт | 18
|  | ГСО | [6 empty] | 6 | Извещатель пожарный ручной ИПР | шт | 12
|  | ГСО | [6 empty] | 7 | Оповещатель комбинированный КОП-25 | шт | 14
|  | ГСО | [6 empty] | 8 | Оповещатель звуковой Свирель | шт | 10
|  | ГСО | [6 empty] | 9 | Шлейф сигнализации и оповещения | 10м | 159.6
|  | ГСО |  | 2023-09-30 |  |  |  |  | 10 | Блок центральный процессорный БЦП Рубеж-08 | шт | 1
|  | ГСО | [6 empty] | 11 | Сетевой контроллер исполнительных устройств СКИУ-02 | шт | 1
|  | ГСО | [6 empty] | 12 | Извещатель пожарный тепловой ИП 212-189 | шт | 10
|  | ГСО | [6 empty] | 13 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | шт | 1
|  | ГСО | [6 empty] | 14 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1 А3 | шт | 8
|  | ГСО | [6 empty] | 15 | Блок защиты БЗС | шт | 1
|  | ГСО | [6 empty] | 16 | Панель противопожарных устройств ППУ-2 | шт | 1
|  | ГСО | [6 empty] | 17 | Оповещатель световой Маяк-12-3М | шт | 2
|  | ГСО | [6 empty] | 18 | Оповещатель световой Молния-12(24) | шт | 2
13 | 13Б | гр. И | АБК отд. И-15 | 2023-01-31 |  | 132948 | Система пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре, пожаротушения и управления эвакуацией | Подгорный Владимир Валентинович | 1 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт | 1 | 2
|  | гр. И | [6 empty] | 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 | шт | 52
|  | гр. И | [6 empty] | 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | шт | 4
|  | гр. И | [6 empty] | 4 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А-А1 | шт | 2
|  | гр. И | [6 empty] | 5 | Световое табло Молния-24В ВЫХОД | шт | 9
|  | гр. И | [6 empty] | 6 | Блок речевого оповещения Рупор-300 | шт | 1
|  | гр. И | [6 empty] | 7 | Аккумулятор | шт | 2
|  | гр. И | [6 empty] | 8 | Громкоговоритель настенный SWS-03(I) | шт | 28
|  | гр. И | [6 empty] | 9 | Громкоговоритель настенный SWS-10(I) | шт | 2
|  | гр. И | [6 empty] | 10 | Извещатель охранный поверхностный звуковой Рупор-300-МК | шт | 2
|  | гр. И | [6 empty] | 11 | Блок защиты сетевой БЗС | шт | 1
|  | гр. И | [6 empty] | 12 | Выключатель автоматический ВА47-29 3А | шт | 1
14 |  | гр. И | Насосная отд.И-15а | 2023-01-31 |  | 132948 | Система пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре, пожаротушения и управления эвакуацией | Подгорный Владимир Валентинович | 1 | Сетевой контроллер шлейфов сигнализации СКШС-03 | шт | 1 | 2
|  | гр. И | [6 empty] | 2 | Сетевой контроллер исполнительных устройств СКИУ-02 | шт | 1
|  | гр. И | [6 empty] | 3 | Источник бесперебойного питания ИБП-2400 исп.1 | шт | 1
|  | гр. И | [6 empty] | 4 | Аккумулятор | шт | 2
|  | гр. И | [6 empty] | 5 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 | шт | 4
|  | гр. И | [6 empty] | 6 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | шт | 1
|  | гр. И | [6 empty] | 7 | Извещатель охранный инфракрасный Спектрон-601-EXI | шт | 8
|  | гр. И | [6 empty] | 8 | Коробка коммутационная Спектрон МК-04-EXI-T | шт | 6
|  | гр. И | [6 empty] | 9 | Коробка коммутационная Спектрон МК-04-EXI-У | шт | 2
|  | гр. И | [6 empty] | 10 | Извещатель пожарный ручной ИПР 535-07е | шт | 5
|  | гр. И | [6 empty] | 11 | Коробка ККВ-07е-Eх-А-PI-К | шт | 5
|  | гр. И | [6 empty] | 12 | Оповещатель светозвуковой Маяк-24-3М | шт | 3
|  | гр. И | [6 empty] | 13 | Извещатель охранный поверхностный звуковой КВМ 15х2 ВС-07е-Ех-ЗИ-К2-24VDC | шт | 4
|  | гр. И | [6 empty] | 14 | Блок защиты линий БЗЛ | шт | 2
|  | гр. И | [6 empty] | 15 | Блок защиты сетевой БЗС | шт | 1
|  | гр. И | [6 empty] | 16 | Выключатель автоматический ВА47-29 6А | шт | 1
|  | гр. И | [6 empty] | 17 | Выключатель автоматический ВА47-29 16А | шт | 1
15 | 13Г | гр. М | Насосная М-2 | 2017-01-12 | 663 Автоматическая установка порошкового пожаротушения | 130165 | Автоматическая установка порошкового пожаротушения | Подгорный Владимир Валентинович | 1 | Сетевой контроллер шлейфов сигнализации СКШС-01 | шт | 1 | 8
|  | гр. М | [6 empty] | 2 | Пульт управления С-2000 | шт | 1
|  | гр. М | [6 empty] | 3 | Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С-2000-АСПТ | шт | 1
|  | гр. М | [6 empty] | 4 | Блок индикации системы пожаротушения С-2000-ПТ | шт | 1
|  | гр. М | [6 empty] | 5 | Контрольно-пусковой блок С-2000-КПБ | шт | 7
|  | гр. М | [6 empty] | 6 | Источник питания СКАТ-1200-И7 | шт | 4
|  | гр. М | [6 empty] | 7 | Источник питания СКАТ-1200 | шт | 3
|  | гр. М | [6 empty] | 8 | Блок защиты линии БЗЛ-01 Болид | шт | 1
|  | гр. М | [6 empty] | 9 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-2 Агат | шт | 7
|  | гр. М | [6 empty] | 10 | Светозвуковое табло взрывозащищенное Скопа-З | шт | 24
|  | гр. М | [6 empty] | 11 | Световое табло взрывозащищенное Скопа | шт | 8
|  | гр. М | [6 empty] | 12 | Оповещатель светозвуковой взрывозащищенный Зов | шт | 20
|  | гр. М | [6 empty] | 13 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный взрывозащищенный ИО 102-26В АЯКС | шт | 8
|  | гр. М | [6 empty] | 14 | Модуль порошкового пожаротушения Буран-50 КД В М | шт | 21
|  | гр. М | [6 empty] | 15 | Устройство грозозащиты линии связи (блок) PNET | шт | 1
|  | гр. М | [6 empty] | 16 | Барьер искрозащиты БИСШ Север | шт | 1
|  | гр. М | [6 empty] | 17 | Шкаф ШМП в сборе с монтажной платой | шт | 2
|  | гр. М | [6 empty] | 18 | Распылитель РСН 19-14б5-1 | шт | 100
|  | гр. М | [6 empty] | 19 | Аккумулятор 12В, 7А/ч | шт | 8
|  | гр. М | [6 empty] | 20 | Аккумулятор 12В, 4,5А/ч | шт | 5
|  | гр. М | [6 empty] | 21 | Извещатель пожарный пламени многодиапазонный ИК/УФ ИП 329 330 Спектрон-600 | шт | 26
|  | гр. М | [6 empty] | 22 | Тpубопpовод | 10м | 2.46
|  | гр. М | [6 empty] | 23 | Выключатель автоматический ИЭК ВА47-29 | шт | 8
|  | гр. М | [6 empty] | 24 | Шлейф сигнализации и оповещения | 10м | 257.4
16 | 13Д-1, 13Е-1 | гр. И-М | Насосная отд. Ректификации, АПС, СОУЭ, АУПТ | 2021-09-30 |  | 132948 | Система пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре, пожаротушения и управления эвакуацией | Подгорный Владимир Валентинович | 1 | Пульт контроля и управления С2000-М | шт | 1 | 4
|  | гр. И-М | [6 empty] | 2 | Блок приемно-контрольный Сигнал-20М | шт | 2
|  | гр. И-М | [6 empty] | 3 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт | 10
|  | гр. И-М | [6 empty] | 4 | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ | шт | 2
|  | гр. И-М | [6 empty] | 5 | Блок сигнально-пусковой С-2000-СП1 | шт | 2
|  | гр. И-М | [6 empty] | 6 | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 C2000-ПИ | шт | 1
|  | гр. И-М | [6 empty] | 7 | Блок защиты БЗС | шт | 7
|  | гр. И-М | [6 empty] | 8 | Резервный источник питания РИП-12 исп.01 | шт | 1
|  | гр. И-М | [6 empty] | 9 | Модуль подключения нагрузки МПН | шт | 19
|  | гр. И-М | [6 empty] | 10 | Сетевой контроллер шлейфов сигнализации СКШС-01 | шт | 1
|  | гр. И-М | [6 empty] | 11 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-58 | шт | 41
|  | гр. И-М | [6 empty] | 12 | Выносной оптический сигнализатор BOC RA100Z | шт | 26
|  | гр. И-М | [6 empty] | 13 | Извещатель пожарный ручной Спектрон-535-Exd-M | шт | 4
|  | гр. И-М | [6 empty] | 14 | Оповещатель световой ЛЮКС-12 | шт | 5
|  | гр. И-М | [6 empty] | 15 | Оповещатель звуковой Тон-1с-12 | шт | 14
|  | гр. И-М | [6 empty] | 16 | Прибор управления С2000-АСПТ | шт | 2
|  | гр. И-М | [6 empty] | 17 | Блок речевого оповещения Рупор-300 | шт | 2
|  | гр. И-М | [6 empty] | 18 | Модуль контроля линий оповещения Рупор-300-МК | шт | 2
|  | гр. И-М | [6 empty] | 19 | Источник резервного питания РИП 24 исп. 06 | шт | 2
|  | гр. И-М | [6 empty] | 20 | Устройство дистанционного пуска взрывозащищенного УДП 535-07е "ПУСК" | шт | 7
|  | гр. И-М | [6 empty] | 21 | Блок искрозащиты БИС-1 | шт | 6
|  | гр. И-М | [6 empty] | 22 | Оповещатель пожарный речевой взрывозащищенный ГРВ-EXD-10 ПРОМЕТЕЙ | шт | 12
|  | гр. И-М | [6 empty] | 23 | Оповещатель пожарный речевой взрывозащищенный ГРВ-EXD-30 ПРОМЕТЕЙ | шт | 6
|  | гр. И-М | [6 empty] | 24 | Оповещатель пожарный световой взрывозащищенный с надписью "Порошок! Уходи" ТСЗВ-Exd-А-Прометей | шт | 6
|  | гр. И-М | [6 empty] | 25 | Оповещатель пожарный световой взрывозащищенный с надписью "Выход" ТСВ-Exd-А-Прометей | шт | 6
|  | гр. И-М | [6 empty] | 26 | Оповещатель пожарный световой взрывозащищенный с надписью "Порошок! Не входи" ТСЗВ-Exd-А-Прометей | шт | 6
|  | гр. И-М | [6 empty] | 27 | Оповещатель пожарный световой взрывозащищенный с надписью "Автоматика отключена" ТСВ-Exd-А-Прометей | шт | 6
|  | гр. И-М | [6 empty] | 28 | Датчик магнитный взрывозащищенный ДВГ-МВ2-16-60 | шт | 8
|  | гр. И-М | [6 empty] | 29 | Извещатель пламени Набат ИК/УФ | шт | 30
|  | гр. И-М | [6 empty] | 30 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07Е | шт | 6
|  | гр. И-М | [6 empty] | 31 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М | шт | 5
17 | 13Д-2, 13Е-2 | гр. И-М | Операторная ИПС (ИПБ), помещение ТП СОУЭ, АУПТГ | 2021-09-30 |  | 132948 | Система пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре, пожаротушения и управления эвакуацией |  | 1 | Блок приемно-контрольный С2000-АСПТ | шт | 3 | 4
|  | гр. И-М | [6 empty] | 2 | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ | шт | 1
|  | гр. И-М | [6 empty] | 3 | Блок защиты БЗС | шт | 3
|  | гр. И-М | [6 empty] | 4 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-26 «Аякс» | шт | 10
|  | гр. И-М | [6 empty] | 5 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-58 | шт | 60
|  | гр. И-М | [6 empty] | 6 | Выносной оптический сигнализатор BOC RA100Z | шт | 28
|  | гр. И-М | [6 empty] | 7 | Устройство контроля шлейфа УКШ-01 | шт | 14
|  | гр. И-М | [6 empty] | 8 | Элемент дистанционного управления УДП 513-3М | шт | 2
|  | гр. И-М | [6 empty] | 9 | Устройство дистанционного пуска взрывозащищенного Спектрон-535-Exd-А/Н-УПД-01 | шт | 4
|  | гр. И-М | [6 empty] | 10 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой с надписью "Газ! Уходи!" Люкс-24-К | шт | 6
|  | гр. И-М | [6 empty] | 11 | Оповещатель охранно-пожарный световой с надписью "Газ! Не входи!" Люкс-24 | шт | 2
|  | гр. И-М | [6 empty] | 12 | Оповещатель охранно-пожарный световой с надписью "Автоматика отключена" Люкс-24 | шт | 2
|  | гр. И-М | [6 empty] | 13 | Оповещатель пожарный световой взрывозащищенный с надписью "Газ! Не входи!" ТСВ-Exd-А-Прометей | шт | 4
|  | гр. И-М | [6 empty] | 14 | Оповещатель пожарный световой взрывозащищенный с надписью "Автоматика отключена" ТСВ-Exd-А-Прометей | шт | 4
|  | гр. И-М | [6 empty] | 15 | Модуль подключения нагрузки МПН | шт | 18
|  | гр. И-М | [6 empty] | 16 | Модуль газового пожаротушения МПХ 65-120-50, V=120л Ст 08пс | шт | 23
|  | гр. И-М | [6 empty] | 17 | Модуль газового пожаротушения МПХ 65-40-33, V=40л Ст 08пс | шт | 2
|  | гр. И-М | [6 empty] | 18 | Модуль порошкового пожаротушения Гарант-12КД | шт | 34
18 | 15Г | Комбинат питания (КОП) | Овощехранилище | 2017-07-03 |  | 130485 | Система автоматической пожарной сигнализации,система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | Базылева Наталья Александровна | 1 | Сетевой контроллер шлейфов сигнализации СКШС-01 | шт | 1 | 8
|  | Комбинат питания (КОП) | [6 empty] | 2 | Оповещатель охранно-пожарный Маяк-24-3М | шт | 7
|  | Комбинат питания (КОП) | [6 empty] | 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | шт | 4
|  | Комбинат питания (КОП) | [6 empty] | 4 | Световое табло Молния-24 ВЫХОД | шт | 4
|  | Комбинат питания (КОП) | [6 empty] | 5 | Источник питания ИБП-2400 | шт | 1
|  | Комбинат питания (КОП) | [6 empty] | 6 | Выключатель автоматический ИЕК ВА 47-29 | шт | 1
|  | Комбинат питания (КОП) | [6 empty] | 7 | Светильник аварийного освещения СКАТ-LT 2330 | шт | 1
|  | Комбинат питания (КОП) | [6 empty] | 8 | Аккумулятор 12В, 17А/ч | шт | 2
|  | Комбинат питания (КОП) | [6 empty] | 9 | Шлейф сигнализации и оповещения | 10 м | 43.46
19 |  | Комбинат питания (КОП) | Холодильник на 50т | 2017-12-11 |  | 130486 | Система автоматической пожарной сигнализации,система оповещения и управления эвакуацией при пожаре | Базылева Наталья Александровна | 1 | Сетевой контроллер шлейфов сигнализации СКШС-01 | шт | 1 | 7
|  | Комбинат питания (КОП) | [6 empty] | 2 | Сетевой контроллер исполнительных устройств СКИУ-01 | шт | 1
|  | Комбинат питания (КОП) | [6 empty] | 3 | Оповещатель охранно-пожарный Маяк-24-3М | шт | 9
|  | Комбинат питания (КОП) | [6 empty] | 4 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45 | шт | 42
|  | Комбинат питания (КОП) | [6 empty] | 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | шт | 4
|  | Комбинат питания (КОП) | [6 empty] | 6 | Световое табло Молния-12 ВЫХОД | шт | 5
|  | Комбинат питания (КОП) | [6 empty] | 7 | Источник питания ИБП-2400 | шт | 1
|  | Комбинат питания (КОП) | [6 empty] | 8 | Выключатель автоматический ИЕК ВА 47-29 | шт | 1
|  | Комбинат питания (КОП) | [6 empty] | 9 | Светильник аварийного освещения СКАТ-LT 2330 | шт | 1
|  | Комбинат питания (КОП) | [6 empty] | 10 | Аккумулятор 12В, 17А/ч | шт | 2
|  | Комбинат питания (КОП) | [6 empty] | 11 | Шлейф сигнализации и оповещения | 10 м | 33.36
20 |  | ТЭС | АБК турбинного цеха | 2008-08-25 |  | 130230 | Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре |  | 1 | Сетевой контроллер шлейфов сигнализации СКШС-01 | шт | 2 | 17
|  | ТЭС | [6 empty] | 2 | Сетевой контроллер исполнительных устройств СКИУ-01 | шт | 1
|  | ТЭС | [6 empty] | 3 | Источник вторичного питания ИБП-2400 с аккумуляторами | шт | 1
|  | ТЭС |  | 2016-11-25 |  |  |  |  | 4 | Извещатель пожарный ручной ИПР | шт | 8 | 8
|  | ТЭС | [6 empty] | 5 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт | 60
|  | ТЭС | [6 empty] | 6 | Извещатель звуковой Маяк-24 | шт | 10
|  | ТЭС |  | 2017-03-31 |  |  |  |  | 7 | Световое табло НБО 2х1, 24В | шт | 10 | 8
|  | ТЭС | [6 empty] | 8 | Щит сигнализации | шт | 1
|  | ТЭС | [6 empty] | 9 | Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29 | шт | 1
|  | ТЭС | [6 empty] | 10 | Шлейф сигнализации и оповещения | 10м | 65
21 |  | ТЭС | Турбинный цех | 2017-03-31 |  | 130230 | Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре |  | 1 | Сетевой контроллер шлейфов сигнализации СКШС-01 | шт | 6 | 8
|  | ТЭС | [6 empty] | 2 | Сетевой контроллер исполнительных устройств СКИУ-01 | шт | 3
|  | ТЭС | [6 empty] | 3 | Источник вторичного питания ИБП-1224 с аккумуляторами | шт | 1
|  | ТЭС | [6 empty] | 4 | Источник вторичного питания ИБП-1200 с аккумуляторами | шт | 1
|  | ТЭС | [6 empty] | 5 | Шкаф управления АЕ с монтажной платой | шт | 1
|  | ТЭС | [6 empty] | 6 | Извещатель пожарный пламени Спектрон-103Н | шт | 35
|  | ТЭС | [6 empty] | 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР-К | шт | 13
|  | ТЭС | [6 empty] | 8 | Пульт пожарный диспетчерский ППД-01 | шт | 1
|  | ТЭС | [6 empty] | 9 | Пульт пожарный объектовый ППО-01 | шт | 3
|  | ТЭС | [6 empty] | 10 | Реле | шт | 4
|  | ТЭС | [6 empty] | 11 | Модуль порошкового пожаротушения Тунгус | шт | 28
|  | ТЭС | [6 empty] | 12 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-2 | шт | 8
|  | ТЭС | [6 empty] | 13 | Кнопка нажимная КУ-112201-43 | шт | 4
|  | ТЭС | [6 empty] | 14 | Оповещатель звуковой охранно-пожарный Флейта | шт | 1
|  | ТЭС | [6 empty] | 15 | Оповещатель пожарный светозвуковой Гром-12 КПС | шт | 24
|  | ТЭС | [6 empty] | 16 | Оповещатель светозвуковой Лигард-Сигнал | шт | 9
|  | ТЭС | [6 empty] | 17 | Световое табло НБО | шт | 31
|  | ТЭС | [6 empty] | 18 | Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29 | шт | 4
|  | ТЭС | [6 empty] | 19 | Сетевой контроллер управления пожаротушением СКУП-01 | шт | 8
|  | ТЭС | [6 empty] | 20 | Шлейф сигнализации и оповещения | 10м | 83.6
22 | 22Б | Цех Д-1-20-20а-83а | УТМГ-02М | 2024-11-29 | 3856 "Система пожарной сигнализации и пожаротушения модуля УТМГ-02М отделения Д-1" | 134507 | Система пожарной сигнализации и пожаротушения модуля УТМГ-02М отделения Д-1 | Пряхин Владимир Юрьевич | 1 | Блок индикации и управления С2000-ПТ | шт | 1 | 0
|  | Цех Д-1-20-20а-83а | [6 empty] | 2 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт | 1
|  | Цех Д-1-20-20а-83а | [6 empty] | 3 | Пульт контроля и управления С2000-М | шт | 1
|  | Цех Д-1-20-20а-83а | [6 empty] | 4 | Сетевой контроллер шлейфов сигнализации СКШС-01 | шт | 1
|  | Цех Д-1-20-20а-83а | [6 empty] | 5 | Блок сигнально-пусковой С2000 СП1 исп.1 | шт | 1
|  | Цех Д-1-20-20а-83а | [6 empty] | 6 | Прибор управления С2000-АСПТ | шт | 1
|  | Цех Д-1-20-20а-83а | [6 empty] | 7 | Шкаф с резервированным источником питания ШПС-24 исп.10 | шт | 1
|  | Цех Д-1-20-20а-83а | [6 empty] | 8 | Источник бесперебойного питания ИБП | шт | 6
|  | Цех Д-1-20-20а-83а | [6 empty] | 9 | Блок защиты линий БЗЛ | шт | 4
|  | Цех Д-1-20-20а-83а | [6 empty] | 10 | Источник питания резервированный РИП-24 исп.51 | шт | 1
|  | Цех Д-1-20-20а-83а | [6 empty] | 11 | Извещатель пожарный пламени Спектрон-601-Exi | шт | 2
|  | Цех Д-1-20-20а-83а | [6 empty] | 12 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Спектрон-535-Exm-ИПР-В | шт | 2
|  | Цех Д-1-20-20а-83а | [6 empty] | 13 | Устройство дистанционного пуска взрывозащищенное Спектрон-535-Exd-А-УДП-01 | шт | 1
|  | Цех Д-1-20-20а-83а | [6 empty] | 14 | Извещатель магнитоконтактный Ризур ИО-102-50-0-Д-1-Б-0 | шт | 5
|  | Цех Д-1-20-20а-83а | [6 empty] | 15 | Табло свето-звуковое взрывозащищенное ТС3В-EXM-M-ПРОМЕТЕЙ 12-36В, "Порошок Уходи" | шт | 1
|  | Цех Д-1-20-20а-83а | [6 empty] | 16 | Табло свето-звуковое взрывозащищенное ТС3В-EXM-M-ПРОМЕТЕЙ 12-36В, "Порошок не входи" | шт | 1
|  | Цех Д-1-20-20а-83а | [6 empty] | 17 | Табло свето-звуковое взрывозащищенное ТС3В-EXM-M-ПРОМЕТЕЙ 12-36В "Автоматика отключена" | шт | 1
|  | Цех Д-1-20-20а-83а | [6 empty] | 18 | Коробка коммутационная взрывозащищенная Спектрон КВ-EXE-Т | шт | 6
|  | Цех Д-1-20-20а-83а | [6 empty] | 19 | Коробка коммутационная взрывозащищенная Спектрон КВ-EXE-П | шт | 4
|  | Цех Д-1-20-20а-83а | [6 empty] | 20 | Модуль порошкового пожаротушения МПП(р-вз)-8У-И-ГЭ-УХЛ2,5 | шт | 2
|  | Цех Д-1-20-20а-83а | [6 empty] | 21 | Панель противопожарных устройств «ПЭСПЗ» ЩУ-П НИКОМ 230-IP31-1 | шт | 1
|  | Цех Д-1-20-20а-83а | [6 empty] | 22 | Оповещатель световой «Пожар» Модель Т-24 | шт | 1
|  | Цех Д-1-20-20а-83а | [6 empty] | 23 | Оповещатель световой «Автоматика отключена» Модель Т-24 | шт | 1
|  | Цех Д-1-20-20а-83а | [6 empty] | 24 | Светильник светодиодный серии SL KL-90 | шт | 1
|  | Цех Д-1-20-20а-83а | [6 empty] | 25 | Оповещатель звуковой Марс-24-ЗП | шт | 1
|  | Цех Д-1-20-20а-83а | [6 empty] | 26 | Коробка взрывозащищенная огнестойкая IP66 марка 1530 КМ-ВО(10К) | шт | 1
|  | Цех Д-1-20-20а-83а | [6 empty] | 27 | Выключатель автоматический ВА 47-29 IP 16А, 4,5кА | шт | 1
23 | 23А | Цех Д-2-6-3-5-12 | Операторная КЦА АПС | 2021-09-30 | 3168 | 132928 | Система пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией | Чернов Денис Владимирович | 1 | Пульт контроля и управления С2000-М | шт | 1 | 4
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 2 | Блок приемно-контрольный Сигнал-20М | шт | 1
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 3 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт | 2
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 4 | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ | шт | 1
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 5 | Блок сигнально-пусковой С-2000-СП1 | шт | 2
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 6 | Блок защиты БЗС | шт | 1
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 7 | Резервный источник питания РИП-12 исп.06 | шт | 1
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 8 | Сетевой контроллер шлейфов сигнализации СКШС-01 | шт | 1
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 9 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-58 | шт | 56
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 10 | Выносной оптический сигнализатор BOC RA100Z | шт | 3
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 11 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Спектрон-535-Exd-M | шт | 4
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 12 | Оповещатель охранно-пожарный световой с надписью "Выход" Люкс-24 | шт | 6
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 13 | Оповещатель звуковой Тон-1с-12 | шт | 19
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 14 | Модуль подключения нагрузки МПН | шт | 25
24 | 23Б | Цех Д-2-6-3-5-12 | Операторная КЦА АУПТ | 2021-09-30 | 3167 | 132929 | Пожаротушение газовое | Чернов Денис Владимирович | 1 | Блок приемно-контрольный С2000-АСПТ | шт | 2 | 4
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 2 | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ | шт | 1
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 3 | Блок защиты БЗС | шт | 2
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 4 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-26 «Аякс» | шт | 4
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 5 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-58 | шт | 36
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 6 | Выносной оптический сигнализатор BOC RA100Z | шт | 4
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 7 | Устройство контроля шлейфа УКШ-01 | шт | 9
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 8 | Элемент дистанционного управления ЭДУ 513-3М | шт | 2
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 9 | Устройство дистанционного пуска взрывозащищенного Спектрон-55-Exd-М-УДП-01 | шт | 1
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 10 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой с надписью "Газ! Уходи!" Люкс-24 | шт | 3
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 11 | Оповещатель охранно-пожарный световой с надписью "Газ! Не входи!" Люкс-24 | шт | 2
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 12 | Оповещатель охранно-пожарный световой с надписью "Автоматика отключена" Люкс-24 | шт | 2
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 13 | Оповещатель пожарный световой взрывозащищенный с надписью "Газ! Не входи!" ТСЗВ-Exd-М-Прометей | шт | 1
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 14 | Оповещатель пожарный световой взрывозащищенный с надписью "Автоматика отключена" ТСЗВ-Exd-А-Прометей | шт | 1
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 15 | Модуль подключения нагрузки МПН | шт | 9
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 16 | Модуль газового пожаротушения с ЭМ, заправленный хладоном 227е-158кг МПХ 55-150-50 | шт | 3
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 17 | Сигнализатор давления универсального СДУ | шт | 1
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 18 | Модуль газового пожаротушения с ЭМ, заправленный хладоном 227е-52кг МПХ 65-50-33 | шт | 2
25 | 23В | Цех Д-2-6-3-5-12 | Здание ТП-42 | 2021-04-09 |  | 132998 | Система автоматической пожарной сигнализации и оповещение о пожаре | Чернов Денис Владимирович | 1 | Сетевой контроллер шлейфов сигнализации СКШС-01 | шт | 1 | 4
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 2 | Сетевой контроллер исполнительных устройств СКИУ-01 | шт | 1
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 3 | Сетевой контроллер исполнительных устройств СКИУ-02 | шт | 1
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 4 | Источник питания резервированный ИБП-2400 | шт | 1
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 5 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-73 | шт | 8
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 6 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-26 «Аякс» | шт | 1
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР 535-07е-А | шт | 2
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 8 | Оповещатель охранно-пожарный световой с надписью "Выход" Люкс-24 | шт | 2
|  | Цех Д-2-6-3-5-12 | [6 empty] | 9 | Оповещатель светозвуковой пром. исполнения Маяк-24 | шт | 3
Formulas:
Возраст системы, лет/г = IF([Дата приемки системы в эксплуатацию]="","нет информации",DATEDIF([Дата приемки системы в эксплуатацию],TODAY(),"Y"))
Note on E172: Выполнена реконструкция согласно предписания 2021 года