Преобразователь частотыСерия LCIМодель LCI-G37/P45-4

Общепром. режим (G):
Мощность: 37 кВт
Ток: 75 А

Насосный режим (P):
Мощность: 45 кВт
Ток: 90 А

Напряжение: 3 ~ 342-440 В, 50/60 Гц ±2%

Гарантия 3 года

Доставка до терминала ТК в течение 1-2х рабочих дней с момента получения платежа

Размеры (ШхВхГ, мм): 220x410x228

Вес (нетто): 16.2 кг

https://instart-info.ru/product/lci-g37-p45-4/

| Модель преобразователя частоты | Соответствующий двигатель, кВт |  | Номинальный ток на выходе (А) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | P | G | P |
| Вход: 1 фаза, 198-253 В, выход: 1 фаза, 198-253 В |  |  |  |  |
| LCI-G37/P45-4 | 37 | 45 | 75 | 90 |