Приложение №2 Техническое задание

к договору №11.724.01.               от    .    .2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №74– 2025 (Заказчик 862)

на поставку Стилоскопа СЛ-13У

- Назначение оборудования: Стилоскоп СЛ-13У предназначен для эмиссионного визуального качественного и полуколичественного спектрального анализа сталей, цветных металлов и сплавов в видимой области спектра.

| № | Параметр | Требования по параметру |
| --- | --- | --- |
|  | Количество поставляемого оборудования | 2 шт. |
|  | Требования к сроку гарантийного обслуживания | Не менее 12 месяцев |
|  | Сопроводительная документация товара | Комплектность и наполнение документации должно соответствовать ГОСТ Р 2.601-2019. Эксплуатационные документы должны быть предоставлены в бумажном виде на русском языке. |
|  | Упаковка оборудования | В соответствии с требованиями пункта 5 технического задания. |
|  | Доставка оборудования | УР, г. Ижевск, проезд им. Дерябина д.2/02 |

- Общие требования

- Технические характеристики оборудования.

| № | Параметр | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Спектральный диапазон | нм | 390-700 |
|  | Разрешающая способность | нм | 0,05-0,11 |
|  | Угол расхождения крайних лучей | °' | 6° 23' |
|  | Фокусное расстояние объектива | мм | 150 |
|  | Светосила | - | 1/5 |
|  | Размеры выходного зрачка | мм | 2,3 х 1,6 |
|  | Режим работы | - | Дуга и Искра |
|  | Материал электродов | - | Медь и сталь |
|  | Используемые электроды | - | Дисковый |
|  | Размер площадки для образца | мм | 110x150 |
|  | Габаритные размеры стилоскопа (ДхВхШ) | мм | Указывает Продавец |
|  | Масса стилоскопа не более | кг | 10 |
|  | Язык надписей и обозначений | - | Испанский |
|  | Основные технические данные генератора |  |  |
|  | Генератор стилоскопа размещен отдельно от прибора и устойчиво работает от сети переменного тока, В/Гц, при колебаниях напряжения в сети -10%т+5% и частоты ±2"/о в режимах дуга искра с обязательным наличием заземляющего контакта в розетке питания. | В/Гц | ~ 220/50 |
|  | Потребляемая мощность, кВт | кВт | Указывает Продавец |
|  | Ток нагрузки | А | 3-7 |
|  | Наибольшие габаритные размеры, мм: | мм | 330*190*350 |
|  | Масса прибора, кг: | кг | не более 20 |

- Комплектация оборудования (из учета на каждую единицу оборудования, если другое не оговорено в примечании):

| № | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Стилоскоп стационарный СЛ-13У | 1 шт. |
|  | Источник питания стилоскопа | 1 шт. |
|  | Стекло защитное | 1 шт. |
|  | Электрод дисковый медный | 1 шт. |
|  | Предохранитель 10А | 4 шт. |
|  | Шнур сетевой | 1 шт. |
|  | Комплект сопроводительной документации согласно п.2.4 включая, но не ограничиваясь (паспорт, руководство по эксплуатации). Комплект сопроводительной документации предоставляется до поставки оборудования в электронном виде в редактируемом формате word. | наличие |

Прочие устройства и приспособления, обеспечивающие нормальную работу оборудования, согласно руководства по эксплуатации.

- Требования к упаковке и климатическому исполнению оборудования:

-Упаковка должна обеспечить сохранность груза во время его транспортировки поставляемыми видами транспорта.

- Оборудование должно быть поставлено в тропическом исполнении. ГОСТ 15151-69 «Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом».

Оборудование выполнить в климатическом исполнении: ТВ (ТН,2) «тропики влажные» по ГОСТ 15150-69.

В случае если оборудование не может быть поставлено в тропическом исполнении, Продавец уведомляет об этом в письменном виде Покупателя на момент подачи заявки.

- Порядок контроля и приемки:

| № | Параметр |
| --- | --- |
| 6.1 | Приемка оборудования производится на территории Покупателя (АО «Концерн «Калашников»). Производится визуальный осмотр, проверка комплектации. |
| 6.2 | Контроль осуществляется на основании требований, изложенных в данном техническом задании и прилагаемой технической документации, к поставляемому оборудованию. Окончательная приемка считается успешной, при условии соблюдения всех заявленных требований, указанных в техническом задании и в предоставляемой технической документации. |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ПОКУПАТЕЛЬ АО «Концерн «Калашников» | ПРОДАВЕЦ |
| --- | --- |
| _______________ /Иванова Е.В./ М.П. | _______________ / / М.П. |