Приложение №2 к ДоЗ

Техническое задание

на замену трансформатора Т-2, КТП12, серии ТМЗ-1600/10, год выпуска 1974, соединение обмоток A/Y-l 1, на аналогичный ТМЗ-1600/10, расположенного по адресу: ул. Чугунная, д.20, лит. ЯБ.

| 1. | Основание для закупки работ | АКТ осмотра оборудования. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Описание объекта | Местонахождение объекта: ул. Чугунная, д.20, лит. ЯБ. |
| 3. | Состав и содержание работ | - Подбор аналогичного трансформатора. - Демонтаж старого трансформатора. - Установка нового трансформатора. - Электрическое подключение трансформатора. - Электрические измерения и испытания. - Предоставление исполнительной и технической документации на выполненные работы. |
| 4. | Сроки выполнения работ | С момента заключения договора - максимум 120 календарных дней. |
| 5. | Гарантийные обязательства | - гарантия на выполненные работы - в течение 12 (двенадцать) месяцев - гарантия на установленное оборудование - не менее 60 (шестидесяти) месяцев |
| 6. | Контактное лицо, ответственное за координацию выполнения работ | Начальник отдела №069- главный энергетик: - Сарнавин Вячеслав Витальевич. Тел:+7 (812)-540-31-14 |
| 7. | Требования к исполнителю работ | Подрядчик работ совместно с заказчиком разрабатывает и согласовывает графики проведения работ с учетом режимов работы предприятия, получает необходимые инструктажи и допуски для проведения работ на территории АО «ЛОМО». Подрядчик работ несет ответственность: - за выполнение всех предусмотренных мер безопасности проведения работ в электроустановках; - за своевременное их окончание; - за качество выполнения работ. |
| 8. | Требования к материалам, применяемым при выполнении работ | Применяемые, в электроустановках электрооборудование, электротехнические изделия и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, или технических условий, утвержденных в установленном порядке. |
| 9. | Уточнение и дополнение задания | Настоящее задание может уточняться и дополняться в ходе работ в установленном порядке по согласованию сторон. |